# Generalidades

## Objetivo Del Estudio Topográfico

El objetivo de un levantamiento topográfico es la determinación, tanto en planimetría como en altimetría, de puntos del terreno necesarios para obtener la representación fidedigna de un determinado sector de terreno a fin de:

- Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos.

- Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los elementos estructurales.

- Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la ejecución de los trabajos de campo y construcción.

## Metodología

La metodología adoptada para el cumplimiento de los objetivos antes descritos fue la siguiente:

Recopilación y evaluación de la información topográfica existente tales como Cartas nacionales, Fichas del IGN de puntos geodésicos de primer orden, planos topográficos realizados en el área de estudio.

Se desplazó la brigada de topografía a la zona en estudio coordinándose con el Ing. Responsable, y se brindó las facilidades de acceso al área en donde se ejecutará el proyecto; se realizó el reconocimiento del terreno, que consistió en el desplazamiento del topógrafo por el área de trabajo y zonas aledañas complementarias, identificando en campo los límites del levantamiento topográfico.

Para el enlace del levantamiento topográfico con los sistemas de control horizontal y vertical del IGN, se procedió como sigue:

Para el enlace del levantamiento con el sistema de coordenadas UTM se tomo las coordenadas de 2 puntos notables del levantamiento con un GPS navegador marca Garmin; se estableció una poligonal, haciéndose esto en todo el tramo, para evitar errores.

Para el control vertical del levantamiento topográfico se enlazaron los puntos con el BM que existe en la zona de trabajo, siendo este un punto adicional del levantamiento.

Para el levantamiento topográfico se empleó 01 brigada y 01 Estación Total marca, sokia modelo SCT6 con precisión de 6 seg. En ángulo y de 3 mm en distancia, 03 prismas, entre otros accesorios.

La automatización del trabajo de campo se efectuó de la siguiente manera: se efectuó la toma de datos de campo durante el día, la transmisión de la información de campo a una computadora posteriormente, la verificación en la computadora de la información tomada en campo, y el procesamiento de la información para obtener planos topográficos a escala conveniente.

Una vez terminado el trabajo en campo de topografía se procedió al procesamiento en gabinete de la información topográfica en el software Autodesk Civil 2014, elaborando planos topográficos a escala 1/1000, perfiles longitudinales  a escala conveniente para efectuar los diseños respectivos.

Se incluye el presente Informe de Topografía, que contiene información general de los trabajos realizados para la elaboración de este informe, tal como, la descripción detallada de los procedimientos llevados a cabo tanto en campo como en gabinete, información técnica, memorias de cálculo, panel de fotografías, planos topográficos, entre otros relativos al levantamiento topográfico.

# Levantamiento Topográfico

El Levantamiento Topográfico se refiere al establecimiento de puntos de control horizontal y vertical, los cuales tiene que ser enlazados a un sistema de referencia, en este caso al Sistema de control Horizontal y Vertical del IGN, y a la toma de una cantidad adecuada de puntos de levantamiento a fin de representar fidedignamente el terreno existente en planos topográficos.

## Ubicación y Descripción del Área de Estudio

El área de estudio es en el distrito de Pampas de Hospital, provincia de Tumbes Departamento de Tumbes”

## Condición Climática

Presenta un clima cálido durante los meses de enero a marzo, con temperaturas que van de 17 a 30° C. Durante los meses de Abril a Diciembre el clima es templado con tendencia a frío, por la cercanía al mar, con temperaturas que van de 10 a 15° C., con escasas precipitaciones.

## Altitud de la Zona

El área de estudio se encuentra ubicada a una altitud promedio de 34 m.s.n.m.

# Trabajos de Campo

El levantamiento topográfico fue llevado a cabo el día 14 de Mayo del 2018, mediante el uso de:

- 01 Estacione Total (01 Sokkia SCT6)

- 4 Prismas.

- entre otros accesorios como trípodes, baterías, wincha, pintura, etc.

La automatización del trabajo se efectuó de la siguiente manera:

- Toma de datos de campo durante el día.

- Bajada de información

- Verificación en la computadora de la información tomada en campo

- Procesamiento de la información

## Reconocimiento del Área de estudio

Como primer trabajo se determinó en campo los puntos que serían los vértices de la poligonal; se tomó referencia de ellos para establecer la Poligonal Básica.

Luego se consideró como Cota Base la cota del BM, enlazándose de esta manera el levantamiento topográfico al sistema de control vertical del IGN.

## Señalización de los Puntos de Control

Antes de iniciar las mediciones angulares y de distancias se han señalizado todos los vértices de la poligonal, con círculos de pintura roja.

# Trabajos de Gabinete

Los trabajos de gabinete consistieron básicamente en:

- Compensación de la poligonal Básica para el enlace del levantamiento topográfico con el sistema de control Horizontal del IGN.

- Procesamiento de la información topográfica tomada en campo.

- Elaboración de planos topográficos a escalas adecuadas.

Los datos correspondientes al levantamiento topográfico han sido procesados en sistemas computarizados, utilizando los siguientes equipos y herramientas:

- 01 PC Intel i5 @ 2.83GHz 2.83 GHz

- Software, SOKIA LINK para transmitir toda la información tomada en el campo a la PC.

- Software Autodesk Civil 3d 2014, Civil 3D para el procesamiento de los datos topográficos.

- Software AutoCAD 2014 para la elaboración de los planos correspondientes.

## Compensación de la Nivelación Geométrica

- No se necesitó Nivelación Geométrica por que el BM está considerado dentro del Levantamiento Topográfico y el área se encuentra cerca al nivel medio del mar.

## Compensación de la Poligonal Básica

A continuación se detalla la metodología adoptada para la compensación de la poligonal Básica:

- Se compensan los ángulos horizontales observados en campo para que cumplan la condición geométrica.

- Con un azimut de partida conocido y los ángulos horizontales compensados se calculan los azimutes de los lados de la poligonal

- Con los azimutes calculados y las distancias observadas se calculan los incrementos en este y norte, los cuales son adicionados a las coordenadas de un vértice para obtener las coordenadas del siguiente, así hasta cerrar la poligonal

- La diferencia entre las coordenadas calculadas y las coordenadas del punto de inicio se debe repartir proporcionalmente en toda la poligonal, obteniendo coordenadas topográficas.

Debido al Error de Cierre Lineal, las coordenadas calculadas deben corregirse medíante una compensación, que consiste en distribuir ese error proporcionalmente a la longitud de cada lado, se usó la siguiente fórmula:

C=dd⋅ eN  ó  eE

Donde	:

d	:	Distancia de un lado

d	:	Suma de las distancias o longitud de la poligonal

eN	:	Error en el Norte

eE	:	Error en el Este

ANEXO: RELACION DE PUNTOS

(Adjuntado en Excel)

| 1 | 566705.466 | 9560008.95 | 154.5 | hito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 566494.466 | 9560439.95 | 221.34 | casa |
| 3 | 566508.466 | 9560444.95 | 221.45 | casa |
| 4 | 566491.365 | 9560448.63 | 221.26 | casa |
| 5 | 566475.954 | 9560445.63 | 222.1 | inicio |
| 6 | 566473.466 | 9560482.95 | 228.47 | eje |
| 7 | 566464.466 | 9560513.95 | 231.08 | eje |
| 8 | 566464.466 | 9560513.95 | 231.03 | eje |
| 9 | 566461.466 | 9560521.95 | 231.29 | eje |
| 10 | 566448.337 | 9560537.05 | 232.57 | eje |
| 11 | 566422.466 | 9560543.95 | 229.91 | quebrada |
| 13 | 566418.466 | 9560538.95 | 229.56 | eje |
| 14 | 566410.026 | 9560529.5 | 230.74 | eje |
| 15 | 566407.466 | 9560519.95 | 231.24 | eje |
| 16 | 566407.466 | 9560519.95 | 231.62 | casa |
| 17 | 566413.466 | 9560507.95 | 229.83 | casa |
| 18 | 566405.466 | 9560509.95 | 230.11 | casa |
| 19 | 566401.466 | 9560499.95 | 229.74 | eje |
| 20 | 566395.466 | 9560477.95 | 227.85 | eje |
| 21 | 566387.466 | 9560446.95 | 226.35 | eje |
| 22 | 566379.466 | 9560419.95 | 224.79 | eje |
| 23 | 566378.466 | 9560382.95 | 223.07 | eje |
| 24 | 566381.466 | 9560343.95 | 221.38 | eje |
| 25 | 566386.466 | 9560319.95 | 220.84 | casa |
| 26 | 566407.638 | 9560324.02 | 220.06 | casa |
| 27 | 566397.466 | 9560319.95 | 220.94 | casa |
| 28 | 566401.466 | 9560309.95 | 220.34 | eje |
| 29 | 566388.466 | 9560308.95 | 219.03 | eje |
| 30 | 566384.466 | 9560274.95 | 217.69 | eje |
| 31 | 566382.466 | 9560261.95 | 216.46 | eje |
| 32 | 566376.466 | 9560234.95 | 212.89 | eje |
| 33 | 566371.466 | 9560207.95 | 209.32 | eje |
| 34 | 566359.466 | 9560156.95 | 205.11 | eje |
| 35 | 566354.466 | 9560141.95 | 203.66 | eje |
| 36 | 566354.466 | 9560130.95 | 201.65 | eje |
| 37 | 566373.466 | 9560096.95 | 195.51 | eje |
| 38 | 566384.466 | 9560075.95 | 191.6 | eje |
| 39 | 566391.571 | 9560060.79 | 186.46 | eje |
| 40 | 566399.466 | 9560043.95 | 182.18 | eje |
| 41 | 566405.466 | 9560030.95 | 180.75 | eje |
| 42 | 566409.466 | 9560018.95 | 178.13 | eje |
| 43 | 566398.466 | 9559988.95 | 174.03 | quebrada |
| 44 | 566393.466 | 9559983.95 | 173.58 | quebrada |
| 46 | 566383.466 | 9559967.95 | 172.52 | eje |
| 47 | 566380.466 | 9559959.95 | 171.24 | eje |
| 48 | 566368.466 | 9559958.95 | 173.03 | eje |
| 49 | 566346.466 | 9559944.95 | 171.89 | eje |
| 50 | 566327.466 | 9559926.95 | 170.91 | eje |
| 51 | 566318.466 | 9559922.95 | 169.07 | eje |
| 52 | 566299.466 | 9559906.95 | 163.11 | eje |
| 53 | 566293.466 | 9559894.95 | 159.59 | eje |
| 54 | 566277.466 | 9559874.95 | 156.99 | quebrada |
| 55 | 566253.466 | 9559856.95 | 153.51 | quebrada |
| 56 | 566239.466 | 9559849.95 | 153.14 | quebrada |
| 57 | 566223.466 | 9559835.95 | 150.5 | eje |
| 58 | 566212.466 | 9559825.95 | 149.4 | eje |
| 59 | 566205.466 | 9559808.95 | 149.73 | eje |
| 60 | 566194.466 | 9559785.95 | 149.6 | eje |
| 61 | 566171.466 | 9559759.95 | 148.34 | eje |
| 62 | 566154.466 | 9559741.95 | 148.66 | eje |
| 63 | 566127.466 | 9559721.95 | 147.96 | eje |
| 64 | 566105.466 | 9559708.95 | 146.73 | quebrada |
| 65 | 566103.466 | 9559717.95 | 146.52 | quebrada |
| 66 | 566098.466 | 9559718.95 | 146.03 | quebrada |
| 67 | 566098.466 | 9559682.95 | 145.07 | quebrada |
| 68 | 566109.466 | 9559676.95 | 145.11 | eje |
| 69 | 566093.466 | 9559697.95 | 146.52 | eje |
| 70 | 566076.466 | 9559689.95 | 149.84 | eje |
| 71 | 566061.466 | 9559681.95 | 152.36 | eje |
| 72 | 566051.466 | 9559676.95 | 153.31 | eje |
| 73 | 566027.466 | 9559660.95 | 152.95 | eje |
| 74 | 566010.466 | 9559644.95 | 152.29 | eje |
| 75 | 565991.466 | 9559631.95 | 152.36 | eje |
| 76 | 565978.466 | 9559620.95 | 151.05 | eje |
| 78 | 565935.466 | 9559590.95 | 152.75 | eje |
| 79 | 565870.466 | 9559588.95 | 154.23 | eje |
| 80 | 565865.466 | 9559588.95 | 154.73 | eje |
| 81 | 565839.466 | 9559590.95 | 154.15 | eje |
| 82 | 565777.466 | 9559593.95 | 156.98 | eje |
| 83 | 565739.466 | 9559590.95 | 157.15 | eje |
| 84 | 565687.466 | 9559574.95 | 159.99 | eje |
| 85 | 565633.466 | 9559562.95 | 163.57 | eje |
| 86 | 565592.466 | 9559546.95 | 166.41 | eje |
| 87 | 565563.466 | 9559537.95 | 171.52 | eje |
| 88 | 565544.466 | 9559516.95 | 174.61 | eje |
| 89 | 565539.466 | 9559500.95 | 177.15 | quebrada |
| 90 | 565529.466 | 9559492.95 | 178.17 | quebrada |
| 91 | 565535.466 | 9559495.95 | 177.7 | quebrada |
| 92 | 565542.466 | 9559492.95 | 178.47 | eje |
| 93 | 565532.466 | 9559489.95 | 178.44 | eje |
| 94 | 565514.466 | 9559471.95 | 181.66 | eje |
| 95 | 565496.466 | 9559454.95 | 184.89 | eje |
| 96 | 565479.466 | 9559435.95 | 189.1 | eje |
| 97 | 565453.466 | 9559415.95 | 193.5 | eje |
| 98 | 565436.466 | 9559406.95 | 196.81 | eje |
| 99 | 565413.466 | 9559407.95 | 199.52 | eje |
| 100 | 565372.466 | 9559404.95 | 203.49 | eje |
| 101 | 565348.466 | 9559400.95 | 206.05 | eje |
| 102 | 565302.466 | 9559360.95 | 208.45 | eje |
| 103 | 565281.466 | 9559333.95 | 208.38 | eje |
| 104 | 565269.466 | 9559329.95 | 208.14 | eje |
| 105 | 565237.466 | 9559338.95 | 211.93 | eje |
| 106 | 565214.466 | 9559345.95 | 215.6 | eje |
| 107 | 565193.466 | 9559349.95 | 218.54 | eje |
| 108 | 565179.466 | 9559350.95 | 220.15 | eje |
| 109 | 565149.466 | 9559342.95 | 223.17 | eje |
| 110 | 565132.466 | 9559334.95 | 224.49 | eje |
| 111 | 565062.466 | 9559328.95 | 226.43 | eje |
| 112 | 565024.466 | 9559338.95 | 227.63 | eje |
| 113 | 564998.466 | 9559349.95 | 231.04 | eje |
| 114 | 564968.466 | 9559360.95 | 233.05 | eje |
| 115 | 564961.466 | 9559360.95 | 233.35 | eje |
| 116 | 564936.466 | 9559362.95 | 233.87 | eje |
| 117 | 564907.466 | 9559363.95 | 229.98 | quebrada |
| 118 | 564892.466 | 9559363.95 | 229.49 | quebrada |
| 119 | 564895.466 | 9559368.95 | 229.73 | quebrada |
| 120 | 564893.466 | 9559359.95 | 229.54 | quebrada |
| 121 | 564897.466 | 9559361.95 | 228.96 | quebrada |
| 122 | 564898.466 | 9559355.95 | 227.1 | quebrada |
| 123 | 564901.466 | 9559357.95 | 227.32 | eje |
| 124 | 564892.466 | 9559358.95 | 228.43 | eje |
| 125 | 564889.466 | 9559352.95 | 229.17 | eje |
| 126 | 564885.466 | 9559345.95 | 230.7 | eje |
| 127 | 564873.466 | 9559323.95 | 233.58 | eje |
| 128 | 564857.466 | 9559309.95 | 234.94 | eje |
| 129 | 564836.466 | 9559304.95 | 233.89 | eje |
| 130 | 564814.466 | 9559292.95 | 235.67 | eje |
| 131 | 564793.466 | 9559284.95 | 238.59 | eje |
| 132 | 564744.466 | 9559279.95 | 240.64 | eje |
| 133 | 564726.466 | 9559278.95 | 242.83 | eje |
| 134 | 564676.466 | 9559286.95 | 246.81 | eje |
| 135 | 564651.466 | 9559290.95 | 248.35 | eje |
| 136 | 564632.466 | 9559292.95 | 247.47 | eje |
| 137 | 564603.466 | 9559287.95 | 248.52 | eje |
| 138 | 564572.466 | 9559280.95 | 251.45 | eje |
| 139 | 564542.466 | 9559277.95 | 252.42 | eje |
| 140 | 564514.466 | 9559268.95 | 255.63 | eje |
| 141 | 564480.466 | 9559265.95 | 256.2 | eje |
| 142 | 564462.466 | 9559263.95 | 257.48 | quebrada |
| 143 | 564436.466 | 9559265.95 | 255.8 | eje |
| 145 | 564405.466 | 9559265.95 | 258.7 | eje |
| 146 | 564371.466 | 9559269.95 | 261.34 | eje |
| 147 | 564357.466 | 9559274.95 | 264.99 | eje |
| 148 | 564330.466 | 9559275.95 | 267.2 | quebrada |
| 149 | 564308.459 | 9559288.69 | 269.12 | quebrada |
| 150 | 564307.466 | 9559279.95 | 268.94 | quebrada |
| 151 | 564308.466 | 9559273.95 | 267.08 | eje |
| 152 | 564287.466 | 9559282.95 | 269.97 | eje |
| 153 | 564266.466 | 9559284.95 | 270.89 | eje |
| 154 | 564243.466 | 9559285.95 | 271.5 | eje |
| 155 | 564227.466 | 9559283.95 | 273.98 | eje |
| 156 | 564191.466 | 9559279.95 | 274.34 | eje |
| 157 | 564162.466 | 9559274.95 | 274.49 | eje |
| 158 | 564141.466 | 9559281.95 | 275.36 | eje |
| 159 | 564114.466 | 9559287.95 | 275.62 | eje |
| 160 | 564103.466 | 9559291.95 | 276.56 | eje |
| 161 | 564088.466 | 9559296.95 | 274.01 | eje |
| 162 | 564076.466 | 9559303.95 | 272.88 | eje |
| 163 | 564069.466 | 9559311.95 | 270.16 | eje |
| 164 | 564076.466 | 9559329.95 | 268.84 | eje |
| 165 | 564086.466 | 9559350.95 | 267.85 | eje |
| 166 | 564097.466 | 9559368.95 | 265.93 | eje |
| 167 | 564106.466 | 9559387.95 | 263.82 | eje |
| 168 | 564115.466 | 9559427.95 | 259.72 | eje |
| 169 | 564121.466 | 9559460.95 | 259.35 | eje |
| 170 | 564120.466 | 9559469.95 | 259.24 | eje |
| 171 | 564123.466 | 9559488.95 | 256.53 | eje |
| 172 | 564118.466 | 9559490.95 | 257.05 | quebrada |
| 173 | 564118.466 | 9559489.95 | 257.04 | quebrada |
| 174 | 564118.466 | 9559494.95 | 256.09 | quebrada |
| 175 | 564123.466 | 9559490.95 | 256.55 | quebrada |
| 176 | 564124.466 | 9559493.95 | 256.68 | quebrada |
| 177 | 564132.466 | 9559493.95 | 256.48 | quebrada |
| 178 | 564132.466 | 9559497.95 | 256.42 | eje |
| 179 | 564129.466 | 9559498.95 | 256.13 | eje |
| 180 | 564131.466 | 9559511.95 | 258.36 | eje |
| 181 | 564135.466 | 9559522.95 | 260.77 | eje |
| 182 | 564134.466 | 9559529.95 | 260.64 | eje |
| 183 | 564133.466 | 9559532.95 | 260.57 | eje |
| 184 | 564128.466 | 9559541.95 | 262.06 | eje |
| 185 | 564114.466 | 9559548.95 | 263.63 | eje |
| 186 | 564087.466 | 9559560.95 | 269.95 | eje |
| 187 | 564075.466 | 9559575.95 | 274.7 | eje |
| 188 | 564062.466 | 9559592.95 | 279.47 | eje |
| 189 | 564052.466 | 9559579.95 | 282.44 | eje |
| 190 | 564041.466 | 9559560.95 | 284.35 | eje |
| 191 | 564029.466 | 9559536.95 | 287.11 | eje |
| 192 | 564015.466 | 9559526.95 | 290.71 | eje |
| 193 | 563988.466 | 9559515.95 | 295.02 | eje |
| 194 | 563968.466 | 9559505.95 | 297.01 | eje |
| 195 | 563942.466 | 9559506.95 | 298.41 | eje |
| 196 | 563928.466 | 9559514.95 | 301.09 | eje |
| 197 | 563927.466 | 9559541.95 | 305.96 | eje |
| 198 | 563933.466 | 9559548.95 | 306.53 | eje |
| 199 | 563936.466 | 9559549.95 | 306.84 | eje |
| 200 | 563954.466 | 9559551.95 | 309.66 | eje |
| 201 | 563966.466 | 9559572.95 | 312.87 | eje |
| 202 | 563968.466 | 9559588.95 | 314.03 | eje |
| 203 | 563967.466 | 9559601.95 | 316.96 | eje |
| 204 | 563969.466 | 9559626.95 | 318.11 | eje |
| 205 | 563965.466 | 9559636.95 | 319.71 | eje |
| 206 | 563946.466 | 9559666.95 | 325.81 | eje |
| 207 | 563948.466 | 9559675.95 | 326.03 | eje |
| 208 | 563955.466 | 9559685.95 | 330.7 | eje |
| 209 | 563959.466 | 9559692.95 | 331.17 | eje |
| 210 | 563964.466 | 9559719.95 | 336.64 | eje |
| 211 | 563956.466 | 9559755.95 | 342.8 | eje |
| 212 | 563949.466 | 9559773.95 | 343.18 | eje |
| 213 | 563952.466 | 9559790.95 | 345.45 | eje |
| 214 | 563955.466 | 9559808.95 | 346.73 | eje |
| 215 | 563950.466 | 9559836.95 | 348.21 | eje |
| 216 | 563948.466 | 9559861.95 | 352.06 | eje |
| 217 | 563948.466 | 9559878.95 | 354.03 | eje |
| 218 | 563947.466 | 9559892.95 | 356.97 | eje |
| 219 | 563936.466 | 9559927.95 | 359.82 | eje |
| 220 | 563925.466 | 9559948.95 | 361.73 | eje |
| 221 | 563918.466 | 9559968.95 | 363.03 | eje |
| 222 | 563919.466 | 9559987.95 | 366.12 | eje |
| 223 | 563919.466 | 9560022.95 | 369.17 | eje |
| 224 | 563916.466 | 9560045.95 | 370.8 | eje |
| 225 | 563904.466 | 9560075.95 | 373.6 | eje |
| 226 | 563897.466 | 9560099.95 | 375.94 | eje |
| 227 | 563888.466 | 9560129.95 | 376.04 | eje |
| 228 | 563872.466 | 9560164.95 | 378.49 | eje |
| 229 | 563862.466 | 9560188.95 | 380.43 | eje |
| 230 | 563850.466 | 9560241.95 | 386.26 | eje |
| 231 | 563841.466 | 9560281.95 | 387.36 | eje |
| 232 | 563826.466 | 9560291.95 | 386.86 | eje |
| 233 | 563794.466 | 9560299.95 | 384.64 | eje |
| 234 | 563758.466 | 9560315.95 | 385.01 | eje |
| 235 | 563744.466 | 9560323.95 | 385.68 | eje |
| 236 | 563713.466 | 9560324.95 | 386.59 | eje |
| 237 | 563678.466 | 9560322.95 | 388.07 | eje |
| 238 | 563653.466 | 9560316.95 | 388.51 | eje |
| 239 | 563600.466 | 9560295.95 | 387.2 | eje |
| 240 | 563564.466 | 9560295.95 | 387.6 | eje |
| 241 | 563537.466 | 9560298.95 | 387.93 | eje |
| 242 | 563520.466 | 9560297.95 | 387.22 | eje |
| 243 | 563499.466 | 9560295.95 | 386.1 | eje |
| 244 | 563468.466 | 9560285.95 | 386.07 | eje |
| 245 | 563440.466 | 9560281.95 | 386.26 | eje |
| 247 | 563391.466 | 9560280.95 | 386.35 | eje |
| 248 | 563358.466 | 9560277.95 | 386.02 | eje |
| 249 | 563327.466 | 9560281.95 | 386.96 | eje |
| 250 | 563302.466 | 9560282.95 | 387.47 | eje |
| 251 | 563278.466 | 9560281.95 | 387.06 | eje |
| 252 | 563251.466 | 9560274.95 | 387.39 | eje |
| 253 | 563230.466 | 9560269.95 | 387.24 | eje |
| 254 | 563210.466 | 9560267.95 | 388.22 | eje |
| 255 | 563179.466 | 9560263.95 | 387.18 | eje |
| 256 | 563164.466 | 9560266.95 | 388.61 | eje |
| 257 | 563136.466 | 9560265.95 | 388.8 | eje |
| 258 | 563120.466 | 9560263.95 | 389.28 | eje |
| 259 | 563102.466 | 9560255.95 | 390.4 | eje |
| 260 | 563077.466 | 9560245.95 | 391.9 | eje |
| 261 | 563060.466 | 9560234.95 | 392.29 | eje |
| 262 | 563038.466 | 9560219.95 | 394.04 | eje |
| 263 | 563010.466 | 9560211.95 | 394 | eje |
| 264 | 562975.466 | 9560207.95 | 392.72 | eje |
| 265 | 562954.466 | 9560204.95 | 391.69 | eje |
| 266 | 562932.466 | 9560200.95 | 390.45 | eje |
| 267 | 562909.466 | 9560196.95 | 390.11 | eje |
| 268 | 562884.466 | 9560190.95 | 391.65 | eje |
| 269 | 562864.466 | 9560176.95 | 391.61 | eje |
| 270 | 562848.466 | 9560164.95 | 392.09 | eje |
| 271 | 562822.466 | 9560145.95 | 393.4 | eje |
| 272 | 562806.466 | 9560137.95 | 393.82 | eje |
| 273 | 562772.466 | 9560123.95 | 392.48 | eje |
| 274 | 562753.466 | 9560117.95 | 392.52 | eje |
| 275 | 562737.466 | 9560110.95 | 392.95 | eje |
| 276 | 562721.466 | 9560106.95 | 392.31 | eje |
| 277 | 562714.466 | 9560101.95 | 391.66 | eje |
| 278 | 562689.466 | 9560094.95 | 390.19 | eje |
| 279 | 562672.466 | 9560094.95 | 388.49 | eje |
| 280 | 562641.466 | 9560094.95 | 387.39 | eje |
| 281 | 562626.466 | 9560095.95 | 387.8 | eje |
| 282 | 562598.466 | 9560088.95 | 387.03 | eje |
| 283 | 562570.466 | 9560082.95 | 386.27 | eje |
| 284 | 562555.466 | 9560080.95 | 386.75 | eje |
| 285 | 562539.466 | 9560074.95 | 387.19 | eje |
| 286 | 562509.466 | 9560061.95 | 387.16 | eje |
| 287 | 562480.466 | 9560047.95 | 388.22 | eje |
| 288 | 562454.466 | 9560033.95 | 389.68 | eje |
| 289 | 562433.466 | 9560027.95 | 390.52 | eje |
| 290 | 562403.466 | 9560022.95 | 391.57 | eje |
| 291 | 562384.466 | 9560018.95 | 392.63 | eje |
| 292 | 562351.466 | 9560019.95 | 393.34 | eje |
| 293 | 562329.466 | 9560018.95 | 393.13 | eje |
| 294 | 562291.466 | 9560016.95 | 394.31 | eje |
| 295 | 562275.466 | 9560019.95 | 395.74 | eje |
| 296 | 562250.466 | 9560024.95 | 399.29 | eje |
| 297 | 562232.407 | 9560034.57 | 400.1 | eje |
| 298 | 562215.466 | 9560051.95 | 399.76 | eje |
| 299 | 562208.466 | 9560067.95 | 398.02 | eje |
| 300 | 562199.466 | 9560085.95 | 400.1 | eje |
| 301 | 562187.466 | 9560096.95 | 402.91 | eje |
| 302 | 562166.466 | 9560112.95 | 404.87 | eje |
| 303 | 562149.466 | 9560124.95 | 407.19 | eje |
| 304 | 562122.466 | 9560144.95 | 407.49 | eje |
| 305 | 562103.466 | 9560151.95 | 408.56 | eje |
| 306 | 562085.466 | 9560153.95 | 409.78 | eje |
| 307 | 562062.466 | 9560149.95 | 412.44 | eje |
| 308 | 562047.466 | 9560149.95 | 415.94 | eje |
| 309 | 562025.466 | 9560159.95 | 419.74 | eje |
| 310 | 562011.466 | 9560159.95 | 420.34 | eje |
| 311 | 561987.466 | 9560158.95 | 423.93 | eje |
| 312 | 561964.466 | 9560157.95 | 426.62 | eje |
| 313 | 561943.466 | 9560157.95 | 429.52 | eje |
| 314 | 561920.466 | 9560164.95 | 430.29 | eje |
| 315 | 561880.466 | 9560181.95 | 432.26 | eje |
| 316 | 561862.466 | 9560188.95 | 432.43 | eje |
| 317 | 561837.466 | 9560193.95 | 434.98 | eje |
| 318 | 561810.466 | 9560200.95 | 435.25 | eje |
| 319 | 561770.466 | 9560209.95 | 438.24 | eje |
| 320 | 561758.466 | 9560212.95 | 438.07 | eje |
| 321 | 561746.466 | 9560219.95 | 439.84 | eje |
| 322 | 561711.466 | 9560239.95 | 443.34 | eje |
| 323 | 561693.466 | 9560246.95 | 445.51 | eje |
| 324 | 561661.466 | 9560253.95 | 445.38 | eje |
| 325 | 561642.466 | 9560261.95 | 444.46 | eje |
| 326 | 561617.466 | 9560267.95 | 446.92 | eje |
| 327 | 561602.466 | 9560274.95 | 450.49 | eje |
| 328 | 561586.466 | 9560277.95 | 451.82 | eje |
| 329 | 561548.466 | 9560275.95 | 455.1 | eje |
| 330 | 561514.466 | 9560281.95 | 458.66 | eje |
| 331 | 561494.466 | 9560293.95 | 461.68 | eje |
| 332 | 561476.466 | 9560298.95 | 463.83 | eje |
| 333 | 561454.466 | 9560318.95 | 465.63 | eje |
| 334 | 561428.466 | 9560343.95 | 467.08 | eje |
| 335 | 561415.466 | 9560351.95 | 468.76 | eje |
| 336 | 561390.466 | 9560385.95 | 470.2 | eje |
| 337 | 561372.466 | 9560415.95 | 470.4 | eje |
| 338 | 561359.466 | 9560433.95 | 470.18 | eje |
| 339 | 561351.466 | 9560460.95 | 472.35 | eje |
| 340 | 561345.466 | 9560489.95 | 475.74 | eje |
| 341 | 561342.466 | 9560500.95 | 478.45 | eje |
| 342 | 561336.466 | 9560508.95 | 480.83 | eje |
| 343 | 561319.466 | 9560519.95 | 484.12 | eje |
| 344 | 561315.466 | 9560525.95 | 485.7 | eje |
| 345 | 561317.466 | 9560541.95 | 488.96 | eje |
| 346 | 561327.466 | 9560561.95 | 493.96 | eje |
| 347 | 561327.466 | 9560569.95 | 494.94 | eje |
| 348 | 561323.466 | 9560591.95 | 497.56 | eje |
| 349 | 561321.466 | 9560597.95 | 500.32 | eje |
| 350 | 561311.466 | 9560603.95 | 502.38 | eje |
| 351 | 561301.466 | 9560612.95 | 504.37 | eje |
| 352 | 561294.466 | 9560621.95 | 506.66 | eje |
| 353 | 561296.466 | 9560644.95 | 511.89 | eje |
| 354 | 561295.128 | 9560651.47 | 512.95 | eje |
| 355 | 561290.466 | 9560656.95 | 514.21 | eje |
| 356 | 561280.466 | 9560669.95 | 515.24 | eje |
| 357 | 561263.466 | 9560671.95 | 517.56 | eje |
| 358 | 561244.466 | 9560672.95 | 520.67 | eje |
| 359 | 561230.466 | 9560674.95 | 520.29 | eje |
| 360 | 561210.466 | 9560677.95 | 521.22 | eje |
| 361 | 561187.466 | 9560671.95 | 520.96 | eje |
| 362 | 561174.466 | 9560670.95 | 521.65 | eje |
| 363 | 561156.466 | 9560667.95 | 518.82 | eje |
| 364 | 561132.466 | 9560661.95 | 515.46 | eje |
| 365 | 561085.466 | 9560654.95 | 508.79 | eje |
| 366 | 561066.466 | 9560651.95 | 505.86 | eje |
| 367 | 561064.466 | 9560661.95 | 503.66 | eje |
| 368 | 561071.466 | 9560684.95 | 500.39 | eje |
| 369 | 561068.466 | 9560704.95 | 501.09 | eje |
| 370 | 561060.466 | 9560717.95 | 500.22 | eje |
| 371 | 561053.466 | 9560726.95 | 499.51 | eje |
| 372 | 561032.466 | 9560744.95 | 498.49 | eje |
| 373 | 561016.466 | 9560760.95 | 498.85 | eje |
| 374 | 560995.466 | 9560788.95 | 497.73 | eje |
| 375 | 560987.466 | 9560811.95 | 498.96 | eje |
| 376 | 560985.466 | 9560828.95 | 499.73 | eje |
| 377 | 560978.466 | 9560852.95 | 500.07 | eje |
| 378 | 560963.466 | 9560874.95 | 502.59 | eje |
| 379 | 560949.466 | 9560879.95 | 503.14 | eje |
| 380 | 560926.466 | 9560883.95 | 506.88 | eje |
| 381 | 560914.466 | 9560898.95 | 508.63 | eje |
| 382 | 560910.466 | 9560915.95 | 510.2 | eje |
| 383 | 560920.466 | 9560936.95 | 513.21 | eje |
| 384 | 560931.466 | 9560947.95 | 515.32 | eje |
| 385 | 560942.466 | 9560972.95 | 518.47 | eje |
| 386 | 560939.466 | 9560983.95 | 519.18 | eje |
| 387 | 560917.466 | 9560997.95 | 523.92 | eje |
| 388 | 560912.562 | 9561012.43 | 527.95 | eje |
| 389 | 560916.466 | 9561026.95 | 529.81 | eje |
| 390 | 560915.917 | 9561038.36 | 531.14 | eje |
| 391 | 560908.466 | 9561043.95 | 533.08 | eje |
| 392 | 560882.466 | 9561045.95 | 537.4 | eje |
| 393 | 560873.466 | 9561035.95 | 537.5 | eje |
| 394 | 560860.466 | 9561023.95 | 538.28 | eje |
| 395 | 560848.466 | 9561025.95 | 539.01 | eje |
| 400 | 560850.466 | 9561088.95 | 551.23 | eje |
| 401 | 560864.466 | 9561103.95 | 552.68 | eje |
| 402 | 560865.922 | 9561114.04 | 554.1 | eje |
| 403 | 560856.466 | 9561119.95 | 556.84 | eje |
| 404 | 560846.466 | 9561117.95 | 556.82 | eje |
| 405 | 560813.466 | 9561113.95 | 560.58 | eje |
| 406 | 560807.466 | 9561116.95 | 560.91 | eje |
| 407 | 560809.466 | 9561126.95 | 562.11 | eje |
| 408 | 560827.466 | 9561145.95 | 564.9 | eje |
| 409 | 560834.466 | 9561164.95 | 565.69 | eje |
| 410 | 560834.466 | 9561172.95 | 566.67 | eje |
| 411 | 560826.466 | 9561176.95 | 567.81 | eje |
| 412 | 560807.466 | 9561174.95 | 570.99 | eje |
| 413 | 560796.466 | 9561177.95 | 571.82 | eje |
| 414 | 560788.466 | 9561182.95 | 572.07 | eje |
| 415 | 560785.466 | 9561194.95 | 573.79 | eje |
| 416 | 560787.466 | 9561214.95 | 576.99 | eje |
| 417 | 560781.466 | 9561223.95 | 577.39 | eje |
| 418 | 560767.466 | 9561235.95 | 580.9 | eje |
| 419 | 560737.466 | 9561249.95 | 583.93 | eje |
| 420 | 560742.466 | 9561265.95 | 585.4 | eje |
| 421 | 560742.943 | 9561277.49 | 586.19 | eje |
| 422 | 560736.466 | 9561288.95 | 590.83 | eje |
| 423 | 560739.466 | 9561298.95 | 592.13 | eje |
| 424 | 560748.466 | 9561314.95 | 593.09 | eje |
| 425 | 560748.466 | 9561325.95 | 594 | eje |
| 426 | 560742.466 | 9561340.95 | 596.45 | eje |
| 427 | 560722.466 | 9561361.95 | 599.46 | eje |
| 428 | 560711.466 | 9561370.95 | 603.35 | eje |
| 429 | 560698.466 | 9561382.95 | 606.07 | eje |
| 430 | 560692.466 | 9561390.95 | 608.45 | eje |
| 431 | 560681.466 | 9561398.95 | 609.33 | eje |
| 432 | 560667.466 | 9561404.95 | 610.99 | eje |
| 433 | 560651.466 | 9561402.95 | 611.37 | eje |
| 434 | 560626.466 | 9561389.95 | 611.84 | eje |
| 435 | 560601.466 | 9561376.95 | 610.31 | eje |
| 436 | 560595.466 | 9561369.95 | 610.74 | eje |
| 437 | 560587.466 | 9561327.95 | 608.92 | eje |
| 438 | 560578.466 | 9561305.95 | 606.03 | eje |
| 439 | 560566.466 | 9561294.95 | 605.89 | eje |
| 440 | 560557.466 | 9561292.95 | 605.97 | eje |
| 441 | 560542.466 | 9561297.95 | 606.42 | eje |
| 442 | 560497.466 | 9561284.95 | 607.99 | eje |
| 443 | 560493.466 | 9561271.95 | 605.56 | eje |
| 444 | 560485.466 | 9561256.95 | 603.71 | eje |
| 445 | 560474.466 | 9561252.95 | 602.67 | eje |
| 446 | 560457.466 | 9561253.95 | 602.98 | eje |
| 447 | 560430.466 | 9561249.95 | 602.24 | eje |
| 448 | 560412.466 | 9561259.95 | 601.44 | eje |
| 449 | 560387.466 | 9561262.95 | 601.97 | eje |
| 450 | 560375.466 | 9561251.95 | 601.76 | eje |
| 451 | 560371.466 | 9561239.95 | 599.34 | eje |
| 452 | 560366.466 | 9561204.95 | 596.89 | eje |
| 453 | 560363.466 | 9561200.95 | 595.55 | eje |
| 454 | 560356.466 | 9561195.95 | 595.8 | eje |
| 455 | 560339.466 | 9561196.95 | 595.11 | eje |
| 456 | 560321.466 | 9561190.95 | 594.35 | eje |
| 457 | 560308.466 | 9561186.95 | 593.01 | eje |
| 458 | 560299.466 | 9561185.95 | 593.1 | eje |
| 459 | 560278.466 | 9561186.95 | 592.01 | eje |
| 460 | 560270.466 | 9561184.95 | 591.29 | eje |
| 461 | 560262.466 | 9561175.95 | 590.4 | eje |
| 462 | 560252.466 | 9561159.95 | 588.44 | eje |
| 463 | 560247.466 | 9561146.95 | 586.91 | eje |
| 464 | 560240.466 | 9561117.95 | 585.22 | eje |
| 465 | 560234.466 | 9561095.95 | 584.6 | eje |
| 466 | 560225.466 | 9561079.95 | 583.74 | eje |
| 467 | 560213.466 | 9561052.95 | 581.57 | eje |
| 468 | 560196.466 | 9561027.95 | 581.82 | eje |
| 469 | 560191.466 | 9561016.95 | 580.31 | eje |
| 470 | 560182.466 | 9561006.95 | 581.41 | eje |
| 471 | 560165.466 | 9560982.95 | 581.77 | eje |
| 472 | 560149.466 | 9560967.95 | 581.12 | eje |
| 473 | 560136.466 | 9560954.95 | 582.89 | eje |
| 474 | 560110.466 | 9560932.95 | 584.27 | eje |
| 475 | 560098.466 | 9560921.95 | 586.06 | eje |
| 476 | 560079.466 | 9560905.95 | 588 | eje |
| 477 | 560060.466 | 9560890.95 | 590.25 | eje |
| 478 | 560045.466 | 9560879.95 | 591.74 | eje |
| 479 | 560021.466 | 9560862.95 | 594.37 | eje |
| 480 | 559996.466 | 9560857.95 | 593.82 | eje |
| 481 | 559982.466 | 9560855.95 | 594.4 | eje |
| 482 | 559952.466 | 9560854.95 | 595.49 | eje |
| 483 | 559940.466 | 9560857.95 | 595 | eje |
| 484 | 559917.466 | 9560872.95 | 595.97 | eje |
| 485 | 559900.466 | 9560889.95 | 595.24 | eje |
| 486 | 559896.466 | 9560892.95 | 595.87 | eje |
| 487 | 559881.466 | 9560899.95 | 594.34 | eje |
| 488 | 559856.466 | 9560910.95 | 597.85 | eje |
| 489 | 559839.466 | 9560914.95 | 597.19 | eje |
| 490 | 559822.466 | 9560914.95 | 598.49 | eje |
| 491 | 559806.466 | 9560914.95 | 601.89 | eje |
| 492 | 559790.466 | 9560917.95 | 602.22 | eje |
| 493 | 559765.466 | 9560927.95 | 604.74 | eje |
| 494 | 559747.466 | 9560928.95 | 605.93 | eje |
| 495 | 559732.466 | 9560924.95 | 605.49 | eje |
| 496 | 559713.466 | 9560919.95 | 606.54 | eje |
| 497 | 559672.466 | 9560913.95 | 610.48 | eje |
| 498 | 559657.466 | 9560914.95 | 611.99 | eje |
| 499 | 559643.466 | 9560915.95 | 613.5 | eje |
| 500 | 559630.466 | 9560912.95 | 616.27 | eje |
| 501 | 559615.466 | 9560908.95 | 618.73 | eje |
| 502 | 559601.466 | 9560903.95 | 621.38 | eje |
| 503 | 559587.466 | 9560895.95 | 622.9 | eje |
| 504 | 559547.466 | 9560884.95 | 624.99 | eje |
| 505 | 559528.466 | 9560873.95 | 624.08 | eje |
| 506 | 559500.466 | 9560852.95 | 625.27 | eje |
| 507 | 559486.466 | 9560832.95 | 627.87 | eje |
| 508 | 559483.466 | 9560809.95 | 630.54 | eje |
| 509 | 559483.466 | 9560787.95 | 631.52 | eje |
| 510 | 559477.466 | 9560754.95 | 635.99 | eje |
| 511 | 559467.466 | 9560720.95 | 637.95 | eje |
| 512 | 559442.466 | 9560709.95 | 639.44 | eje |
| 513 | 559424.466 | 9560703.95 | 641.68 | eje |
| 514 | 559398.466 | 9560694.95 | 643.09 | eje |
| 515 | 559372.466 | 9560686.95 | 644.41 | eje |
| 516 | 559343.466 | 9560673.95 | 644.58 | eje |
| 517 | 559339.466 | 9560670.95 | 645.15 | eje |
| 518 | 559325.466 | 9560664.95 | 647.79 | eje |
| 519 | 559305.466 | 9560659.95 | 647.74 | eje |
| 520 | 559292.466 | 9560656.95 | 648.41 | eje |
| 521 | 559274.466 | 9560640.95 | 647.65 | eje |
| 522 | 559241.466 | 9560613.95 | 647.38 | eje |
| 523 | 559234.466 | 9560606.95 | 648.61 | eje |
| 524 | 559216.466 | 9560586.95 | 649.81 | eje |
| 525 | 559187.466 | 9560559.95 | 650.94 | eje |
| 526 | 559168.466 | 9560545.95 | 651.01 | eje |
| 527 | 559162.466 | 9560537.95 | 652.42 | eje |
| 528 | 559124.466 | 9560507.95 | 653.62 | eje |
| 529 | 559062.466 | 9560458.95 | 655.43 | eje |
| 530 | 559061.466 | 9560456.95 | 655.31 | eje |
| 531 | 559037.466 | 9560439.95 | 657.94 | eje |
| 532 | 558994.466 | 9560407.95 | 662.62 | eje |
| 533 | 558967.466 | 9560377.95 | 663.92 | eje |
| 534 | 558934.466 | 9560335.95 | 665.6 | eje |
| 535 | 558918.466 | 9560308.95 | 666.03 | eje |
| 536 | 558892.466 | 9560277.95 | 664.42 | eje |
| 537 | 558857.466 | 9560259.95 | 662.94 | eje |
| 538 | 558824.466 | 9560244.95 | 663.69 | eje |
| 539 | 558811.466 | 9560237.95 | 662.32 | eje |
| 540 | 558771.466 | 9560219.95 | 663.34 | eje |
| 541 | 558740.466 | 9560211.95 | 664.26 | eje |
| 542 | 558690.466 | 9560207.95 | 668.22 | eje |
| 543 | 558653.466 | 9560190.95 | 670.55 | eje |
| 544 | 558604.466 | 9560168.95 | 671.63 | eje |
| 545 | 558568.466 | 9560149.95 | 672.04 | eje |
| 546 | 558537.466 | 9560140.95 | 673.95 | eje |
| 547 | 558512.466 | 9560136.95 | 675.41 | eje |
| 548 | 558486.466 | 9560141.95 | 678.86 | eje |
| 549 | 558464.466 | 9560191.95 | 683.66 | eje |
| 550 | 558434.466 | 9560218.95 | 689.63 | eje |
| 551 | 558412.466 | 9560251.95 | 696.46 | eje |
| 552 | 558387.466 | 9560267.95 | 699.92 | eje |
| 553 | 558373.466 | 9560264.95 | 701.59 | eje |
| 554 | 558337.466 | 9560232.95 | 703.97 | eje |
| 555 | 558323.466 | 9560226.95 | 704.41 | eje |
| 556 | 558293.466 | 9560226.95 | 706.51 | eje |
| 557 | 558258.466 | 9560225.95 | 710 | eje |
| 558 | 558235.466 | 9560230.95 | 712.75 | eje |
| 559 | 558202.466 | 9560271.95 | 716.46 | eje |
| 560 | 5581.75 | 9560294 | 716.54 | eje |
| 561 | 558155.466 | 9560315.95 | 719.7 | eje |
| 562 | 558136.466 | 9560335.95 | 724.8 | eje |
| 563 | 558099.466 | 9560370.95 | 724.15 | eje |
| 564 | 558085.466 | 9560378.95 | 725.75 | eje |
| 565 | 558071.466 | 9560379.95 | 724.34 | eje |
| 566 | 558065.466 | 9560375.95 | 724.7 | eje |
| 567 | 558038.466 | 9560361.95 | 723.06 | eje |
| 568 | 557998.466 | 9560341.95 | 722.06 | eje |
| 569 | 557979.466 | 9560332.95 | 722.17 | eje |
| 570 | 557948.466 | 9560310.95 | 721.05 | eje |
| 571 | 557914.466 | 9560282.95 | 722.67 | eje |
| 572 | 557900.466 | 9560260.95 | 722.25 | eje |
| 573 | 557886.466 | 9560221.95 | 724.86 | eje |
| 574 | 557878.466 | 9560187.95 | 722.02 | eje |
| 575 | 557878.466 | 9560155.95 | 718.01 | eje |
| 576 | 557880.466 | 9560137.95 | 716.22 | eje |
| 577 | 557897.466 | 9560112.95 | 713.97 | eje |
| 578 | 557916.466 | 9560094.95 | 709.89 | eje |
| 579 | 557926.466 | 9560050.95 | 705.85 | eje |
| 580 | 557941.466 | 9560019.95 | 702.34 | eje |
| 581 | 557945.466 | 9559981.95 | 698.76 | eje |
| 582 | 557939.466 | 9559958.95 | 696.13 | eje |
| 583 | 557932.466 | 9559941.95 | 695.46 | eje |
| 584 | 557907.466 | 9559929.95 | 694.94 | eje |
| 585 | 557878.466 | 9559904.95 | 693.09 | eje |
| 586 | 557846.466 | 9559876.95 | 693.81 | eje |
| 587 | 557831.466 | 9559855.95 | 692.3 | eje |
| 588 | 557818.466 | 9559841.95 | 693.06 | eje |
| 589 | 557790.466 | 9559806.95 | 694.21 | eje |
| 590 | 557757.466 | 9559789.95 | 697.94 | eje |
| 591 | 557743.466 | 9559786.95 | 697.51 | eje |
| 592 | 557732.466 | 9559781.95 | 697.46 | eje |
| 593 | 557695.466 | 9559763.95 | 682.78 | eje |
| 594 | 557689.466 | 9559761.95 | 680.16 | eje |
| 595 | 565958.896 | 9559601.89 | 151.845 | eje |
| 596 | 565105.373 | 9559325.9 | 225.45 | eje |
| 597 | 565081.373 | 9559323.54 | 226.45 | eje |
| 598 | 564070.799 | 9559321.72 | 269.675 | eje |
| 599 | 563947.473 | 9559659.52 | 323.325 | eje |
| 600 | 563953.226 | 9559650.16 | 320.45 | eje |
| 601 | 563629.727 | 9560300.91 | 387.985 | eje |
| 602 | 561077.027 | 9560651.56 | 506.875 | eje |
| 603 | 561066.9 | 9560675.54 | 501.875 | eje |
| 604 | 560929.499 | 9560993.1 | 521.324 | eje |
| 605 | 560837.747 | 9561033.79 | 541.984 | eje |
| 606 | 560747.4 | 9561241.74 | 582.039 | eje |
| 607 | 560371.733 | 9561224.77 | 597.896 | eje |
| 608 | 560401.071 | 9561264.96 | 601.65 | eje |
| 609 | 560507.257 | 9561297.07 | 607.657 | eje |
| 610 | 560518.272 | 9561303.09 | 606.786 | eje |
| 611 | 560531.157 | 9561304.55 | 606.543 | eje |
| 612 | 559474.018 | 9560734.07 | 636.647 | eje |
| 613 | 555870.363 | 9557414.76 | 629.2739 |  |
| 614 | 555798.364 | 9557492.72 | 630.4103 |  |
| 615 | 555745.719 | 9557500.95 | 629.5986 |  |
| 616 | 555652.246 | 9557566.98 | 624.8873 |  |
| 617 | 555673.296 | 9557553.21 | 623.2062 | D |
| 618 | 555676.448 | 9557556.14 | 623.3242 | D |
| 619 | 555558.909 | 9557601.92 | 625.9813 |  |
| 620 | 555405.106 | 9557655.41 | 618.4164 |  |
| 621 | 555229.269 | 9557781.64 | 604.9512 |  |
| 622 | 555030.347 | 9558038.31 | 600.4337 |  |
| 623 | 566403.465 | 9560499.9 | 229.864 | eje |
| 624 | 566397.465 | 9560477.9 | 227.974 | eje |
| 625 | 566389.465 | 9560446.9 | 226.474 | eje |
| 626 | 566381.465 | 9560419.9 | 224.914 | eje |
| 627 | 566399.474 | 9560500.27 | 229.74 | eje |
| 628 | 566393.474 | 9560478.27 | 227.85 | eje |
| 629 | 566385.474 | 9560447.27 | 226.35 | eje |
| 630 | 566377.474 | 9560420.27 | 224.79 | eje |
| 631 | 566405.945 | 9560520.49 | 230.4553 | eje |
| 632 | 566404.036 | 9560521.12 | 230.4553 | eje |
| 633 | 566421.339 | 9560545.75 | 230.0032 | quebrada |
| 634 | 566477.949 | 9560445.77 | 222.222 | inicio |
| 635 | 566417.339 | 9560540.75 | 229.6532 | eje |
| 636 | 566408.899 | 9560531.29 | 230.8332 | eje |
| 637 | 566423.592 | 9560542.16 | 229.8535 | quebrada |
| 638 | 566419.592 | 9560537.16 | 229.5035 | eje |
| 639 | 566430.312 | 9560545.75 | 230.65 | eje |
| 640 | 566437.468 | 9560544.6 | 231.443 | eje |
| 641 | 566438.235 | 9560546.51 | 231.675 | eje |
| 642 | 566430.245 | 9560547.79 | 231.675 | eje |
| 643 | 566430.38 | 9560543.72 | 230.454 | eje |
| 644 | 566436.701 | 9560542.7 | 230.564 | eje |
| 645 | 566475.461 | 9560483.09 | 228.592 | eje |
| 646 | 566466.461 | 9560514.09 | 231.202 | eje |
| 647 | 566466.461 | 9560514.09 | 231.152 | eje |
| 648 | 566463.461 | 9560522.09 | 231.412 | eje |
| 649 | 566450.333 | 9560537.18 | 232.692 | eje |
| 650 | 566473.946 | 9560445.68 | 221.977 | inicio |
| 651 | 566471.709 | 9560481.94 | 228.347 | eje |
| 652 | 566462.709 | 9560512.94 | 230.907 | eje |
| 653 | 566459.709 | 9560520.94 | 231.167 | eje |
| 654 | 566447.024 | 9560535.53 | 230.564 | 232.454 |
| 655 | 566380.487 | 9560383.02 | 223.193 | eje |
| 656 | 566383.487 | 9560344.02 | 221.503 | eje |
| 657 | 566388.487 | 9560320.02 | 220.963 | casa |
| 658 | 566390.487 | 9560309.02 | 219.153 | eje |
| 659 | 566376.467 | 9560383.01 | 222.977 | eje |
| 660 | 566379.467 | 9560344.01 | 221.287 | eje |
| 661 | 566384.467 | 9560320.01 | 220.747 | casa |
| 662 | 566386.467 | 9560309.01 | 218.937 | eje |
| 663 | 566386.466 | 9560275.34 | 217.467 | eje |
| 664 | 566384.466 | 9560262.34 | 216.237 | eje |
| 665 | 566378.466 | 9560235.34 | 212.667 | eje |
| 666 | 566373.466 | 9560208.34 | 209.097 | eje |
| 667 | 566361.466 | 9560157.34 | 204.887 | eje |
| 668 | 566356.466 | 9560142.34 | 203.437 | eje |
| 669 | 566356.466 | 9560131.34 | 201.427 | eje |
| 670 | 566382.466 | 9560274.56 | 217.802 | eje |
| 671 | 566380.466 | 9560261.56 | 216.572 | eje |
| 672 | 566374.466 | 9560234.56 | 213.002 | eje |
| 673 | 566369.466 | 9560207.56 | 209.432 | eje |
| 674 | 566352.466 | 9560141.56 | 203.772 | eje |
| 675 | 566352.466 | 9560130.56 | 201.762 | eje |
| 676 | 566357.573 | 9560157.6 | 205.33 | 232.454 |
| 677 | 566368.691 | 9560183.27 | 207.443 | eje |
| 678 | 566370.654 | 9560182.83 | 207.232 | eje |
| 679 | 566366.729 | 9560183.72 | 207.564 | eje |
| 680 | 566359.634 | 9560118.13 | 197.546 | eje |
| 681 | 566375.479 | 9560097.24 | 195.317 | eje |
| 682 | 566386.479 | 9560076.24 | 191.407 | eje |
| 683 | 566393.585 | 9560061.08 | 186.267 | eje |
| 684 | 566401.479 | 9560044.24 | 181.987 | eje |
| 685 | 566407.479 | 9560031.24 | 180.557 | eje |
| 686 | 566411.479 | 9560019.24 | 177.937 | eje |
| 687 | 566361.648 | 9560118.42 | 197.353 | eje |
| 688 | 566371.684 | 9560096.02 | 195.731 | eje |
| 689 | 566382.684 | 9560075.02 | 191.821 | eje |
| 690 | 566389.79 | 9560059.86 | 186.681 | eje |
| 691 | 566397.684 | 9560043.02 | 182.401 | eje |
| 692 | 566403.684 | 9560030.02 | 180.971 | eje |
| 693 | 566407.684 | 9560018.02 | 178.351 | eje |
| 694 | 566357.853 | 9560117.2 | 197.767 | eje |
| 695 | 566408.892 | 9560005.03 | 176.456 | eje |
| 696 | 566410.868 | 9560004.4 | 176.345 | eje |
| 697 | 566406.916 | 9560005.66 | 176.654 | eje |
| 698 | 566397.038 | 9559990.84 | 173.907 | quebrada |
| 699 | 566392.038 | 9559985.84 | 173.457 | quebrada |
| 700 | 566382.038 | 9559969.84 | 172.397 | eje |
| 701 | 566379.038 | 9559961.84 | 171.117 | eje |
| 702 | 566367.038 | 9559960.84 | 172.907 | eje |
| 703 | 566399.123 | 9559987 | 173.936 | quebrada |
| 704 | 566394.123 | 9559982 | 173.486 | quebrada |
| 705 | 566384.123 | 9559966 | 172.426 | eje |
| 706 | 566381.123 | 9559958 | 171.146 | eje |
| 707 | 566369.123 | 9559957 | 172.936 | eje |
| 708 | 566344.788 | 9559946.13 | 172.047 | eje |
| 709 | 566325.788 | 9559928.13 | 171.067 | eje |
| 710 | 566316.788 | 9559924.13 | 169.227 | eje |
| 711 | 566297.788 | 9559908.13 | 163.267 | eje |
| 712 | 566291.788 | 9559896.13 | 159.747 | eje |
| 713 | 566275.788 | 9559876.13 | 157.147 | quebrada |
| 714 | 566251.788 | 9559858.13 | 153.667 | quebrada |
| 715 | 566237.788 | 9559851.13 | 153.297 | quebrada |
| 716 | 566221.788 | 9559837.13 | 150.657 | eje |
| 717 | 566210.788 | 9559827.13 | 149.557 | eje |
| 718 | 566348.144 | 9559943.77 | 171.858 | eje |
| 719 | 566329.144 | 9559925.77 | 170.878 | eje |
| 720 | 566320.144 | 9559921.77 | 169.038 | eje |
| 721 | 566301.144 | 9559905.77 | 163.078 | eje |
| 722 | 566279.144 | 9559873.77 | 156.958 | quebrada |
| 723 | 566255.144 | 9559855.77 | 153.478 | quebrada |
| 724 | 566241.144 | 9559848.77 | 153.108 | quebrada |
| 725 | 566225.144 | 9559834.77 | 150.468 | eje |
| 726 | 566214.144 | 9559824.77 | 149.368 | eje |
| 727 | 566204.268 | 9559810.57 | 149.576 | eje |
| 728 | 566193.268 | 9559787.57 | 149.446 | eje |
| 729 | 566170.268 | 9559761.57 | 148.186 | eje |
| 730 | 566153.268 | 9559743.57 | 148.506 | eje |
| 731 | 566126.268 | 9559723.57 | 147.806 | eje |
| 732 | 566104.268 | 9559710.57 | 146.576 | quebrada |
| 733 | 566207.149 | 9559807.84 | 149.962 | eje |
| 734 | 566196.149 | 9559784.84 | 149.832 | eje |
| 735 | 566173.149 | 9559758.84 | 148.572 | eje |
| 736 | 566156.149 | 9559740.84 | 148.892 | eje |
| 737 | 566129.149 | 9559720.84 | 148.192 | eje |
| 738 | 566107.149 | 9559707.84 | 146.962 | quebrada |
| 739 | 566099.162 | 9559705.89 | 146.554 | quebrada |
| 740 | 566099.249 | 9559700.54 | 146.504 | quebrada |
| 741 | 566099.23 | 9559703.24 | 146.525 | quebrada |
| 742 | 566093.957 | 9559695.97 | 146.732 | eje |
| 743 | 566076.957 | 9559687.97 | 150.052 | eje |
| 744 | 566061.957 | 9559679.97 | 152.572 | eje |
| 745 | 566051.957 | 9559674.97 | 153.522 | eje |
| 746 | 566027.957 | 9559658.97 | 153.162 | eje |
| 747 | 566010.957 | 9559642.97 | 152.502 | eje |
| 748 | 565991.957 | 9559629.97 | 152.572 | eje |
| 749 | 565978.957 | 9559618.97 | 151.262 | eje |
| 750 | 565935.957 | 9559588.97 | 152.962 | eje |
| 751 | 565959.387 | 9559599.92 | 152.057 | eje |
| 752 | 566092.339 | 9559699.63 | 146.397 | eje |
| 753 | 566075.339 | 9559691.63 | 149.717 | eje |
| 754 | 566060.339 | 9559683.63 | 152.237 | eje |
| 755 | 566050.339 | 9559678.63 | 153.187 | eje |
| 756 | 566026.339 | 9559662.63 | 152.827 | eje |
| 757 | 566009.339 | 9559646.63 | 152.167 | eje |
| 758 | 565990.339 | 9559633.63 | 152.237 | eje |
| 759 | 565977.339 | 9559622.63 | 150.927 | eje |
| 760 | 565934.339 | 9559592.63 | 152.627 | eje |
| 761 | 565957.769 | 9559603.57 | 151.722 | eje |
| 762 | 565870.089 | 9559590.93 | 154.118 | eje |
| 763 | 565865.089 | 9559590.93 | 154.618 | eje |
| 764 | 565839.089 | 9559592.93 | 154.038 | eje |
| 765 | 565777.089 | 9559595.93 | 156.868 | eje |
| 766 | 565739.089 | 9559592.93 | 157.038 | eje |
| 767 | 565870.843 | 9559586.98 | 154.342 | eje |
| 768 | 565865.843 | 9559586.98 | 154.842 | eje |
| 769 | 565839.843 | 9559588.98 | 154.262 | eje |
| 770 | 565777.843 | 9559591.98 | 157.092 | eje |
| 771 | 565739.843 | 9559588.98 | 157.262 | eje |
| 772 | 565686.954 | 9559576.89 | 159.778 | eje |
| 773 | 565632.882 | 9559564.87 | 163.358 | eje |
| 774 | 565591.805 | 9559548.84 | 166.198 | eje |
| 775 | 565562.35 | 9559539.7 | 171.308 | eje |
| 776 | 565542.688 | 9559517.97 | 174.398 | eje |
| 777 | 565687.9 | 9559573 | 160.102 | eje |
| 778 | 565633.9 | 9559561 | 163.682 | eje |
| 779 | 565592.9 | 9559545 | 166.522 | eje |
| 780 | 565563.9 | 9559536 | 171.632 | eje |
| 781 | 565544.9 | 9559515 | 174.722 | eje |
| 782 | 565537.636 | 9559501.8 | 177.023 | quebrada |
| 783 | 565532.149 | 9559486.81 | 178.654 | quebrada |
| 784 | 565515.956 | 9559470.62 | 181.872 | eje |
| 785 | 565497.956 | 9559453.62 | 185.102 | eje |
| 786 | 565480.956 | 9559434.62 | 189.312 | eje |
| 787 | 565513.072 | 9559473.39 | 181.567 | eje |
| 788 | 565495.072 | 9559456.39 | 184.797 | eje |
| 789 | 565478.072 | 9559437.39 | 189.007 | eje |
| 790 | 565413.553 | 9559409.95 | 199.397 | eje |
| 791 | 565372.553 | 9559406.95 | 203.367 | eje |
| 792 | 565348.553 | 9559402.95 | 205.927 | eje |
| 793 | 565414.032 | 9559406.02 | 199.632 | eje |
| 794 | 565373.032 | 9559403.02 | 203.602 | eje |
| 795 | 565349.032 | 9559399.02 | 206.162 | eje |
| 796 | 565452.381 | 9559417.64 | 193.3767 | eje |
| 797 | 565435.381 | 9559408.64 | 196.6867 | eje |
| 798 | 565453.922 | 9559413.93 | 193.73 | eje |
| 799 | 565436.922 | 9559404.93 | 197.04 | eje |
| 800 | 565315.251 | 9559377.5 | 207.435 | eje |
| 801 | 565331.433 | 9559393.66 | 206.984 | eje |
| 802 | 565303.673 | 9559359.25 | 208.573 | eje |
| 803 | 565282.673 | 9559332.25 | 208.503 | eje |
| 804 | 565316.458 | 9559375.8 | 207.558 | eje |
| 805 | 565332.64 | 9559391.96 | 207.107 | eje |
| 806 | 565301.259 | 9559362.66 | 208.326 | eje |
| 807 | 565280.259 | 9559335.66 | 208.256 | eje |
| 808 | 565314.044 | 9559379.21 | 207.311 | eje |
| 809 | 565330.227 | 9559395.37 | 206.86 | eje |
| 810 | 565269.416 | 9559332.04 | 207.909 | eje |
| 811 | 565237.416 | 9559341.04 | 211.699 | eje |
| 812 | 565214.416 | 9559348.04 | 215.369 | eje |
| 813 | 565193.416 | 9559352.04 | 218.309 | eje |
| 814 | 565179.416 | 9559353.04 | 219.919 | eje |
| 815 | 565269.658 | 9559327.93 | 208.351 | eje |
| 816 | 565237.658 | 9559336.93 | 212.141 | eje |
| 817 | 565214.658 | 9559343.93 | 215.811 | eje |
| 818 | 565193.658 | 9559347.93 | 218.751 | eje |
| 819 | 565179.658 | 9559348.93 | 220.361 | eje |
| 820 | 565149.649 | 9559344.98 | 223.047 | eje |
| 821 | 565132.649 | 9559336.98 | 224.367 | eje |
| 822 | 565062.649 | 9559330.98 | 226.307 | eje |
| 823 | 565105.557 | 9559327.93 | 225.327 | eje |
| 824 | 565081.557 | 9559325.57 | 226.327 | eje |
| 825 | 565150.155 | 9559341.07 | 223.355 | eje |
| 826 | 565132.282 | 9559332.92 | 224.675 | eje |
| 827 | 565062.282 | 9559326.92 | 226.615 | eje |
| 828 | 565105.19 | 9559323.88 | 225.635 | eje |
| 829 | 565081.19 | 9559321.51 | 226.635 | eje |
| 830 | 565024.821 | 9559340.95 | 227.435 | eje |
| 831 | 564998.821 | 9559351.95 | 230.845 | eje |
| 832 | 564968.821 | 9559362.95 | 232.855 | eje |
| 833 | 565024.111 | 9559336.95 | 227.851 | eje |
| 834 | 564998.111 | 9559347.95 | 231.261 | eje |
| 835 | 564968.111 | 9559358.95 | 233.271 | eje |
| 836 | 564961.302 | 9559362.96 | 233.116 | eje |
| 837 | 564936.302 | 9559364.96 | 233.636 | eje |
| 838 | 564907.302 | 9559365.96 | 229.746 | quebrada |
| 839 | 564961.63 | 9559358.95 | 233.571 | eje |
| 840 | 564936.63 | 9559360.95 | 234.091 | eje |
| 841 | 564907.63 | 9559361.95 | 230.201 | quebrada |
| 842 | 564891.051 | 9559351.68 | 228.947 | eje |
| 843 | 564887.051 | 9559344.68 | 230.477 | eje |
| 844 | 564875.051 | 9559322.68 | 233.357 | eje |
| 845 | 564890.881 | 9559360.22 | 228.664 | eje |
| 846 | 564887.881 | 9559354.22 | 229.404 | eje |
| 847 | 564883.881 | 9559347.22 | 230.934 | eje |
| 848 | 564871.881 | 9559325.22 | 233.814 | eje |
| 849 | 564857.003 | 9559311.9 | 235.263 | eje |
| 850 | 564836.003 | 9559306.9 | 234.213 | eje |
| 851 | 564858.41 | 9559308.12 | 234.708 | eje |
| 852 | 564837.41 | 9559303.12 | 233.658 | eje |
| 853 | 564814.399 | 9559294.97 | 235.891 | eje |
| 854 | 564793.399 | 9559286.97 | 238.811 | eje |
| 855 | 564744.399 | 9559281.97 | 240.861 | eje |
| 856 | 564726.399 | 9559280.97 | 243.051 | eje |
| 857 | 564676.399 | 9559288.97 | 247.031 | eje |
| 858 | 564651.399 | 9559292.97 | 248.571 | eje |
| 859 | 564632.399 | 9559294.97 | 247.691 | eje |
| 860 | 564814.362 | 9559290.94 | 235.465 | eje |
| 861 | 564793.362 | 9559282.94 | 238.385 | eje |
| 862 | 564744.362 | 9559277.94 | 240.435 | eje |
| 863 | 564726.362 | 9559276.94 | 242.625 | eje |
| 864 | 564676.362 | 9559284.94 | 246.605 | eje |
| 865 | 564651.362 | 9559288.94 | 248.145 | eje |
| 866 | 564632.362 | 9559290.94 | 247.265 | eje |
| 867 | 564603.848 | 9559289.94 | 248.843 | eje |
| 868 | 564572.848 | 9559282.94 | 251.773 | eje |
| 869 | 564542.848 | 9559279.94 | 252.743 | eje |
| 870 | 564514.848 | 9559270.94 | 255.953 | eje |
| 871 | 564480.848 | 9559267.94 | 256.523 | eje |
| 872 | 564462.848 | 9559265.94 | 257.803 | quebrada |
| 873 | 564436.848 | 9559267.94 | 256.123 | eje |
| 874 | 564405.848 | 9559267.94 | 259.023 | eje |
| 875 | 564371.848 | 9559271.94 | 261.663 | eje |
| 876 | 564357.848 | 9559276.94 | 265.313 | eje |
| 877 | 564603.084 | 9559285.96 | 248.178 | eje |
| 878 | 564572.084 | 9559278.96 | 251.108 | eje |
| 879 | 564542.084 | 9559275.96 | 252.078 | eje |
| 880 | 564514.084 | 9559266.96 | 255.288 | eje |
| 881 | 564480.084 | 9559263.96 | 255.858 | eje |
| 882 | 564462.084 | 9559261.96 | 257.138 | quebrada |
| 883 | 564436.084 | 9559263.96 | 255.458 | eje |
| 884 | 564405.084 | 9559263.96 | 258.358 | eje |
| 885 | 564371.084 | 9559267.96 | 260.998 | eje |
| 886 | 564357.084 | 9559272.96 | 264.648 | eje |
| 887 | 564312.431 | 9559287.5 | 269.323 | quebrada |
| 888 | 564310.401 | 9559279.44 | 268.932 | quebrada |
| 889 | 564305.545 | 9559273.1 | 267.01 | quebrada |
| 890 | 564309.742 | 9559277.53 | 268.76 | quebrada |
| 891 | 564307.303 | 9559277.95 | 268.76 | quebrada |
| 892 | 564311.039 | 9559281.36 | 269.1 | quebrada |
| 893 | 564308.206 | 9559281.85 | 269.112 | quebrada |
| 894 | 564330.675 | 9559277.95 | 267.4345 | quebrada |
| 895 | 564330.257 | 9559273.96 | 267.102 | quebrada |
| 896 | 564287.621 | 9559285.01 | 270.205 | eje |
| 897 | 564266.621 | 9559287.01 | 271.125 | eje |
| 898 | 564243.621 | 9559288.01 | 271.735 | eje |
| 899 | 564227.621 | 9559286.01 | 274.215 | eje |
| 900 | 564191.621 | 9559282.01 | 274.575 | eje |
| 901 | 564162.621 | 9559277.01 | 274.725 | eje |
| 902 | 564287.31 | 9559280.9 | 269.74 | eje |
| 903 | 564266.31 | 9559282.9 | 270.66 | eje |
| 904 | 564243.31 | 9559283.9 | 271.27 | eje |
| 905 | 564227.31 | 9559281.9 | 273.75 | eje |
| 906 | 564191.31 | 9559277.9 | 274.11 | eje |
| 907 | 564162.31 | 9559272.9 | 274.26 | eje |
| 908 | 564142 | 9559283.88 | 275.684 | eje |
| 909 | 564115 | 9559289.88 | 275.944 | eje |
| 910 | 564104 | 9559293.88 | 276.884 | eje |
| 911 | 564089 | 9559298.88 | 274.334 | eje |
| 912 | 564077 | 9559305.88 | 273.204 | eje |
| 913 | 564140.176 | 9559280.39 | 275.126 | eje |
| 914 | 564113.176 | 9559286.39 | 275.386 | eje |
| 915 | 564102.176 | 9559290.39 | 276.326 | eje |
| 916 | 564087.176 | 9559295.39 | 273.776 | eje |
| 917 | 564075.176 | 9559302.39 | 272.646 | eje |
| 918 | 564071.383 | 9559311.21 | 270.382 | eje |
| 919 | 564078.383 | 9559329.21 | 269.062 | eje |
| 920 | 564072.717 | 9559320.98 | 269.897 | eje |
| 921 | 564067.361 | 9559311.32 | 270.16 | eje |
| 922 | 564074.728 | 9559330.96 | 268.783 | eje |
| 923 | 564068.882 | 9559322.46 | 269.475 | eje |
| 924 | 564088.368 | 9559350.3 | 268.082 | eje |
| 925 | 564099.368 | 9559368.3 | 266.162 | eje |
| 926 | 564108.368 | 9559387.3 | 264.052 | eje |
| 927 | 564117.368 | 9559427.3 | 259.952 | eje |
| 928 | 564084.759 | 9559351.99 | 267.727 | eje |
| 929 | 564095.759 | 9559369.99 | 265.807 | eje |
| 930 | 564104.759 | 9559388.99 | 263.697 | eje |
| 931 | 564113.448 | 9559428 | 259.497 | eje |
| 932 | 564119.448 | 9559461 | 259.127 | eje |
| 933 | 564118.448 | 9559470 | 259.017 | eje |
| 934 | 564123.483 | 9559460.91 | 259.473 | eje |
| 935 | 564122.483 | 9559469.91 | 259.363 | eje |
| 936 | 564127.589 | 9559499.9 | 256.023 | eje |
| 937 | 564137.304 | 9559523.76 | 260.993 | eje |
| 938 | 564136.304 | 9559530.76 | 260.863 | eje |
| 939 | 564135.304 | 9559533.76 | 260.793 | eje |
| 940 | 564129.914 | 9559543.46 | 262.283 | eje |
| 941 | 564133.569 | 9559522.32 | 260.666 | eje |
| 942 | 564132.569 | 9559529.32 | 260.536 | eje |
| 943 | 564131.569 | 9559532.32 | 260.466 | eje |
| 944 | 564127.018 | 9559540.44 | 261.956 | eje |
| 945 | 564133.413 | 9559511.45 | 258.45 | eje |
| 946 | 564129.519 | 9559512.45 | 258.104 | eje |
| 947 | 564072.139 | 9559591.96 | 276.43 | eje |
| 948 | 564115.835 | 9559550.5 | 263.853 | eje |
| 949 | 564088.723 | 9559562.58 | 270.173 | eje |
| 950 | 564077.424 | 9559576.36 | 274.923 | eje |
| 951 | 564114.624 | 9559546.64 | 263.409 | eje |
| 952 | 564086.208 | 9559559.32 | 269.729 | eje |
| 953 | 564073.605 | 9559575.08 | 274.479 | eje |
| 954 | 564073.799 | 9559593.79 | 276.56 | eje |
| 955 | 564061.561 | 9559595.06 | 279.873 | eje |
| 956 | 564063.371 | 9559590.85 | 279.223 | eje |
| 957 | 564070.479 | 9559590.12 | 276.234 | eje |
| 958 | 564050.881 | 9559581.17 | 282.664 | eje |
| 959 | 564039.881 | 9559562.17 | 284.574 | eje |
| 960 | 564027.881 | 9559538.17 | 287.334 | eje |
| 961 | 564054.033 | 9559578.61 | 282.246 | eje |
| 962 | 564043.033 | 9559559.61 | 284.156 | eje |
| 963 | 564031.033 | 9559535.61 | 286.916 | eje |
| 964 | 564015.03 | 9559528.97 | 291.084 | eje |
| 965 | 563988.03 | 9559517.97 | 295.394 | eje |
| 966 | 563968.03 | 9559507.97 | 297.384 | eje |
| 967 | 564015.902 | 9559524.93 | 290.586 | eje |
| 968 | 563988.902 | 9559513.93 | 294.896 | eje |
| 969 | 563968.902 | 9559503.93 | 296.886 | eje |
| 970 | 563943.033 | 9559508.93 | 298.631 | eje |
| 971 | 563930.26 | 9559516.23 | 301.311 | eje |
| 972 | 563941.899 | 9559504.97 | 298.189 | eje |
| 973 | 563926.671 | 9559513.67 | 300.869 | eje |
| 974 | 563925.585 | 9559530.26 | 303.453 | eje |
| 975 | 563927.615 | 9559530.28 | 303.765 | eje |
| 976 | 563923.555 | 9559530.23 | 303.2334 | eje |
| 977 | 563925.581 | 9559542.83 | 305.834 | eje |
| 978 | 563929.351 | 9559541.08 | 306.234 | eje |
| 979 | 563934.624 | 9559547.23 | 306.407 | eje |
| 980 | 563937.624 | 9559548.23 | 306.717 | eje |
| 981 | 563955.624 | 9559550.23 | 309.537 | eje |
| 982 | 563932.891 | 9559550.9 | 306.65 | eje |
| 983 | 563935.891 | 9559551.9 | 306.96 | eje |
| 984 | 563953.891 | 9559553.9 | 309.78 | eje |
| 985 | 563963.521 | 9559556.47 | 310.324 | eje |
| 986 | 563966.754 | 9559564.95 | 311.233 | eje |
| 987 | 563968.465 | 9559573.02 | 313.104 | eje |
| 988 | 563970.465 | 9559589.02 | 314.264 | eje |
| 989 | 563969.465 | 9559602.02 | 317.194 | eje |
| 990 | 563971.465 | 9559627.02 | 318.344 | eje |
| 991 | 563968.753 | 9559565.02 | 311.467 | eje |
| 992 | 563964.472 | 9559573.11 | 312.686 | eje |
| 993 | 563966.472 | 9559589.11 | 313.846 | eje |
| 994 | 563965.472 | 9559602.11 | 316.776 | eje |
| 995 | 563967.472 | 9559627.11 | 317.926 | eje |
| 996 | 563964.761 | 9559565.11 | 311.049 | eje |
| 997 | 563965.112 | 9559555.03 | 310.434 | eje |
| 998 | 563961.931 | 9559557.91 | 310.234 | eje |
| 999 | 563967.332 | 9559636.13 | 319.923 | eje |
| 1000 | 563948.332 | 9559666.13 | 326.023 | eje |
| 1001 | 557674.466 | 9559759.95 | 673.64 | eje |
| 1002 | 557630.466 | 9559743.95 | 674.28 | eje |
| 1003 | 557582.466 | 9559725.95 | 673.4 | eje |
| 1004 | 557548.466 | 9559712.95 | 673.07 | eje |
| 1005 | 557513.466 | 9559696.95 | 674.51 | eje |
| 1006 | 557494.466 | 9559684.95 | 673.69 | eje |
| 1007 | 557468.466 | 9559668.95 | 674.03 | eje |
| 1008 | 557450.466 | 9559668.95 | 673.23 | eje |
| 1009 | 557420.466 | 9559667.95 | 674.22 | eje |
| 1010 | 557382.466 | 9559660.95 | 675.45 | eje |
| 1011 | 557351.466 | 9559638.95 | 678.33 | eje |
| 1012 | 557326.466 | 9559613.95 | 681.88 | eje |
| 1014 | 557312.466 | 9559579.95 | 681.44 | eje |
| 1015 | 557310.466 | 9559557.95 | 681.22 | eje |
| 1016 | 557312.466 | 9559534.95 | 683.49 | eje |
| 1017 | 557311.466 | 9559505.95 | 687.3 | eje |
| 1018 | 557312.466 | 9559467.95 | 689.42 | eje |
| 1019 | 557300.466 | 9559442.95 | 693.27 | eje |
| 1020 | 557274.466 | 9559428.95 | 698.63 | eje |
| 1021 | 557232.466 | 9559405.95 | 700.4 | eje |
| 1022 | 557207.466 | 9559385.95 | 701.9 | eje |
| 1023 | 557180.466 | 9559363.95 | 702.28 | eje |
| 1024 | 557157.466 | 9559345.95 | 701.9 | eje |
| 1025 | 557123.466 | 9559325.95 | 701.5 | eje |
| 1026 | 557080.466 | 9559315.95 | 702.2 | eje |
| 1027 | 557032.466 | 9559303.95 | 704.48 | eje |
| 1028 | 556990.466 | 9559291.95 | 705.26 | eje |
| 1029 | 556942.466 | 9559283.95 | 705.48 | eje |
| 1030 | 556907.466 | 9559281.95 | 705.96 | eje |
| 1031 | 556881.466 | 9559278.95 | 704.33 | eje |
| 1032 | 556845.466 | 9559273.95 | 702.78 | eje |
| 1033 | 556823.466 | 9559267.95 | 701.52 | eje |
| 1034 | 556811.466 | 9559251.95 | 701.36 | eje |
| 1035 | 556807.466 | 9559243.95 | 701.98 | eje |
| 1036 | 556804.466 | 9559224.95 | 700.69 | eje |
| 1037 | 556810.466 | 9559187.95 | 699.22 | eje |
| 1038 | 556822.466 | 9559137.95 | 698.42 | eje |
| 1039 | 556840.466 | 9559095.95 | 698.2 | eje |
| 1040 | 556863.466 | 9559068.95 | 697.53 | eje |
| 1041 | 556891.466 | 9559000.95 | 696.35 | eje |
| 1042 | 556879.466 | 9558966.95 | 694.11 | eje |
| 1043 | 556873.466 | 9558948.95 | 693.53 | eje |
| 1044 | 556862.466 | 9558923.95 | 691.48 | eje |
| 1045 | 556857.466 | 9558897.95 | 690.92 | eje |
| 1046 | 556858.466 | 9558879.95 | 690.04 | eje |
| 1047 | 556868.466 | 9558870.95 | 690.05 | eje |
| 1048 | 556881.707 | 9558858.71 | 688.56 | quebrada |
| 1049 | 556885.707 | 9558860.71 | 689.98 | quebrada |
| 1050 | 556890.466 | 9558826.95 | 687.21 | eje |
| 1051 | 556878.466 | 9558801.95 | 684.06 | eje |
| 1052 | 556856.466 | 9558772.95 | 681.87 | eje |
| 1053 | 556836.466 | 9558739.95 | 677.84 | eje |
| 1054 | 556811.466 | 9558707.95 | 672.32 | eje |
| 1055 | 556802.466 | 9558695.95 | 670.4 | eje |
| 1056 | 556787.466 | 9558667.95 | 667.92 | eje |
| 1057 | 556778.466 | 9558637.95 | 665.02 | eje |
| 1058 | 556763.466 | 9558604.95 | 662.59 | eje |
| 1059 | 556745.466 | 9558576.95 | 661.71 | eje |
| 1060 | 556717.466 | 9558546.95 | 661.91 | eje |
| 1061 | 556682.466 | 9558519.95 | 664.44 | eje |
| 1062 | 556670.466 | 9558502.95 | 665.27 | eje |
| 1063 | 556650.466 | 9558485.95 | 665.2 | eje |
| 1064 | 556632.466 | 9558476.95 | 665.41 | eje |
| 1065 | 556620.466 | 9558462.95 | 664.27 | eje |
| 1066 | 556604.466 | 9558445.95 | 664.6 | eje |
| 1067 | 556601.466 | 9558442.95 | 664.37 | eje |
| 1068 | 556589.466 | 9558426.95 | 663.11 | km2 |
| 1069 | 556576.466 | 9558407.95 | 662.82 | eje |
| 1070 | 556567.466 | 9558388.95 | 658.93 | eje |
| 1071 | 556564.466 | 9558365.95 | 656.6 | eje |
| 1072 | 556573.466 | 9558334.95 | 653.59 | eje |
| 1073 | 556594.466 | 9558304.95 | 651.69 | eje |
| 1074 | 556596.466 | 9558282.95 | 649.87 | eje |
| 1075 | 556598.466 | 9558253.95 | 647.08 | eje |
| 1076 | 556593.466 | 9558242.95 | 647.57 | eje |
| 1077 | 563950.332 | 9559675.13 | 326.243 | eje |
| 1078 | 563957.332 | 9559685.13 | 330.913 | eje |
| 1079 | 556559.466 | 9558177.95 | 654.12 | eje |
| 1080 | 556540.466 | 9558164.95 | 656.29 | eje |
| 1081 | 556520.466 | 9558163.95 | 657.28 | eje |
| 1082 | 556490.466 | 9558172.95 | 658.27 | eje |
| 1083 | 556464.466 | 9558178.95 | 659.63 | eje |
| 1084 | 556442.466 | 9558179.95 | 664.44 | eje |
| 1085 | 556425.466 | 9558178.95 | 665.73 | eje |
| 1086 | 556415.466 | 9558176.95 | 665.71 | eje |
| 1087 | 556410.466 | 9558171.95 | 666.26 | eje |
| 1088 | 556405.466 | 9558162.95 | 665.77 | eje |
| 1089 | 556403.466 | 9558152.95 | 664.57 | eje |
| 1090 | 556405.466 | 9558126.95 | 663.71 | eje |
| 1091 | 556409.466 | 9558117.95 | 662.12 | eje |
| 1092 | 556415.466 | 9558102.95 | 661.77 | eje |
| 1093 | 556421.466 | 9558094.95 | 660.39 | eje |
| 1094 | 556436.466 | 9558073.95 | 659.88 | eje |
| 1095 | 556440.466 | 9558051.95 | 656.26 | eje |
| 1096 | 556443.466 | 9558034.95 | 654.59 | eje |
| 1097 | 556446.466 | 9558019.95 | 653.84 | eje |
| 1098 | 556455.466 | 9557993.95 | 650.78 | eje |
| 1099 | 556461.466 | 9557972.95 | 648.37 | eje |
| 1100 | 556464.466 | 9557960.95 | 647.65 | eje |
| 1101 | 556462.466 | 9557942.95 | 645.47 | eje |
| 1102 | 556452.466 | 9557919.95 | 643.44 | eje |
| 1103 | 556446.466 | 9557892.95 | 640.87 | eje |
| 1104 | 556444.466 | 9557883.95 | 640.68 | eje |
| 1105 | 556434.466 | 9557868.95 | 642.63 | eje |
| 1106 | 556422.466 | 9557852.95 | 644.47 | eje |
| 1107 | 556411.466 | 9557838.95 | 645.33 | eje |
| 1108 | 556390.466 | 9557820.95 | 646.25 | eje |
| 1109 | 556365.466 | 9557807.95 | 646.72 | eje |
| 1110 | 556348.466 | 9557793.95 | 647.08 | eje |
| 1111 | 556335.466 | 9557779.95 | 647.74 | eje |
| 1112 | 556317.466 | 9557768.95 | 649.93 | eje |
| 1113 | 556305.466 | 9557758.95 | 650.73 | eje |
| 1114 | 556300.466 | 9557750.95 | 651.25 | eje |
| 1115 | 556278.466 | 9557723.95 | 652.08 | eje |
| 1116 | 556275.466 | 9557721.95 | 653.76 | eje |
| 1117 | 556266.466 | 9557711.95 | 654.86 | eje |
| 1118 | 556252.466 | 9557698.95 | 655.43 | eje |
| 1119 | 556243.466 | 9557692.95 | 655.57 | eje |
| 1120 | 556219.466 | 9557690.95 | 655.15 | eje |
| 1121 | 556213.466 | 9557703.95 | 655.58 | eje |
| 1122 | 556208.466 | 9557719.95 | 655.24 | eje |
| 1123 | 556196.466 | 9557737.95 | 656.82 | eje |
| 1124 | 556179.466 | 9557750.95 | 655.15 | eje |
| 1125 | 556169.466 | 9557765.95 | 656.1 | eje |
| 1126 | 556165.466 | 9557779.95 | 656.78 | eje |
| 1127 | 556161.466 | 9557792.95 | 656.37 | eje |
| 1128 | 556157.466 | 9557813.95 | 656.98 | eje |
| 1129 | 556154.466 | 9557823.95 | 656.68 | eje |
| 1130 | 556143.466 | 9557832.95 | 656.57 | eje |
| 1131 | 556132.466 | 9557836.95 | 655.41 | eje |
| 1132 | 556113.466 | 9557828.95 | 656.53 | chorrio |
| 1133 | 556095.466 | 9557812.95 | 655.77 | eje |
| 1134 | 556082.466 | 9557798.95 | 655.43 | eje |
| 1135 | 556073.466 | 9557789.95 | 655.54 | eje |
| 1136 | 556077.466 | 9557780.95 | 655.95 | eje |
| 1137 | 556088.466 | 9557768.95 | 654.03 | eje |
| 1138 | 556106.466 | 9557742.95 | 653.87 | eje |
| 1139 | 556111.466 | 9557728.95 | 653.33 | eje |
| 1140 | 556100.466 | 9557723.95 | 653.28 | eje |
| 1141 | 556101.466 | 9557723.95 | 653.38 | eje |
| 1142 | 556066.466 | 9557706.95 | 651.81 | eje |
| 1143 | 556045.466 | 9557693.95 | 649.78 | eje |
| 1144 | 556033.466 | 9557674.95 | 649.59 | eje |
| 1145 | 556031.466 | 9557658.95 | 649.33 | eje |
| 1146 | 556042.466 | 9557647.95 | 649.42 | eje |
| 1147 | 556050.466 | 9557635.95 | 648.2 | eje |
| 1148 | 556053.466 | 9557625.95 | 647.5 | eje |
| 1149 | 556053.466 | 9557605.95 | 647.5 | eje |
| 1150 | 556053.466 | 9557586.95 | 646.51 | eje |
| 1151 | 556052.466 | 9557580.95 | 646.45 | eje |
| 1152 | 556043.466 | 9557575.95 | 646.5 | eje |
| 1153 | 556008.466 | 9557565.95 | 645.25 | eje |
| 1154 | 555989.466 | 9557554.95 | 644.19 | eje |
| 1155 | 555966.466 | 9557532.95 | 643.87 | eje |
| 1156 | 555954.466 | 9557514.95 | 642.69 | eje |
| 1157 | 555949.466 | 9557491.95 | 641.16 | eje |
| 1158 | 555951.466 | 9557466.95 | 641.31 | eje |
| 1159 | 555952.466 | 9557449.95 | 640.44 | eje |
| 1160 | 555961.466 | 9557433.95 | 639.38 | eje |
| 1161 | 555971.466 | 9557417.95 | 639.32 | eje |
| 1162 | 555985.466 | 9557400.95 | 638.75 | eje |
| 1163 | 555999.466 | 9557389.95 | 637.14 | eje |
| 1164 | 556018.466 | 9557377.95 | 636.02 | eje |
| 1165 | 556034.466 | 9557374.95 | 636.69 | eje |
| 1166 | 556054.466 | 9557373.95 | 635.68 | eje |
| 1167 | 556063.466 | 9557363.95 | 634.58 | eje |
| 1168 | 556059.466 | 9557352.95 | 632.17 | eje |
| 1169 | 556046.466 | 9557347.95 | 631.82 | eje |
| 1170 | 556021.466 | 9557334.95 | 629.39 | eje |
| 1171 | 556000.466 | 9557319.95 | 628.24 | eje |
| 1172 | 563949.339 | 9559658.7 | 323.538 | eje |
| 1173 | 563955.093 | 9559649.34 | 320.663 | eje |
| 1174 | 563963.747 | 9559635.86 | 319.587 | eje |
| 1175 | 563944.747 | 9559665.86 | 325.687 | eje |
| 1176 | 563946.6 | 9559676.77 | 325.907 | eje |
| 1177 | 563953.775 | 9559687.02 | 330.577 | eje |
| 1178 | 563945.754 | 9559658.43 | 323.202 | eje |
| 1179 | 563951.507 | 9559649.07 | 320.327 | eje |
| 1180 | 563961.533 | 9559693.16 | 331.382 | eje |
| 1181 | 563966.533 | 9559720.16 | 336.852 | eje |
| 1182 | 563958.533 | 9559756.16 | 343.012 | eje |
| 1183 | 563951.533 | 9559774.16 | 343.392 | eje |
| 1184 | 563957.561 | 9559693.65 | 331.05 | eje |
| 1185 | 563962.425 | 9559719.92 | 336.52 | eje |
| 1186 | 563954.547 | 9559755.37 | 342.68 | eje |
| 1187 | 563947.399 | 9559773.75 | 343.06 | eje |
| 1188 | 563954.495 | 9559790.96 | 345.654 | eje |
| 1189 | 563957.495 | 9559808.96 | 346.934 | eje |
| 1190 | 563950.436 | 9559790.94 | 345.339 | eje |
| 1191 | 563953.436 | 9559808.94 | 346.619 | eje |
| 1192 | 563952.444 | 9559837.33 | 347.998 | eje |
| 1193 | 563950.444 | 9559862.33 | 351.848 | eje |
| 1194 | 563950.444 | 9559879.33 | 353.818 | eje |
| 1195 | 563949.444 | 9559893.33 | 356.758 | eje |
| 1196 | 563948.48 | 9559836.7 | 348.025 | eje |
| 1197 | 563946.48 | 9559861.7 | 351.875 | eje |
| 1198 | 563946.48 | 9559878.7 | 353.845 | eje |
| 1199 | 563945.48 | 9559892.7 | 356.785 | eje |
| 1200 | 563938.32 | 9559928.72 | 360.051 | eje |
| 1201 | 563927.484 | 9559949.24 | 361.961 | eje |
| 1202 | 563920.484 | 9559969.24 | 363.261 | eje |
| 1203 | 563934.611 | 9559927.18 | 359.608 | eje |
| 1204 | 563923.611 | 9559948.18 | 361.518 | eje |
| 1205 | 563916.448 | 9559968.66 | 362.818 | eje |
| 1206 | 563921.416 | 9559988.46 | 366.304 | eje |
| 1207 | 563921.416 | 9560023.46 | 369.354 | eje |
| 1208 | 563918.416 | 9560046.46 | 370.984 | eje |
| 1209 | 563917.515 | 9559987.44 | 365.997 | eje |
| 1210 | 563917.515 | 9560022.44 | 369.047 | eje |
| 1211 | 563914.515 | 9560045.44 | 370.677 | eje |
| 1212 | 563906.342 | 9560076.66 | 373.807 | eje |
| 1213 | 563899.342 | 9560100.66 | 376.147 | eje |
| 1214 | 563890.342 | 9560130.66 | 376.247 | eje |
| 1215 | 563902.59 | 9560075.25 | 373.476 | eje |
| 1216 | 563895.59 | 9560099.25 | 375.816 | eje |
| 1217 | 563886.59 | 9560129.25 | 375.916 | eje |
| 1218 | 563870.515 | 9560164.51 | 378.266 | eje |
| 1219 | 563860.515 | 9560188.51 | 380.206 | eje |
| 1220 | 563848.515 | 9560241.51 | 386.036 | eje |
| 1221 | 563839.69 | 9560280.73 | 387.136 | eje |
| 1222 | 563874.416 | 9560165.39 | 378.725 | eje |
| 1223 | 563864.416 | 9560189.39 | 380.665 | eje |
| 1224 | 563852.416 | 9560242.39 | 386.495 | eje |
| 1225 | 563843.241 | 9560283.17 | 387.595 | eje |
| 1226 | 563827.027 | 9560293.93 | 387.091 | eje |
| 1227 | 563795.027 | 9560301.93 | 384.871 | eje |
| 1228 | 563759.027 | 9560317.93 | 385.241 | eje |
| 1229 | 563745.027 | 9560325.93 | 385.911 | eje |
| 1230 | 563825.905 | 9560289.97 | 386.626 | eje |
| 1231 | 563793.905 | 9560297.97 | 384.406 | eje |
| 1232 | 563757.905 | 9560313.97 | 384.776 | eje |
| 1233 | 563743.905 | 9560321.97 | 385.446 | eje |
| 1234 | 563712.705 | 9560326.85 | 386.913 | eje |
| 1235 | 563677.705 | 9560324.85 | 388.393 | eje |
| 1236 | 563652.705 | 9560318.85 | 388.833 | eje |
| 1237 | 563628.966 | 9560302.81 | 388.308 | eje |
| 1238 | 563714.227 | 9560323.05 | 386.367 | eje |
| 1239 | 563679.227 | 9560321.05 | 387.847 | eje |
| 1240 | 563654.227 | 9560315.05 | 388.287 | eje |
| 1241 | 563630.488 | 9560299.01 | 387.762 | eje |
| 1242 | 563600.504 | 9560297.96 | 387.448 | eje |
| 1243 | 563564.504 | 9560297.96 | 387.848 | eje |
| 1244 | 563537.504 | 9560300.96 | 388.178 | eje |
| 1245 | 563520.504 | 9560299.96 | 387.468 | eje |
| 1246 | 563499.504 | 9560297.96 | 386.348 | eje |
| 1247 | 563468.504 | 9560287.96 | 386.318 | eje |
| 1248 | 563440.504 | 9560283.96 | 386.508 | eje |
| 1249 | 563391.504 | 9560282.96 | 386.598 | eje |
| 1250 | 563358.504 | 9560279.96 | 386.268 | eje |
| 1251 | 563600.634 | 9560293.95 | 386.979 | eje |
| 1252 | 563564.634 | 9560293.95 | 387.379 | eje |
| 1253 | 563537.634 | 9560296.95 | 387.709 | eje |
| 1254 | 563520.634 | 9560295.95 | 386.999 | eje |
| 1255 | 563499.634 | 9560293.95 | 385.879 | eje |
| 1256 | 563468.634 | 9560283.95 | 385.849 | eje |
| 1257 | 563440.634 | 9560279.95 | 386.039 | eje |
| 1258 | 563391.634 | 9560278.95 | 386.129 | eje |
| 1259 | 563358.634 | 9560275.95 | 385.799 | eje |
| 1260 | 563326.924 | 9560283.9 | 387.226 | eje |
| 1261 | 563301.924 | 9560284.9 | 387.736 | eje |
| 1262 | 563277.924 | 9560283.9 | 387.326 | eje |
| 1263 | 563250.924 | 9560276.9 | 387.656 | eje |
| 1264 | 563229.924 | 9560271.9 | 387.506 | eje |
| 1265 | 563209.924 | 9560269.9 | 388.486 | eje |
| 1266 | 563178.924 | 9560265.9 | 387.446 | eje |
| 1267 | 563163.924 | 9560268.9 | 388.876 | eje |
| 1268 | 563135.924 | 9560267.9 | 389.066 | eje |
| 1269 | 563119.924 | 9560265.9 | 389.546 | eje |
| 1270 | 563328.008 | 9560280 | 386.727 | eje |
| 1271 | 563303.008 | 9560281 | 387.237 | eje |
| 1272 | 563279.008 | 9560280 | 386.827 | eje |
| 1273 | 563252.008 | 9560273 | 387.157 | eje |
| 1274 | 563231.008 | 9560268 | 387.007 | eje |
| 1275 | 563211.008 | 9560266 | 387.987 | eje |
| 1276 | 563180.008 | 9560262 | 386.947 | eje |
| 1277 | 563165.008 | 9560265 | 388.377 | eje |
| 1278 | 563137.008 | 9560264 | 388.567 | eje |
| 1279 | 563121.008 | 9560262 | 389.047 | eje |
| 1280 | 563103.326 | 9560254.12 | 390.276 | eje |
| 1281 | 563078.326 | 9560244.12 | 391.776 | eje |
| 1282 | 563061.326 | 9560233.12 | 392.166 | eje |
| 1283 | 563039.326 | 9560218.12 | 393.916 | eje |
| 1284 | 563101.606 | 9560257.79 | 390.631 | eje |
| 1285 | 563076.606 | 9560247.79 | 392.131 | eje |
| 1286 | 563059.606 | 9560236.79 | 392.521 | eje |
| 1287 | 563037.606 | 9560221.79 | 394.271 | eje |
| 1288 | 563009.63 | 9560213.81 | 394.123 | eje |
| 1289 | 562974.63 | 9560209.81 | 392.843 | eje |
| 1290 | 562953.63 | 9560206.81 | 391.813 | eje |
| 1291 | 562931.63 | 9560202.81 | 390.573 | eje |
| 1292 | 562908.63 | 9560198.81 | 390.233 | eje |
| 1293 | 562883.63 | 9560192.81 | 391.773 | eje |
| 1294 | 563011.302 | 9560210.1 | 393.876 | eje |
| 1295 | 562976.302 | 9560206.1 | 392.596 | eje |
| 1296 | 562955.302 | 9560203.1 | 391.566 | eje |
| 1297 | 562933.302 | 9560199.1 | 390.326 | eje |
| 1298 | 562910.302 | 9560195.1 | 389.986 | eje |
| 1299 | 562885.302 | 9560189.1 | 391.526 | eje |
| 1300 | 562863.421 | 9560178.67 | 391.933 | eje |
| 1301 | 562847.421 | 9560166.67 | 392.413 | eje |
| 1302 | 562821.421 | 9560147.67 | 393.723 | eje |
| 1303 | 562865.646 | 9560175.34 | 391.486 | eje |
| 1304 | 562849.646 | 9560163.34 | 391.966 | eje |
| 1305 | 562823.646 | 9560144.34 | 393.276 | eje |
| 1306 | 562806.191 | 9560139.95 | 394.143 | eje |
| 1307 | 562772.191 | 9560125.95 | 392.803 | eje |
| 1308 | 562753.191 | 9560119.95 | 392.843 | eje |
| 1309 | 562737.191 | 9560112.95 | 393.273 | eje |
| 1310 | 562721.191 | 9560108.95 | 392.633 | eje |
| 1311 | 562714.191 | 9560103.95 | 391.983 | eje |
| 1312 | 562689.191 | 9560096.95 | 390.513 | eje |
| 1313 | 562807.005 | 9560136.03 | 393.6157 | eje |
| 1314 | 562773.005 | 9560122.03 | 392.2757 | eje |
| 1315 | 562754.005 | 9560116.03 | 392.3157 | eje |
| 1316 | 562738.005 | 9560109.03 | 392.7457 | eje |
| 1317 | 562722.005 | 9560105.03 | 392.1057 | eje |
| 1318 | 562715.005 | 9560100.03 | 391.4557 | eje |
| 1319 | 562690.005 | 9560093.03 | 389.9857 | eje |
| 1320 | 562672.599 | 9560096.95 | 388.724 | eje |
| 1321 | 562641.599 | 9560096.95 | 387.624 | eje |
| 1322 | 562626.599 | 9560097.95 | 388.034 | eje |
| 1323 | 562672.646 | 9560092.94 | 388.196 | eje |
| 1324 | 562641.646 | 9560092.94 | 387.096 | eje |
| 1325 | 562626.646 | 9560093.94 | 387.506 | eje |
| 1326 | 562597.764 | 9560090.82 | 387.235 | eje |
| 1327 | 562569.764 | 9560084.82 | 386.475 | eje |
| 1328 | 562554.764 | 9560082.82 | 386.955 | eje |
| 1329 | 562538.764 | 9560076.82 | 387.395 | eje |
| 1330 | 562508.764 | 9560063.82 | 387.365 | eje |
| 1331 | 562479.764 | 9560049.82 | 388.425 | eje |
| 1332 | 562453.764 | 9560035.82 | 389.885 | eje |
| 1333 | 562598.955 | 9560087 | 386.707 | eje |
| 1334 | 562570.955 | 9560081 | 385.947 | eje |
| 1335 | 562555.955 | 9560079 | 386.427 | eje |
| 1336 | 562539.955 | 9560073 | 386.867 | eje |
| 1337 | 562509.955 | 9560060 | 386.837 | eje |
| 1338 | 562480.955 | 9560046 | 387.897 | eje |
| 1339 | 562454.955 | 9560032 | 389.357 | eje |
| 1340 | 562433.526 | 9560029.95 | 390.684 | eje |
| 1341 | 562403.526 | 9560024.95 | 391.734 | eje |
| 1342 | 562384.526 | 9560020.95 | 392.794 | eje |
| 1343 | 562351.526 | 9560021.95 | 393.504 | eje |
| 1344 | 562329.526 | 9560020.95 | 393.294 | eje |
| 1345 | 562291.526 | 9560018.95 | 394.474 | eje |
| 1346 | 562433.405 | 9560025.95 | 390.381 | eje |
| 1347 | 562403.405 | 9560020.95 | 391.431 | eje |
| 1348 | 562384.405 | 9560016.95 | 392.491 | eje |
| 1349 | 562351.405 | 9560017.95 | 393.201 | eje |
| 1350 | 562329.405 | 9560016.95 | 392.991 | eje |
| 1351 | 562291.405 | 9560014.95 | 394.171 | eje |
| 1352 | 562276.147 | 9560021.86 | 395.86 | eje |
| 1353 | 562251.147 | 9560026.86 | 399.41 | eje |
| 1354 | 562233.087 | 9560036.48 | 400.22 | eje |
| 1355 | 562274.251 | 9560018.33 | 395.617 | eje |
| 1356 | 562249.251 | 9560023.33 | 399.167 | eje |
| 1357 | 562231.192 | 9560032.95 | 399.977 | eje |
| 1358 | 562217.09 | 9560053.18 | 399.8724 | eje |
| 1359 | 562210.09 | 9560069.18 | 398.1324 | eje |
| 1360 | 562201.09 | 9560087.18 | 400.2124 | eje |
| 1361 | 562213.78 | 9560050.82 | 399.6488 | eje |
| 1362 | 562206.78 | 9560066.82 | 397.9088 | eje |
| 1363 | 562197.78 | 9560084.82 | 399.9888 | eje |
| 1364 | 562187.929 | 9560098.91 | 403.034 | eje |
| 1365 | 562166.929 | 9560114.91 | 404.994 | eje |
| 1366 | 562149.929 | 9560126.91 | 407.314 | eje |
| 1367 | 562122.929 | 9560146.91 | 407.614 | eje |
| 1368 | 562103.929 | 9560153.91 | 408.684 | eje |
| 1369 | 562187.003 | 9560094.99 | 402.807 | eje |
| 1370 | 562166.003 | 9560110.99 | 404.767 | eje |
| 1371 | 562149.003 | 9560122.99 | 407.087 | eje |
| 1372 | 562122.003 | 9560142.99 | 407.387 | eje |
| 1373 | 562103.003 | 9560149.99 | 408.457 | eje |
| 1374 | 562085.293 | 9560155.95 | 409.884 | eje |
| 1375 | 562062.293 | 9560151.95 | 412.544 | eje |
| 1376 | 562085.466 | 9560151.95 | 409.656 | eje |
| 1377 | 562062.466 | 9560147.95 | 412.316 | eje |
| 1378 | 562025.899 | 9560161.95 | 419.864 | eje |
| 1379 | 562011.899 | 9560161.95 | 420.464 | eje |
| 1380 | 561987.899 | 9560160.95 | 424.054 | eje |
| 1381 | 561964.899 | 9560159.95 | 426.744 | eje |
| 1382 | 561943.899 | 9560159.95 | 429.644 | eje |
| 1383 | 562025.168 | 9560157.95 | 419.616 | eje |
| 1384 | 562011.168 | 9560157.95 | 420.216 | eje |
| 1385 | 561987.168 | 9560156.95 | 423.806 | eje |
| 1386 | 561964.168 | 9560155.95 | 426.496 | eje |
| 1387 | 561943.168 | 9560155.95 | 429.396 | eje |
| 1388 | 562047.899 | 9560151.95 | 416.103 | eje |
| 1389 | 562047.033 | 9560147.95 | 415.85 | eje |
| 1390 | 561921.191 | 9560166.82 | 430.514 | eje |
| 1391 | 561881.191 | 9560183.82 | 432.484 | eje |
| 1392 | 561863.191 | 9560190.82 | 432.654 | eje |
| 1393 | 561919.903 | 9560163.02 | 430.166 | eje |
| 1394 | 561879.903 | 9560180.02 | 432.136 | eje |
| 1395 | 561861.903 | 9560187.02 | 432.306 | eje |
| 1396 | 561838.227 | 9560195.82 | 435.084 | eje |
| 1397 | 561811.227 | 9560202.82 | 435.354 | eje |
| 1398 | 561771.227 | 9560211.82 | 438.344 | eje |
| 1399 | 561759.227 | 9560214.82 | 438.174 | eje |
| 1400 | 561836.704 | 9560192.08 | 434.9455 | eje |
| 1401 | 561809.704 | 9560199.08 | 435.2155 | eje |
| 1402 | 561769.704 | 9560208.08 | 438.2055 | eje |
| 1403 | 561757.704 | 9560211.08 | 438.0355 | eje |
| 1404 | 561747.046 | 9560221.87 | 439.935 | eje |
| 1405 | 561712.046 | 9560241.87 | 443.435 | eje |
| 1406 | 561694.046 | 9560248.87 | 445.605 | eje |
| 1407 | 561746.038 | 9560218 | 439.7641 | eje |
| 1408 | 561711.038 | 9560238 | 443.2641 | eje |
| 1409 | 561693.038 | 9560245 | 445.4341 | eje |
| 1410 | 561661.599 | 9560255.96 | 445.475 | eje |
| 1411 | 561642.599 | 9560263.96 | 444.555 | eje |
| 1412 | 561617.599 | 9560269.96 | 447.015 | eje |
| 1413 | 561602.599 | 9560276.96 | 450.585 | eje |
| 1414 | 561586.599 | 9560279.96 | 451.915 | eje |
| 1415 | 561661.332 | 9560251.94 | 445.285 | eje |
| 1416 | 561642.332 | 9560259.94 | 444.365 | eje |
| 1417 | 561617.332 | 9560265.94 | 446.825 | eje |
| 1418 | 561602.332 | 9560272.94 | 450.395 | eje |
| 1419 | 561586.332 | 9560275.94 | 451.725 | eje |
| 1420 | 561549.589 | 9560278.45 | 455.2 | eje |
| 1421 | 561515.589 | 9560284.45 | 458.76 | eje |
| 1422 | 561495.589 | 9560296.45 | 461.78 | eje |
| 1423 | 561477.589 | 9560301.45 | 463.93 | eje |
| 1424 | 561547.472 | 9560274.15 | 455.005 | eje |
| 1425 | 561513.472 | 9560280.15 | 458.565 | eje |
| 1426 | 561493.472 | 9560292.15 | 461.585 | eje |
| 1427 | 561475.472 | 9560297.15 | 463.735 | eje |
| 1428 | 561456.287 | 9560319.85 | 465.734 | eje |
| 1429 | 561430.287 | 9560344.85 | 467.184 | eje |
| 1430 | 561417.287 | 9560352.85 | 468.864 | eje |
| 1431 | 561392.287 | 9560386.85 | 470.304 | eje |
| 1432 | 561374.287 | 9560416.85 | 470.504 | eje |
| 1433 | 561361.287 | 9560434.85 | 470.284 | eje |
| 1434 | 561452.645 | 9560318.06 | 465.535 | eje |
| 1435 | 561426.645 | 9560343.06 | 466.985 | eje |
| 1436 | 561413.645 | 9560351.06 | 468.665 | eje |
| 1437 | 561388.645 | 9560385.06 | 470.105 | eje |
| 1438 | 561370.645 | 9560415.06 | 470.305 | eje |
| 1439 | 561357.645 | 9560433.06 | 470.085 | eje |
| 1440 | 561352.852 | 9560462.44 | 472.581 | eje |
| 1441 | 561346.852 | 9560491.44 | 475.971 | eje |
| 1442 | 561343.852 | 9560502.44 | 478.681 | eje |
| 1443 | 561337.852 | 9560510.44 | 481.061 | eje |
| 1444 | 561350.08 | 9560459.47 | 472.256 | eje |
| 1445 | 561344.08 | 9560488.47 | 475.646 | eje |
| 1446 | 561341.08 | 9560499.47 | 478.356 | eje |
| 1447 | 561335.08 | 9560507.47 | 480.736 | eje |
| 1448 | 561320.9 | 9560521.41 | 484.214 | eje |
| 1449 | 561317.543 | 9560526.44 | 485.794 | eje |
| 1450 | 561318.032 | 9560518.5 | 484.025 | eje |
| 1451 | 561313.389 | 9560525.46 | 485.605 | eje |
| 1452 | 561319.466 | 9560541.48 | 489.055 | eje |
| 1453 | 561329.466 | 9560561.48 | 494.055 | eje |
| 1454 | 561329.466 | 9560569.48 | 495.035 | eje |
| 1455 | 561315.466 | 9560542.42 | 488.882 | eje |
| 1456 | 561325.466 | 9560562.42 | 493.882 | eje |
| 1457 | 561325.466 | 9560570.42 | 494.862 | eje |
| 1458 | 561323.453 | 9560598.66 | 500.504 | eje |
| 1459 | 561313.453 | 9560604.66 | 502.564 | eje |
| 1460 | 561303.453 | 9560613.66 | 504.554 | eje |
| 1461 | 561296.453 | 9560622.66 | 506.844 | eje |
| 1462 | 561309.479 | 9560603.25 | 502.2867 | eje |
| 1463 | 561299.479 | 9560612.25 | 504.2767 | eje |
| 1464 | 561292.479 | 9560621.25 | 506.5667 | eje |
| 1465 | 561321.802 | 9560590.62 | 497.4667 | eje |
| 1466 | 561319.802 | 9560596.62 | 500.2267 | eje |
| 1467 | 561325.408 | 9560592.45 | 497.683 | eje |
| 1468 | 561298.322 | 9560645.86 | 512.124 | eje |
| 1469 | 561296.984 | 9560652.38 | 513.184 | eje |
| 1470 | 561292.322 | 9560657.86 | 514.444 | eje |
| 1471 | 561294.61 | 9560644.05 | 511.845 | eje |
| 1472 | 561293.272 | 9560650.57 | 512.905 | eje |
| 1473 | 561288.61 | 9560656.05 | 514.165 | eje |
| 1474 | 561280.357 | 9560671.99 | 515.3465 | eje |
| 1475 | 561263.357 | 9560673.99 | 517.6665 | eje |
| 1476 | 561244.357 | 9560674.99 | 520.7765 | eje |
| 1477 | 561230.357 | 9560676.99 | 520.3965 | eje |
| 1478 | 561210.357 | 9560679.99 | 521.3265 | eje |
| 1479 | 561279.395 | 9560668.06 | 515.145 | eje |
| 1480 | 561262.395 | 9560670.06 | 517.465 | eje |
| 1481 | 561243.395 | 9560671.06 | 520.575 | eje |
| 1482 | 561229.395 | 9560673.06 | 520.195 | eje |
| 1483 | 561210.574 | 9560675.91 | 521.125 | eje |
| 1484 | 561186.938 | 9560673.9 | 521.055 | eje |
| 1485 | 561173.938 | 9560672.9 | 521.745 | eje |
| 1486 | 561155.938 | 9560669.9 | 518.915 | eje |
| 1487 | 561131.938 | 9560663.9 | 515.555 | eje |
| 1488 | 561084.938 | 9560656.9 | 508.885 | eje |
| 1489 | 561187.994 | 9560670.01 | 520.855 | eje |
| 1490 | 561174.994 | 9560669.01 | 521.545 | eje |
| 1491 | 561156.994 | 9560666.01 | 518.715 | eje |
| 1492 | 561132.994 | 9560660.01 | 515.355 | eje |
| 1493 | 561085.994 | 9560653.01 | 508.685 | eje |
| 1494 | 561077.102 | 9560653.55 | 506.969 | eje |
| 1495 | 561077.378 | 9560649.54 | 506.781 | eje |
| 1496 | 561068.118 | 9560653.89 | 505.99 | eje |
| 1497 | 561066.536 | 9560661.64 | 503.79 | eje |
| 1498 | 561073.536 | 9560684.64 | 500.52 | eje |
| 1499 | 561068.969 | 9560675.22 | 502.005 | eje |
| 1500 | 561064.814 | 9560650.01 | 505.766 | eje |
| 1501 | 561062.396 | 9560662.27 | 503.566 | eje |
| 1502 | 561069.396 | 9560685.27 | 500.296 | eje |
| 1503 | 561064.83 | 9560675.85 | 501.781 | eje |
| 1504 | 561069.752 | 9560706.62 | 501.185 | eje |
| 1505 | 561061.752 | 9560719.62 | 500.315 | eje |
| 1506 | 561054.752 | 9560728.62 | 499.605 | eje |
| 1507 | 561033.752 | 9560746.62 | 498.585 | eje |
| 1508 | 561017.752 | 9560762.62 | 498.945 | eje |
| 1509 | 560997.253 | 9560789.9 | 497.825 | eje |
| 1510 | 560989.427 | 9560812.4 | 499.055 | eje |
| 1511 | 560986.752 | 9560830.62 | 499.825 | eje |
| 1512 | 560979.752 | 9560854.62 | 500.165 | eje |
| 1513 | 560964.752 | 9560876.62 | 502.685 | eje |
| 1514 | 561067.18 | 9560703.29 | 500.958 | eje |
| 1515 | 561059.18 | 9560716.29 | 500.088 | eje |
| 1516 | 561052.18 | 9560725.29 | 499.378 | eje |
| 1517 | 561031.18 | 9560743.29 | 498.358 | eje |
| 1518 | 561015.18 | 9560759.29 | 498.718 | eje |
| 1519 | 560993.679 | 9560788 | 497.598 | eje |
| 1520 | 560985.505 | 9560811.5 | 498.828 | eje |
| 1521 | 560984.18 | 9560827.29 | 499.598 | eje |
| 1522 | 560977.18 | 9560851.29 | 499.938 | eje |
| 1523 | 560962.18 | 9560873.29 | 502.458 | eje |
| 1524 | 560950.555 | 9560881.79 | 503.372 | eje |
| 1525 | 560927.555 | 9560885.79 | 507.112 | eje |
| 1526 | 560948.377 | 9560878.11 | 503.046 | eje |
| 1527 | 560925.377 | 9560882.11 | 506.786 | eje |
| 1528 | 560912.358 | 9560899.18 | 508.536 | eje |
| 1529 | 560908.358 | 9560916.18 | 510.106 | eje |
| 1530 | 560916.574 | 9560898.73 | 508.734 | eje |
| 1531 | 560912.574 | 9560915.73 | 510.304 | eje |
| 1532 | 560919.052 | 9560938.37 | 513.17 | eje |
| 1533 | 560930.052 | 9560949.37 | 515.28 | eje |
| 1534 | 560922.145 | 9560935.8 | 513.304 | eje |
| 1535 | 560933.145 | 9560946.8 | 515.414 | eje |
| 1536 | 560944.582 | 9560972.79 | 518.574 | eje |
| 1537 | 560941.243 | 9560985.04 | 519.284 | eje |
| 1538 | 560940.35 | 9560973.11 | 518.376 | eje |
| 1539 | 560937.688 | 9560982.87 | 519.086 | eje |
| 1540 | 560915.866 | 9560996.44 | 523.826 | eje |
| 1541 | 560910.473 | 9561012.37 | 527.856 | eje |
| 1542 | 560919.066 | 9560999.46 | 523.826 | eje |
| 1543 | 560914.651 | 9561012.5 | 527.856 | eje |
| 1544 | 560930.584 | 9560994.82 | 521.564 | eje |
| 1545 | 560928.414 | 9560991.38 | 521.209 | eje |
| 1546 | 560918.479 | 9561026.74 | 529.894 | eje |
| 1547 | 560914.453 | 9561027.17 | 529.74 | eje |
| 1548 | 560917.869 | 9561039.4 | 531.342 | eje |
| 1549 | 560913.964 | 9561037.33 | 531.024 | eje |
| 1550 | 560909.2 | 9561045.9 | 533.324 | eje |
| 1551 | 560907.732 | 9561042 | 532.98 | eje |
| 1552 | 560883.294 | 9561043.88 | 537.209 | eje |
| 1553 | 560881.638 | 9561048.02 | 537.697 | eje |
| 1554 | 560872.041 | 9561037.36 | 537.675 | 537.657 |
| 1555 | 560874.89 | 9561034.55 | 537.345 | 537.657 |
| 1556 | 560859.829 | 9561026.09 | 538.435 | eje |
| 1557 | 560861.103 | 9561021.82 | 538.094 | eje |
| 1558 | 560849.263 | 9561027.85 | 539.23 | eje |
| 1559 | 560847.669 | 9561024.06 | 538.98 | eje |
| 1560 | 560839.38 | 9561035.07 | 542.09 | eje |
| 1561 | 560836.114 | 9561032.5 | 541.765 | eje |
| 1562 | 560831.471 | 9561048.99 | 547.984 | eje |
| 1563 | 560833.51 | 9561049.24 | 547.99 | eje |
| 1564 | 560829.421 | 9561048.66 | 547.784 | eje |
| 1565 | 560834.408 | 9561057.32 | 549.784 | eje |
| 1566 | 560832.466 | 9561057.95 | 549.564 | eje |
| 1567 | 560830.524 | 9561058.58 | 549.354 | eje |
| 1568 | 560848.851 | 9561090.15 | 551.093 | eje |
| 1569 | 560852.081 | 9561087.75 | 551.453 | eje |
| 1570 | 560866.356 | 9561103.05 | 552.768 | eje |
| 1571 | 560862.576 | 9561104.86 | 552.456 | eje |
| 1572 | 560868.088 | 9561115.05 | 554.325 | eje |
| 1573 | 560863.756 | 9561113.04 | 554.002 | eje |
| 1574 | 560856.852 | 9561122.07 | 556.984 | eje |
| 1575 | 560856.079 | 9561117.84 | 556.745 | eje |
| 1576 | 560846.149 | 9561119.93 | 556.98 | eje |
| 1577 | 560846.783 | 9561115.98 | 556.674 | eje |
| 1578 | 560813.822 | 9561116.01 | 560.767 | eje |
| 1579 | 560809.727 | 9561118.06 | 561.467 | eje |
| 1580 | 560813.109 | 9561111.89 | 560.354 | eje |
| 1581 | 560805.205 | 9561115.85 | 560.897 | eje |
| 1582 | 560811.2 | 9561125.87 | 562.349 | eje |
| 1583 | 560829.2 | 9561144.87 | 565.139 | eje |
| 1584 | 560807.618 | 9561127.91 | 562.015 | eje |
| 1585 | 560825.618 | 9561146.91 | 564.805 | eje |
| 1586 | 560836.466 | 9561166.19 | 565.894 | eje |
| 1587 | 560836.466 | 9561174.19 | 566.874 | eje |
| 1588 | 560832.466 | 9561163.72 | 565.595 | eje |
| 1589 | 560832.466 | 9561171.72 | 566.575 | eje |
| 1590 | 560826.838 | 9561179 | 568.019 | eje |
| 1591 | 560807.838 | 9561177 | 571.199 | eje |
| 1592 | 560826.302 | 9561174.92 | 567.715 | eje |
| 1593 | 560807.302 | 9561172.92 | 570.895 | eje |
| 1594 | 560797.756 | 9561179.5 | 571.924 | eje |
| 1595 | 560789.756 | 9561184.5 | 572.174 | eje |
| 1596 | 560794.721 | 9561176.68 | 571.727 | eje |
| 1597 | 560786.721 | 9561181.68 | 571.977 | eje |
| 1598 | 560787.527 | 9561195.47 | 573.895 | eje |
| 1599 | 560789.527 | 9561215.47 | 577.095 | eje |
| 1600 | 560783.405 | 9561194.44 | 573.745 | eje |
| 1601 | 560785.405 | 9561214.44 | 576.945 | eje |
| 1602 | 560782.42 | 9561225.76 | 577.493 | eje |
| 1603 | 560768.42 | 9561237.76 | 581.003 | eje |
| 1604 | 560748.354 | 9561243.55 | 582.142 | eje |
| 1605 | 560780.512 | 9561222.15 | 577.345 | eje |
| 1606 | 560766.512 | 9561234.15 | 580.855 | eje |
| 1607 | 560746.446 | 9561239.93 | 581.994 | eje |
| 1608 | 560739.488 | 9561250.44 | 584.025 | eje |
| 1609 | 560744.488 | 9561266.44 | 585.495 | eje |
| 1610 | 560744.965 | 9561277.98 | 586.285 | eje |
| 1611 | 560735.444 | 9561249.46 | 583.836 | eje |
| 1612 | 560740.444 | 9561265.46 | 585.306 | eje |
| 1613 | 560740.921 | 9561277.01 | 586.096 | eje |
| 1614 | 560738.627 | 9561289.19 | 590.939 | eje |
| 1615 | 560741.627 | 9561299.19 | 592.239 | eje |
| 1616 | 560750.627 | 9561315.19 | 593.199 | eje |
| 1617 | 560750.627 | 9561326.19 | 594.109 | eje |
| 1618 | 560734.305 | 9561288.71 | 590.736 | eje |
| 1619 | 560737.305 | 9561298.71 | 592.036 | eje |
| 1620 | 560746.305 | 9561314.71 | 592.996 | eje |
| 1621 | 560746.305 | 9561325.71 | 593.906 | eje |
| 1622 | 560744.18 | 9561342.05 | 596.559 | eje |
| 1623 | 560723.254 | 9561363.79 | 599.569 | eje |
| 1624 | 560712.254 | 9561372.79 | 603.459 | eje |
| 1625 | 560699.254 | 9561384.79 | 606.179 | eje |
| 1626 | 560693.254 | 9561392.79 | 608.559 | eje |
| 1627 | 560682.254 | 9561400.79 | 609.439 | eje |
| 1628 | 560740.552 | 9561340.06 | 596.356 | eje |
| 1629 | 560721.471 | 9561360.2 | 599.366 | eje |
| 1630 | 560710.471 | 9561369.2 | 603.256 | eje |
| 1631 | 560697.471 | 9561381.2 | 605.976 | eje |
| 1632 | 560691.471 | 9561389.2 | 608.356 | eje |
| 1633 | 560680.471 | 9561397.2 | 609.236 | eje |
| 1634 | 560666.199 | 9561406.55 | 611.0193 | eje |
| 1635 | 560650.199 | 9561404.55 | 611.3993 | eje |
| 1636 | 560600.199 | 9561378.55 | 610.3393 | eje |
| 1637 | 560594.199 | 9561371.55 | 610.7693 | eje |
| 1638 | 560668.732 | 9561403.36 | 610.958 | eje |
| 1639 | 560652.732 | 9561401.36 | 611.338 | eje |
| 1640 | 560627.732 | 9561388.36 | 611.808 | eje |
| 1641 | 560602.732 | 9561375.36 | 610.278 | eje |
| 1642 | 560596.732 | 9561368.36 | 610.708 | eje |
| 1643 | 560625.543 | 9561391.73 | 611.985 | eje |
| 1644 | 560585.501 | 9561328.33 | 609.044 | eje |
| 1645 | 560576.501 | 9561306.33 | 606.154 | eje |
| 1646 | 560589.393 | 9561327.38 | 608.875 | eje |
| 1647 | 560580.393 | 9561305.38 | 605.985 | eje |
| 1648 | 560566.573 | 9561297.02 | 606.013 | eje |
| 1649 | 560557.573 | 9561295.02 | 606.093 | eje |
| 1650 | 560566.359 | 9561292.88 | 605.797 | eje |
| 1651 | 560557.359 | 9561290.88 | 605.877 | eje |
| 1652 | 560542.901 | 9561300.01 | 606.554 | eje |
| 1653 | 560531.592 | 9561306.61 | 606.677 | eje |
| 1654 | 560542.031 | 9561295.89 | 606.321 | eje |
| 1655 | 560530.723 | 9561302.48 | 606.444 | eje |
| 1656 | 560506.643 | 9561299.02 | 607.891 | eje |
| 1657 | 560517.658 | 9561305.04 | 607.02 | eje |
| 1658 | 560508.564 | 9561295.51 | 607.563 | eje |
| 1659 | 560519.579 | 9561301.53 | 606.692 | eje |
| 1660 | 560495.611 | 9561285.72 | 608.092 | eje |
| 1661 | 560491.611 | 9561272.72 | 605.662 | eje |
| 1662 | 560499.264 | 9561284 | 607.896 | eje |
| 1663 | 560495.264 | 9561271 | 605.466 | eje |
| 1664 | 560484.062 | 9561258.57 | 603.833 | eje |
| 1665 | 560474.844 | 9561255.03 | 602.793 | eje |
| 1666 | 560457.844 | 9561256.03 | 603.103 | eje |
| 1667 | 560430.844 | 9561252.03 | 602.363 | eje |
| 1668 | 560486.87 | 9561255.33 | 603.476 | eje |
| 1669 | 560474.088 | 9561250.87 | 602.436 | eje |
| 1670 | 560457.088 | 9561251.87 | 602.746 | eje |
| 1671 | 560430.088 | 9561247.87 | 602.006 | eje |
| 1672 | 560412.743 | 9561262.01 | 601.563 | eje |
| 1673 | 560401.348 | 9561267.02 | 601.773 | eje |
| 1674 | 560412.188 | 9561257.89 | 601.343 | eje |
| 1675 | 560400.793 | 9561262.9 | 601.553 | eje |
| 1676 | 560386.567 | 9561264.84 | 602.093 | eje |
| 1677 | 560373.732 | 9561253.08 | 601.883 | eje |
| 1678 | 560388.365 | 9561261.06 | 601.872 | eje |
| 1679 | 560377.199 | 9561250.83 | 601.662 | eje |
| 1680 | 560369.46 | 9561240.26 | 599.469 | eje |
| 1681 | 560364.46 | 9561205.26 | 597.019 | eje |
| 1682 | 560369.727 | 9561225.07 | 598.025 | eje |
| 1683 | 560373.299 | 9561239.06 | 599.242 | eje |
| 1684 | 560368.299 | 9561204.06 | 596.792 | eje |
| 1685 | 560373.566 | 9561223.88 | 597.798 | eje |
| 1686 | 560356.199 | 9561197.97 | 595.894 | eje |
| 1687 | 560339.199 | 9561198.97 | 595.204 | eje |
| 1688 | 560321.199 | 9561192.97 | 594.444 | eje |
| 1689 | 560308.199 | 9561188.97 | 593.104 | eje |
| 1690 | 560299.199 | 9561187.97 | 593.194 | eje |
| 1691 | 560357.098 | 9561194.05 | 595.706 | eje |
| 1692 | 560340.098 | 9561195.05 | 595.016 | eje |
| 1693 | 560322.098 | 9561189.05 | 594.256 | eje |
| 1694 | 560309.098 | 9561185.05 | 592.916 | eje |
| 1695 | 560300.098 | 9561184.05 | 593.006 | eje |
| 1696 | 560362.052 | 9561202.4 | 595.785 | eje |
| 1697 | 560364.88 | 9561199.5 | 595.345 | eje |
| 1698 | 560277.381 | 9561188.74 | 592.104 | eje |
| 1699 | 560269.381 | 9561186.74 | 591.384 | eje |
| 1700 | 560279.55 | 9561185.16 | 591.9157 | eje |
| 1701 | 560271.55 | 9561183.16 | 591.1957 | eje |
| 1702 | 560264.221 | 9561174.98 | 590.306 | eje |
| 1703 | 560254.221 | 9561158.98 | 588.346 | eje |
| 1704 | 560249.221 | 9561145.98 | 586.816 | eje |
| 1705 | 560242.221 | 9561116.98 | 585.126 | eje |
| 1706 | 560236.221 | 9561094.98 | 584.506 | eje |
| 1707 | 560227.221 | 9561078.98 | 583.646 | eje |
| 1708 | 560215.221 | 9561051.98 | 581.476 | eje |
| 1709 | 560198.221 | 9561026.98 | 581.726 | eje |
| 1710 | 560193.221 | 9561015.98 | 580.216 | eje |
| 1711 | 560260.812 | 9561177.08 | 590.494 | eje |
| 1712 | 560250.812 | 9561161.08 | 588.534 | eje |
| 1713 | 560245.812 | 9561148.08 | 587.004 | eje |
| 1714 | 560238.812 | 9561119.08 | 585.314 | eje |
| 1715 | 560232.812 | 9561097.08 | 584.694 | eje |
| 1716 | 560223.812 | 9561081.08 | 583.834 | eje |
| 1717 | 560211.812 | 9561054.08 | 581.664 | eje |
| 1718 | 560194.812 | 9561029.08 | 581.914 | eje |
| 1719 | 560189.812 | 9561018.08 | 580.404 | eje |
| 1720 | 560183.275 | 9561005.07 | 581.316 | eje |
| 1721 | 560166.275 | 9560981.07 | 581.676 | eje |
| 1722 | 560137.275 | 9560953.07 | 582.796 | eje |
| 1723 | 560111.275 | 9560931.07 | 584.176 | eje |
| 1724 | 560099.275 | 9560920.07 | 585.966 | eje |
| 1725 | 560080.275 | 9560904.07 | 587.906 | eje |
| 1726 | 560061.275 | 9560889.07 | 590.156 | eje |
| 1727 | 560046.275 | 9560878.07 | 591.646 | eje |
| 1728 | 560022.275 | 9560861.07 | 594.276 | eje |
| 1729 | 560181.657 | 9561008.83 | 581.504 | eje |
| 1730 | 560164.657 | 9560984.83 | 581.864 | eje |
| 1731 | 560148.657 | 9560969.83 | 581.214 | eje |
| 1732 | 560135.657 | 9560956.83 | 582.984 | eje |
| 1733 | 560109.657 | 9560934.83 | 584.364 | eje |
| 1734 | 560097.657 | 9560923.83 | 586.154 | eje |
| 1735 | 560078.657 | 9560907.83 | 588.094 | eje |
| 1736 | 560059.657 | 9560892.83 | 590.344 | eje |
| 1737 | 560044.657 | 9560881.83 | 591.834 | eje |
| 1738 | 560020.657 | 9560864.83 | 594.464 | eje |
| 1739 | 560150.88 | 9560966.54 | 581.026 | eje |
| 1740 | 559996.679 | 9560859.96 | 593.914 | eje |
| 1741 | 559982.679 | 9560857.96 | 594.494 | eje |
| 1742 | 559952.679 | 9560856.96 | 595.584 | eje |
| 1743 | 559940.679 | 9560859.96 | 595.094 | eje |
| 1744 | 559996.641 | 9560855.96 | 593.726 | eje |
| 1745 | 559982.641 | 9560853.96 | 594.306 | eje |
| 1746 | 559951.655 | 9560853.09 | 595.396 | eje |
| 1747 | 559939.655 | 9560856.09 | 594.906 | eje |
| 1748 | 559918.5 | 9560874.68 | 596.064 | eje |
| 1749 | 559901.5 | 9560891.68 | 595.334 | eje |
| 1750 | 559897.5 | 9560894.68 | 595.964 | eje |
| 1751 | 559916.199 | 9560871.39 | 595.876 | eje |
| 1752 | 559899.199 | 9560888.39 | 595.146 | eje |
| 1753 | 559895.199 | 9560891.39 | 595.776 | eje |
| 1754 | 559882.271 | 9560901.78 | 594.444 | eje |
| 1755 | 559857.271 | 9560912.78 | 597.954 | eje |
| 1756 | 559840.271 | 9560916.78 | 597.294 | eje |
| 1757 | 559880.66 | 9560898.12 | 594.395 | eje |
| 1758 | 559855.66 | 9560909.12 | 597.905 | eje |
| 1759 | 559838.66 | 9560913.12 | 597.245 | eje |
| 1760 | 559822.904 | 9560916.93 | 598.584 | eje |
| 1761 | 559806.904 | 9560916.93 | 601.984 | eje |
| 1762 | 559790.904 | 9560919.93 | 602.314 | eje |
| 1763 | 559765.904 | 9560929.93 | 604.834 | eje |
| 1764 | 559822.028 | 9560912.97 | 598.396 | eje |
| 1765 | 559806.028 | 9560912.97 | 601.796 | eje |
| 1766 | 559790.028 | 9560915.97 | 602.126 | eje |
| 1767 | 559765.028 | 9560925.97 | 604.646 | eje |
| 1768 | 559746.951 | 9560930.88 | 606.034 | eje |
| 1769 | 559731.951 | 9560926.88 | 605.594 | eje |
| 1770 | 559712.951 | 9560921.88 | 606.644 | eje |
| 1771 | 559671.951 | 9560915.88 | 610.584 | eje |
| 1772 | 559747.333 | 9560926.96 | 605.836 | eje |
| 1773 | 559732.333 | 9560922.96 | 605.396 | eje |
| 1774 | 559713.333 | 9560917.96 | 606.446 | eje |
| 1775 | 559672.333 | 9560911.96 | 610.386 | eje |
| 1776 | 559657.608 | 9560916.95 | 612.084 | eje |
| 1777 | 559643.608 | 9560917.95 | 613.594 | eje |
| 1778 | 559630.608 | 9560914.95 | 616.364 | eje |
| 1779 | 559657.623 | 9560912.94 | 611.896 | eje |
| 1780 | 559643.623 | 9560913.94 | 613.406 | eje |
| 1781 | 559630.623 | 9560910.94 | 616.176 | eje |
| 1782 | 559614.936 | 9560910.88 | 618.824 | eje |
| 1783 | 559600.936 | 9560905.88 | 621.474 | eje |
| 1784 | 559586.936 | 9560897.88 | 622.994 | eje |
| 1785 | 559546.936 | 9560886.88 | 625.084 | eje |
| 1786 | 559527.936 | 9560875.88 | 624.174 | eje |
| 1787 | 559499.936 | 9560854.88 | 625.364 | eje |
| 1788 | 559616.239 | 9560907.09 | 618.626 | eje |
| 1789 | 559602.239 | 9560902.09 | 621.276 | eje |
| 1790 | 559588.239 | 9560894.09 | 622.796 | eje |
| 1791 | 559548.239 | 9560883.09 | 624.886 | eje |
| 1792 | 559529.239 | 9560872.09 | 623.976 | eje |
| 1793 | 559501.239 | 9560851.09 | 625.166 | eje |
| 1794 | 559484.546 | 9560833.7 | 627.964 | eje |
| 1795 | 559481.546 | 9560810.7 | 630.634 | eje |
| 1796 | 559481.546 | 9560788.7 | 631.614 | eje |
| 1797 | 559475.546 | 9560755.7 | 636.084 | eje |
| 1798 | 559465.546 | 9560721.7 | 638.044 | eje |
| 1799 | 559472.098 | 9560734.81 | 636.741 | eje |
| 1800 | 559488.386 | 9560832.21 | 627.827 | eje |
| 1801 | 559485.386 | 9560809.21 | 630.497 | eje |
| 1802 | 559485.386 | 9560787.21 | 631.477 | eje |
| 1803 | 559479.386 | 9560754.21 | 635.947 | eje |
| 1804 | 559469.386 | 9560720.21 | 637.907 | eje |
| 1805 | 559475.937 | 9560733.32 | 636.604 | eje |
| 1806 | 559441.519 | 9560711.79 | 639.5343 | eje |
| 1807 | 559423.519 | 9560705.79 | 641.7743 | eje |
| 1808 | 559397.519 | 9560696.79 | 643.1843 | eje |
| 1809 | 559371.519 | 9560688.79 | 644.5043 | eje |
| 1810 | 559342.519 | 9560675.79 | 644.6743 | eje |
| 1811 | 559338.519 | 9560672.79 | 645.2443 | eje |
| 1812 | 559324.519 | 9560666.79 | 647.8843 | eje |
| 1813 | 559304.519 | 9560661.79 | 647.8343 | eje |
| 1814 | 559291.519 | 9560658.79 | 648.5043 | eje |
| 1815 | 559443.098 | 9560708.05 | 639.346 | eje |
| 1816 | 559425.098 | 9560702.05 | 641.586 | eje |
| 1817 | 559399.098 | 9560693.05 | 642.996 | eje |
| 1818 | 559373.098 | 9560685.05 | 644.316 | eje |
| 1819 | 559344.098 | 9560672.05 | 644.486 | eje |
| 1820 | 559340.098 | 9560669.05 | 645.056 | eje |
| 1821 | 559326.098 | 9560663.05 | 647.696 | eje |
| 1822 | 559306.098 | 9560658.05 | 647.646 | eje |
| 1823 | 559293.413 | 9560655.12 | 648.316 | eje |
| 1824 | 559273.112 | 9560642.44 | 647.759 | eje |
| 1825 | 559240.112 | 9560615.44 | 647.489 | eje |
| 1826 | 559233.112 | 9560608.44 | 648.719 | eje |
| 1827 | 559215.112 | 9560588.44 | 649.919 | eje |
| 1828 | 559186.112 | 9560561.44 | 651.049 | eje |
| 1829 | 559167.112 | 9560547.44 | 651.119 | eje |
| 1830 | 559161.112 | 9560539.44 | 652.529 | eje |
| 1831 | 559123.112 | 9560509.44 | 653.729 | eje |
| 1832 | 559061.112 | 9560460.44 | 655.539 | eje |
| 1833 | 559036.112 | 9560441.44 | 658.049 | eje |
| 1834 | 558993.112 | 9560409.44 | 662.729 | eje |
| 1835 | 559275.795 | 9560639.46 | 647.538 | eje |
| 1836 | 559242.795 | 9560612.46 | 647.268 | eje |
| 1837 | 559235.795 | 9560605.46 | 648.498 | eje |
| 1838 | 559217.795 | 9560585.46 | 649.698 | eje |
| 1839 | 559188.795 | 9560558.46 | 650.828 | eje |
| 1840 | 559169.795 | 9560544.46 | 650.898 | eje |
| 1841 | 559163.795 | 9560536.46 | 652.308 | eje |
| 1842 | 559125.795 | 9560506.46 | 653.508 | eje |
| 1843 | 559063.795 | 9560457.46 | 655.318 | eje |
| 1844 | 559038.795 | 9560438.46 | 657.828 | eje |
| 1845 | 558995.795 | 9560406.46 | 662.508 | eje |
| 1846 | 558968.739 | 9560376.36 | 663.83 | eje |
| 1847 | 558935.739 | 9560334.36 | 665.51 | eje |
| 1848 | 558919.739 | 9560307.36 | 665.94 | eje |
| 1849 | 558893.739 | 9560276.36 | 664.33 | eje |
| 1850 | 558966.193 | 9560379.55 | 664.043 | eje |
| 1851 | 558933.193 | 9560337.55 | 665.723 | eje |
| 1852 | 558917.193 | 9560310.55 | 666.153 | eje |
| 1853 | 558891.193 | 9560279.55 | 664.543 | eje |
| 1854 | 558856.953 | 9560261.92 | 663.034 | eje |
| 1855 | 558823.953 | 9560246.92 | 663.784 | eje |
| 1856 | 558810.953 | 9560239.92 | 662.414 | eje |
| 1857 | 558770.953 | 9560221.92 | 663.434 | eje |
| 1858 | 558739.953 | 9560213.92 | 664.354 | eje |
| 1859 | 558689.953 | 9560209.92 | 668.314 | eje |
| 1860 | 558857.979 | 9560257.99 | 662.838 | eje |
| 1861 | 558824.979 | 9560242.99 | 663.588 | eje |
| 1862 | 558811.979 | 9560235.99 | 662.218 | eje |
| 1863 | 558771.979 | 9560217.99 | 663.238 | eje |
| 1864 | 558740.979 | 9560209.99 | 664.158 | eje |
| 1865 | 558690.979 | 9560205.99 | 668.118 | eje |
| 1866 | 558653.498 | 9560192.98 | 670.674 | eje |
| 1867 | 558604.498 | 9560170.98 | 671.754 | eje |
| 1868 | 558568.498 | 9560151.98 | 672.164 | eje |
| 1869 | 558537.498 | 9560142.98 | 674.074 | eje |
| 1870 | 558512.498 | 9560138.98 | 675.534 | eje |
| 1871 | 558653.434 | 9560188.92 | 670.427 | eje |
| 1872 | 558604.434 | 9560166.92 | 671.507 | eje |
| 1873 | 558568.434 | 9560147.92 | 671.917 | eje |
| 1874 | 558537.434 | 9560138.92 | 673.827 | eje |
| 1875 | 558512.434 | 9560134.92 | 675.287 | eje |
| 1876 | 558487.874 | 9560143.72 | 678.983 | eje |
| 1877 | 558485.058 | 9560140.19 | 678.657 | eje |
| 1878 | 558465.897 | 9560193.41 | 683.7711 | eje |
| 1879 | 558435.897 | 9560220.41 | 689.7411 | eje |
| 1880 | 558413.897 | 9560253.41 | 696.5711 | eje |
| 1881 | 558387.851 | 9560270.08 | 700.0311 | eje |
| 1882 | 558462.808 | 9560190.75 | 683.566 | eje |
| 1883 | 558432.808 | 9560217.75 | 689.536 | eje |
| 1884 | 558410.808 | 9560250.75 | 696.366 | eje |
| 1885 | 558387.081 | 9560265.82 | 699.826 | eje |
| 1886 | 558372.38 | 9560266.66 | 701.659 | eje |
| 1887 | 558336.38 | 9560234.66 | 704.039 | eje |
| 1888 | 558374.401 | 9560263.11 | 701.537 | eje |
| 1889 | 558338.401 | 9560231.11 | 703.917 | eje |
| 1890 | 558323.652 | 9560228.96 | 704.5224 | eje |
| 1891 | 558293.652 | 9560228.96 | 706.6224 | eje |
| 1892 | 558258.652 | 9560227.96 | 710.1124 | eje |
| 1893 | 558235.652 | 9560232.96 | 712.8624 | eje |
| 1894 | 558323.279 | 9560224.95 | 704.317 | eje |
| 1895 | 558293.279 | 9560224.95 | 706.417 | eje |
| 1896 | 558258.279 | 9560223.95 | 709.907 | eje |
| 1897 | 558234.351 | 9560229.15 | 712.657 | eje |
| 1898 | 558203.458 | 9560273.69 | 716.564 | eje |
| 1899 | 558156.458 | 9560317.69 | 719.804 | eje |
| 1900 | 558137.458 | 9560337.69 | 724.904 | eje |
| 1901 | 558100.458 | 9560372.69 | 724.254 | eje |
| 1902 | 558086.063 | 9560380.91 | 725.854 | eje |
| 1903 | 558201.266 | 9560270.33 | 716.386 | eje |
| 1904 | 558154.266 | 9560314.33 | 719.626 | eje |
| 1905 | 558135.266 | 9560334.33 | 724.726 | eje |
| 1906 | 558098.266 | 9560369.33 | 724.076 | eje |
| 1907 | 558084.869 | 9560376.99 | 725.676 | eje |
| 1908 | 558069.949 | 9560381.29 | 724.4342 | eje |
| 1909 | 558063.949 | 9560377.29 | 724.7942 | eje |
| 1910 | 558036.949 | 9560363.29 | 723.1542 | eje |
| 1911 | 557996.949 | 9560343.29 | 722.1542 | eje |
| 1912 | 557977.949 | 9560334.29 | 722.2642 | eje |
| 1913 | 557946.949 | 9560312.29 | 721.1442 | eje |
| 1914 | 557912.949 | 9560284.29 | 722.7642 | eje |
| 1915 | 558072.006 | 9560377.91 | 724.1466 | eje |
| 1916 | 558066.006 | 9560373.91 | 724.5066 | eje |
| 1917 | 558039.006 | 9560359.91 | 722.8666 | eje |
| 1918 | 557999.006 | 9560339.91 | 721.8666 | eje |
| 1919 | 557980.006 | 9560330.91 | 721.9766 | eje |
| 1920 | 557949.006 | 9560308.91 | 720.8566 | eje |
| 1921 | 557915.983 | 9560281.61 | 722.4766 | eje |
| 1922 | 557898.659 | 9560261.84 | 722.3932 | eje |
| 1923 | 557884.545 | 9560222.52 | 725.0032 | eje |
| 1924 | 557876.533 | 9560187.24 | 722.1632 | eje |
| 1925 | 557876.533 | 9560155.24 | 718.1532 | eje |
| 1926 | 557878.533 | 9560137.24 | 716.3632 | eje |
| 1927 | 557902.273 | 9560260.07 | 722.1566 | eje |
| 1928 | 557888.466 | 9560221.72 | 724.7666 | eje |
| 1929 | 557880.466 | 9560187.72 | 721.9266 | eje |
| 1930 | 557880.466 | 9560155.72 | 717.9166 | eje |
| 1931 | 557882.466 | 9560137.72 | 716.1266 | eje |
| 1932 | 557899.282 | 9560113.99 | 713.8766 | eje |
| 1933 | 557918.282 | 9560095.99 | 709.7966 | eje |
| 1934 | 557895.65 | 9560111.92 | 714.0634 | eje |
| 1935 | 557914.65 | 9560093.92 | 709.9834 | eje |
| 1936 | 557928.418 | 9560051.51 | 705.737 | eje |
| 1937 | 557943.418 | 9560020.51 | 702.227 | eje |
| 1938 | 557947.418 | 9559982.51 | 698.647 | eje |
| 1939 | 557924.513 | 9560050.4 | 705.962 | eje |
| 1940 | 557939.513 | 9560019.4 | 702.452 | eje |
| 1941 | 557943.513 | 9559981.4 | 698.872 | eje |
| 1942 | 557937.909 | 9559960.42 | 696.224 | eje |
| 1943 | 557930.909 | 9559943.42 | 695.554 | eje |
| 1944 | 557905.909 | 9559931.42 | 695.034 | eje |
| 1945 | 557941.023 | 9559957.48 | 696.036 | eje |
| 1946 | 557934.023 | 9559940.48 | 695.366 | eje |
| 1947 | 557909.023 | 9559928.48 | 694.846 | eje |
| 1948 | 557877.171 | 9559906.53 | 693.213 | eje |
| 1949 | 557845.171 | 9559878.53 | 693.933 | eje |
| 1950 | 557830.171 | 9559857.53 | 692.423 | eje |
| 1951 | 557817.171 | 9559843.53 | 693.183 | eje |
| 1952 | 557789.171 | 9559808.53 | 694.333 | eje |
| 1953 | 557879.958 | 9559903.6 | 692.996 | eje |
| 1954 | 557847.958 | 9559875.6 | 693.716 | eje |
| 1955 | 557832.958 | 9559854.6 | 692.206 | eje |
| 1956 | 557819.958 | 9559840.6 | 692.966 | eje |
| 1957 | 557791.958 | 9559805.6 | 694.116 | eje |
| 1958 | 557756.833 | 9559791.85 | 698.133 | eje |
| 1959 | 557742.833 | 9559788.85 | 697.703 | eje |
| 1960 | 557731.833 | 9559783.85 | 697.653 | eje |
| 1961 | 557694.833 | 9559765.85 | 682.973 | eje |
| 1962 | 557688.833 | 9559763.85 | 680.353 | eje |
| 1963 | 557673.833 | 9559761.85 | 673.833 | eje |
| 1964 | 557629.833 | 9559745.85 | 674.473 | eje |
| 1965 | 557581.833 | 9559727.85 | 673.593 | eje |
| 1966 | 557547.833 | 9559714.85 | 673.263 | eje |
| 1967 | 557512.833 | 9559698.85 | 674.703 | eje |
| 1968 | 557493.833 | 9559686.85 | 673.883 | eje |
| 1969 | 557758.514 | 9559788.25 | 697.846 | eje |
| 1970 | 557744.514 | 9559785.25 | 697.416 | eje |
| 1971 | 557733.514 | 9559780.25 | 697.366 | eje |
| 1972 | 557696.514 | 9559762.25 | 682.686 | eje |
| 1973 | 557690.514 | 9559760.25 | 680.066 | eje |
| 1974 | 557675.514 | 9559758.25 | 673.546 | eje |
| 1975 | 557631.514 | 9559742.25 | 674.186 | eje |
| 1976 | 557583.514 | 9559724.25 | 673.306 | eje |
| 1977 | 557549.514 | 9559711.25 | 672.976 | eje |
| 1978 | 557514.514 | 9559695.25 | 674.416 | eje |
| 1979 | 557495.514 | 9559683.25 | 673.596 | eje |
| 1980 | 557467.9 | 9559670.95 | 674.132 | eje |
| 1981 | 557450.399 | 9559670.95 | 673.332 | eje |
| 1982 | 557420.399 | 9559669.95 | 674.322 | eje |
| 1983 | 557381.669 | 9559662.84 | 675.552 | eje |
| 1984 | 557469.263 | 9559667.07 | 673.937 | eje |
| 1985 | 557451.263 | 9559667.07 | 673.137 | eje |
| 1986 | 557421.263 | 9559666.07 | 674.127 | eje |
| 1987 | 557383.263 | 9559659.07 | 675.357 | eje |
| 1988 | 557349.769 | 9559640.08 | 678.473 | eje |
| 1989 | 557324.769 | 9559615.08 | 682.023 | eje |
| 1990 | 557310.501 | 9559580.43 | 681.583 | eje |
| 1991 | 557353.163 | 9559637.82 | 678.236 | eje |
| 1992 | 557328.163 | 9559612.82 | 681.786 | eje |
| 1993 | 557314.43 | 9559579.47 | 681.346 | eje |
| 1994 | 557312.465 | 9559557.88 | 681.127 | eje |
| 1995 | 557314.465 | 9559534.88 | 683.397 | eje |
| 1996 | 557313.465 | 9559505.88 | 687.207 | eje |
| 1997 | 557314.465 | 9559467.88 | 689.327 | eje |
| 1998 | 557308.454 | 9559558.38 | 681.3324 | eje |
| 1999 | 557310.454 | 9559535.38 | 683.6024 | eje |
| 2000 | 557309.454 | 9559506.38 | 687.4124 | eje |
| 2001 | 556061.034 | 9557351.41 | 632.8106 | E |
| 2002 | 556002.595 | 9557313.06 | 627.6464 | E |
| 2003 | 555998.983 | 9557309.98 | 627.2269 | E |
| 2004 | 556044.702 | 9557349.29 | 630.7496 | E |
| 2005 | 555984.179 | 9557322.35 | 627.9295 | E |
| 2006 | 555968.763 | 9557335.77 | 628.1889 | E |
| 2007 | 555986.48 | 9557326.14 | 628.2528 | E |
| 2008 | 556002.651 | 9557319.06 | 628.56 | E |
| 2009 | 555966.981 | 9557332.19 | 628.1908 | E |
| 2010 | 555945.072 | 9557348.86 | 627.4914 | E |
| 2011 | 555942.635 | 9557345.22 | 627.4816 | E |
| 2012 | 555928.424 | 9557359.89 | 626.7554 | E |
| 2013 | 555926.909 | 9557356.02 | 626.8175 | E |
| 2014 | 555985.074 | 9557319.94 | 628.2128 | STA |
| 2015 | 555927.443 | 9557360.62 | 626.7433 | E |
| 2016 | 555924.646 | 9557357.71 | 626.8037 | E |
| 2017 | 555915.004 | 9557373.28 | 626.352 | E |
| 2018 | 555912.519 | 9557369.29 | 626.5551 | E |
| 2019 | 555897.38 | 9557395.24 | 626.0676 | E |
| 2020 | 555894.244 | 9557392.82 | 626.2458 | E |
| 2021 | 555879.233 | 9557417.64 | 626.7938 | E |
| 2022 | 555875.665 | 9557414.8 | 626.9398 | E |
| 2023 | 555861.705 | 9557434.34 | 627.9239 | E |
| 2024 | 555858.311 | 9557431.71 | 627.8983 | E |
| 2025 | 555841.317 | 9557451.06 | 628.0073 | E |
| 2026 | 555838.399 | 9557448.29 | 628.1058 | E |
| 2027 | 555826.417 | 9557471.25 | 629.029 | E |
| 2028 | 555822.944 | 9557468.88 | 628.808 | E |
| 2029 | 555811.177 | 9557484.31 | 629.9172 | E |
| 2030 | 555808.882 | 9557481.01 | 629.9679 | E |
| 2031 | 555870.41 | 9557414.7 | 629.0774 | STA |
| 2032 | 555802.121 | 9557489.57 | 630.1935 | E |
| 2033 | 555800.292 | 9557485.74 | 630.2046 | E |
| 2034 | 555779.358 | 9557500.61 | 630.6475 | E |
| 2035 | 555777.15 | 9557496.58 | 630.7395 | E |
| 2036 | 555759.44 | 9557504.56 | 629.3489 | E |
| 2037 | 555760.913 | 9557508.82 | 629.3096 | E |
| 2038 | 555749.083 | 9557509.78 | 628.1036 | E |
| 2039 | 555751.608 | 9557513.18 | 628.3214 | E |
| 2040 | 555798.367 | 9557492.72 | 630.2423 | STA |
| 2041 | 555740.189 | 9557513.5 | 626.565 | E |
| 2042 | 555741.511 | 9557517.99 | 626.7313 | E |
| 2043 | 555723.413 | 9557518.13 | 624.0207 | E |
| 2044 | 555723.332 | 9557522.27 | 623.9432 | E |
| 2045 | 555698.559 | 9557524.38 | 621.7982 | E |
| 2046 | 555700.524 | 9557528.01 | 621.7188 | E |
| 2047 | 555685.444 | 9557536.3 | 622.3952 | E |
| 2048 | 555688.599 | 9557538.96 | 622.4441 | E |
| 2049 | 555674.59 | 9557551.29 | 623.1166 | E |
| 2050 | 555680.113 | 9557550.99 | 623.1668 | E |
| 2051 | 555660.542 | 9557565.52 | 623.6821 | D |
| 2052 | 555662.822 | 9557568.87 | 623.8307 | D |
| 2053 | 555647.721 | 9557571.32 | 624.2257 | D |
| 2054 | 555648.804 | 9557575.22 | 624.2648 | D |
| 2055 | 555628.996 | 9557573.52 | 624.5319 | D |
| 2056 | 555629.277 | 9557577.52 | 624.4663 | D |
| 2057 | 555613.634 | 9557575.48 | 624.9321 | D |
| 2058 | 555614.868 | 9557579.35 | 624.6374 | D |
| 2059 | 555601.108 | 9557582.16 | 625.1736 | D |
| 2060 | 555603.629 | 9557585.35 | 624.9357 | D |
| 2061 | 555595.013 | 9557589.07 | 625.0612 | E |
| 2062 | 555598.523 | 9557591.14 | 624.8842 | E |
| 2063 | 555585.068 | 9557600.14 | 624.8395 | E |
| 2064 | 555587.715 | 9557603.18 | 624.8331 | E |
| 2065 | 555568.652 | 9557611.23 | 624.5813 | E |
| 2066 | 555572.454 | 9557614.19 | 624.604 | E |
| 2067 | 555553.079 | 9557618.51 | 624.2646 | E |
| 2068 | 555554.433 | 9557622.29 | 624.1891 | E |
| 2069 | 555539.401 | 9557622 | 623.7794 | E |
| 2070 | 555540.175 | 9557626.29 | 623.7331 | E |
| 2071 | 555524.068 | 9557624.48 | 623.2871 | E |
| 2072 | 555524.283 | 9557628.49 | 623.3061 | E |
| 2073 | 555503.442 | 9557623.38 | 622.8014 | E |
| 2074 | 555502.128 | 9557627.59 | 622.6974 | E |
| 2075 | 555485.38 | 9557622.64 | 622.2621 | E |
| 2076 | 555485.388 | 9557627.01 | 622.1452 | E |
| 2077 | 555465.68 | 9557629.93 | 621.1724 | E |
| 2078 | 555451.683 | 9557634.48 | 620.4473 | E |
| 2079 | 555439.862 | 9557635.67 | 619.8476 | E |
| 2080 | 555441.226 | 9557639.44 | 619.7169 | E |
| 2081 | 555418.245 | 9557649.77 | 618.8678 | E |
| 2082 | 555416.012 | 9557646.2 | 618.9306 | E |
| 2083 | 555402.567 | 9557655.76 | 618.2517 | E |
| 2084 | 555405.668 | 9557658.47 | 618.1566 | E |
| 2085 | 555558.884 | 9557601.93 | 625.8936 | STA |
| 2086 | 555401.373 | 9557661.92 | 617.8641 | E |
| 2087 | 555398.333 | 9557659.24 | 617.9459 | E |
| 2088 | 555377.698 | 9557680.54 | 615.7431 | E |
| 2089 | 555374.934 | 9557677.63 | 615.6829 | E |
| 2090 | 555354.874 | 9557698.73 | 613.1491 | E |
| 2091 | 555352.27 | 9557695.69 | 613.2137 | E |
| 2092 | 555333.654 | 9557714 | 610.9919 | E |
| 2093 | 555331.73 | 9557710.46 | 611.0905 | E |
| 2094 | 555311.893 | 9557729.71 | 609.0646 | E |
| 2095 | 555309.096 | 9557726.52 | 609.1155 | E |
| 2096 | 555289.449 | 9557744 | 607.585 | E |
| 2097 | 555288.947 | 9557740.3 | 607.5573 | E |
| 2098 | 555290.502 | 9557745.89 | 607.4478 | HITO |
| 2099 | 555261.887 | 9557759.36 | 605.8878 | E |
| 2100 | 555260.792 | 9557755.35 | 605.9859 | E |
| 2101 | 555249.666 | 9557766.74 | 605.4528 | E |
| 2102 | 555233.505 | 9557779.42 | 604.9321 | E |
| 2103 | 555247.389 | 9557763.44 | 605.5449 | E |
| 2104 | 555230.47 | 9557782.22 | 604.8413 | E |
| 2105 | 555229.345 | 9557777.6 | 604.8529 | E |
| 2106 | 555405.109 | 9557655.4 | 618.3068 | STA |
| 2107 | 555218.504 | 9557788.04 | 604.4752 | E |
| 2108 | 555221.049 | 9557791.59 | 604.5345 | E |
| 2109 | 555204.525 | 9557804.14 | 604.1386 | E |
| 2110 | 555207.05 | 9557807.88 | 604.1305 | E |
| 2111 | 555193.08 | 9557819.51 | 603.7183 | E |
| 2112 | 555195.641 | 9557822.88 | 603.6675 | E |
| 2113 | 555182.021 | 9557836.18 | 603.1217 | E |
| 2114 | 555185.181 | 9557838.65 | 603.1763 | E |
| 2115 | 555168.188 | 9557851.25 | 602.4606 | E |
| 2116 | 555170.653 | 9557854.52 | 602.5832 | E |
| 2117 | 555158.621 | 9557862.46 | 602.0708 | E |
| 2118 | 555144.983 | 9557877.71 | 601.5494 | E |
| 2119 | 555139.898 | 9557883.4 | 601.3018 | E |
| 2120 | 557310.454 | 9559468.38 | 689.5324 | eje |
| 2121 | 557299.233 | 9559444.53 | 693.393 | eje |
| 2122 | 557273.233 | 9559430.53 | 698.753 | eje |
| 2123 | 557231.233 | 9559407.53 | 700.523 | eje |
| 2124 | 557206.233 | 9559387.53 | 702.023 | eje |
| 2125 | 557179.233 | 9559365.53 | 702.403 | eje |
| 2126 | 557156.233 | 9559347.53 | 702.023 | eje |
| 2127 | 557122.233 | 9559327.53 | 701.623 | eje |
| 2128 | 557301.426 | 9559441.2 | 693.1766 | eje |
| 2129 | 557275.426 | 9559427.2 | 698.5366 | eje |
| 2130 | 557233.426 | 9559404.2 | 700.3066 | eje |
| 2131 | 557208.426 | 9559384.2 | 701.8066 | eje |
| 2132 | 557181.426 | 9559362.2 | 702.1866 | eje |
| 2133 | 557158.426 | 9559344.2 | 701.8066 | eje |
| 2134 | 557124.426 | 9559324.2 | 701.4066 | eje |
| 2135 | 557080.191 | 9559317.93 | 702.434 | eje |
| 2136 | 557032.191 | 9559305.93 | 704.714 | eje |
| 2137 | 556990.191 | 9559293.93 | 705.494 | eje |
| 2138 | 556942.191 | 9559285.93 | 705.714 | eje |
| 2139 | 556907.191 | 9559283.93 | 706.194 | eje |
| 2140 | 556881.191 | 9559280.93 | 704.564 | eje |
| 2141 | 556845.191 | 9559275.93 | 703.014 | eje |
| 2142 | 556822.278 | 9559269.7 | 701.754 | eje |
| 2143 | 557080.688 | 9559313.96 | 702.106 | eje |
| 2144 | 557032.688 | 9559301.96 | 704.386 | eje |
| 2145 | 556990.688 | 9559289.96 | 705.166 | eje |
| 2146 | 556942.688 | 9559281.96 | 705.386 | eje |
| 2147 | 556907.688 | 9559279.96 | 705.866 | eje |
| 2148 | 556881.688 | 9559276.96 | 704.236 | eje |
| 2149 | 556845.688 | 9559271.96 | 702.686 | eje |
| 2150 | 556824.654 | 9559266.2 | 701.426 | eje |
| 2151 | 556809.44 | 9559251.95 | 701.454 | eje |
| 2152 | 556805.44 | 9559243.95 | 702.074 | eje |
| 2153 | 556802.44 | 9559224.95 | 700.784 | eje |
| 2154 | 556813.393 | 9559251.33 | 701.2366 | eje |
| 2155 | 556809.393 | 9559243.33 | 701.8566 | eje |
| 2156 | 556806.393 | 9559224.33 | 700.5666 | eje |
| 2157 | 556812.428 | 9559188.35 | 699.126 | eje |
| 2158 | 556824.428 | 9559138.35 | 698.326 | eje |
| 2159 | 556842.428 | 9559096.35 | 698.106 | eje |
| 2160 | 556865.428 | 9559069.35 | 697.436 | eje |
| 2161 | 556808.737 | 9559186.9 | 699.343 | eje |
| 2162 | 556820.737 | 9559136.9 | 698.543 | eje |
| 2163 | 556838.737 | 9559094.9 | 698.323 | eje |
| 2164 | 556861.737 | 9559067.9 | 697.653 | eje |
| 2165 | 556893.606 | 9559001.01 | 696.257 | eje |
| 2166 | 556881.363 | 9558966.32 | 694.017 | eje |
| 2167 | 556875.363 | 9558948.32 | 693.437 | eje |
| 2168 | 556864.363 | 9558923.32 | 691.387 | eje |
| 2169 | 556859.363 | 9558897.32 | 690.827 | eje |
| 2170 | 556889.326 | 9559000.9 | 696.544 | eje |
| 2171 | 556877.544 | 9558967.55 | 694.304 | eje |
| 2172 | 556871.544 | 9558949.55 | 693.724 | eje |
| 2173 | 556860.544 | 9558924.55 | 691.674 | eje |
| 2174 | 556855.544 | 9558898.55 | 691.114 | eje |
| 2175 | 556880.003 | 9558857.36 | 688.09 | eje |
| 2176 | 556860.417 | 9558880.89 | 690.274 | eje |
| 2177 | 556870.417 | 9558871.89 | 690.284 | eje |
| 2178 | 556856.515 | 9558879.02 | 689.9357 | eje |
| 2179 | 556866.515 | 9558870.02 | 689.9457 | eje |
| 2180 | 556888.89 | 9558828.18 | 687.116 | eje |
| 2181 | 556876.89 | 9558803.18 | 683.966 | eje |
| 2182 | 556854.89 | 9558774.18 | 681.776 | eje |
| 2183 | 556834.89 | 9558741.18 | 677.746 | eje |
| 2184 | 556809.89 | 9558709.18 | 672.226 | eje |
| 2185 | 556800.89 | 9558697.18 | 670.306 | eje |
| 2186 | 556785.89 | 9558669.18 | 667.826 | eje |
| 2187 | 556776.89 | 9558639.18 | 664.926 | eje |
| 2188 | 556761.89 | 9558606.18 | 662.496 | eje |
| 2189 | 556743.89 | 9558578.18 | 661.616 | eje |
| 2190 | 556715.89 | 9558548.18 | 661.816 | eje |
| 2191 | 556880.176 | 9558800.92 | 684.202 | eje |
| 2192 | 556858.176 | 9558771.92 | 682.012 | eje |
| 2193 | 556838.176 | 9558738.92 | 677.982 | eje |
| 2194 | 556813.176 | 9558706.92 | 672.462 | eje |
| 2195 | 556804.176 | 9558694.92 | 670.542 | eje |
| 2196 | 556789.176 | 9558666.92 | 668.062 | eje |
| 2197 | 556780.176 | 9558636.92 | 665.162 | eje |
| 2198 | 556765.176 | 9558603.92 | 662.732 | eje |
| 2199 | 556747.176 | 9558575.92 | 661.852 | eje |
| 2200 | 555127.14 | 9557928.61 | 599.5937 | 900OSA |
| 2201 | 555128.074 | 9557904.68 | 599.959 | 900OSA |
| 2202 | 555125.187 | 9557928.71 | 598.9673 | 900OSA |
| 2203 | 555126.265 | 9557904.81 | 599.417 | 900OSA |
| 2204 | 555131.041 | 9557928.14 | 599.6972 | 900OSA |
| 2205 | 555132.056 | 9557904.62 | 599.976 | 900OSA |
| 2206 | 555133.195 | 9557942.55 | 599.3136 | 900OSA |
| 2207 | 555129.601 | 9557944.03 | 599.2128 | 900OSA |
| 2208 | 555127.165 | 9557944.9 | 598.6278 | 900OSA |
| 2209 | 555131.393 | 9557914.35 | 599.5748 | 900OSA |
| 2210 | 555127.667 | 9557914.38 | 599.5624 | 900OSA |
| 2211 | 555125.918 | 9557914.28 | 598.9415 | 900OSA |
| 2212 | 555133.207 | 9557955.45 | 599.4716 | 900OSA |
| 2213 | 555136.76 | 9557954.71 | 599.5184 | 900OSA |
| 2214 | 555140.411 | 9557890.5 | 600.8738 | E |
| 2215 | 555135.217 | 9557968.56 | 600.2301 | E |
| 2216 | 555131.005 | 9557967.29 | 600.1591 | E |
| 2217 | 555126.846 | 9557986.78 | 600.5196 | E |
| 2218 | 555123.429 | 9557983.62 | 600.3256 | E |
| 2219 | 555122.24 | 9557991.17 | 600.421 | E |
| 2220 | 556719.176 | 9558545.92 | 662.052 | eje |
| 2221 | 556681.052 | 9558521.37 | 664.317 | eje |
| 2222 | 555104.988 | 9558000.05 | 600.2673 | E |
| 2223 | 555107.249 | 9558003.39 | 600.2681 | E |
| 2224 | 555031.2 | 9558062.85 | 600.2493 | CA |
| 2225 | 555022.895 | 9558058.6 | 600.2429 | CA |
| 2226 | 555015.776 | 9558071.68 | 600.1492 | CA |
| 2227 | 555084.415 | 9558016.48 | 600.7203 | E |
| 2228 | 555020.049 | 9558056.42 | 600.0906 | E |
| 2229 | 555058.696 | 9558023.07 | 600.2235 | E |
| 2230 | 555060.425 | 9558026.69 | 600.251 | E |
| 2231 | 555008.571 | 9558057.16 | 599.7969 | E |
| 2232 | 555006.445 | 9558053.77 | 599.7626 | E |
| 2233 | 556669.052 | 9558504.37 | 665.147 | eje |
| 2234 | 556649.052 | 9558487.37 | 665.077 | eje |
| 2235 | 556631.052 | 9558478.37 | 665.287 | eje |
| 2236 | 556619.052 | 9558464.37 | 664.147 | eje |
| 2237 | 556603.052 | 9558447.37 | 664.477 | eje |
| 2238 | 556600.052 | 9558444.37 | 664.247 | eje |
| 2239 | 556683.577 | 9558518.27 | 664.563 | eje |
| 2240 | 556671.577 | 9558501.27 | 665.393 | eje |
| 2241 | 556651.577 | 9558484.27 | 665.323 | eje |
| 2242 | 556633.577 | 9558475.27 | 665.533 | eje |
| 2243 | 556621.577 | 9558461.27 | 664.393 | eje |
| 2244 | 556605.577 | 9558444.27 | 664.723 | eje |
| 2245 | 556602.577 | 9558441.27 | 664.493 | eje |
| 2246 | 556587.866 | 9558428.15 | 662.987 | km2 |
| 2247 | 556574.866 | 9558409.15 | 662.697 | eje |
| 2248 | 556565.866 | 9558390.15 | 658.807 | eje |
| 2249 | 556562.429 | 9558365.8 | 656.477 | eje |
| 2250 | 556591.273 | 9558426.1 | 663.293 | km2 |
| 2251 | 556578.273 | 9558407.1 | 663.003 | eje |
| 2252 | 556569.273 | 9558388.1 | 659.113 | eje |
| 2253 | 556566.503 | 9558366.11 | 656.783 | eje |
| 2254 | 556575.458 | 9558335.13 | 653.713 | eje |
| 2255 | 556596.458 | 9558305.13 | 651.813 | eje |
| 2256 | 556598.458 | 9558283.13 | 649.993 | eje |
| 2257 | 556600.458 | 9558254.13 | 647.203 | eje |
| 2258 | 556571.522 | 9558334.24 | 653.47 | eje |
| 2259 | 556592.522 | 9558304.24 | 651.57 | eje |
| 2260 | 556594.522 | 9558282.24 | 649.75 | eje |
| 2261 | 556596.522 | 9558253.24 | 646.96 | eje |
| 2262 | 556591.645 | 9558243.78 | 647.558 | eje |
| 2263 | 556595.287 | 9558242.12 | 647.68 | eje |
| 2264 | 556558.802 | 9558179.92 | 653.997 | eje |
| 2265 | 556539.802 | 9558166.92 | 656.167 | eje |
| 2266 | 556519.802 | 9558165.92 | 657.157 | eje |
| 2267 | 556560.129 | 9558175.98 | 654.214 | eje |
| 2268 | 556541.129 | 9558162.98 | 656.384 | eje |
| 2269 | 556521.129 | 9558161.98 | 657.374 | eje |
| 2270 | 556490.916 | 9558174.9 | 658.215 | eje |
| 2271 | 556464.916 | 9558180.9 | 659.575 | eje |
| 2272 | 556442.916 | 9558181.9 | 664.385 | eje |
| 2273 | 556425.916 | 9558180.9 | 665.675 | eje |
| 2274 | 556490.479 | 9558170.95 | 658.382 | eje |
| 2275 | 556464.479 | 9558176.95 | 659.742 | eje |
| 2276 | 556442.479 | 9558177.95 | 664.552 | eje |
| 2277 | 556425.479 | 9558176.95 | 665.842 | eje |
| 2278 | 556414.48 | 9558178.79 | 665.676 | eje |
| 2279 | 556409.48 | 9558173.79 | 666.226 | eje |
| 2280 | 556403.566 | 9558163.65 | 665.736 | eje |
| 2281 | 556417.078 | 9558175.74 | 665.904 | eje |
| 2282 | 556412.078 | 9558170.74 | 666.454 | eje |
| 2283 | 556407.078 | 9558161.74 | 665.964 | eje |
| 2284 | 556401.866 | 9558151.75 | 664.477 | eje |
| 2285 | 556403.866 | 9558125.75 | 663.617 | eje |
| 2286 | 556407.866 | 9558116.75 | 662.027 | eje |
| 2287 | 556413.866 | 9558101.75 | 661.677 | eje |
| 2288 | 556419.866 | 9558093.75 | 660.297 | eje |
| 2289 | 556405.293 | 9558153.76 | 664.801 | eje |
| 2290 | 556407.293 | 9558127.76 | 663.941 | eje |
| 2291 | 556411.293 | 9558118.76 | 662.351 | eje |
| 2292 | 556417.293 | 9558103.76 | 662.001 | eje |
| 2293 | 556423.293 | 9558095.76 | 660.621 | eje |
| 2294 | 556438.435 | 9558074.3 | 660.073 | eje |
| 2295 | 556442.435 | 9558052.3 | 656.453 | eje |
| 2296 | 556445.435 | 9558035.3 | 654.783 | eje |
| 2297 | 556448.435 | 9558020.3 | 654.033 | eje |
| 2298 | 556457.435 | 9557994.3 | 650.973 | eje |
| 2299 | 556463.435 | 9557973.3 | 648.563 | eje |
| 2300 | 556466.435 | 9557961.3 | 647.843 | eje |
| 2301 | 556434.543 | 9558073.4 | 659.787 | eje |
| 2302 | 556438.543 | 9558051.4 | 656.167 | eje |
| 2303 | 556441.543 | 9558034.4 | 654.497 | eje |
| 2304 | 556444.543 | 9558019.4 | 653.747 | eje |
| 2305 | 556453.543 | 9557993.4 | 650.687 | eje |
| 2306 | 556459.543 | 9557972.4 | 648.277 | eje |
| 2307 | 556462.438 | 9557960.82 | 647.557 | eje |
| 2308 | 556464.418 | 9557942.52 | 645.563 | eje |
| 2309 | 556454.418 | 9557919.52 | 643.533 | eje |
| 2310 | 556448.418 | 9557892.52 | 640.963 | eje |
| 2311 | 556446.418 | 9557883.52 | 640.773 | eje |
| 2312 | 556460.632 | 9557943.75 | 645.396 | eje |
| 2313 | 556450.632 | 9557920.75 | 643.366 | eje |
| 2314 | 556444.632 | 9557893.75 | 640.796 | eje |
| 2315 | 556442.632 | 9557884.75 | 640.606 | eje |
| 2316 | 556433.543 | 9557870.73 | 642.5437 | eje |
| 2317 | 556421.543 | 9557854.73 | 644.3837 | eje |
| 2318 | 556410.543 | 9557840.73 | 645.2437 | eje |
| 2319 | 556389.543 | 9557822.73 | 646.1637 | eje |
| 2320 | 556364.543 | 9557809.73 | 646.6337 | eje |
| 2321 | 556347.543 | 9557795.73 | 646.9937 | eje |
| 2322 | 556334.543 | 9557781.73 | 647.6537 | eje |
| 2323 | 556316.543 | 9557770.73 | 649.8437 | eje |
| 2324 | 556304.543 | 9557760.73 | 650.6437 | eje |
| 2325 | 556299.543 | 9557752.73 | 651.1637 | eje |
| 2326 | 556277.543 | 9557725.73 | 651.9937 | eje |
| 2327 | 556274.543 | 9557723.73 | 653.6737 | eje |
| 2328 | 556265.543 | 9557713.73 | 654.7737 | eje |
| 2329 | 556251.543 | 9557700.73 | 655.3437 | eje |
| 2330 | 556435.84 | 9557867.49 | 642.823 | eje |
| 2331 | 556423.84 | 9557851.49 | 644.663 | eje |
| 2332 | 556412.84 | 9557837.49 | 645.523 | eje |
| 2333 | 556391.84 | 9557819.49 | 646.443 | eje |
| 2334 | 556366.84 | 9557806.49 | 646.913 | eje |
| 2335 | 556349.84 | 9557792.49 | 647.273 | eje |
| 2336 | 556336.84 | 9557778.49 | 647.933 | eje |
| 2337 | 556318.84 | 9557767.49 | 650.123 | eje |
| 2338 | 556306.84 | 9557757.49 | 650.923 | eje |
| 2339 | 556301.84 | 9557749.49 | 651.443 | eje |
| 2340 | 556279.84 | 9557722.49 | 652.273 | eje |
| 2341 | 556276.84 | 9557720.49 | 653.953 | eje |
| 2342 | 556267.84 | 9557710.49 | 655.053 | eje |
| 2343 | 556253.84 | 9557697.49 | 655.623 | eje |
| 2344 | 556244.146 | 9557691 | 655.801 | eje |
| 2345 | 556218.237 | 9557688.84 | 655.381 | eje |
| 2346 | 556242.786 | 9557694.9 | 655.476 | eje |
| 2347 | 556220.695 | 9557693.06 | 655.056 | eje |
| 2348 | 556214.945 | 9557705.34 | 655.497 | eje |
| 2349 | 556209.945 | 9557721.34 | 655.157 | eje |
| 2350 | 556197.945 | 9557739.34 | 656.737 | eje |
| 2351 | 556180.945 | 9557752.34 | 655.067 | eje |
| 2352 | 556170.945 | 9557767.34 | 656.017 | eje |
| 2353 | 556211.986 | 9557702.57 | 655.692 | eje |
| 2354 | 556206.986 | 9557718.57 | 655.352 | eje |
| 2355 | 556194.986 | 9557736.57 | 656.932 | eje |
| 2356 | 556177.986 | 9557749.57 | 655.262 | eje |
| 2357 | 556167.986 | 9557764.57 | 656.212 | eje |
| 2358 | 556167.383 | 9557780.52 | 656.6917 | eje |
| 2359 | 556163.383 | 9557793.52 | 656.2817 | eje |
| 2360 | 556159.383 | 9557814.52 | 656.8917 | eje |
| 2361 | 556156.383 | 9557824.52 | 656.5917 | eje |
| 2362 | 556163.501 | 9557779.58 | 656.923 | eje |
| 2363 | 556159.501 | 9557792.58 | 656.513 | eje |
| 2364 | 556155.501 | 9557813.58 | 657.123 | eje |
| 2365 | 556152.501 | 9557823.58 | 656.823 | eje |
| 2366 | 556131 | 9557838.31 | 655.281 | eje |
| 2367 | 556112 | 9557830.31 | 656.401 | chorrio |
| 2368 | 556094 | 9557814.31 | 655.641 | eje |
| 2369 | 556081 | 9557800.31 | 655.301 | eje |
| 2370 | 556071.08 | 9557790.39 | 655.411 | eje |
| 2371 | 556132.519 | 9557834.8 | 655.522 | eje |
| 2372 | 556114.547 | 9557827.24 | 656.642 | chorrio |
| 2373 | 556096.547 | 9557811.24 | 655.882 | eje |
| 2374 | 556083.547 | 9557797.24 | 655.542 | eje |
| 2375 | 556075.851 | 9557789.51 | 655.652 | eje |
| 2376 | 556144.469 | 9557834.72 | 656.392 | eje |
| 2377 | 556142.463 | 9557831.19 | 656.785 | eje |
| 2378 | 556078.94 | 9557782.3 | 656.181 | eje |
| 2379 | 556089.94 | 9557770.3 | 654.261 | eje |
| 2380 | 556107.94 | 9557744.3 | 654.101 | eje |
| 2381 | 556075.671 | 9557780.03 | 655.857 | eje |
| 2382 | 556086.671 | 9557768.03 | 653.937 | eje |
| 2383 | 556104.671 | 9557742.03 | 653.777 | eje |
| 2384 | 556108.986 | 9557729.95 | 653.237 | eje |
| 2385 | 556113.945 | 9557727.96 | 653.56 | eje |
| 2386 | 556099.413 | 9557725.65 | 653.171 | eje |
| 2387 | 556100.413 | 9557725.65 | 653.271 | eje |
| 2388 | 556065.413 | 9557708.65 | 651.701 | eje |
| 2389 | 556044.413 | 9557695.65 | 649.671 | eje |
| 2390 | 556102.34 | 9557722.15 | 653.5134 | eje |
| 2391 | 556067.34 | 9557705.15 | 651.9434 | eje |
| 2392 | 556046.34 | 9557692.15 | 649.9134 | eje |
| 2393 | 556031.537 | 9557675.64 | 649.358 | eje |
| 2394 | 556029.36 | 9557658.23 | 649.098 | eje |
| 2395 | 556035.395 | 9557674.26 | 649.702 | eje |
| 2396 | 556033.572 | 9557659.67 | 649.442 | eje |
| 2397 | 556044.466 | 9557648.25 | 649.763 | eje |
| 2398 | 556052.466 | 9557636.25 | 648.543 | eje |
| 2399 | 556055.466 | 9557626.25 | 647.843 | eje |
| 2400 | 556055.466 | 9557606.25 | 647.843 | eje |
| 2401 | 556055.466 | 9557587.25 | 646.853 | eje |
| 2402 | 556040.466 | 9557647.95 | 649.417 | eje |
| 2403 | 556048.466 | 9557635.95 | 648.197 | eje |
| 2404 | 556051.466 | 9557625.95 | 647.497 | eje |
| 2405 | 556051.466 | 9557605.95 | 647.497 | eje |
| 2406 | 556051.466 | 9557586.95 | 646.507 | eje |
| 2407 | 556050.652 | 9557582.23 | 646.338 | eje |
| 2408 | 556041.652 | 9557577.23 | 646.388 | eje |
| 2409 | 556054.28 | 9557579.67 | 646.681 | eje |
| 2410 | 556045.28 | 9557574.67 | 646.731 | eje |
| 2411 | 556007.257 | 9557567.56 | 645.1268 | eje |
| 2412 | 555988.257 | 9557556.56 | 644.0668 | eje |
| 2413 | 555965.257 | 9557534.56 | 643.7468 | eje |
| 2414 | 555953.257 | 9557516.56 | 642.5668 | eje |
| 2415 | 556009.675 | 9557564.34 | 645.481 | eje |
| 2416 | 555990.675 | 9557553.34 | 644.421 | eje |
| 2417 | 555967.675 | 9557531.34 | 644.101 | eje |
| 2418 | 555956.34 | 9557514.16 | 642.921 | eje |
| 2419 | 555947.472 | 9557491.79 | 641.06 | eje |
| 2420 | 555949.472 | 9557466.79 | 641.21 | eje |
| 2421 | 555950.472 | 9557449.79 | 640.34 | eje |
| 2422 | 555951.548 | 9557492.12 | 641.373 | eje |
| 2423 | 555953.548 | 9557467.12 | 641.523 | eje |
| 2424 | 555954.548 | 9557450.12 | 640.653 | eje |
| 2425 | 555963.01 | 9557435.22 | 639.611 | eje |
| 2426 | 555973.01 | 9557419.22 | 639.551 | eje |
| 2427 | 555987.01 | 9557402.22 | 638.981 | eje |
| 2428 | 556001.01 | 9557391.22 | 637.371 | eje |
| 2429 | 556020.01 | 9557379.22 | 636.251 | eje |
| 2430 | 555960.311 | 9557432.32 | 639.257 | eje |
| 2431 | 555970.311 | 9557416.32 | 639.197 | eje |
| 2432 | 555984.311 | 9557399.32 | 638.627 | eje |
| 2433 | 555998.311 | 9557388.32 | 637.017 | eje |
| 2434 | 556017.311 | 9557376.32 | 635.897 | eje |
| 2435 | 556035.396 | 9557376.91 | 636.879 | eje |
| 2436 | 556055.396 | 9557375.91 | 635.869 | eje |
| 2437 | 556033.536 | 9557373 | 636.37 | eje |
| 2438 | 556053.536 | 9557372 | 635.36 | eje |
| 2439 | 555999.303 | 9557321.58 | 628.11 | eje |
| 2440 | 556020.418 | 9557336.66 | 629.204 | eje |
| 2441 | 556022.514 | 9557333.24 | 629.545 | eje |
| 2442 | 556047.289 | 9557346.13 | 631.982 | eje |
| 2443 | 556057.898 | 9557354.49 | 632.093 | eje |
| 2444 | 556065.756 | 9557364.4 | 634.873 | eje |
| 2445 | 556061.176 | 9557363.51 | 634.323 | eje |
| 2446 | 555143.155 | 9557885.76 | 601.2334 | eje |
| 2447 | 555161.725 | 9557864.99 | 602.123 | eje |
| 2448 | 555002.099 | 9558061.48 | 599.7519 | E |
| 2449 | 554999.972 | 9558058.1 | 599.7176 | E |
| 9001 | 555129.229 | 9557939.5 | 599.6559 |  |
| 50000 | 556004.878 | 9557316.69 | 628.0002 | KM |
| 50001 | 555985 | 9557320 | 628.2138 |  |
| 50002 | 555870.363 | 9557414.76 | 629.1261 | STA |
| 50003 | 555798.364 | 9557492.72 | 630.4103 | STA |
| 50004 | 555745.719 | 9557500.95 | 629.5986 | STA |
| 50005 | 555652.246 | 9557566.98 | 624.8239 | STA |
| 50006 | 555558.909 | 9557601.92 | 625.9029 | EST |
| 50007 | 555405.106 | 9557655.41 | 618.3193 | EST |
| 50008 | 555229.269 | 9557781.64 | 604.846 | STA |
| 50009 | 555128.905 | 9557902.64 | 600.1246 | STA |
| 50010 | 555127.923 | 9557909.7 | 599.7732 | STA |
| 50011 | 555030.347 | 9558038.31 | 600.3958 | STA |
| 50012 | 555048.147 | 9558028.49 | 600.3433 | STA |