## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MA | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CARRO PARA UTILES DE LIMPIEZA
CODIGO DEL BIEN |  | M-113
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONSTRUIDA ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE
| A02 | GABINETE CONSTRUIDO EN PLANCHA DE 0.8 MM
| A03 | ARO APOYA ESCOBAS, ESCURRIDORES DE 300 MM. DE DIÁMETRO CONSTRUIDO EN VARILLA DE 1/4” DIÁMETRO.
| A04 | LLEVA UNA BARANDA DE EMPUJE FABRICADA CON TUBO REDONDO DE 1” DIÁMETRO X 2 MM. DE ESPESOR
| A05 | PLATAFORMA METÁLICA CONSTRUIDA CON ÁNGULOS DE 1 ” X 1/8” DE ESPESOR, CON REFUERZOS TRANSVERSALES DE ÁNGULOS DE FIERRO DE ¾” X 1/8” DE ESPESOR, FORRADA EN LA PARTE SUPERIOR CON PLANCHA 1.0 MM. DE ESPESOR. LLEVA PROTECTOR ANTICHOQUE CUBIERTO CON JEBE DURO EN LOS BORDES
| A06 | TODA LA ESTRUCTURA DESCANSA SOBRE 04 GARRUCHAS DE 5” DE DIÁMETRO: TODAS GIRATORIAS Y DOS DE ELLAS CON FRENO. LAS GARRUCHAS ESTÁN DISEÑADAS PARA SOPORTAR CARGAS PESADAS CONTINUAS DE 100 KG. APROXIMADAMENTE.
| A07 | INCLUYE 01 BALDE DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM DE ESPESOR, SIN COSTURAS, NI REMACHES, TIPO QUIRÚRGICO, CALIDAD 304-2B, CAPACIDAD APROXIMADA DE 18 LITROS, CON ASA EN FORMA DE SEMICÍRCULO DE PLANCHA PERFILADA DEL MISMO MATERIAL.
| A08 | DIMENSIONES APROXIMADAS:
| A09 | LARGO:700 MM
| A10 | ANCHO:450 MM
| A11 | ALTURA:800 MM