## Hoja 2
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | LÁMPARA DE TERAPÍA RAYOS INFRAROJOS
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-029
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO CON PESO MENOR A 0.9 KG
| A02 | TUBO FLEXIBLE DE TIPO CUELLO DE GANSO O SIMILAR
| A03 | COLUMNA DE SOPORTE GRADUABLE CON ALTURA MINIMA DE 160 CM, CON ELEMENTO DE COLOCACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN
| A04 | SISTEMA DE CONTROL CON PERILLA O BOTON PARA REGULAR LA POTENCIA DE RADIACIÓN
| A05 | POTENCIA DE RADIACION REGULABLE DE 250 W O MAYOR
| A06 | FOCO DE LUZ INFRARROJA DE GRADO MEDICO, RECOMENDADO POR EL FABRICANTE
B. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | B01 | 220 V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM