## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | LAMPARA DE LUZ HALOGENA DENTAL
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-40
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | FACIL DESPLAZAMIENTO
| A02 | FACIL POSICIONAMIENTO DE LA LAMPARA DE FOTOTERAPIA RESPECTO AL PACIENTE.
| A03 | FUENTE DE LUZ
| A04 | LUZ HALOGENA O TECNOLOGIA SUPERIO, BLANCA CON SWITCH PARA USO INDEPENDIENTE.
| A05 | RADIACION EMITIDA MAYOR O IGUAL A 9 uW/cm2
| A06 | BANDA DE ONDAS 450-470nm O RANGO MAS AMPLIO
B. ACCESORIOS | B01 | 01 LUZ DE REPUESTO
| B02 | 01 GUIA DE LUZ PEQUEÑO Y LARGO
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 VAC / 60Hz. CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 380VAC, 16A) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM.