## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | GLUCÓMETRO PORTÁTIL
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-259
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | MÉTODO DE MEDICIÓN POR ELECTROQUÍMICO O POR ESPECTROFOTOMETRÍA
| A02 | RANGO DE MEDICIÓN DE 40 A 400 mg/dl
| A03 | TIPO DE MUESTRA SANGRE TOTAL
| A04 | TAMAÑO DE LA MUESTRA MENOR A 10UL
| A05 | TIEMPO DE ANÁLISIS MENOR A 60 SEGUNDOS
| A06 | PRESENTACION DE RESULTADOS EN PANTALLA DIGITAL
| A07 | SISTEMA DE CALIBRACION AUTOMÁTICA
| A08 | MEMORIA DE TEST REALIZADOS MINIMO 20
| A09 | INDICADOR DE BATERÍA BAJA
B. ACCESORIOS | B01 | JUEGO DE BATERÍA PARA UTILIZAR CON EL EQUIPO
| B02 | INSUMOS O CONSUMIBLES PARA REALIZAR 100 PRUEBAS COMO MÍNIMO
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA O A 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM