## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS
CODIGO DEL BIEN |  | D-269
A. CARACTERÍSTICA GENERAL |  | EQUIPO BIOMÉDICO, UTILIZADO PARA LA DETERMINACION DE HEMATOCRITO SANGUINEO. USO CLINICO; CENTRIFUGACION DE SANGRE TOTAL. PARA MEDICION DEL HEMATOCRITO.
| A01 | MOTOR DE INDUCCIÓN LIBRE DE MANTENIMIENTO
| A02 | VISUALIZACIÓN DIGITAL DE VELOCIDAD Y TIEMPO
| A03 | SISTEMA DE BLOQUEO DE LA TAPA DEL EQUIPO DURANTE SU FUNCIONAMIENTO
B. COMPONENTES | B01 | ROTOR PARA MICROHEMATOCRITOS CON TAPA PARA UNA CAPACIDAD DE 24 CAPILARES
C. ACCESORIOS | C01 | CAPILARES CON HEPARINA DE MICROHEMATOCRITOS (10 UNIDADES COMO MINIMO)
| C02 | CARTILLA DE LECTURA
| C03 | UN SET DE PLASTILINA
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM