## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | COAGULÓMETRO SEMIAUTOMATIZADO
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-270
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO PORTÁTIL DE SOBREMESA
| A02 | SISTEMA CONTROLADO POR MICROPROCESADOR
| A03 | DE DOS O MÁS CANALES O CELDAS INDEPENDIENTES
| A04 | TIPO DE MUESTRA: SANGRE TOTAL
| A05 | PRINCIPIO DE DETECCION PUEDE SER FOTOMETRICO TURBODENSITOMETRICO OPTOMECANICO PARA USO DE CARTUCHOS O TUBOS O CUBETAS DESCARTABLES
| A06 | PARA USO DE CARTUCHOS O TUBOS O CUBETAS DESCARTABLES
| A07 | MEDIDA DE TP. APTT, FIB COMO MINIMO
| A08 | CON PANTALLA DE VISUALLZACIÓN DIGITAL
| A09 | MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE RESULTADOS DE PACIENTES.
| A10 | IMPRESORA PARA REGISTRO E IMPRESIÓN DE RESULTADOS DE EXAMENES
| A11 | PUERTO DE COMUNICACIÓN RS232 O USB
B. ACCESORIOS | B01 | INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR UN MÍNIMO DE 10 MEDICIONES
| B02 | CABLE DE INTERFASE RS232 O USB CON SOFTWARE DE COMUNICACIÓN
| B03 | UN (01) ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORA DEL EQUIPO
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM