## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | HEMOGLOBINÓMETRO
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-271
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | MÉTODO DE MEDICIÓN POR ESPECTROFOMETRÍA
| A02 | RANGO DE MEDICIÓN DE 1 A 20 GM/DL APROXIMADO O RANGO MÁS AMPLIO
| A03 | LONGITUD DE ONDA DE TRABAJO 520 NM APROXIMAD.
| A04 | TAMAÑO D ELA MUESTRA MENOR A 20 UL O MAS
| A05 | TIEMPO DE ANÁLISIS MENOR A 60 SEGUNDOS
| A06 | PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN PANTALLA DIGITAL
| A07 | SISTEMA DE AUTOCALIBRACIÓN
| A08 | EXACTITUD DEL 2% O MENOR
B. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | B01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM