## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ANALIZADOR DE COOMBS
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-293
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | TIPO: FLUORESCENCIA.
| A02 | EQUIPO SEMIAUTOMÁTICO
| A03 | CAPACIDAD PARA INCUBAR ENTRE 15 A FRASCOS DE HEMOCULTIVO SIMULTÁNEAMENTE.
| A04 | LECTOR CON CAPACIDAD DE LECTURA INDIVIDUAL Y COMPLETA
| A05 | DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO ABO DIRECTO E INVERSO Y FACTOR RH COOMBS
| A06 | CAPACIDAD DE IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS
| A07 | INCUBADOR CON CAPACIDAD DE AGITACIÓN CONTINUA DE LOS FRASCOS DE HEMOCULTIVOS.
| A08 | TIPO DE MUESTRA: SANGRE TOTAL EN MEDIO DE CULTIVO APROPIADO, SUERO Y PLASMA.
| A09 | CON SALIDAS USB PARA DESCARGA DE DATOS
| A10 | SISTEMA DE OPERACION USO AMIGABLE Y CON LICENCIAS DE SOFTWARE POR TIEMPO INDEFINIDO.
| A11 | CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN AL SISTEMA LIS
| A12 | SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL MANEJO DE DATOS DEL EQUIPO (PROCESAMIENTO DE CALIBRACIONES, CONTROLES Y RESULTADOS), CON CAPACIDAD DE ARCHIVO DE DATOS DE 30 DÍAS Ó MÁS.
| A13 | IMPRESORA COMPATIBLE CON EL EQUIPO.
| A14 | SOFTWARE DE COMUNICACIÓN CON UNIDAD TERMINAL DE CONTROL DE USUARIO, ANTIVIRUS, WINDOWS Y OFFICE PARA ENTIDADES PUBLICAS. HARDWARE: LAPTOP
B. ACCESORIOS | B01 | 01 PACK DE CONSUMIBLES, SOLUCIONES, COMPLEMENTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA 20 PRUEBAS.
| B02 | 01 SOLUCION Y COMPLEMENTO DE LIMPIEZA: EN CANTIDAD SUFICIENTE A LAS PRUEBAS SOLICITADAS, DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DE TRABAJO.
| B03 | EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA TODAS LAS PRUEBAS DE OPERATIVIDAD
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SCHUKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM