## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | LENSOMETRO DIGITAL CON UVEOMETRO
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-319
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO.
| A02 | PANTALLA A COLOR LCD DE 3 PULGADAS O MAS.
| A03 | RANGO DE MEDIDA ESFERICA +/- 20 D. O MÁS, CON PASOS MENORES O IGUALES A 0.25 D.
| A04 | PORTA LENTES REGULABLE.
| A05 | ANGULO DE EJES CILINDRICOS: 0 ~ 180°, CON PASOS DE 1° AL MENOS.
| A06 | MEDICION DE DIAMETRO DEL LENTE DE HASTA 100mm.
| A07 | TIEMPO DE MEDICION DE 0.1 SEGUNDO O MENOR.
| A08 | INTERFACES DE COMUNICACIÓN RS 232 Y USB COMO MINIMO.
B. ACCESORIOS | B01 | PEDAL DE ACTIVACION.
| B02 | IMPRESORA A COLOR.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 VAC / 60 HZ