## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ESTIMULADOR FETAL
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-322
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | PORTÁTIL
| A02 | ERGOMÉTRICO
| A03 | PARA EXCITAR EL FETO DURANTE EL EXAMEN
| A04 | CON VIBRADOR MECÁNICO
| A05 | CON ESTIMULADOR ACUSTICO
| A06 | PESO MENOR DE 5 KGS
B. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | B01 | PILAS PEQUEÑAS Y/O BATERÍAS Y/O ELECTRICO