## Hoja1
CODIGO DEL BIEN
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | AGITADOR DE TUBOS
CODIGO DEL BIEN |  | D-339
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CAPACIDAD PARA AGITAR UN MÍNIMO DE 12 TUBOS CON DIÁMETROS ENTRE 10 A 19 MILÍMETROS A LA VEZ.
| A02 | DEBE PERMITIR COLOCAR LOS TUBOS EN UNA BANDEJA NO HORIZONTAL EN FORMA RADIAL MEDIANTE DISPOSITIVO DE ANCLAJE.
| A03 | VELOCIDAD DE AGITACIÓN ENTRE 15 A 35 RPM.
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | ALIMENTACION DE 220/230 VAC - 60 HZ Y CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM