## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ESTERILIZADOR PARA BIBERONES
CODIGO DEL BIEN |  | D-365
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | ESTERILIZADOR A VAPOR.
| A02 | CAPACIDAD MINIMA: PARA SEIS (06) BIBERONES DE HASTA 260ml.
| A03 | ESTERILIZACIÓN AUTOMATICA CADA 6 HORAS.
| A04 | DISPLAY DIGITAL.
| A05 | ALARMA AUDIOVISUAL DE PROCESO DE ESTERILIZACION.
B. ACCESORIOS | B01 | TAPA.
| B02 | BANDEJA SUPERIOR E INFERIOR.
| B03 | REJILLA PARA 06 O MAS BIBERONES.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM