## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ROTADOR ORBITAL
CODIGO DEL BIEN |  | D-367
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | UTILIZADO PARA MEZCLAR, HOMOGENIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS PRIMORDIALMENTE SEROLÓGICAS, Y TAMBIÉN DE USO EN LA PREPARACIÓN DE OTROS TIPOS DE MUESTRAS
| A02 | ÁREA DE LA PLATAFORMA NO MENOR A 800 CM2.
| A03 | VELOCIDAD PROGRAMABLE: DE 50 RPM 0 MENOS A 200 RPM O MÁS Y OPERACIÓN CONTINUA.
| A04 | TIEMPO PROGRAMABLE HASTA 30 MINUTOS COMO MINIMO
| A05 | CARGA MAXIMA NO MENOR A 4KG.
| A06 | ORBITA MAYOR Ó IGUAL A 10MM
| A07 | CON VISUALIZACIÓN DIGITAL DE VELOCIDAD Y TIEMPO
B. ACCESORIOS | B01 | PLATAFORMA DE MONTAJE UNIVERSAL
| B02 | PLATAFORMA DE GOMA
| B03 | CLAMPS PARA CINCO TIPOS DE FRASCOS COMO MÍNIMO
C. REQUERIMIENTOS DE ENERGIA | C01 | 220VAC / 60 Hz (CON TOLERANCIAS SEGÜN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)