## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | EQUIPO DE TRACCION CERVICAL
CODIGO DEL BIEN |  | D-389
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | PARA TRACCION CERVICAL.
| A02 | POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE: DE CUBITO DORSAL O SEDENTE
| A03 | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR
| A04 | MODOS DE OPERACIÓN: TRACCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE
| A05 | FUERZA DE TRACCION DE 0 - 900 N,O RANGO MAS AMPLIO
| A06 | CON PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO PREESTABLECIDOS
| A07 | PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO
| A08 | VISUALIZADOR DIGITAL DE LA FUERZA DE TRACCIÓN
| A09 | VISUALIZADOR DIGITAL DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO
B. ACCESORIOS | B01 | BANQUETA DE FLEXION CON AJUSTE AJUSTABLE POR PIERNA
| B02 | FAJA DE FIJACION PELVICA-ABDOMINAL CON CIERRE VELCRO
| B03 | FAJA DE FIJACION TORACICA CON CIERRE VELCRO
| B04 | FAJA SUJETADORA DE MENTON PARA TRACCION CERVICAL
| B05 | PERCHA PARA TRACCION CERVICAL
| B06 | PULSADOR DE PARADA PARA EL PACIENTE
| B07 | CORDON DE NYLON (O MATERIAL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO)
| B08 | CABLE DE ALIMENTACION CON TOMA A TIERRA
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM