## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | EQUIPO FAJA ERGONOMÉTRICA
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-394
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | CAPACIDAD PARA SOPORTAR (CARGAR) A UN PACIENTE PEDIÁTRICO.
| A02 | CON RUEDAS DE TRANSPORTE EN LA PARTE FRONTAL PREFERENTEMENTE.
| A03 | VELOCIDAD HASTA 15 Km/h (9.3 MPH) O MÁS.
| A04 | PENDIENTE VARIABLE.
| A05 | BARANDAS LATERALES PARA SUJECIÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO.
| A06 | PULSADOR DE PARADA DE EMERGENCIA O SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA.
| A07 | PANEL DE CONTROL QUE ESPECIFIQUE TIEMPO, VELOCIDAD Y DISTANCIA.
| A08 | MONITOREO DEL RITMO CARDÍACO INCORPORADO O EXTERNO.
B. COMPONENTES | B01 | RUEDAS
| B02 | FAJA CON PENDIENTE VARIABLE.
| B03 | BARANDAS LATERALES.
| B04 | PULSADOR DE EMERGENCIA.
| B05 | PANEL DE CONTROL.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÉA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM