## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | TONOMETRO DE AIRE
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-425
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO PARA MEDIR LA PRESION INTRAOCULAR, BASANDOSE EN LA UTILIZACION DE UN CHORRO DE AIRE PARA APLANAR LA CORNEA.
| A02 | EQUIPO COMPACTO.
| A03 | DE FACIL MANEJO.
| A04 | CONTROLADO POR MOICROPROCESADOR.
| A05 | CON CONTROL DE RAFAGAS DE AIRE.
| A06 | CON FUNCIÓN DE AUTO-ALINEAMIENTO.
| A07 | POSICIONAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL AUTOMÁTICA.
| A08 | MEDICIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL.
| A09 | SENSOR DE OJO ABIERTO.
| A10 | MONITOR INCLUIDO DE 5" MINIMO.
B. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | B01 | 220-230 VAC / 60Hz. CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220VAC, 16A) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM.