## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | C | EQUIPO COMPLEMENTARIO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | LAMPARA GERMICIDA RODABLE
CODIGO DEL BIEN |  | D-030a
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | EQUIPO PORTATIL RODANTE CON TECNOLOGIA DE LUZ ULTRAVIOLETA.
| A02 | CONTROL REMOTO PARA ENCENDIDO Y APAGADO A DISTANCIA
| A03 | TIEMPO DE VIDA EFECTIVA DE LA FUENTE DE LUZ ULTRAVIOLETA : 5,000 HORAS O SUPERIOR
| A04 | POTENCIA : 120 WATTS O MAS
| A05 | MATERIAL PANTALLA : ALUMINIO ANODIZADO O ACERO INOXIDABLE.
| A06 | DIMENSIONES APROXIMADAS: ALTURA 100 CM , ANCHO: 30 CM
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | 220VAC / 60HZ.
| B02 | CABLE DE ALIMENTACION DE GRADO MÉDICO CON TOMA A TIERRA TIPO SCHUKO 250 V 16 A (R.M. N° 175-2008-MEM).