## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | C | EQUIPO COMPLEMENTARIO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODERMICAS
CODIGO DEL BIEN | D-092
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | EQUIPO APTO PARA LA DESTRUCCION DE AGUJAS HIPODERMICAS USADAS
| A02 | DE FACIL DESPLAZAMIENTO E INSTALACION
| A03 | METODO DE DESTRUCCION MEDIANTE CALCINACION
| A04 | AUTONOMIA DE DESTRUCCION DE 15 AGUJAS A MAS
| A05 | CON LED INDICADOR DE CARGA
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | 220 VAC / 60 HZ, MONOFASICO, CON ENCHUFE SCHUKO