## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | C | EQUIPO COMPLEMENTARIO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ESTETOSCOPIO NEONATAL
CODIGO DEL BIEN |  | D-123
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | PARA PACIENTE NEONATAL. LA CABEZA DEL ESTETOSCOPIO DEBERÁ ESTAR HECHA EN ACERO INOXIDABLE; CON DOS RECEPTÁCULOS: UNO PLANO PARA DIAFRAGMA Y EL OTRO DE FORMA DE CAMPANA; EL RECEPTÁCULO DE FORMA PLANO Y EL DE FORMA DE CAMPANA; DEBERÁN TENER UN BORDE RECUBIERTO DE JEBE; EL TUBO QUE CONECTA LA CABEZA DEL ESTETOSCOPIO A LOS AURICULARES SERÁ DE LÁTEX O MATERIAL EQUIVALENTE; LOS AURICULARES CONTARÁN CON DOS (02) OLIVAS DE LÁTEX SUAVE Y/O PLÁSTICO.
| A02 | CAPACIDAD DE DETECTAR SONIDOS DE BAJA Y ALTA FRECUENCIA.
B. ACCESORIOS | B01 | UN PAR (01) DE OLIVAS DE LÁTEX Y/O PLÁSTICO
| B02 | UN (01) DIAFRAGMA
| B03 | UN (01) ESTUCHE PARA GUARDAR EL ESTETOSCOPIO