## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | C | EQUIPO COMPLEMENTARIO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MECHERO DE BUNSEN
CODIGO DEL BIEN | D-155
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO CLÍNICO.
| A02 | FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE.
| A03 | CON REGULADOR DE SALIDA DE GAS (VARIABLE).
| A04 | ENCENDIDO ELECTRICO.
| A05 | SISTEMA VENTURI DE APERTURA VARIABLE PARA INGRESO DE AIRE.
| A06 | APTO PARA TRABAJO CON GAS PROPANO.
B. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | B01 | 220 VAC / 60 HZ, MONOFASICO, CON CABLE TIPO SCHUKO.