## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | C | EQUIPO COMPLEMENTARIO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PEDIATRICO
CODIGO DEL BIEN | D-188
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | BASE SÓLIDA Y ESTABLE
| A02 | LECTURA DIGITAL DE PESO EN KILOGRAMOS Y/O GRAMOS
| A03 | TALLÍMETRO CON LECTURA EN CENTÍMETROS.
SUPERFICIE DE PESAJE
| A04 | PLATILLO PLANO
PARAMETROS DE MEDICION
| A05 | PESO: DE 0 A 80 KG. O MAS
| A06 | PRECISIÓN MENOR O IGUAL A 100 GR.
| A07 | TALLA: DE 60CM O MENOS A 150CM. O MÁS.
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | FUNCIONAMIENTO CON RED 220 VAC / 60HZ, MONOFASICO, CON CABLE TIPO SCHUKO Y/O BATERÍA RECARGABLE INCLUIDO CARGADOR DE BATERIAS.