## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | C | EQUIPO COMPLEMENTARIO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SELLADORA DE BOLSAS
CODIGO DEL BIEN | E-002
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | EQUIPO DE SOBREMESA
| A02 | ALIMENTACION POR BANDA TRANSPORTADORA Y SELLADO POR RODILLOS
| A03 | PANTALLA DE VISUALIZACION DIGITAL
CONTROLES
| A04 | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR
| A05 | TEMPERATURA AJUSTABLE DESDE 90 °C o MENOS A 190 °C o MAS
| A06 | POSICION EN STANDBY
B. ACCESORIOS | B01 | MESA DE TRABAJO CONSTRUIDO INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE MOVIL O DESPLAZABLE, CON DOS TABLEROS Y GANCHO DE SOPORTE PARA CANASTILLAS LATERALES.
| B02 | CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA ALMACENAR O CONTENER PAQUETES SELLADOS, DICHAS CANASTILLAS COLGARAN A LOS LADOS DE LA MESA DE TRABAJO
| B03 | PORTAROLLO PARA MANGAS Y/O ROLLOS DE DIFERENTES MEDIDAS CON GUILLOTINA INCORPORADA, PARA ADOSAR FRENTE A MESA DE TRABAJO.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220 VAC / 60 HZ, MONOFASICO, CON ENCHUFE TIPO SCHUKO.