## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | C | EQUIPO COMPLEMENTARIO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | RELOJ CRONOMETRO DE PARED
CODIGO DEL BIEN | T-078
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | DE INSTALACION EN PARED.
| A02 | VISUALIZACION DIGITAL DE LAS HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS.
| A03 | ALTURA DE LOS NUMEROS: 5 CM
| A04 | DISTANCIA DE VISUALIZACION: 20 METROS
| A05 | ANGULO DE VISION: 120 °
| A06 | COLORES DE LOS LED: ROJO O VERDE
| A07 | CON AJUSTE DE LUMINOSIDAD
| A08 | VISUALIZACION EN MODO 12 HORAS O 24 HORAS
| A09 | FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
| A10 | CON CONTROL PARA EL RELOJ
| A11 | QUE SE SINCRONIZE A TRAVES DE PUNTO DE RED (RJ45) CON LOS RELOJES DEL HOSPITAL
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | 220 VAC / 60 HZ, MONOFASICO
| B02 | PUNTO DE RED (RJ45)