## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRURGICO
CODIGO DEL BIEN |  | D-145
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | FABRICADASENACEROINOXIDABLE QUIRÚRGICO,DEBE CUMPLIR CON LASNORMAS CE2007/47/EC, DIRECTIVA93/42/EEC, ISO 9001:2008, ISO 13485 CERTIFICADO DE MANUFACTURA Y ANEXOS DE AQUELLOS FABRICACION EN ACERO INOXIDABLE.
| A02 | EL INSTRUMENTALDEBE TENEREL GRABADO CON EL CODIGO DELPRODUCTO, NÚMERODE LOTE,Y EL LOGOTIPO DELA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS.
| A03 | DEBE PERMITIR UNA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE Y/O A GAS.
| A04 | HECHO DE MATERIAL ACERO INOXIDABLE, JUEGO DE 3 PIEZAS
B. COMPONENTES | B01 | UNA (1) DE CAPACIDAD 10 oZ.
| B02 | UNA (1) DE CAPACIDAD 12 oZ.
| B03 | UNA (1) DE CAPACIDAD 26 oZ.
| B04 | MEDIDAS APROXIMADA CON TOLERANCIA DE +/- 10%
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS.