## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO
CODIGO DEL BIEN |  | D-146
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO SEGÚN NORMA ISO 7153 Y NORMAS DIN
| A02 | PERMITEN SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICOS
| A03 | DE FORMA CILÌNDRICA, CON TAPA Y ASA, Y ESTA ESTAR UNIDA MEDIANTE UNA BISAGRA.
| A04 | CON BORDES REDONDEADOS 0 BISELADOS
| A05 | CUERPO DEL TAMBOR CON PAREDES LATERALES AGUJEREADAS.
B. COMPONENTES | B01 | UN (01) TAMBOR DE DIÁMETRO 15CM (6”); ALTURA 15CM (6") APROX.
| B02 | UN (01) TAMBOR DE DIÁMETRO 25CM (10"); ALTURA 25CM (10") APROX.
| B03 | UN (01) TAMBOR DE DIÁMETRO 35CM ( 13.8M); ALTURA 30CM (I2") APROX.