## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA
CODIGO DEL BIEN |  | I-002
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO SEGÚN NORMA DIN 50049, SE ACEPTARÁN ALTERNATIVAS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS NORMAS AISI Y ASTM– RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBEN PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENXIMATICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTATICOS Y RESISTENTES A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HUMEDO
B. COMPONENTES | B01 | 1 MANGO DE BISTURI #3
| B02 | 1 PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTE 14 CM o 14.5
| B03 | 1 PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTE 14 CM o 14.5
| B04 | 2 PINZA KELLY CURVA 14 CM
| B05 | 2 PINZAS HALSTED O MOSQUITO CURVA 12CM
| B06 | 01 TIJERA DE MAYO RECTA 14CM
| B07 | 01 TIJERA DE MAYO CURVO 14CM
| B08 | 1 TIJERA LITAHUER 14 CM.
| B09 | 1 RIÑON DE ACERO INOXIDABLE
| B10 | 1 HOJA DE BISTURI
| B11 | 01 PORTA AGUJAS DE HEGAR 14CM
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.