## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA PEDIATRICA ESCOLAR
CODIGO DEL BIEN |  | I-007
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO SEGÚN NORMA DIN 50049, SE ACEPTARÁN ALTERNATIVAS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS NORMAS AISI Y ASTM– RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | TODAS LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON APROXIMADAS DENTRO DEL RANGO DE TOLERANCIA DEL +/- 10%
| A04 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD. EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN.
| A05 | SISTEMA DE TRAZABILIDAD DATA MATRIX GRABADO EN EL INSTRUMENTAL, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
B. COMPONENTES | B01 | 01 SEPARADOR ORTOSTATICO SU-3110 DE 14 CM
| B02 | 06 PINZAS ALLIS DE 14CM
| B03 | 04 PINZAS KELLY RECTAS DE 14CM
| B04 | 06 PINZAS KELLY CURVAS STAINLESS DE 14 CM
| B05 | 05 PINZAS MOSQUITO RECTAS DE 12.5CM
| B06 | 06 PINZAS MOSQUITO CURVA GERMANY STAINLESS DE 12CM
| B07 | 01 PINZA MOSQUITO CURVAS STAINLESS DE 9CM
| B08 | 02 PINZA BABCOW INTESTINAL 1 DE 16.5 1 DE 15CM
| B09 | 01 PINZA FOERSTER RECTA DE 18 CM
| B10 | 02 PORTA AGUJA MAYO HEGAR 1 DE 18CM Y 1 DE 15.5CM
| B11 | 01 PINZA CISTICO FINA NUEVA AESCULAP DE 20CM
| B12 | 01 PINZA CISTICO ANCHA DE 19.5CM
| B13 | 01 TIJERA METZENBAU CURVA AESCULAP DE 18.5CM
| B14 | 01 TIJERA METZENBAU CURVA GIMMI DE 14CM
| B15 | 01 TIJERAS MAYO CURVA DE 16CM
| B16 | 01 TIJERAS MAYO RECTA NUEVA AESCULAP DE 17CM
| B17 | 02 SEPARADORES RICHARDSON DE 26CM
| B18 | 02 PINZA DE DISECCION C/U 1 DE 12.5CM Y 1 DE 14CM
| B19 | 02 PINZA DE DISECCION S/U STAINLESS 1 DE 14CM Y 1 DE 14.5CM
| B20 | 02 SEPARADORES FAREBEU (PARKER) DE 14CM
| B21 | 02 SEPARADORES FARABEU 1 DE 12.5CM DE 11.5CM
| B22 | 01 MANGO DE BISTURI R/A GIMMI N° 4 DE 13.5CM
| B23 | 01 MANGO DE BISTURI R/F N°3 AESCULAP DE 12.5CM
| B24 | 01 SONDA ACANALADA DE 16 CM
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.