## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | I | INSTRUMUENTAL MÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA
CÓDIGO DEL BIEN |  | I-010
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA ISO 7153 O SIMILAR DIN, CON CERTIFICACION ANTICORROSION
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBEN PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENXIMATICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTATICOS Y RESISTENTES A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HUMEDO
B. ACCESORIOS | B01 | 1 MANGO DE BISTURI #4
| B02 | 1 PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTE 14 CM
| B03 | 1 PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTE 14 CM
| B04 | 2 PINZA KELLY CURVA 14 CM.
| B05 | 1 TIJERA LITAHUER 14 CM.
| B06 | 1 RIÑON DE ACERO INOXIDABLE
| B07 | 1 HOJA DE BISTURI
| B08 | CONTENEDOR:
| B09 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.