## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL DE ATENCION DE PARTO
CODIGO DEL BIEN |  | I-021
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE OUIRÚRGICO. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS CE 2007/47IEC. DIRECTIVA93/42/EEC. ISO 9001:2008. ISO 13485 CERTIFICADO DE MANUFACTURA Y ANEXOS DE FABRICACION EN ACERO INOXIDABLE.
| A02 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO CON EL CODIGO DEL PRODUCTO. NUMERO DE LOTE Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO. DEBERA GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITALAS MICROFISURAS
| A03 | DEBE PERMITIR UNA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE Y/O A GAS.
B. COMPONENTES | B01 | 02 PINZA KOCHER RECTA DE 16CM
| B03 | (01) PINZA FOERSTER RECTA 20 cm
| B04 | (02) PINZA HALSTEAD CURVA 13 cm (5”)
| B06 | (01) PORTA AGUJA MAYO – HEGAR,16 cm (6 ¼”)
| B07 | (01) TIJERA DE MAYO RECTA 16 cm (6 ¼”)
| B08 | (01) TIJERA DE EPISIOTOMIA BRAUN STADLER 14.5CM
| B09 | (01) TIJERA PARA CORDON UMBILICAL 16 cm (6 ¼”)
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.