## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA DENTAL
CODIGO DEL BIEN |  | I-025
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | MEDIDAS APROXIMADA CON TOLERANCIA DE +/- 10% (SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE LA FUNCIONALIDAD DEL SET INSTRUMENTAL)
| A02 | FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ISO 5832/1, ASTM F 138, ASTM F 139, ISO 7153, ASTM F 899, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Y ANEXOS
| A03 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO CON EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS
| A04 | DEBE PERMITIR UNA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE Y/O A GAS.
B. COMPONENTES | B01 | UN (01) ABREBOCA DE DOYEN-COYLLIN 4 ¾
| B02 | UN (01) CONTRAANGULO PARA PROFILAXIS DENTAL
| B03 | UN (01) BRUÑIDOR REDONDO MEDIANO
| B04 | UN (01) BRUÑIDOR REDONDO GRANDE
| B05 | UN (01) BRUÑIDOR REDONDO PEQUEÑO
| B06 | UN (01) CONDENSADOR P/AMALGAMA DE WHITE DE 150 MM
| B07 | UN (01) SET DE OBTURACION PLASTICA (JUEFO DE 3 PIEZAS)
| B08 | UNA (01) CUBETA METALICA DE 3 1/3” X ½” X ¼” DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA
| B09 | UN (01) SET DE ESPATULAS PARA CEMENTO (JUEGO DE 3 PIEZAS)
| B10 | UNA (01) EXCAVADORA DE DOBLE EXTREMO (JUEGO DE 12 PIEZAS)
| B11 | UN (01) SET DE EXPLORADORES SIMPLES Y SURTIDOS (JUEGO DE 18 PIEZAS)
| B12 | UN (01) EXTRACTOR DE CORONAS DE TREYMANN DE 255mm
| B13 | UN (01) SET DE ESPEJO BUCAL CON MANGO (2 CON AUMENTO Y 2 SIN AUMENTO)
| B14 | UN (01) SET INSTRUMENTOS WOODSON PARA PLASTICO (JUEGO DE 03 PIEZAS)
| B15 | UN (01) LIMPIADOR DE TARTARO TIPO MORSE (JUEGO DE 10 PUNTAS, 02 MANGOS)
| B16 | UN (01) LIMPIADOR DE TARTARO, CENTRAL / DERECHO / IZQUIERDO (JUEGO DE 03 PIEZAS)
| B17 | UNA (01) PINZA PARA ALGODÓN DE EXTREMO DENTADO
| B18 | UN (01) PORTA AMALGAMA PUNTA ANGULADA Y RECTA (JUEGO DE TRES PIEZAS)
| B19 | UN (01) PORTA MATRIZ HORIZONTAL
| B20 | UN (01) SET PROTECTOR DE LABIO MEJILLA (JUEGO DE 03 PIEZAS)
| B21 | UN (01) PORTA ALGODÓN
| B22 | UN (01) SET DE TALLADORES PARA AMALGAMA (JUEGO DE 02 PIEZAS)
| B23 | (1) JERINGA CARPULE, PARA LA ANESTESIA LOCAL.
| B24 | (1) DISECCION SIN UÑA12CM
| B25 | (1) PORTA AGUJA DE HEGAR 12CM
| B26 | (1) TIJERA DE MAYO RECTO 12CM
| B27 | (1) TIJERA DE MAYO CURVO 12CM
| B28 | (1) LEGRA MOLT
| B29 | (1) ALVEOLOTOMO,
| B30 | (1) CURETA DE ALVÉOLO
| B31 | (1) SUCTOR DE ENDODONCIA
| B32 | (1) JUEGO DE SEPARADOR FARABEUF
| B33 | (1) MANGO DE BISTURÍ N 03
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.