## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL PARA CURACION DENTAL
CODIGO DEL BIEN |  | I-026
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO DEL MATERIAL – RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | DEBE PERMITIR UNA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE Y/O A GAS.
| A04 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD. EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
B. COMPONENTES | B01 | 01 FORCEP PARA ADULTO RECTO
| B02 | (1) CURETA DE DENTINA,
| B03 | (1) APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CALCIO,
| B04 | (1) ESPÁTULA DE RESINA,
| B05 | (1) CINTA MATRIZ
| B06 | (1) PORTA MATRIZ
| B07 | (1) TURBINAS
| B08 | (1) CONTRANGULO
| B09 | (1) MICROMOTOR
| B10 | (1) FRESERO
| B11 | FRESA DE GRANO GRUESO MEDIO Y FINO
| B12 | (21) FRESAS REDONDO GRANDE (7 DE GRANO GRUESO 7 GRANO MEDIO Y 7 GRANO FINO).
| B13 | (21) FRESAS REDONDO MEDIANO, (7 DE GRANO GRUESO 7 GRANO MEDIO Y 7 GRANO FINO).
| B14 | (21) FRESAS REDONDO PEQUEÑO (7 DE GRANO GRUESO 7 GRANO MEDIO Y 7 GRANO FINO).
| B15 | (21) FRESAS CILÍNDRICAS GRANDE (7 DE GRANO GRUESO 7 GRANO MEDIO Y 7 GRANO FINO).
| B16 | (21) FRESAS CILÍNDRICAS MEDIANO (7 DE GRANO GRUESO 7 GRANO MEDIO Y 7 GRANO FINO).
| B17 | (21) FRESAS CILÍNDRICAS PEQUEÑO (7 DE GRANO GRUESO 7 GRANO MEDIO Y 7 GRANO FINO).
| B18 | (21) FRESAS DE FISURA GRANDE (7 DE GRANO GRUESO, 7 GRANO MEDIO Y 7 GRANO FINO).
| B19 | (21) FRESAS DE FISURA MEDIO (7 DE GRANO GRUESO, 7 GRANO MEDIO Y 7 GRANO FINO).
| B20 | (21) FRESAS DE FISURA PEQUEÑO (7 DE GRANO GRUESO 7 GRANO MEDIO Y 7 GRANO FINO).
| B21 | (21) FRESAS TRONCO CÓNICA GRANDE (7 DE GRANO GRUESO, 7 GRANO MEDIO Y 7 GRANO FINO).
| B22 | (21) FRESAS TRONCO CÓNICA MEDIANO E (7 DE GRANO GRUESO, 7 GRANO MEDIO Y 7 GRANO FINO).
| B23 | (21) FRESAS TRONCO CÓNICA PEQUEÑO (7 DE GRANO GRUESO, 7 GRANO MEDIO Y 7 GRANO FINO).
| B24 | (20) LIJAS METÁLICAS.
| B25 | (20) ESCOBILLAS PROFILÁCTICAS.
| B26 | (20) CINTA CELULOIDE.
| B27 | 01 FORCEP PARA ADULTO SUPERIOR UNIVERSAL
| B28 | 01 FORCEP PARA ADULTO PICO DE LORO
| B29 | 01 FORCEP PARA ADULTO 3RA MOLAR SUPERIOR
| B30 | 01 BOTADOR APICAL DERECHO
| B31 | 01 BOTADOR APICAL IZQUIERDO
| B32 | 01 BOTADOR INCLINADO ACANALADO
| B33 | 01 BOTADOR DE PATA DE CABRA DERECHO
| B34 | 01 BOTADOR DE PATA DE CABRA IZQUIERDO
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.