## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL PARA ENDODONCIA
CODIGO DEL BIEN |  | I-028
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO DEL MATERIAL – RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | DEBE PERMITIR UNA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE Y/O A GAS.
| A04 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD. EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
B. COMPONENTES | B01 | 01 LIMAS HEDSTROEM 15-40
| B02 | 01 LIMAS HEDSTROEM 45-80
| B03 | 01 ESCARIADORES 15-40
| B04 | 01 ESCARIADORES 45-80
| B05 | 01 TIRANERVIOS CORTOS SURTIDOS
| B06 | 01 CLAMPS PARA MOLARES NO 8
| B07 | 01 CLAMPS PARA MOLARES NO 8A
| B08 | 01 CLAMPS PARA MOLARES NO 14
| B09 | 01 CLAMPS PARA MOLARES NO 14A
| B10 | 01 CLAMPS PARA MOLARES NO 24
| B11 | 01 CLAMPS PARA MOLARES NO 26
| B12 | 01 CLAMPS PARA MOLARES NO 27
| B13 | 01 CLAMPS PARA MOLARES NO 28
| B14 | 01 CLAMPS PARA MOLARES NO 200
| B15 | 01 CLAMPS PARA MOLARES NO 202
| B16 | 01 CLAMPS PARA MOLARES NO 203
| B17 | 01 CLAMPS PARA MOLARES NO 204
| B18 | 01 CLAMPS PARA PRE-MOLARES NO 205
| B19 | 01 CLAMPS PARA PRE-MOLARES NO 206
| B20 | 01 CLAMPS PARA PRE-MOLARES NO 207
| B21 | 01 CLAMPS PARA PRE-MOLARES NO 208
| B22 | 01 CLAMPS PARA LATERAL SUPERIOR NO 211
| B23 | 01 CLAMPS PARA INCISO INFERIOR NO 212
| B24 | 01 PERFORADOR DIQUE DE GOMA
| B25 | 01 PORTA CLAMPS BRESSER
| B26 | 01 DIQUE DE GOMA VERDE/AZUL CORTADO DENTAL
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.