## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA
CODIGO DEL BIEN |  | I-029
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO DEL MATERIAL – RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | DEBE PERMITIR UNA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE Y/O A GAS.
| A05 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD. EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
B. COMPONENTES | B01 | 01 FORCEP PARA ADULTO RECTO
| B02 | 01 FORCEP PARA ADULTO SUPERIOR DERECHO
| B03 | 01 FORCEP PARA ADULTO SUPERIOR IZQUIERDO
| B04 | 01 FORCEP PARA ADULTO PICO DE MILANO
| B05 | 01 FORCEP PARA ADULTO SUPERIOR UNIVERSAL
| B06 | 01 FORCEP PARA ADULTO PICO DE LORO
| B07 | 01 FORCEP PARA ADULTO BAYONETA
| B08 | 01 FORCEP PARA ADULTO 3RA MOLAR SUPERIOR
| B09 | 01 BOTADOR APICAL DERECHO
| B10 | 01 BOTADOR APICAL IZQUIERDO
| B11 | 01 BOTADOR INCLINADO ACANALADO
| B12 | 01 BOTADOR DE PATA DE CABRA DERECHO
| B13 | 01 BOTADOR DE PATA DE CABRA IZQUIERDO
| B14 | 01 BOTADOR RECTO ACANALADO DELGADO
| B15 | 01 BOTADOR RECTO ACANALADO DELGADO.
| B16 | 01 BOTADOR RECTO ACANALADO GRUESO
| B17 | 01 ALVEOLOTOMO UNIVERSAL
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.