## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA REFRACTIVA
CODIGO DEL BIEN |  | I-040
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO SEGÚN NORMA DIN 50049, SE ACEPTARÁN ALTERNATIVAS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS NORMAS AISI Y ASTM– RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | TODAS LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON APROXIMADAS DENTRO DEL RANGO DE TOLERANCIA DEL +/- 10%
| A04 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD. EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN.
| A05 | SISTEMA DE TRAZABILIDAD DATA MATRIX GRABADO EN EL INSTRUMENTAL, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
B. COMPONENTES | B01 | (01)ANILLO DE FIJACION ESCLERAL THORTON 16 MM DIAMETRO
| B02 | (01)ANILLO MODELO MENDEZ 12 MM
| B03 | (01)BLEFAROSTATO TIPO BARRAQUER GRANDE
| B04 | (01)CUCHILLO DIAMANTE MICROMETRICO CON DOBLE FILO O BIDIRECCIONAL CALIBRADOR
| B05 | (01)MARCADOR DE BORES 12MM
| B06 | (01)MARCADOR RADIAL 4 PUNTAS O LINEAS
| B07 | (01)MARCADOR RADIAL 8 PUNTAS O LINEAS
| B08 | (01)MARCADOR TRAPEZOIDAL 2.50MM
| B09 | (01)MARCADOR TRAPEZOIDAL 3.50MM
| B10 | (01)MARCADOR ZONA OPTICA 3.75MM
| B11 | (01)MARCADOR ZONA OPTICA 3.25MM
| B12 | (01)MARCADOR ZONA OPTICA 4.00MM
| B13 | (01)MARCADOR ZONA OPTICA 4.25MM
| B14 | (01)MARCADOR ZONA OPTICA 4.50MM
| B15 | (01)MARCADOR ZONA OPTICA 4.75MM
| B16 | (01)MARCADOR ZONA OPTICA 5.00MM
| B17 | (01)MARCADOR ZONA OPTICA 5.50MM
| B18 | (01)MARCADOR ZONA OPTICA 6.00MM
| B19 | (01)MARCADOR ZONA OPTICA 7.00MM
| B20 | (01)MARCADOR ZONA OPTICA 8.00MM
| B21 | (01)MARCADOR ZONA OPTICA 3.00MM
| B22 | (01)PINZA CON DIENTE Y PLATAFORMA 0.1MM
| B23 | (01)PINZA DE FIJACION BISHOP-HARMON 1x2 DIENTES x 86MM DE LARGO, RECTA
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.