## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | PLICOMETRO ESTANDARIZADO
CODIGO DEL BIEN |  | I-059
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | SIRVE PARA MEDIR GRASA CORPORAL, CALCULAR GRASA CORPORAL Y PORCENTAJE DE GRASA
| A02 | UNIDAD COMPACTA PORTATIL
| A03 | PESO MINIMO 1 KILO
| A04 | MATERIAL PREDOMINANTE: METÁLICO
| A05 | MEDICION MEDIANTE MANOMETRO INCORPORADO.
| A06 | RANGO: DESDE O -80 mm.
| A07 | PRESION: 10gr/mm2.
| A08 | PRECISION: 0.5 mm.
B. ACCESORIOS | B01 | ESTUCHE RIGIDO