PANEL FOTOGRAFICO

INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAÍN ARCAYA ZEVALLOS

Imagen N° 1:

En la siguiente imagen se aprecia la fachada existente de la Institución Educativa Efraín Arcaya Zevallos, la cual actualmente viene presentando servicio educativo de Nivel Primario y Secundario. La cual se procederá a demoler para su construcción, de igual manera parte del cerco perimétrico ubicado a su lado izquierdo como se muestra en la imagen.

Imagen 	N° 2:

En la toma fotográfica se aprecia el cerco perimétrico existente ubicado al lado derecho de la I.E. El cual se procederá a demoler para su construcción correspondiente.

Imagen N° 3:

Se aprecia la vista de los Servicios Higiénicos ubicados en la institución educativa, los cuales actualmente se encuentran en mal estado procediendo a su mejoramiento.

Imagen N° 4:

En la siguiente toma fotográfica se aprecia un bloque de aulas, donde resalta el mal estado en el que se encuentran, a simple vista se puede apreciar el deterioro de las aulas como son: muros de albañilería y cobertura en mal estado (presencia de oxido en el techo el cual está conformado de calaminas). Se procederá a su respectivo desmontaje y demolición para su construcción.

Imagen N° 5 y 6:

Cabe resaltar que en las siguientes imágenes predomina la presencia de vegetación en las veredas y como ha afectado de tal manera que ha creado desniveles en su superficie, también se puede notar la presencia de grietas en la losa de concreto, el desgaste superficial de la misma. En los tachos de basura al ser metálicos y contar con la presencia de oxido, se han deteriorado a tal punto de que estos se encuentren rotos, siendo un riesgo para los alumnos.

Imagen N° 7:

Se muestra a continuación uno de los bloques de aulas existentes, dentro de los cuales se hará el desmontaje de puertas, ventanas y cobertura, posteriormente la demolición de las mismas, el material a eliminar será acarreado en un área donde no perjudique las labores del personal, con el fin de llevar a cabo la ejecución de las partidas consideradas en el expediente técnico.

Imagen N° 8 y 9:

Se muestra a continuación uno de los servicios higiénicos existentes, dentro de los cuales se hará el desmontaje de puertas, ventanas y cobertura, posteriormente la demolición de estas, el material a eliminar será acarreado en un área donde no perjudique las labores del personal, con el fin de llevar a cabo la ejecución de las partidas consideradas en el expediente técnico.

Imagen N° 10 y 11:

Se aprecia en las imágenes el cerco perimétrico existente, el cual bordea todo el perímetro de la I.E. Efraín Arcaya Zevallos, el cual será demolido dado que presenta fracturamiento en muros e incluso presenta agujeros en la parte inferior de los paños.

Imagen N° 12:

En la siguiente figura se aprecia el mal estado de la malla Raschel que se encuentra en el patio de la I.E, la cual se procederá a su desmontaje para su mejoramiento por medio de la colocación de una cobertura auto soportada.

Imagen N° 13 y 14:

En la siguiente figura se aprecia la falla en la zona de confinamiento de la columna ubicada en la I.E., se procederá a su demolición para su construcción.

Imagen N° 15:

Brigada de topografía de la Sub-Gerencia de estudios, realizando labores correspondientes para el levantamiento topográfico.