EXPEDIENTE TECNICO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO BASICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°093 EFRAÍN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA – PROVINCIA DE ZARUMILLA -DEPARTAMENTO DE TUMBES”

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

- ANTECEDENTES

El problema educativo en el área de influencia se caracteriza por la insuficiente y deficiente calidad educativa en la Institución Educativa N°093 Efraín Arcaya Zevallos del distrito y provincia de Zarumilla, región de Tumbes, debido fundamentalmente a problemas de infraestructura, inadecuado equipamiento y mobiliario (carpetas, pupitres, sillas, pizarra, sala de cómputo, entre otros), limitan el desempeño y desarrollo de los alumnos, la ausencia de algunos servicios administrativos y complementarios, así como los bajos niveles de seguridad que brinda el entorno educativo, finalmente la falta de capacitación de los docentes repercute directamente en la enseñanza escolar, la deficiente intervención de los padres de familia en el desarrollo educativo de sus hijos. Todo esto desmotiva la constancia académica de la población estudiantil de la institución y del área de influencia. Como solución a esta situación actual, el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES formulo el estudio de pre inversión de CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES  2443356 (MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA – DEPARTAMENTO DE TUMBES), el cual se encuentra viable. El estudio de pre inversión contempla la construcción de 19 Bloques, cerco perimétrico, losas deportivas, campo deportivo, mobiliario y equipamiento.

El diseño arquitectónico toma como base en cuanto metas el estudio de pre inversión de Código Único de Inversiones 2443356, en su concepción espacial, para el desarrollo de bloques de aulas y demás ambientes que conforman el proyecto se ha tenido en cuenta los parámetros y especificaciones de la NORMA TECNICA DE DISEÑO DE LOCALES EDUCATIVOS, REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (Norma A-040 Educación, A-120  Accesibilidad para Personas con discapacidad , A-130 Seguridad), del mismo modo se ha tenido en cuenta el entorno urbano, los servicios básicos existentes de saneamiento y electricidad, para establecer el diseño adecuado para el funcionamiento de la Institución educativa y del equipamiento que se utilizara.

  - Marco Normativo

      - Lineamiento Político Nacional

Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021: Según su Eje Estratégico N°02 Oportunidades y Acceso a los Servicios – 2.1 Educación. Entre los desafíos más urgentes destaca lograr una educación de calidad.

      - Lineamiento Político Funcional

Ley N° 28044, Ley General de la Educación: La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación básica.

Plan Nacional de Educación para Todos 2005-2015, “Hacia Una Educación de Calidad con Equidad”, en cuya política:

“a) Velar porque antes del año 2015 todos los niños y niñas que se encuentran en situaciones difíciles y los que pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza gratuita y de buena calidad”.

“e) Crear las condiciones necesarias para garantizar un desempeño docente profesional y eficaz, especialmente en contextos de pobreza y exclusión, en el marco de la revalorización de la carrera pública magisterial”.

“f) Proveer las facilidades básicas de infraestructura, equipamiento y material educativo que aseguren las condiciones para el aprendizaje óptimo, especialmente en las instituciones de mayor carencia”.

Proyecto Educativo Nacional al 2021

La Educación Que Queremos Para El Perú”, Objetivo Estratégico 1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. En su Política 3.2: Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres.

Ley N°28988

Ley que declara a la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial.

Decreto Supremo N° 017-2007-ED

Aprueba Reglamento de la Ley N°28988 Ley que declara a la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial.

Resolución Ministerial Nº 0667-2005 – ED:

Aprueban el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular.

Decreto Supremo N°009-2005-ED:

Aprueban Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo.

      - Lineamiento Político Funcional

Plan de Desarrollo Regional de Tumbes 2011-2014, en su Eje Estratégico 03: Calidad de La Educación Pública.

Se propone mejorar la calidad de la educación en la región a través del desarrollo de capacidades del personal docente e inventariar las instituciones educativas con graves daños estructurales y repararlas, este eje estratégico es base fundamental para lograr el desarrollo sostenible de la región.

Proyecto Educativo Regional de Tumbes 2010-2025 en su Eje 01: Una educación integral de calidad con desarrollo humano sostenible, en equidad e igualdad de oportunidades.

En esta perspectiva, estaremos asegurando el desarrollo del capital humano y social para enfrentar exitosamente los retos que esta nueva etapa de la historia de la humanidad impone a cada tumbesino y tumbesina en el diario trajinar.

- NOMBRE DEL PROYECTO

‘’ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA – DEPARTAMENTO DE TUMBES’’.

- UBICACIÓN DEL PROYECTO

  - LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

      - Región			:	23 Tumbes

      - Provincia		:	03 Zarumilla

      - Distrito			:	01 Zarumilla

      - Código de Ubigeo	:	230301

      - UGEL			:	UGEL Zarumilla

      - DRE			:	DRE Tumbes

      - Área			:	Urbana

IMAGEN N°01

Macro localización del Proyecto

IMAGEN N°02

Micro localización del Proyecto

Es preciso acortar que para la ubicación de los ambientes proyectados y de todo componente de la Institución Educativa, se tomó en cuenta el área que posee la institución educativa descrita en el Título de Propiedad, sobre la cual se ha tramitado la Libre Disponibilidad de Terreno ante el Órgano superior de Educación de la Región.

A continuación se detallan algunas características de la localización del presente proyecto:

Nombre de la I.E.		: I.E N°093 Efraín Arcaya Zevallos

Dirección			: Calle 28 de Julio S/N

Centro Poblado			: Zarumilla

Estado				: Activo

Forma				: Escolarizado

Turno				: Continuo mañana y tarde

Género				: Mixto

  - CUADRO DE COORDENADAS

| VERTICE | LADO | DISTANCIA | ESTE (X) | NORTE (Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A-B | 84.00 | 580576.1478 | 9613285.9254 |
| B | B-C | 68.60 | 580657.1073 | 9613308.3211 |
| C | C-D | 95.30 | 580686.2983 | 9613370.4004 |
| D | D-E | 53.30 | 580599.6263 | 9613410.0244 |
| E | E-F | 67.70 | 580577.1469 | 9613361.6967 |
| F | F-G | 19.85 | 580515.4155 | 9613389.4909 |
| G | G-H | 38.30 | 580523.7026 | 9613407.5274 |
| H | H-I | 11.60 | 580488.8969 | 9613423.5083 |
| I | I-J | 52.50 | 580483.2799 | 9613413.3606 |
| J | J-K | 78.40 014.70 | 580445.6336 | 9613376.7682 |
| K | K-L | 14.70 | 580480.8275 | 9613306.7114 |
| L | L-M | 42.90 | 580484.8384 | 9613292.5692 |
| M | M-N | 33.05 | 580526.1108 | 9613304.2740 |
| N | N-O | 11.70 | 580558.2345 | 9613312.0252 |
| O | O-P | 10.00 | 580561.4317 | 9613300.7714 |
| Área | 19,270.00 m2 |  |
| Área | 19.27 ha |  |
| Perímetro | 635.40 ml |  |

Fuente: Levantamiento topográfico

PLANO N°01

Volumetría y coordenadas del proyecto

- SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO

El problema educativo en el área de influencia se caracteriza por la disminución de la calidad educativa en la Institución Educativa N°093 EFRAÍN ARCAYA ZEVALLOS, debido fundamentalmente a problemas de limitada infraestructura y deficiente equipamiento y mobiliario, así tenemos que:

      - El inadecuado equipamiento y mobiliario (carpetas, pupitre, sillas, pizarra, sala de cómputo, entre otros), limitan el desempeño y desarrollo de los alumnos.

  - DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA

En dicho diagnostico analizaremos la infraestructura actual de la institución educativa. También se mostrará mediante fotografías, gráficos, estadísticas la situación en la que se encuentra la infraestructura. Antes de analizar un detalle más minucioso de la infraestructura con la que cuenta la institución se ha realizado un resumen de esta infraestructura por bloques, tal y como se describe a continuación:

RESUMEN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

| AMBIENTES | NIVEL | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| PEDAGOGICOS | PRIMARIA | A1 |
|  | PRIMARIA | A2 |
|  | PRIMARIA | A3 |
|  | PRIMARIA | A4 |
|  | PRIMARIA | A5 |
|  | PRIMARIA | A6 |
|  | PRIMARIA | A7 |
|  | PRIMARIA | A8 |
|  | PRIMARIA | A9 |
|  | PRIMARIA | A10 |
|  | PRIMARIA | A11 |
|  | PRIMARIA | A12 |
|  | PRIMARIA | A13 |
|  | PRIMARIA | A14 |
|  | PRIMARIA | A15 |
|  | PRIMARIA | A16 |
|  | PRIMARIA | A17 |
|  | PRIMARIA | A18 |
|  | PRIMARIA | A19 |
|  | PRIMARIA | A20 |
|  | PRIMARIA | A21 |
|  | SECUNDARIA | A22 |
|  | SECUNDARIA | A23 |
|  | SECUNDARIA | A24 |
|  | SECUNDARIA | A25 |
|  | SECUNDARIA | A26 |
|  | SECUNDARIA | A27 |
|  | SECUNDARIA | A28 |
|  | SECUNDARIA | A29 |
|  | SECUNDARIA | A30 |
|  | SECUNDARIA | A31 |
|  | SECUNDARIA | A32 |
|  | SECUNDARIA | A33 |
|  | SECUNDARIA | A34 |
|  | SECUNDARIA | A35 |
|  | SECUNDARIA | A36 |
|  | SECUNDARIA | A37 |
|  | SECUNDARIA | A38 |
|  | AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA |  |
| COMPLEMENTARIOS | LABORATORIO DE CIENCIAS |  |
|  | BIBLIOTECA |  |
|  | AUDITORIO |  |
|  | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA - COE |  |
| DE SERVICIO | SS.HH. NIÑOS N°01 |  |
|  | SS.HH. NIÑOS N°02 |  |
|  | SS.HH. NIÑOS N°03 |  |
|  | SS.HH. NIÑAS N°01 |  |
|  | SS.HH. NIÑAS N°02 |  |
|  | SS.HH. NIÑAS N°03 |  |
|  | KIOSKOS |  |
|  | PATIO DE FORMACIÓN CON COBERTURA |  |
|  | PLATAFORMA DEPORTIVA |  |
|  | CIRCULACIONES, VEREDAS, ESCALERAS |  |
|  | TANQUE ELEVADO |  |
|  | GRUTA |  |
|  | AREAS VERDES |  |
|  | CERCO PERIMETRICO |  |
| ADMIISTRATIVOS | SALA DE REUNIONES |  |
|  | DIRECCION |  |
|  | SUB DIRECCION |  |
|  | SECRETARIA |  |
|  | SS.HH. DOCENTE |  |

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Equipo Técnico.

PLANO N°02

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

BLOQUE A

BLOQUE C

BLOQUE B

Fuente: Levantamiento topográfico

Elaborado: Equipo Técnico.

- INFRAESTRUCTURA FÍSICA

En la inspección realizada por el equipo técnico del Gobierno Regional de Tumbes a la Institución Educativa Nº093 Efraín Arcaya Zevallos se constató que la I.E brinda servicio de educación de nivel primario y secundario en el turno mañana y tarde albergando un total de 2051 alumnos; estando conformada por 42 secciones de nivel primario (21 aulas), 31 secciones de nivel secundario (17 aulas), 01 Aula de Innovación Pedagógica, 01 Laboratorio de ciencias, 01 Biblioteca, 01 Auditorio, 01 Centro de Operaciones de Emergencia – COE, 03 SS.HH de varones, 03 SS.HH de mujeres, 01 Dirección, 01 sala de reuniones, 01 sub dirección, 01 secretaría, 01 SS.HH. docente, quioscos, patio de formación con cobertura, circulaciones, veredas, escaleras, tanque elevado, gruta, áreas verdes. Cerco perimétrico. La 50% de su infraestructura es pre fabricado, 40% de la infraestructura es de material noble pero declarada inhabitable y el 10% se encuentra en buenas condiciones, siendo construida en el año 1982, ya habiendo cumplido el periodo de vida útil de su infraestructura.

BLOQUE A

A continuación, se describirá las características de la infraestructura actual que contempla el bloque.

PLANO N°03

Fuente: Levantamiento topográfico

Elaborado: Equipo Técnico.

| Ambiente | Descripción |
| --- | --- |
| Aula común 1A - 1E | Material: Noble con techo aligerado Estado: Malo Año de construcción: Año 1982 Aulas en mal estado de conservación, habiendo cumplido su tiempo de vida útil, presentando grietas y fisuras en paredes, columnas y pisos debido a la antigüedad de la edificación, a los constantes movimientos sísmicos y al asentamiento del terreno. Actualmente estas aulas se encuentran en declaradas inhabitables y siendo de peligro inminente; encontrándose desocupadas, pues representan un peligro latente para los alumnos y docentes de la I.E., pudiendo derrumbarse en cualquier momento. |
| Aula común 1B – 1F |  |
| Aula común 1C – 1G |  |
| Aula común 1D – 2A |  |
| Aula común 2C – 2B |  |
| Aula común 2D – 2F |  |
| Aula común 2E – 2G |  |
| Aula común 3A – 3E |  |
| Aula común 3B – 3F |  |
| Dirección | Material: Noble con techo aligerado Estado: Malo Año de construcción: Año 1982 Ambientes en mal estado de conservación, habiendo cumplido su tiempo de vida útil, presentando grietas y fisuras en paredes, columnas y pisos debido a la antigüedad de la edificación, a los constantes movimientos sísmicos y al asentamiento del terreno. Actualmente ambientes utilizados por el personal administrativo, por falta de infraestructura, expuestos al peligro inminente de derrumbe. |
| Sub - Dirección |  |
| Secretaría |  |
| SS.HH. Var. – Muj. |  |
| Auditorio | Material: Noble con cobertura liviana (calamina) Estado: Malo Año de construcción: Año 1982 Ambientes en mal estado de conservación, habiendo cumplido su tiempo de vida útil, presentando grietas y fisuras en paredes, columnas y pisos debido a la antigüedad de la edificación, a los constantes movimientos sísmicos y al asentamiento del terreno. Actualmente estas aulas se encuentran en declaradas inhabitables y siendo de peligro inminente, pues son un peligro latente para los alumnos y docentes de la I.E., pudiendo derrumbarse en cualquier momento, pero a pesar de esto son utilizadas por los alumnos y docentes, pues no tienen donde poder brindar el servicio educativo. |
| Aula común 4A – 4B |  |
| Aula común 4E – 4F |  |
| Aula común 3F – 3E |  |
| Aula común 3D – 3C |  |
| COE |  |
| Almacenes | Material: Noble con cobertura liviana (calamina) Estado: Malo Año de construcción: Año 1982 Ambientes en mal estado de conservación, habiendo cumplido su tiempo de vida útil, presentando grietas y fisuras en paredes, columnas y pisos debido a la antigüedad de la edificación, a los constantes movimientos sísmicos y al asentamiento del terreno. Actualmente estas aulas se encuentran en declaradas inhabitables y siendo de peligro inminente, encontrándose desocupadas y utilizadas como almacén |
| SS.HH. Varones y Mujeres | Material: Noble con cobertura liviana (calamina) Estado: Malo Año de construcción: Año 1982 SS. HH en mal estado de conservación, presentando grietas y fisuras en paredes, columnas y pisos debido al asentamiento del terreno; las coberturas presentan oxido y agujeros en calamina; y apolillamiento en correas de madera; estos SS. HH son compartidos con el personal docente, poniendo en riesgo la integridad del alumnado. |
| Patio de Formación | Material: Losa de concreto con malla Rachell Estado: Malo Año de construcción: Año 1982 Patio de formación con presencia de grietas y fisuras, ocasionados por el asentamiento del terreno; pudiendo generar tropiezos a los alumnos, no cumpliendo con los índices de confort, ni con las especificaciones técnicas indicadas en la norma de educación para locales educativos de nivel primario. |
| Cerco perimétrico | Material: Concreto Estado: Regular Año de construcción: Año 1982 |
| Veredas, circulaciones, bancas | Material: Losa de concreto con malla Rachell Estado: Malo Año de construcción: Año 1982 |

Fuente: Visita Técnica

Elaboración: Equipo Técnico

PANEL FOTOGRÁFICO BLOQUE A

FOTO N°01

PABELLON DE AULAS

Aulas se encuentran en mal estado de conservación, de tal manera que son declaradas inhabitables y siendo de peligro inminente; encontrándose desocupadas, pues representan un peligro latente para los alumnos y docentes de la I.E., pudiendo derrumbarse en cualquier momento.

FOTO N°02

FOTO N°03

FOTO N°04

FOTO N°05

EXTERIOR DE PABELLON DE AULAS

En cuanto al exterior de los pabellones de aulas del bloque 1, se encuentra en estado deteriorable, tanto los pisos de concreto que se encuentran agrietados, como las bancas de concreto que se encuentran corroídas por la humedad y el transcurso del tiempo.

FOTO N°06

PABELLON DE AULAS

Carpintería de madera de aulas en mal estado de conservación y deterioro. En cuanto a las aulas en su exterior las paredes se encuentran en mal estado por la filtración de agua en las paredes de las aulas.

FOTO N°07

FOTO N°08

FOTO N°09

SERVICIOS HIGIÉNICOS

Ambientes encontrados en estado de deterioro tanto externa como internamente, en cuanto a paredes se encuentra con filtraciones de agua, la carpintería de madera en deterioro al igual que carpintería metálica; los pisos exteriores se encuentran agrietados.

FOTO N°09

ALMACENES

Ambientes encontrados en estado de deterioro tanto externa como internamente, al igual que la cobertura liviana que estos tienen. Todos lo vanos de estos ambientes solo esta formado por varillas de fierro deterioradas.

FOTO N°10

Patio de formación con presencia de grietas y fisuras, ocasionados por el asentamiento del terreno; pudiendo generar tropiezos a los alumnos, no cumpliendo con los índices de confort, ni con las especificaciones técnicas indicadas en la norma de educación para locales educativos de nivel primario.

FOTO N°11

BLOQUE B

A continuación, se describirá las características de la infraestructura actual que contempla el bloque.

PLANO N°04

Fuente: Levantamiento topográfico

Elaborado: Equipo Técnico.

| Ambiente | Descripción |
| --- | --- |
| Aula común 3C – 3G | Material: Noble con losa aligerada Estado: Malo Año de construcción: Año 2000 Aulas en buen estado de conservación. |
| Aula común 3D – 3H |  |
| Aula común 5C – 5D |  |
| Laboratorio de Ciencias | Material: Noble con cobertura liviana Estado: Malo Año de construcción: Año 2000 Aulas en buen estado de conservación. |
| SS.HH. Damas | Material: Noble con cobertura aligerada Estado: Malo Año de construcción: Año 1985 SS. HH en mal estado de conservación, presentando grietas y fisuras en paredes, columnas, pisos y losa aligerada debido al asentamiento del terreno; las coberturas presentan oxido y agujeros en calamina; y apolillamiento en correas de madera; con aparatos sanitarios en mal estado; así mismo, estos SS. HH son compartidos con el personal docente, poniendo en riesgo la integridad del alumnado. |
| Losa Deportiva | Material: Noble con cobertura aligerada Estado: Malo Año de construcción: Año 1985 SS. HH en mal estado de conservación, presentando grietas y fisuras en paredes, columnas, pisos y losa aligerada debido al asentamiento del terreno; las coberturas presentan oxido y agujeros en calamina; y apolillamiento en correas de madera; con aparatos sanitarios en mal estado; así mismo, estos SS. HH son compartidos con el personal docente, poniendo en riesgo la integridad del alumnado. |
| Quioscos | Material: Rustico Estado: Malo Año de construcción: Año 2000 |

Fuente: Visita Técnica

Elaboración: Equipo Técnico

PANEL FOTOGRÁFICO BLOQUE B

FOTO N°12

PABELLON DE AULAS

Los ambientes de estas aulas se encuentran en un estado regular, en el cual solo se abarca un tema de rehabilitación de estas aulas.

FOTO N°13

FOTO N°14

FOTO N°15

PABELLON DE AULAS

Los ambientes de estas aulas se encuentran en un estado regular, en el cual solo se abarca un tema de rehabilitación de estas aulas.

FOTO N°16

QUIOSCOS

Estos quioscos cuentan con un material rustico, formado por madera y calaminas, tanto para la cobertura como para el techo, todo esto encontrándose en un estado de deterioro y mala conservación.

BLOQUE C

A continuación, se describirá las características de la infraestructura actual que contempla el bloque.

PLANO N° 05

Fuente: Levantamiento topográfico

Elaborado: Equipo Técnico.

| Ambiente | Descripción |
| --- | --- |
| Aulas comunes 1A – 1B, 1C – 1D, 1E – 1F, 1G – 1H, 2C – 2D, 2E – 2F, 2G, 3A – 3B | Material: Prefabricado Estado: Bueno Año de construcción: Año 2016 Aulas en buen estado de conservación, de material pre fabricado, instaladas para la recuperación inmediata del servicio, no brindando las condiciones adecuadas para el buen servicio educativo, siendo insuficientes para la demanda de la I.E. |
| Aulas prefabricadas Nuevas |  |

Fuente: Visita Técnica

Elaboración: Equipo Técnico

PANEL FOTOGRÁFICO BLOQUE C

FOTO N°17

Estos ambientes se encuentran en buen estado de conservación, están instadas para la inmediata recuperación del servicio.

  - DIAGNÓSTICO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Se describirá el Mobiliario y Equipamiento de la Institución Educativa; para analizar este punto se toma en consideración el inventario de bienes y activos de la Institución, con este fin se realiza un análisis diferenciado entre el mobiliario y equipamiento pedagógico.

La Institución Educativa cuenta con mobiliario y equipamiento en regular estado de conservación tal y como se describe en su formato de control patrimonial que se adjunta en anexos; sólo se cuenta con mesas y sillas pequeñas en estado regular y equipamiento básico tal como se describe en el cuadro inferior, siendo esto inadecuado e insuficiente y encontrándose en estado regular – malo.

| MOBILIARIO (ACTUAL) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | ANTIGÜEDAD | ESTADO |  | CANTIDAD |
|  |  | Regular | Malo |  |
| Sillas medianas |  | 30 | 1050 | 1080 |
| Sillas pequeñas |  | 55 | 325 | 380 |

| EQUIPAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO |  |  | ANTIGÜEDAD | ESTADO |  | CANTIDAD |
|  |  |  |  | Regular | Malo |  |
| CPU | Medianas |  |  | 04 | 22 | 26 |
|  | Pequeños |  |  | 04 | 13 | 17 |
| Monitores |  |  |  | 06 | 32 | 38 |
| Tv 21” |  |  |  | - | 02 | 2 |
| Proyector |  |  |  | - | 03 | 03 |
| Laptop x pequeñas |  |  |  | 16 | 32 | 48 |
| Ventiladores |  |  |  | - | 10 | 10 |
| Estabilizadores |  | Medianos |  | 02 | 06 | 08 |
|  |  | Pequeños |  | 1 | 13 | 14 |
| DVD |  |  |  | - | 2 | 2 |

- CRITERIOS DE LA INTERVENCIÓN

De acuerdo a lo analizado con la información de campo arriba expuestas, se propone en demoler los ambientes propiamente indicados en los planos de demolición del expediente técnico, ya que no cuentan con las condiciones mínimas  estructurales para el funcionamiento de locales educativo, mas aunque el PERFIL DE PRE INVERSION, contempla ejecutar en estos bloque Aulas , razón por la cual se procederá a demoler y ordenar adecuada mente estos bloque que serán reemplazados por otros nuevos, con mejores condiciones y aprovechamiento del espacio adecuado para el desarrollo de actividades escolares.

- OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

Objetivo general:

El objetivo general es: “LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N°093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOSL DEL DISTRITO DE ZARUMILLA ACCEDEN A SERVICIOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES DE EDUCACIÓN”

Objetivos específicos:

      - Condiciones físicas adecuadas para brindar el servicio educativo.

      - Gestión acorde al servicio educativo.

      - Condiciones de prácticas de deporte y cultura adecuadas.

      - Incremento de capacidades pedagógicas docentes.

- PROPUESTA

Accesos:

Se propone accesos a base de veredas y rampas, con los anchos mínimos reglamentarios, teniendo en consideración a los niños con habilidades diferentes. Teniendo dos accesos al equipamiento, uno que se da directo de la Av. El Ejercito, siendo este el principal a la institución; y el segunda que se da mediante la Av. 28m de Julio.

Infraestructura pedagógica y complementaria:

En cuanto a infraestructura se refiere, se propone ambientes con áreas reglamentarias, altura de piso a techo de 3.70m, techo aligerado, ventanas, cobertura de fibra vegetal para evacuación pluvial, sistema de drenaje, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y sistema de drenaje, etc.

Ambientes en el desarrollo de la propuesta arquitectónica:

| NIVEL SECUNDARIO |  |
| --- | --- |
| BLOQUE 1 | 12 aulas - Laboratorio 1 y 2 – Taller de arte 1 – Taller de educación para el trabajo 2 – C. de recursos E. – Atención y Dep. de libros. |
| BLOQUE 2 | SUM – S. DE DOCENTES - Taller de educación para el trabajo 1 - |
| BLOQUE 3 | S. reuniones – Direc. – Mod. Consejería – coord. Tuto.Jec. – Coord. Adm. Jec. – Archivos – AIP S1 y 2 – Mod. Conect.. |
| BLOQUE 4 | 9 aulas y Talleres de arte 2 y 3. |
| BLOQUE 5 | Servicios Higiénicos/Discapacitados – Cto. Limpieza. |
| BLOQUE 14 | Vigilancia |
| BLOQUE 17 | Duchas y vestuarios mujeres |
| BLOQUE 18 | Duchas y vestuarios hombres |

| NIVEL PRIMARIO |  |
| --- | --- |
| BLOQUE 6 | Tutoría – Psicología – S. H adm. |
| BLOQUE 7 | Vigilancia |
| BLOQUE 8 EXISTENTE | 6 aulas |
| BLOQUE 9 | 2 aulas – AIP P1 y 2 – Mod. Conect. – Dep. Tic. |
| BLOQUE 10 | Servicios Higiénicos/Discapacitados – Cto. Limpieza. |
| BLOQUE 11 | 6 aulas |
| BLOQUE 12 | 9 Aulas – SUM – Dep. – Dep. gas – Cocina – Depensa – Taller de arte 1 y 2. |
| BLOQUE 13 | EXISTENTE |
| BLOQUE 15 | Duchas y vestuarios mujeres |
| BLOQUE 16 | Duchas y vestuarios mujeres |

- CONSIDERACIONES GENERALES

- La altura de piso a losa aligerada es de 3.50m. con losa es de 3.70m.

- La Losa aligerada tiene un espesor de 0.20m, en la cobertura del Nivel Superior, la Losa tendrá inclinación con pendiente de 30% a dos aguas, en aulas ambientes del proyecto según lo indicado en los planos del expediente técnico.

- En las coberturas de los techos tendrá un contra zócalo h=0.10m. y media caña para el redireccionamiento de la evacuación del agua pluvial.

- Los pisos serán de 0.30 x 0.30 cerámico antideslizante alto tránsito.

- Se colocará Tapajuntas de Aluminio de 6’’ para pisos, muros y cielos rasos de todos los Bloques.

- La pintura a utilizar será látex satinado a dos manos en muros interiores y exteriores.

- Los acabados en servicios higiénicos serán a base de cerámico de 30 cm x 30 cm cerámico antideslizante alto tránsito en los pisos, de igual manera en las paredes, que a su vez tendrán una altura de 1.80m.

- Las puertas serán madera cedro natural y/0 tornillo y contra placadas, según lo indicado en los planos del expediente técnico.

- Las ventanas serán enmarcadas en aluminio con crudo de 6mm y con lámina de seguridad.

- La ubicación de las cisterna - Tanque elevado será el contemplado en los planos de Instalaciones sanitarias.

Ante cualquier incongruencia prevalecerá lo establecido en los planos.

- CRITERIOS DE DISEÑO

El proyecto de edificación, se desarrolla en el marco normativo de:

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- De la Norma Técnica "Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria". Documentos. RVM N° 208-2019-MINEDU

- R M N.º 084 -2019-MINEDU – NT- PRIMARIA Y SECUNDARIA.

- METAS

- Construcción de 19 bloques de aulas y demás ambientes a fines.

- Construcción de 2 losas deportivas.

- Construcción de 1 campo deportivo.

- Adquisición de equipamiento y mobiliario.

- CONSIDERACIONES

- El presente proyecto considera la prestación de servicios de un profesional arqueólogo el cual estará presente durante la ejecución de movimiento de tierra, con la finalidad de verificar la existencia o inexistencia de restos arqueológicos y el desarrollo del PMA (plan de monitoreo arqueológico), así como también se considera el trámite de dicho PMA.

- Se ha considerado los lineamientos vigentes y normados para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.

- INVERSIÓN

- VALOR REFERENCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

El presupuesto para la ejecución de la obra asciende a S/. 34´048,336.47 (TREINTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 47/100 SOLES) considerando los precios vigentes al mes de octubre del 2,021, en el cual se incluye el 10% de Gastos Generales, 7% de Utilidad y 18.00% del Impuesto General a las Ventas, equipamiento.

- TIEMPO DE EJECUCIÓN

El Plazo de Ejecución de la obra, se ha proyectado en base a los rendimientos y será de 24 meses (731) días calendarios.

- FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados.

- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Llave en mano.

- SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación para la ejecución de la obra será a Precios Unitarios.

- COSTO TOTAL DEL PROYECTO

El Costo del Proyecto Asciende a S/. 35, 694,061.47 (Treinta y Cinco Millones Seis cientos Noventa y Cuatro Mil Sesenta y uno con 47/100 Soles. Incluye monto de ejecución de obra y equipamiento, Costo de Elaboración y supervisión Expediente Técnico y de Supervisión y Liquidación.

| COSTO PROYECTO |  |
| --- | --- |
|  | SOLES S/. |
| EJECUCIÓN DE OBRA + EQUIPAMIENTO | S/.34,048,336.47 |
| SUPERVICIÓN + LIQUIDACIÓN | S/.1,290,900.00 |
| ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO | S/.354,825.00 |
| TOTAL | S/.35,694,061.47 |