## MAX DEM
MAXIMA DEMANDA DE POTENCIA
Proyecto
CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA
| Factores | Cantidad | Potencia Aparente (kVA) | Potencia unitaria (kW) | Sub_total (KW) | Factor simultaneidad | DEMANDA (KW)
Equipos- Sistemas
| Computadoras | 24 | 0.041667 | 0.15 | 3.6 | 0.8 | 2.88
| Computadora portatil | 6 |  | 0.15 | 0.9 | 0.5 | 0.45
| Iluminación interior (Aulas, areas admin.) | 72 | 0.013889 | 0.04 | 2.88 | 0.5 | 1.44
| Iluminación exterior (Pasillos, ss.hh.) | 72 | 0.013889 | 0.04 | 2.88 | 0.5 | 1.44
| Laboratorios | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9
| Talleres (Carp, costura, cocina ) | 1 |  | 3 | 3 | 0.5 | 1.5
| Areas servicios multiples | 2 |  | 1.25 | 2.5 | 0.6 | 1.5
| Electrobomba 1 HP | 1 | 1 | 0.746 | 0.746 | 0.7 | 0.5222
| otros y reserva | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7
[5 empty] | Máxima Demanda |  | 11.3322

## METRADO ELECTR BLQ
METRADO DESAGREGADO - ELECTRICAS
Proyecto | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGION TUMBES
Sub_ppto Electricas N° 05 |  |  | BLOQUE | 6 |  | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 16 | 15 | 18 | 11 | 12 | 12 | 13 |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |  | 3 | 1 | 5 | 4
|  |  |  | 1° PISO | [22 empty] | 2° PISO | [13 empty] | 3° PISO | [13 empty] | 4° PISO
ITEM | DESCRIPCION | Und | metr | ACOMETIDA | TUTORIA | TUTORIA | ESCALERA EXISTENTE | AULA 7, 8, 9 EXIST. | AULA 5, 6 | CUARTO DE LIMPIEZA | DUCH. MUJERES PRIM. | DEPÓSITO DE BANDA | DUCH. HOMBRES SEC | AULA 1, 2 | AULA 3, 4 | SALA DE USOS MULT. PRIM. | CAFETÍN | CISTERNA/TANQUE ELEV. | SALA DE ESPERA-SECRET. | SALA DE ESPERA-SECRET. | SALA DE USOS MULT. SEC. | LABORATORIO 1 | AULA 2,3,4 | AULA 5,6,7 | CUARTO DE LIMPIEZA | VIGILANCIA | ESCALERA | AULA 17,18,19 | AIP P1 | CUARTO DE LIMPIEZA, S.H | AULA 10,11 | AULA 12,13 | AULA 14,15 | MOD. CONECTIVIDAD | AIP S1 | SALA DE DOCENTES | LABORATORIO 2, AULA 8 | AULA 9,10,11 | AULA 12,13,14 | CUARTO DE LIMPIEZA | CORREDOR | AIP P2 | CUARTO DE LIMPIEZA | AULA 21 | AULA 23 | TALLER DE ARTE 2 | MOD. CONECTIVIDAD | AIP S2 | TALLER EDUCACION | TALLER DE ART1 | AULA 16 | CUARTO DE LIMPIEZA | AULA 21 | AULAS | AIP S3 | CENTRO DE RECURSOS | CUARTO DE LIMPIEZA | TALLER DE ARTE 3
|  |  |  | MEDIDOR |  | TD-1 | STG-1A | TD-1.01 | TD-1.02 | TD-1.03 | TD-1.3.1 | TD-1.3.2 | TD-1.3.3 | TD-1.04 | TD-1.05 | TD-1.06 | TD-1.07 | TEB | STG-1B | TD-1.08 | TD-1.09 | TD-1.10 | TD-1.11 | TD-1.12 | TD-1.13 | TD-1.14 | ST-2.1 | TD-2.01 | TD-2.02 | TD-2.03 | TD-2.04 | TD-2.05 | TD-2.06 | ST-2.2 | TD-2.07 | TD-2.08 | TD-2.09 | TD-2.10 | TD-2.11 | TD-2.12 | ST-3.1 | TD-3.01 | TD-3.02 | TD-3.03 | TD-3.04 | TD-3.05 | ST-3.2 | TD-3.06 | TD-3.07 | TD-3.08 | TD-3.09 | TD-3.10 | TD-3.11 | ST-4.2 | TD-4.01 | TD-4.02 | TD-4.03 | TD-4.04
TG
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Y EXTERIORES
5.01 | TABLEROS ELECTRICOS
05.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO GENERAL (TG) | Eqpo | 1 | 1
05.01.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG_1A | Eqpo | 1 |  |  |  | 1
05.01.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG_1B | Eqpo | 1 | [15 empty] | 1
05.01.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-01 | Eqpo | 1 |  |  | 1
05.01.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.01 | Eqpo | 1 |  |  |  |  | 1
05.01.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.02 | Eqpo | 1 | [5 empty] | 1
05.01.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03 | Eqpo | 1 | [6 empty] | 1
05.01.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03.01 | Eqpo | 1 | [7 empty] | 1
05.01.09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03.02 | Eqpo | 1 | [8 empty] | 1
05.01.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03.03 | Eqpo | 1 | [9 empty] | 1
05.01.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.04 | Eqpo | 1 | [10 empty] | 1
05.01.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.05 | Eqpo | 1 | [11 empty] | 1
05.01.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.06 | Eqpo | 1 | [12 empty] | 1
05.01.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.07 | Eqpo | 1 | [13 empty] | 1
05.01.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.08 | Eqpo | 1 | [16 empty] | 1
05.01.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.09 | Eqpo | 1 | [17 empty] | 1
05.01.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.10 | Eqpo | 1 | [18 empty] | 1
05.01.18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.11 | Eqpo | 1 | [19 empty] | 1
05.01.19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.12 | Eqpo | 1 | [20 empty] | 1
05.01.20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.13 | Eqpo | 1 | [21 empty] | 1
05.01.21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.14 | Eqpo | 1 | [22 empty] | 1
05.01.22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG_2A | Eqpo | 1 | [23 empty] | 1
05.01.23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG_2B | Eqpo | 1 | [30 empty] | 1
05.01.24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.01 | Eqpo | 1 | [24 empty] | 1
05.01.25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.02 | Eqpo | 1 | [25 empty] | 1
05.01.26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.03 | Eqpo | 1 | [26 empty] | 1
05.01.27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.04 | Eqpo | 1 | [27 empty] | 1
05.01.28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.05 | Eqpo | 1 | [28 empty] | 1
05.01.29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.06 | Eqpo | 1 | [29 empty] | 1
05.01.30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.07 | Eqpo | 1 | [31 empty] | 1
05.01.31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.08 | Eqpo | 1 | [32 empty] | 1
05.01.32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.09 | Eqpo | 1 | [33 empty] | 1
05.01.33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.10 | Eqpo | 1 | [34 empty] | 1
05.01.34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.11 | Eqpo | 1 | [35 empty] | 1
05.01.35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.12 | Eqpo | 1 | [36 empty] | 1
05.01.36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG_3A | Eqpo | 1 | [37 empty] | 1
05.01.37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG_3B | Eqpo | 1 | [43 empty] | 1
05.01.38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.01 | Eqpo | 1 | [38 empty] | 1
05.01.39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.02 | Eqpo | 1 | [39 empty] | 1
05.01.40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.03 | Eqpo | 1 | [40 empty] | 1
05.01.41 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.04 | Eqpo | 1 | [41 empty] | 1
05.01.42 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.05 | Eqpo | 1 | [42 empty] | 1
05.01.43 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.06 | Eqpo | 1 | [44 empty] | 1
05.01.44 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.07 | Eqpo | 1 | [45 empty] | 1
05.01.45 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.08 | Eqpo | 1 | [46 empty] | 1
05.01.46 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.09 | Eqpo | 1 | [47 empty] | 1
05.01.47 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.10 | Eqpo | 1 | [48 empty] | 1
05.01.48 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.11 | Eqpo | 1 | [49 empty] | 1
05.01.49 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG_4A | Eqpo | 1 | [50 empty] | 1
05.01.50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.01 | Eqpo | 1 | [51 empty] | 1
05.01.51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.02 | Eqpo | 1 | [52 empty] | 1
05.01.52 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.03 | Eqpo | 1 | [53 empty] | 1
05.01.53 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.04 | Eqpo | 1 | [54 empty] | 1
05.01.54 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL EQUIPO SOLAR TPS | Eqpo | 1
05.01.55 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL ELECTROBOMBA TEB | Eqpo | 1 | [14 empty] | 1
05.01.56 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUZON DE CONCRETO | Eqpo | 11 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
05.01.57 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA BORNERA 03 CIRCUITOS | Eqpo | 6 | [26 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1
05.01.58 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PASE 200x200x100 PVC | PTO | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
5.02 | CONDUCTORES ALIMENTADORES
05.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 35 + 25mm2 (MEDIDOR A TG) | ML | 22 |  | 22
05.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 25 + 25 mm2 (TG - STG) | ML | 92 |  |  |  | 36 | [11 empty] | 56
05.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 16 +16 mm2 (STG - TD) | ML | 178 | [6 empty] | 41 | 39 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 8 | [13 empty] | 8 | [6 empty] | 12 | 6 |  |  |  |  | 12 | [6 empty] | 16
05.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 16 + 1 x 10 (N) | ML | 325 | [11 empty] | 33 | [5 empty] | 22 | 28 | 32 | 18 |  |  |  |  | 24 |  | 32 | 42 |  |  | 11 |  | 12 | 12 | 14 | [8 empty] | 6 | 10 |  | 21 |  |  |  | 8
05.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 10 + 1 x 10 (N) | ML | 215 |  |  |  |  | 12 | 21 | [15 empty] | 18 | [7 empty] | 39 |  |  | 24 | [7 empty] | 21 | 34 |  |  |  |  | 12 |  | 16 |  |  |  | 18
05.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 10 mm2 | ML | 195 | [8 empty] | 32 | 38 | [15 empty] | 18 | [9 empty] | 24 |  |  |  | 18 | [9 empty] | 28 |  |  |  |  | 37
05.02.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH (3 x 06 +1x06) mm2 | ML | 15 |  |  |  | Campo deportivo | [38 empty] | 15
05.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 16 mm2 | ML | 107 | [13 empty] | 107
05.02.09 | SUMINISTRO y TENDIDO CONDUCTOR AUTOPORTANTE CAAI 3-1 x 35 + 1x25mm2 | ML | 86 | 86
05.02.10 | SUMINISTRO y TENDIDO CONDUCTOR NLT 2-1 x 06 mm2 | ML | 0 |  |  |  | Reflectores
5.03 | INSTALACION DE INTERIORES
05.03.01 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA UN PUNTO | PTO | 42 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 1 |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 42
05.03.02 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA DOS PUNTOS | PTO | 71 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 3 | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 2 |  |  | 3 | 2 | 2 |  | 71
05.03.03 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA CUATRO PUNTOS | PTO | 92 |  |  | 1 |  | 3 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 92
05.03.04 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA SEIS PUNTOS | PTO | 28 |  |  |  | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 2 |  | 28
05.03.05 | SUMINISTRO E INSTAL. DE EQUIPO LUMINARIA TIPO PANEL LED 40W, ADOSADO AL TECHO | PTO | 305 |  |  | 8 |  | 16 | 12 |  | 18 | 16 | 4 | 10 | 6 | 8 |  | 13 | 8 | 8 | 14 | 12 | 14 | 11 |  |  |  | 10 | 12 |  | 9 | 13 | 14 | 8 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 10 |  | 9 | 11 | 16 | 8 | 16 | 9 | 11 | 10 |  |  | 8 | 9 | 13 |  | 9
05.03.06 | SUMINISTRO E INSTAL. DE EQUIPO LUMINARIA CIRCULAR LED DE 18W | UND | 415 |  | 36 |  | 56 |  |  | 18 | [5 empty] | 10 | 10 | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  | 7 | 1 | 52 |  | 12 | 12 |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  | 24 | 52 |  | 6 | [5 empty] | 20 |  |  | 11 |  | 48 |  | 4 | 12
05.03.07 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA CONMUTACION: ESCALERA Y PASILLOS | UND | 0
05.03.08 | SALIDA PARA PUNTO DE VENTILADORES | UND | 156 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |  |  |  | 12 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 6 |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4
05.03.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES | PTO | 156 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |  |  |  | 12 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 6 |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4
05.03.10 | SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTE h=0.40m | PTO | 490 |  |  | 10 |  | 12 | 8 |  | 18 | 2 |  | 10 | 6 | 8 |  | 13 | 8 | 8 | 14 | 12 | 14 | 11 |  |  |  | 10 | 36 |  | 9 | 13 | 14 | 8 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 36 |  | 9 | 11 | 13 | 8 | 24 | 9 | 11 | 10 |  |  | 8 | 24 | 13 |  | 9
05.03.11 | SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTE AREA DE COMPUTADORAS | PTO | 80 | [15 empty] | 40 | [14 empty] | 40
5.04 | ILUMINACION PATIO Y EXTERIOR
05.04.01 | SUMNISTRO Y MONTAJE DE POZO DE PUESTA A TIERRA, INCL. EXCAVACION | CJT | 8 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
05.04.02 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARTEFACTO BRAQUETE LED (PARED INTERIOR) | UND | 16 |  |  |  | 8 | [11 empty] | 8
05.04.03 | EQUIPO DE ILUMINACION EXTERIOR TIPO FAROLA LED DE 30W, CONECTADO | CJT | 36 |  |  |  | 18 | [11 empty] | 18
05.04.04 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 6m | UND | 36 |  |  |  | 18 | [11 empty] | 18
05.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 100 WATTS INCORPORADO | UND | 1 |  | 1
5.06 | OTROS
05.06.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA 2HP, MONOF, 220V Y ACC. | GLB | 1 | [14 empty] | 1
05.06.02 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALTAVOZ EXTERIOR PATIO | UND | 2 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
05.06.03 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIMBRE | UND | 2 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
05.06.04 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA | UND | 78 |  |  | 1 |  | 3 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
5.07 | SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICO PARA CAMPO DE FULBITO
05.07.01 | SISTEMA DE EQUIPO SOLAR, INCL. PANEL, BATERIA, CONTROL, CABLEADO, ACC. | CJT | 1 | [13 empty] | 1
05.07.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 200 WATTS INCORPORADO | UND | 8 | [13 empty] | 8
05.07.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS | UND | 1 | [13 empty] | 1
5.07 | SISTEMA DE ILUMINACION PARA CAMPO FUTBOL
05.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 200 WATTS | UND | 30 | [7 empty] | 30
05.07.02 | SUM. E IZAJE DE POSTE DE C.A.C. DE 11 m | UND | 10 | [7 empty] | 10
05.07.03 | EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE | UND | 10 | [7 empty] | 10
05.07.04 | EMPALME EN BASE DE CONCRETO DE REFUERZO | UND | 10 | [7 empty] | 10
5.08 | AIRE ACONDICIONADO
05.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU, INC. CONDENSADOR Y ACCESORIOS | CJT | 1 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 1
05.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU, INC. CONDENSADOR Y ACCESORIOS , AREA CONECTIV. | CJT | 1 | [38 empty] | 1 | [5 empty] | 1
5.09 | SUMINISTRO E INSTALACION GRUPO GENERADOR
05.09.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRUPO GENERADOR DE 50 HP, ENCAPSULADO | Cjt | 1 |  |  |  | 1
05.09.02 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE TRANSFERENCIA | UND | 1 |  |  |  | 1
5.1 | SUMINISTRO Y PRUEBAS DE RED ELECTRICA
04.10.01 | PRUEBAS DE RED ELECTRICAS | CJT | 1
5.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DATA
05.11.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE DATA INTERNET(Incl contrato Intern) | Cjt | 1 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
05.11.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PROYECTOR MULTIMEDIA | UND | 2 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 1
5.12 | TRANSPORTE DE MATERIALES
05.12.01 | TRANSPORTE DE MATERIALES, EXPED. REPLANTEO | GLB | 1
5.13 | SEGURIDAD EN OBRA
05.13.01 | SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO | CJT | 1
5.14 | AULAS PROVISIONALES
05.14.01 | INSTALACIONES ELECTRICAS EN AULAS PROVISIONALES | CJT | 1
5.15 | DERECHOS DE CONEXIÓN - ENOSA
05.15.01 | DERECHOS DE CONEXIÓN - ENOSA | CJT | 1
05.15.02 | ACOMETIDA TRIFASICA (ESPEC. TECNICAS) | CJT | 1

## METRADO
METRADO
Presupuesto | 8401001 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INMACULADA CONCEPCION, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES
Sub_ppto | 004 | ELECTRICAS
Cliente | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Lugar | TUMBES - TUMBES - TUMBES
Item | Descripción |  | Und. | Metrado
04 | INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Y EXTERIORES
04.01 | TABLEROS ELECTRICOS
04.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO GENERAL (TG) |  | EQPO | 1
04.01.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB TABLERO STG_1 |  | EQPO | 1
04.01.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB TABLERO STG_2 |  | EQPO | 1
04.01.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB TABLERO STG_3 |  | EQPO | 1
04.01.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-01 |  | EQPO | 1
04.01.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-02 |  | EQPO | 1
04.01.07 | ADECUACION Y MONTAJE DE TABLERO EX-01 |  | EQPO | 1
04.01.08 | ADECUACION Y MONTAJE DE TABLERO EX-1.1 |  | EQPO | 1
04.01.09 | ADECUACION Y MONTAJE DE TABLERO EX-1.2 |  | EQPO | 1
04.01.10 | ADECUACION Y MONTAJE DE TABLERO EX-1.3 |  | EQPO | 1
04.01.11 | ADECUACION Y MONTAJE DE TABLERO TDX |  | EQPO | 1
04.01.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1.1 |  | EQPO | 1
04.01.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1.2 |  | EQPO | 1
04.01.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1.3 |  | EQPO | 1
04.01.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TEB |  | EQPO | 1
04.01.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2.1 |  | EQPO | 1
04.01.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2.2 |  | EQPO | 1
04.01.18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2.3 |  | EQPO | 1
04.01.19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2.4 |  | EQPO | 1
04.01.20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TTM-1 |  | EQPO | 1
04.01.21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TTM-2 |  | EQPO | 1
04.01.22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.1 |  | EQPO | 1
04.01.23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.2 |  | EQPO | 1
04.01.24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.3 |  | EQPO | 1
04.01.25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.4 |  | EQPO | 1
04.01.26 | ADECUACION Y MONTAJE DE TABLERO TD-EX 02 |  | EQPO | 1
04.01.27 | ADECUACION Y MONTAJE DE TABLERO TD-EX 2.1 |  | EQPO | 1
04.01.28 | ADECUACION Y MONTAJE DE TABLERO TD-EX 2.2 |  | EQPO | 1
04.01.29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2.11 |  | EQPO | 1
04.01.30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1.2.1 |  | EQPO | 1
04.01.31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1.2.2 |  | EQPO | 1
04.01.32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1.2.3 |  | EQPO | 1
04.01.33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2.5 (2° PISOS) |  | EQPO | 1
04.01.34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.5 (2° PISO) |  | EQPO | 1
04.01.35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.6 (2° PISO) |  | EQPO | 1
04.01.36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUZON CONCRETO |  | EQPO | 8
04.01.37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA BORNERA 03 CIRCUITOS |  | EQPO | 5
04.01.38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PASE 200x200x100 PVC |  | PTO | 5
04.02 | CONDUCTORES ALIMENTADORES
04.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1x35mm2 |  | ML | 102
04.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1x25mm2 TG A STG |  | ML | 217
04.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1x16mm2 |  | ML | 33
04.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 10mm2 |  | ML | 70
04.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1x16 + 1x16 (T) mm2 |  | ML | 61
04.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1x16 + 1x10 (T) mm2 |  | ML | 283
04.02.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 10 + 1x06 (T) mm2 |  | ML | 279
04.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 10 mm2 |  | ML | 819
04.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1x10 + 1x10 (T) mm2 |  | ML | 47
04.02.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1x10 + 1x06(T)mm2 |  | ML | 148
04.02.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1x16mm2 |  | ML | 98
04.02.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASE (BUZON DE 0.50x0.50x0.50m) |  | EQPO | 8
04.03 | INSTALACION DE INTERIORES
04.03.01 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA UN PUNTO |  | PTO | 37
04.03.02 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA DOS PUNTOS |  | PTO | 46
04.03.03 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA CUATRO PUNTOS |  | PTO | 36
04.03.04 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA SEIS PUNTOS |  | PTO | 16
04.03.05 | SUM. E INST. DE EQUIPO LUMINARIA TIPO PANEL LED 40W, ADOSADA AL TECHO |  | UND | 230
04.03.06 | SUM. E INST. DE EQUIPO LUMINARIA CIRCULAR LED DE 18W |  | UND | 139
04.03.07 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA CONMUTACION: ESCALERA Y PASILLOS |  | PTO | 3
04.03.08 | SALIDA PARA PUNTO DE VENTILADORES |  | PTO | 312
04.03.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES |  | PTO | 312
04.03.10 | SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTE h=0.40m |  | PTO | 210
04.03.11 | SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTE AREA DE COMPUTADORAS |  | PTO | 64
04.03.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO LUMINARIA LED DE 72W |  | PTO | 14
04.04 | ILUMINACION PATIO Y EXTERIOR
04.04.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE POZO PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACION |  | CJT | 8
04.04.02 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARTEFACTO BRAQUETE LED (PARED) - INTERIOR |  | UND | 15
04.05 | SISTEMA DE ILUMINACION DE PATIO
04.05.01 | EQUIPO DE ILUMINACION EXTERIOR DE 30W LED CON ACCESORIOS |  | UND | 42
04.05.02 | POSTE DE CONCRETO DE 6m |  | UND | 42
04.05.03 | LUMINARIA EN RIEL EXTERIOR INGRESO |  | UND | 1
04.06 | OTROS
04.06.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA Y ACCESORIOS |  | GLB | 2
04.06.02 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALTAVOZ EXTERIOR PATIO |  | UND | 1
04.06.03 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIMBRE |  | UND | 1
04.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA. |  | UND | 50
04.07 | SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICO PARA CAMPO DEPORTIVO
04.07.01 | SISTEMA DE PANEL SOLAR, INCL. PANEL BATERIA, CONTROLADOR, CABLEADO |  | CJT | 1
04.07.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO LED DE 200W C/EQUIPO INCORPORADO |  | UND | 24
04.07.03 | SUM. Y MONTAJE DE POSTE DE C.A.C. DE 11 METROS |  | UND | 6
04.07.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 100 WATTS INCORPORADO |  | UND | 24
04.08 | AIRE ACONDICIONADO
04.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU, INC. CONDENSADOR Y ACCESORIOS |  | CJT | 4
04.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU, INC. CONDENSADOR Y ACCESORIOS |  | CJT | 1
04.09 | SUMINISTRO Y PRUEBAS DE RED ELECTRICA
04.09.01 | PRUEBAS DE RED ELECTRICAS |  | CJT | 1
04.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DATA
04.10.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE DATA INTERNET (INCLUYE CONTRATO) |  | CJT | 1
04.10.02 | ESTRUCTURA DE PROYECCION |  | UND | 32
04.11 | TRANSPORTE DE MATERIALES
04.11.01 | TRANSPORTE DE MATERIALES, EXPED. REPLANTEO |  | GLB | 1
04.12 | SEGURIDAD EN OBRA
04.12.01 | SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO |  | CJT | 1
04.13 | AULAS PROVISIONALES
04.13.01 | INSTALACION ES ELECTRICAS EN AULAS PROVISIONALES |  | CJT | 1
04.14 | DERECHOS DE CONEXION - ENOSA
04.14.01 | DERECHO DE RECONEXION - ENOSA |  | CJT | 1
04.14.02 | TRASLADO DE ACOMETICA EXISTENTE |  | CJT | 1

## METRADO CORREG
METRADO DESAGREGADO - ELECTRICAS
Proyecto | 2. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°093 EFRAIN ARCAYA ZEVALLOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGION TUMBES
Sub_ppto Electricas N° 04 |  |  | BLOQUE
ITEM | DESCRIPCION | Und | metr
4 | INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Y EXTERIORES
01.01 | TABLEROS ELECTRICOS
04.01.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO GENERAL (TG) | Eqpo | 1
04.01.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG_1A | Eqpo | 1
04.01.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG_1B | Eqpo | 1
04.01.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-01 | Eqpo | 1
04.01.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.01 | Eqpo | 1
04.01.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.02 | Eqpo | 1
04.01.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03 | Eqpo | 1
04.01.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03.01 | Eqpo | 1
04.01.09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03.02 | Eqpo | 1
04.01.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.03.03 | Eqpo | 1
04.01.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.04 | Eqpo | 1
04.01.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.05 | Eqpo | 1
04.01.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.06 | Eqpo | 1
04.01.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.07 | Eqpo | 1
04.01.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.08 | Eqpo | 1
04.01.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.09 | Eqpo | 1
04.01.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.10 | Eqpo | 1
04.01.18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.11 | Eqpo | 1
04.01.19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.12 | Eqpo | 1
04.01.20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.13 | Eqpo | 1
04.01.21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-1.14 | Eqpo | 1
04.01.22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG_2A | Eqpo | 1
04.01.23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG_2B | Eqpo | 1
04.01.24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.01 | Eqpo | 1
04.01.25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.02 | Eqpo | 1
04.01.26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.03 | Eqpo | 1
04.01.27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.04 | Eqpo | 1
04.01.28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.05 | Eqpo | 1
04.01.29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.06 | Eqpo | 1
04.01.30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.07 | Eqpo | 1
04.01.31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.08 | Eqpo | 1
04.01.32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.09 | Eqpo | 1
04.01.33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.10 | Eqpo | 1
04.01.34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.11 | Eqpo | 1
04.01.35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-2.12 | Eqpo | 1
04.01.36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG_3A | Eqpo | 1
04.01.37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG_3B | Eqpo | 1
04.01.38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.01 | Eqpo | 1
04.01.39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.02 | Eqpo | 1
04.01.40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.03 | Eqpo | 1
04.01.41 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.04 | Eqpo | 1
04.01.42 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.05 | Eqpo | 1
04.01.43 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.06 | Eqpo | 1
04.01.44 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.07 | Eqpo | 1
04.01.45 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.08 | Eqpo | 1
04.01.46 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.09 | Eqpo | 1
04.01.47 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.10 | Eqpo | 1
04.01.48 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-3.11 | Eqpo | 1
04.01.49 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB_TABLERO STG_4A | Eqpo | 1
04.01.50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.01 | Eqpo | 1
04.01.51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.02 | Eqpo | 1
04.01.52 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.03 | Eqpo | 1
04.01.53 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION - TD-4.04 | Eqpo | 1
04.01.54 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL EQUIPO SOLAR TPS | Eqpo | 1
04.01.55 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL ELECTROBOMBA | Eqpo | 2
04.01.56 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUZON DE CONCRETO | Eqpo | 8
04.01.57 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA BORNERA 03 CIRCUITOS | Eqpo | 13
04.01.58 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PASE 200x200x100 PVC | PTO | 10
4.02 | CONDUCTORES ALIMENTADORES
04.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 50 mm2 | ML | 21
04.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 35 mm2 TG a STG | ML | 124
04.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 25 mm2 | ML | 190
04.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 16 mm2 | ML | 164
04.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 10 mm2 | ML | 36
04.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 16 + 1 x 16 (T) mm2 | ML | 45
04.02.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 16 + 1 x 10 (T) mm2 | ML | 96
04.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 3-1 x 10 + 1 x 06 (T) mm2 | ML | 32
04.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 10 mm2 | ML | 314
04.02.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 10 + 1 x 10 (T) mm2 | ML | 120
04.02.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 10 + 1 x 06 (T) mm2 | ML | 165
04.02.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR N2XOH 2-1 x 16 mm2 | ML | 210
04.02.13 | SUMINISTRO y TENDIDO CONDUCTOR AUTOPORTANTE CAAI 3-1 x 50 mm2 | ML | 124
04.02.14 | SUMINISTRO y TENDIDO CONDUCTOR NLT 2-1 x 06 mm2 | ML | 114
04.02.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO (BUZON DE 0.50x0.50x0.50) | UND | 12
4.03 | INSTALACION DE INTERIORES
04.03.01 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA UN PUNTO | PTO | 37
04.03.02 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA DOS PUNTOS | PTO | 46
04.03.03 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA CUATRO PUNTOS | PTO | 36
04.03.04 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA SEIS PUNTOS | PTO | 16
04.03.05 | SUMINISTRO E INSTAL. DE EQUIPO LUMINARIA TIPO PANEL LED 40W, ADOSADO AL TECHO | PTO | 304
04.03.06 | SUMINISTRO E INSTAL. DE EQUIPO LUMINARIA CIRCULAR LED DE 18W | UND | 415
04.03.07 | SALIDA DE CENTRO DE LUZ PARA CONMUTACION: ESCALERA Y PASILLOS | UND | 4
04.03.08 | SALIDA PARA PUNTO DE VENTILADORES | UND | 156
04.03.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES | PTO | 156
04.03.10 | SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTE h=0.40m | PTO | 490
04.03.11 | SALIDA DE CENTRO DE TOMACORRIENTE AREA DE COMPUTADORAS | PTO | 80
4.04 | ILUMINACION PATIO Y EXTERIOR
04.04.01 | SUMNISTRO Y MONTAJE DE POZO DE PUESTA A TIERRA, INCL. EXCAVACION | CJT | 8
04.04.02 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARTEFACTO BRAQUETE LED (PARED INTERIOR) | UND | 16
04.04.03 | EQUIPO DE ILUMINACION EXTERIOR TIPO FAROLA LED DE 30W, CONECTADO | CJT | 42
04.04.04 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 6m | UND | 42
04.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 100 WATTS INCORPORADO | UND | 1
4.06 | OTROS
04.06.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA 2HP, MONOF, 220V Y ACC. | GLB | 2
04.06.02 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALTAVOZ EXTERIOR PATIO | UND | 2
04.06.03 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIMBRE | UND | 2
04.06.04 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA | UND | 78
4.07 | SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICO PARA CAMPO DE FULBITO
04.07.01 | SISTEMA DE EQUIPO SOLAR, INCL. PANEL, BATERIA, CONTROL, CABLEADO, ACC. | CJT | 1
04.07.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 200 WATTS INCORPORADO | UND | 8
04.07.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS | GLB | 1
4.07 | SISTEMA DE ILUMINACION PARA CAMPO FUTBOL
04.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 250 WATTS | UND | 30
04.07.02 | SUM. E IZAJE DE POSTE DE C.A.C. DE 11 m | UND | 10
04.07.03 | EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE | UND | 10
04.07.04 | EMPALME EN BASE DE CONCRETO DE REFUERZO | GLB | 10
4.08 | AIRE ACONDICIONADO
04.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU, INC. CONDENSADOR Y ACCESORIOS | CJT | 2
04.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU, INC. CONDENSADOR Y ACCESORIOS , AREA CONECTIV. | CJT | 2
4.09 | SUMINISTRO E INSTALACION GRUPO GENERADOR
04.09.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRUPO GENERADOR DE 50 HP, ENCAPSULADO | Cjt | 1
04.09.02 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE TRANSFERENCIA | UND | 1
4.1 | SUMINISTRO Y PRUEBAS DE RED ELECTRICA
04.10.01 | PRUEBAS DE RED ELECTRICAS EN BAJA TENSION | CJT | 1
4.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DATA
04.11.01 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE DATA INTERNET(Incl contrato Intern) | Cjt | 2
04.11.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PROYECTOR MULTIMEDIA | UND | 2
4.12 | TRANSPORTE DE MATERIALES
04.12.01 | TRANSPORTE DE MATERIALES, EXPED. REPLANTEO | GLB | 1
4.13 | SEGURIDAD EN OBRA
04.13.01 | SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO | CJT | 1
4.14 | AULAS PROVISIONALES
04.14.01 | INSTALACIONES ELECTRICAS EN AULAS PROVISIONALES | CJT | 1
4.15 | DERECHOS DE CONEXIÓN - ENOSA
04.15.01 | DERECHOS DE CONEXIÓN - ENOSA | CJT | 1
04.15.02 | REUBICACION DE ACOMETIDA TRIFASICA (ESPEC. TECNICAS) | CJT | 1