## 02. ARQUITECTURA TOTAL
“RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"
LISTADO DE PLANOS - ARQUITECTURA
N° | CODIGO | NOMBRE DE PLANO | ESCALA
01 | U-01 | UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN | Indicada
02 | GA-01 | PLANTA PISO TECNICO | 1/200
03 | GA-02 | PLANTA GENERAL PRIMER NIVEL | 1/200
04 | GA-03 | PLANTA GENERAL SEGUNDO NIVEL | 1/200
05 | GA-04 | PLANTA GENERAL TERCER NIVEL | 1/200
06 | GA-05 | PLANTA GENERAL DE AZOTEA | 1/200
07 | GA-06 | PLANTA GENERAL DE TECHOS | 1/200
08 | GA-07 | CORTES GENERALES (CORTE A-A, B-B, C-C) | 1/200
09 | GA-08 | CORTES GENERALES (CORTE D-D, E-E,F-F) | 1/200
10 | GA-09 | CORTES GENERALES (CORTE G-G, H-H,I-I) | 1/200
11 | GA-10 | ELEVACIONES GENERALES | 1/200
12 | GA-11 | TRAZADO Y PLATAFORMAS PLANTA GENERAL | 1/200
13 | GA-12 | TRAZADO Y PLATAFORMAS CORTES | 1/200
14 | GA-13 | ELEVACIONES GENERALES DE CERCO PERIMETRICO | 1/200
15 | GA-14 | ELEVACIONES GENERALES DE CERCO PERIMETRICO | 1/200
16 | GA-15 | DETALLES CERCO PERIMETRICO | INDICADA
17 | GA-16 | PLANO DE PAISAJISMO EXTERIOR | 1/100
18 | GA-17 | PLANO DE PAISAJISMO EXTERIOR | 1/100
19 | GA-18 | DETALLE DE EXTERIORES | 1/100
20 | GA-19 | DETALLE DE EXTERIORES | 1/100
21 | GA-20 | DETALLE DE EXTERIORES | 1/100
22 | Z-01 | ZONIFICACIÓN Y FLUJOS - PLANTA GENERAL - PRIMER PISO | 1/200
23 | Z-02 | ZONIFICACIÓN Y FLUJOS - PLANTA GENERAL - SEGUNDO PISO | 1/200
24 | Z-03 | ZONIFICACIÓN Y FLUJOS - PLANTA GENERAL - TERCER PISO | 1/200
25 | A-01 | PLANTA PISO TECNICO BLOQUE A - SECTOR 01 | 1/50
26 | A-02 | PLANTA PISO TECNICO BLOQUE A - SECTOR 02 | 1/50
27 | A-03 | PLANTA PISO TECNICO BLOQUE A - SECTOR 03 | 1/50
28 | A-04 | PLANTA PISO TECNICO BLOQUE A - SECTOR 04 | 1/50
29 | A-05 | PLANTA PISO TECNICO BLOQUE A - SECTOR 05 | 1/50
30 | A-06 | PLANTA PISO TECNICO BLOQUE A - SECTOR 06 | 1/50
31 | A-07 | PLANTA PISO TECNICO BLOQUE A - SECTOR 07 | 1/50
32 | A-08 | PLANTA PISO TECNICO BLOQUE A - SECTOR 08 | 1/50
33 | A-09 | PLANTA PRIMER NIVEL BLOQUE A - SECTOR 01 | 1/50
34 | A-10 | PLANTA PRIMER NIVEL BLOQUE A - SECTOR 02 | 1/50
35 | A-11 | PLANTA PRIMER NIVEL BLOQUE A - SECTOR 03 | 1/50
36 | A-12 | PLANTA PRIMER NIVEL BLOQUE A - SECTOR 04 | 1/50
37 | A-13 | PLANTA PRIMER NIVEL BLOQUE A - SECTOR 05 | 1/50
38 | A-14 | PLANTA PRIMER NIVEL BLOQUE A - SECTOR 06 | 1/50
39 | A-15 | PLANTA PRIMER NIVEL BLOQUE A - SECTOR 07 | 1/50
40 | A-16 | PLANTA PRIMER NIVEL BLOQUE A - SECTOR 08 | 1/50
41 | A-17 | PLANTA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A - SECTOR 01 | 1/50
42 | A-18 | PLANTA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A - SECTOR 02 | 1/50
43 | A-19 | PLANTA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A - SECTOR 03 | 1/50
44 | A-20 | PLANTA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A - SECTOR 04 | 1/50
45 | A-21 | PLANTA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A - SECTOR 05 | 1/50
46 | A-22 | PLANTA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A - SECTOR 06 | 1/50
47 | A-23 | PLANTA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A - SECTOR 07 | 1/50
48 | A-24 | PLANTA SEGUNDO NIVEL BLOQUE A - SECTOR 08 | 1/50
49 | A-25 | PLANTA TERCER NIVEL BLOQUE A - SECTOR 01 | 1/50
50 | A-26 | PLANTA TERCER NIVEL BLOQUE A - SECTOR 02 | 1/50
51 | A-27 | PLANTA TERCER NIVEL BLOQUE A - SECTOR 04 | 1/50
52 | A-28 | PLANTA TERCER NIVEL BLOQUE A - SECTOR 05 | 1/50
53 | A-29 | PLANTA TERCER NIVEL BLOQUE A - SECTOR 07 | 1/50
54 | A-30 | PLANTA TERCER NIVEL BLOQUE A - SECTOR 08 | 1/50
55 | A-31 | PLANTA AZOTEA NIVEL BLOQUE A - SECTOR 04 | 1/50
56 | A-32 | PLANTA AZOTEA NIVEL BLOQUE A - SECTOR 05 | 1/50
57 | A-33 | PLANTA AZOTEA NIVEL BLOQUE A - SECTOR 07 | 1/50
58 | A-34 | PLANTA AZOTEA NIVEL BLOQUE A - SECTOR 08 | 1/50
59 | A-35 | PLANTA TECHO NIVEL BLOQUE A - SECTOR 04 | 1/50
60 | A-36 | PLANTA TECHO NIVEL BLOQUE A - SECTOR 05 | 1/50
61 | A-37 | PLANTA TECHO NIVEL BLOQUE A - SECTOR 07 | 1/50
62 | A-38 | PLANTA TECHO NIVEL BLOQUE A - SECTOR 08 | 1/50
63 | A-39 | CORTE A-A NIVEL BLOQUE A - SECTOR 01 | 1/50
64 | A-40 | CORTE A-A NIVEL BLOQUE A - SECTOR 02 | 1/50
65 | A-41 | CORTE B-B NIVEL BLOQUE A - SECTOR 01 | 1/50
66 | A-42 | CORTE B-B NIVEL BLOQUE A - SECTOR 02 | 1/50
67 | A-43 | CORTE C-C NIVEL BLOQUE A - SECTOR 01 | 1/50
68 | A-44 | CORTE C-C NIVEL BLOQUE A - SECTOR 02 | 1/50
69 | A-45 | CORTE C-C NIVEL BLOQUE A - SECTOR 03 | 1/50
70 | A-46 | CORTE D-D NIVEL BLOQUE A - SECTOR 01 | 1/50
71 | A-47 | CORTE D-D NIVEL BLOQUE A - SECTOR 02 | 1/50
72 | A-48 | CORTE D-D NIVEL BLOQUE A - SECTOR 03 | 1/50
73 | A-49 | CORTE E-E NIVEL BLOQUE A - SECTOR 01 | 1/50
74 | A-50 | CORTE E-E NIVEL BLOQUE A - SECTOR 02 | 1/50
75 | A-51 | CORTE F-F NIVEL BLOQUE A - SECTOR 01 | 1/50
76 | A-52 | CORTE F-F NIVEL BLOQUE A - SECTOR 02 | 1/50
77 | A-53 | CORTE G-G NIVEL BLOQUE A | 1/50
78 | A-54 | CORTE H-H NIVEL BLOQUE A | 1/50
79 | A-55 | CORTE I-I NIVEL BLOQUE A - SECTOR 01 | 1/50
80 | A-56 | CORTE I-I NIVEL BLOQUE A - SECTOR 02 | 1/50
81 | A-57 | ELEVACION 1 SECTOR A | 1/50
82 | A-58 | ELEVACION 1 SECTOR B | 1/50
83 | A-59 | ELEVACION 2 SECTOR A | 1/50
84 | A-60 | ELEVACION 2 SECTOR B | 1/50
85 | A-61 | ELEVACION 3 SECTOR A | 1/50
86 | A-62 | ELEVACION 3 SECTOR B | 1/50
87 | A-63 | ELEVACION 4 SECTOR A | 1/50
88 | A-64 | ELEVACION 4 SECTOR B | 1/50
89 | A-65 | BLOQUES EXTERIORES NIVEL BLOQUE B | 1/50
90 | A-66 | BLOQUES EXTERIORES NIVEL BLOQUE C | 1/50
91 | A-67 | BLOQUES EXTERIORES NIVEL BLOQUE D | 1/50
92 | A-68 | BLOQUES EXTERIORES NIVEL BLOQUE E | 1/50
93 | A-69 | BLOQUES EXTERIORES NIVEL BLOQUE F | 1/50
94 | A-70 | BLOQUES EXTERIORES NIVEL BLOQUE G | 1/50
95 | A-71 | BLOQUES EXTERIORES NIVEL BLOQUE H - I - J | 1/50
96 | A-72 | BLOQUES EXTERIORES NIVEL BLOQUE K - L | 1/50
97 | D-01 | DETALLE DE ACABADOS | 1/50
98 | D-02 | DETALLE DE ACABADOS | 1/50
99 | D-03 | DETALLE DE ACABADOS | 1/50
100 | D-04 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 1 | 1/50
101 | D-05 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 1 | 1/50
102 | D-06 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 1 | 1/50
103 | D-07 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 1 | 1/50
104 | D-08 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 1 | 1/50
105 | D-09 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 2 | 1/50
106 | D-10 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 2 | 1/50
107 | D-11 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 2 | 1/50
108 | D-12 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 2 | 1/50
109 | D-13 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 2 | 1/50
110 | D-14 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 2 | 1/50
111 | D-15 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 3 | 1/50
112 | D-16 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 3 | 1/50
113 | D-17 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 3 | 1/50
114 | D-18 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 3 | 1/50
115 | D-19 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 3 | 1/50
116 | D-20 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 3 | 1/50
117 | D-21 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 3 | 1/50
118 | D-22 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 4 | 1/50
119 | D-23 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 4 | 1/50
120 | D-24 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 4 | 1/50
121 | D-25 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 4 | 1/50
122 | D-26 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 5 | 1/50
123 | D-27 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 5 | 1/50
124 | D-28 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 5 | 1/50
125 | D-29 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 5 | 1/50
126 | D-30 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 5 | 1/50
127 | D-31 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 5 | 1/50
128 | D-32 | DETALLE DE ESCALERA PROTEGIDA N° 5 | 1/50
129 | D-33 | DETALLE DE ESCALERA INTEGRADA N° 6 | 1/50
130 | D-34 | DETALLE DE ESCALERA INTEGRADA N° 6 | 1/50
131 | D-35 | DETALLE DE ESCALERA INTEGRADA N° 6 | 1/50
132 | D-36 | DETALLE DE ESCALERA INTEGRADA N° 6 | 1/50
133 | D-37 | DETALLE DE ESCALERA INTEGRADA N° 7 | 1/50
134 | D-38 | DETALLE DE ESCALERA INTEGRADA N° 7 | 1/50
135 | D-39 | DETALLE DE ESCALERA INTEGRADA N° 7 | 1/50
136 | D-40 | DETALLE DE ESCALERA INTEGRADA N° 7 | 1/50
137 | D-41 | DETALLE CONSTRUCTIVOS DE ESCALERA | 1/50
138 | D-42 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
139 | D-43 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
140 | D-44 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
141 | D-45 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
142 | D-46 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
143 | D-47 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
144 | D-48 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
145 | D-49 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
146 | D-50 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
147 | D-51 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
148 | D-52 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
149 | D-53 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
150 | D-54 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
151 | D-55 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
152 | D-56 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
153 | D-57 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
154 | D-58 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
155 | D-59 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
156 | D-60 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
157 | D-61 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
158 | D-62 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
159 | D-63 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
160 | D-64 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
161 | D-65 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
162 | D-66 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
163 | D-67 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
164 | D-68 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
165 | D-69 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
166 | D-70 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
167 | D-71 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
168 | D-72 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
169 | D-73 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
170 | D-74 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
171 | D-75 | DETALLE DE BAÑOS | 1/49
172 | D-76 | DETALLE DE BAÑOS | 1/50
173 | D-77 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
174 | D-78 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
175 | D-79 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
176 | D-80 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
177 | D-81 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
178 | D-82 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
179 | D-83 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
180 | D-84 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
181 | D-85 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
182 | D-86 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
183 | D-87 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
184 | D-88 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
185 | D-89 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
186 | D-90 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
187 | D-91 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
188 | D-92 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
189 | D-93 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
190 | D-94 | DETALLE DE FALSO CIELO RASO | 1/50
191 | D-95 | DETALLES DE RAMPAS Y ESCALERAS EXTERIORES | INDICADA
192 | D-96 | DETALLES DE RAMPAS Y ESCALERAS EXTERIORES | INDICADA
193 | D-97 | DETALLES DE RAMPAS Y ESCALERAS EXTERIORES | INDICADA
194 | D-98 | DETALLES DE RAMPAS Y ESCALERAS EXTERIORES | INDICADA
195 | D-99 | DETALLES DE RAMPAS Y ESCALERAS EXTERIORES | INDICADA
196 | D-100 | DETALLE DE MOBILIARIO FIJO | INDICADA
197 | D-101 | DETALLE DE MOBILIARIO FIJO | INDICADA
198 | D-102 | DETALLE DE MOBILIARIO FIJO | INDICADA
199 | D-103 | DETALLE DE MOBILIARIO FIJO | INDICADA
200 | D-104 | DETALLE DE MOBILIARIO FIJO | INDICADA
201 | D-105 | DETALLE DE MOBILIARIO FIJO | INDICADA
202 | D-106 | DETALLE DE MOBILIARIO FIJO | INDICADA
203 | D-107 | DETALLE DE MOBILIARIO INFORMES | INDICADA
204 | D-108 | DETALLE DE MOBILIARIO INFORMES | INDICADA
205 | D-109 | DETALLE DE TERRAZAS INTERIORES 1 Y 3 | INDICADA
206 | D-110 | DETALLE DE TERRAZAS INTERIORES 1 Y 3 | INDICADA
207 | D-111 | DETALLE DE TERRAZA INTERIOR 2 | INDICADA
208 | D-112 | DETALLES CONSTRUCTIVOS DE TERRAZAS INTERIORES | INDICADA
209 | D-113 | DETALLES CONSTRUCTIVOS DE TERRAZAS INTERIORES | INDICADA
210 | D-114 | DETALLES DE COBERTURA | INDICADA
211 | D-115 | DETALLES DE COBERTURA | INDICADA
212 | D-116 | DETALLES DE COBERTURA | INDICADA
213 | D-117 | DETALLES DE COBERTURA | INDICADA
214 | D-118 | DETALLES DE TEATINA | INDICADA
215 | D-119 | DETALLES DE TEATINA | INDICADA
216 | D-120 | DETALLES DE TEATINA | INDICADA
217 | D-120A | DETALLES DE TEATINA | INDICADA
218 | D-121 | DETALLES DE MARQUESINA | INDICADA
219 | D-122 | DETALLES DE MARQUESINA | INDICADA
220 | D-123 | DETALLES DE MARQUESINA | INDICADA
221 | D-124 | DETALLES DE MARQUESINA | INDICADA
222 | D-125 | DETALLES DE MARQUESINA | INDICADA
223 | D-126 | DETALLES CONSTRUCTIVOS | INDICADA
224 | D-127 | DETALLES CONSTRUCTIVOS | INDICADA
225 | D-128 | DETALLES CONSTRUCTIVOS | INDICADA
226 | D-129 | DETALLES CONSTRUCTIVOS | INDICADA
227 | D-130 | DETALLES CONSTRUCTIVOS | INDICADA
228 | D-131 | DETALLES CONSTRUCTIVOS | INDICADA
229 | D-132 | DETALLES CONSTRUCTIVOS | INDICADA
230 | D-133 | DETALLES CONSTRUCTIVOS | INDICADA
231 | D-134 | DETALLES CONSTRUCTIVOS | INDICADA
232 | D-135 | DETALLES DE CARPINTERIA DE PUERTAS | INDICADA
233 | D-136 | DETALLES DE CARPINTERIA DE PUERTAS | INDICADA
234 | D-137 | DETALLES DE CARPINTERIA DE PUERTAS | INDICADA
235 | D-138 | DETALLES DE CARPINTERIA DE PUERTAS | INDICADA
236 | D-139 | DETALLES DE VENTANAS | INDICADA
237 | D-140 | DETALLES DE VENTANAS | INDICADA
238 | D-141 | DETALLES DE VENTANAS | INDICADA
239 | D-142 | DETALLES DE MAMPARAS | INDICADA
240 | D-143 | DETALLES DE MAMPARAS | INDICADA
241 | D-144 | DETALLES DE MAMPARAS | INDICADA
242 | D-145 | DETALLES DE MURO CORTINA | INDICADA
243 | D-146 | DETALLES DE MURO CORTINA | INDICADA
244 | D-147 | DETALLES DE MURO CORTINA | INDICADA
245 | D-148 | DETALLES DE CARPINTERIA DE REJAS | INDICADA
246 | D-149 | DETALLES DE CARPINTERIA DE REJAS | INDICADA
247 | D-150 | DETALLES DE CARPINTERIA DE REJAS | INDICADA
248 | D-151 | DETALLES DE CENTRO DE DATOS | INDICADA
LISTADO DE PLANOS - SEÑALIZACIÓN HOSPITALARIA
249 | SÑ-01 | SEÑALETICA PRIMER NIVEL(SECTOR 1) | 1/50
250 | SÑ-02 | SEÑALETICA PRIMER NIVEL(SECTOR 2) | 1/50
251 | SÑ-03 | SEÑALETICA PRIMER NIVEL(SECTOR 3) | 1/50
252 | SÑ-04 | SEÑALETICA PRIMER NIVEL(SECTOR 4) | 1/50
253 | SÑ-05 | SEÑALETICA PRIMER NIVEL(SECTOR 5) | 1/50
254 | SÑ-06 | SEÑALETICA PRIMER NIVEL(SECTOR 6) | 1/50
255 | SÑ-07 | SEÑALETICA PRIMER NIVEL(SECTOR 7) | 1/50
256 | SÑ-08 | SEÑALETICA PRIMER NIVEL(SECTOR 8) | 1/50
257 | SÑ-09 | SEÑALETICA SEGUNDO NIVEL(SECTOR 1) | 1/50
258 | SÑ-10 | SEÑALETICA SEGUNDO NIVEL(SECTOR 2) | 1/50
259 | SÑ-11 | SEÑALETICA SEGUNDO NIVEL(SECTOR 3) | 1/50
260 | SÑ-12 | SEÑALETICA TERCER NIVEL(SECTOR 1) | 1/50
261 | SÑ-13 | SEÑALETICA TERCER NIVEL(SECTOR 2) | 1/50
262 | SÑ-14 | DETALLES DE SEÑALETICA | INDICADA
263 | SÑ-15 | DETALLES DE SEÑALETICA | INDICADA
264 | SÑ-16 | DETALLES DE SEÑALETICA | INDICADA
TOTAL LAMINAS= 264 LAMINAS

## 06. Equip (hidden)
INDICE – PROYECTO YAHUAR HUACA
TOMOS | LAMINA | INDICE RESUMEN: PROYECTO YAHUAR HUACA | ESACALA | FOLIO
VOLUMEN V: OBRAS EXTERIORES
TOMO I |  | VOL. V.6. Instalaciones y Equipamiento Deportivo
|  | 7.1. Memoria |  | 1
|  | 7.2. Especificaciones |  | 9
|  | 7.3. Planos |  | 14
|  | Listado de Plano |  | 14A
| EQ5-01 | Equipamiento : Area de Cafeteria , Boleteria y S.S.H.H | 1/75 | 15
| EQ5-02 | Equipamiento :Obras Exteriores | 1/750 | 16

## 07.Seguridad ok (hidden)
INDICE – PROYECTO YAHUAR HUACA
TOMOS | LAMINA | INDICE RESUMEN: PROYECTO YAHUAR HUACA | ESACALA | FOLIO
VOLUMEN V: OBRAS EXTERIORES
TOMO I |  | VOL. V.7. Seguridad
|  | 8.1. Memoria y Especificaciones |  | 1
|  | 8.2. Planos |  | 64
Listado
| SE5-01 | Sistema de Seguridad Plan Integral del Conjunto Señalizaciones | 1/500 | 66
| EV5-02 | Sistema de Evacuación Plan Integral del Conjunto Señalizaciones | 1/500 | 67
| DT-01 | Detalle de Caseta de Control de Boleterìa | Indicada | 68

## Hoja1 (hidden)
INDICE – PROYECTO YAHUAR HUACA
TOMOS | LAMINA | INDICE RESUMEN: PROYECTO YAHUAR HUACA | ESACALA | FOLIO
VOLUMEN V: OBRAS EXTERIORES
VOL. V.1. Arquitectura
|  | 1.1. Memoria |  | 1
|  | 1.2. Especificaciones |  | 33
|  | 1.3. Planos |  | 116
|  | Listado de Planos |  | 117
TOMO 1 | A5-C-00 | Plano de Ubicación general | 1/1250 | 118
| A5-C-01 | Plano de Intervenciones | 1/750 | 119
| A5-C-02 | Plano de intervenciones Sector 2 | 1/250 | 120
| A5-C-03 | Plano de intervenciones Sector 1 | 1/250 | 121
| A5-C-04 | Plano de intervenciones Sector 1 | 1/250 | 122
| A5-C-05 | Plano General de Plataformas | 1/750 | 123
| A5-C-06 | Plano de Plataformas-Sector 1 | 1/250 | 124
| A5-C-07 | Plano de Plataformas-Sector 2 | 1/250 | 125
| A5-C-08 | Plano de Plataformas-Sector 3- Zona 1 | 1/250 | 126
| A5-C-09 | Plano de Plataformas-Sector 3- Zona 2 | 1/250 | 127
| A5-C-10 | Plano de Plataformas-Sector 4 | 1/250 | 128
| A5-C-11 | Plano de Plataformas-Sector 5 | 1/250
| A5-C-12 | Plano General de Trazado | 1/750 | 129
| A5-C-13 | Plano de Trazado-Sector 1 | 1/250 | 130
| A5-C-14 | Plano de Trazado-Sector 2 | 1/250 | 131
| A5-C-15 | Plano de Trazado-Sector 3- Zona 1 | 1/250 | 132
| A5-C-16 | Plano de Trazado-Sector 3- Zona 2 | 1/250 | 133
| A5-C-17 | Plano de Trazado-Sector 4 | 1/250 | 134
| A5-C-18 | Plano de Trazado-Sector 5 | 1/250 | 135
| A5-C-19 | Plano Constructivo 1 (Sardinel de Area verde 13) | 1/100 | 136
| A5-C-20 | Plano Constructivo 2 (Muro C° Area verde 22) | 1/100 | 137
| A5-C-21 | Plano Constructivo 3 (Muro C°Frente a plaza 7) | 1/100 | 138
| A5-C-22 | Plano de acabados (detalles constructivos) | 1/10 | 139
| A5-C-23 | Plano de Acabados-Sector 1 | 1/250 | 140
| A5-C-24 | Plano de Acabados-Sector 2 | 1/250 | 141
TOMO 2 | A5-C-25 | Plano de Acabados-Sector 3- Zona 1 | 1/250 | 142
| A5-C-26 | Plano de Acabados-Sector 3- Zona 2 | 1/250 | 143
| A5-C-27 | Plano de Acabados-Sector 4 | 1/250 | 144
| A5-C-28 | Plano de Acabados-Sector 5 | 1/250 | 145
146
| A5-01 | Plano PLOT PLAN | 1/750 | 147
| A5-02 | Plano General-Sector 1 | 1/250 | 148
| A5-03 | Plano General-Sector 2- Zona 1 | 1/250 | 149
| A5-04 | Plano General-Sector 2- Zona 2 | 1/250 | 150
| A5-05 | Plano General-Sector 3- Zona 1 | 1/250 | 151
| A5-06 | Plano General-Sector 3- Zona 2 | 1/250 | 152
| A5-07 | Plano General-SECTOR 4 | 1/250 | 153
| A5-08 | Plano de Cortes | 1/250 | 154
| A5-09 | Plano de Elevaciones | 1/250 | 155
| A5-10 | Plano de Elevaciones | 1/250 | 156
|  | Planos de Desarrollo |  | 157
| A5-11 | Planos de Detalle de Baños | 1/25 | 158
| A5-12 | Planos de Detalle de Baños | INDICADA | 159
| A5-13 | Planos de Detalle de Baños | INDICADA | 160
| A5-14 | Planos de Detalle de Cafetería | INDICADA | 161
| A5-15 | Planos de Detalle de Cafetería | INDICADA | 162
| A5-16 | Planos de Detalle de Cocina de Cafeteria | 1/25 | 163
| A5-17 | Planos de Detalle de Cocina de Cafeteria | INDICADA | 164
| A5-18 | Planos de Detalle de Baño de Cafeteria | 1/25 | 165
| A5-19 | Planos de Detalle de Baño de Cafeteria | 1/25 | 166
| A5-20 | Planos de Detalle de Casetas de Control y Boletería | 1/25 | 167
| A5-21 | Planos de Detalle de Casetas de Control y Boletería | 1/25 | 168
| A5-22 | Planos de Detalle de Casetas de Control y Boletería | INDICADA | 169
| A5-23 | Planos de Detalle de Pórtico | 1/25 | 170
| A5-24 | Planos de Detalle de Pórtico | 1/25 | 171
| A5-25 | Planos de Detalle de Pórtico | INDICADA | 172
| A5-26 | Planos de Detalle de Pórtico | INDICADA | 173
| A5-27 | Plano de Detalles de Casetas de Instalación | 1/25 | 174
| A5-28 | Plano de Detalles de Casetas de Instalación | 1/25 | 175
| A5-29 | Plano de Detalles de Casetas de Instalación | 1/25 | 176
| A5-30 | Plano de Detalles de Casetas de Instalación | 1/25 | 177
| A5-31 | Plano de Detalles de Casetas de Instalación | 1/25 | 178
| A5-32 | Planos de Detalle de Red de seguridad | INDICADA | 179
TOMO 3 | A5-33 | Planos de Detalle de asta banderas | INDICADA | 180
| A5-34 | Planos de Detalle de Bancas | INDICADA | 181
| A5-35 | Planos de Detalle de Bancas | INDICADA | 182
| A5-36 | Planos de Detalle de Bancas | INDICADA | 183
| A5-37 | Planos de Detalle de Jardineras | 1/75 | 184
| A5-38 | Planos de Detalle de Jardineras | 1/75 | 185
| A5-39 | Planos de Detalle de Puertas y mamparas | 1/25 | 186
| A5-40 | Planos de Detalle de Puertas y mamparas | 1/25 | 187
| A5-41 | Planos de Detalle de Puertas y mamparas | 1/25 | 188
| A5-42 | Planos de Detalle de Ventanas | 1/25 | 189
| A5-43 | Planos de Detalle de Rampas | 1/25 | 190
| A5-44 | Planos de Detalle de Rampas | 1/25 | 191
| A5-45 | Planos de Detalle de Rampas | INDICADA | 192
| A5-46 | Planos de Detalle de Escaleras | INDICADA | 193
| A5-47 | Planos de Detalle de estacionamientos | 1/75 | 194
| A5-48 | Planos de Detalle de estacionamientos | 1/75 | 195
| A5-49 | Planos de Detalle de estacionamientos | 1/75 | 196
| A5-50 | Planos de Detalle de estacionamientos | 1/25 | 197
| A5-51 | Planos de Detalle de estacionamientos | 1/25 | 198
| A5-52 | Planos de Detalle de estacionamientos | 1/25
| A5-53 | Planos de Detalle de muros de reja | 1/25
| A5-54 | Planos de Muro Perimetrico Av. Guardia Chalaca | 1/75
| A5-55 | Planos de Muro Perimetrico Av. Alejandro Granda Sur | 1/75
| A5-56 | Planos de Muro Perimetrico Av. Alejandro Granda Sur | 1/75
| A5-57 | Planos de Muro Perimetrico Av. Alejandro Granda Sur | 1/75
| A5-58 | Planos de Muro Perimetrico Av. Alejandro Granda Sur | 1/75
| A5-59 | Planos de Muro Perimetrico Tramo de puntos P5 al P6 | 1/75
| A5-60 | Planos de Muro Perimetrico Tramo de puntos P6 al P9 | 1/75
| A5-61 | Planos de Muro Perimetrico Tramo de puntos P9 al P12 | 1/75
| A5-62 | Planos de Muro Perimetrico Tramo de puntos P12 al P13 | 1/75
| A5-63 | Planos de Muro Perimetrico Av. Alejandro Granda Norte | 1/75
| A5-64 | Planos de Muro Perimetrico Av. Alejandro Granda Norte | 1/75
| A5-65 | Planos de Muro Perimetrico Av. Oscar Benavides | 1/75
| A5-66 | Planos de Muro Perimetrico Av. Oscar Benavides | 1/75
| A5-67 | Planos de Muro Perimetrico Av. Los Topacios | 1/75
| A5-68 | Planos de Muro Perimetrico Av. Los Topacios | 1/75
| A5-69 | Plano General de Flujos | 1/750