## 04.SANITARIAS
“RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"
LISTADO DE PLANOS - INSTALACIONES SANITARIAS
N° | CODIGO | NOMBRE DE PLANO | ESCALA
01 | ACIG-01 | PLANTA GENERAL PRIMER NIVEL ACI | 1/200
02 | ACIG-02 | PLANTA GENERAL SEGUNDO NIVEL ACI | 1/200
03 | ACIG-03 | PLANTA GENERAL TERCER NIVEL ACI | 1/200
04 | ACIG-04 | PLANTA GENERAL PISO TECNICO AISLADORES-ACI | 1/200
05 | APG-01 | PLANTA GENERAL PRIMER NIVEL AGUA | 1/200
06 | APG-02 | PLANTA GENERAL SEGUNDO NIVEL AGUA | 1/200
07 | APG-03 | PLANTA GENERAL TERCER NIVEL AGUA | 1/200
08 | APG-04 | PLANTA GENERAL PISO TECNICO AISLADORES-AGUA | 1/200
09 | DG-01 | PLANTA GENERAL PRIMER NIVEL DESAGUE | 1/200
10 | DG-02 | PLANTA GENERAL SEGUNDO NIVEL DESAGUE | 1/200
11 | DG-03 | PLANTA GENERAL TERCER NIVEL DESAGUE | 1/200
12 | DT-01 | DETALLES SANITARIOS I - AGUA | INDICADA
13 | DT-02 | DETALLES SANITARIOS II - AGUA | INDICADA
14 | DT-03 | DETALLES SANITARIOS III - DESAGUE | INDICADA
15 | DT-04 | DETALLES SANITARIOS IV - DESAGUE | INDICADA
16 | DT-05 | DETALLES SANITARIOS V - DIAGRAMA DE MONTANTES | INDICADA
17 | DT-06 | DETALLES SANITARIOS VI - ACI | INDICADA
18 | DT-07 | DETALLES SANITARIOS VII - ACI | INDICADA
19 | DT-08 | DETALLES SANITARIOS VIII - CONDENSADOS | INDICADA
20 | IS-01 | PLANTA DE AGUA | 1/50
21 | IS-02 | PLANTA DE AGUA | 1/50
22 | IS-03 | PLANTA DE AGUA | 1/50
23 | IS-04 | PLANTA DE AGUA | 1/50
24 | IS-05 | PLANTA DE AGUA | 1/50
25 | IS-06 | PLANTA DE AGUA | 1/50
26 | IS-07 | PLANTA DE AGUA | 1/50
27 | IS-08 | PLANTA DE AGUA | 1/50
28 | IS-09 | PLANTA DE AGUA | 1/50
29 | IS-10 | PLANTA DE AGUA | 1/50
30 | IS-11 | PLANTA DE AGUA | 1/50
31 | IS-12 | PLANTA DE AGUA | 1/50
32 | IS-13 | PLANTA DE AGUA | 1/50
33 | IS-14 | PLANTA DE AGUA | 1/50
34 | IS-15 | PLANTA DE AGUA | 1/50
35 | IS-16 | PLANTA DE AGUA | 1/50
36 | IS-17 | PLANTA DE AGUA | 1/50
37 | IS-18 | PLANTA DE AGUA | 1/50
38 | IS-19 | PLANTA DE AGUA | 1/50
39 | IS-20 | DESAGUE PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
40 | IS-21 | DESAGUE PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
41 | IS-22 | DESAGUE PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
42 | IS-23 | DESAGUE PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
43 | IS-24 | DESAGUE PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
44 | IS-25 | DESAGUE PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
45 | IS-26 | DESAGUE PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
46 | IS-27 | DESAGUE PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
47 | IS-28 | DESAGUE SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/50
48 | IS-29 | DESAGUE SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/50
49 | IS-30 | DESAGUE SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/50
50 | IS-31 | DESAGUE SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/50
51 | IS-32 | DESAGUE SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/50
52 | IS-33 | DESAGUE SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/50
53 | IS-34 | DESAGUE TERCER NIVEL BLOQUE A | 1/50
54 | IS-35 | DESAGUE TERCER NIVEL BLOQUE A | 1/50
55 | IS-36 | DESAGUE TERCER NIVEL BLOQUE A | 1/50
56 | IS-37 | DESAGUE TERCER NIVEL BLOQUE A | 1/50
57 | IS-38 | DESAGUE PRIMER NIVEL L,D,E,F,B,G,H,J,K | 1/50
58 | IS-39 | SISTEMA CONTRA INCENDIO-PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
59 | IS-40 | SISTEMA CONTRA INCENDIO-PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
60 | IS-41 | SISTEMA CONTRA INCENDIO-PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
61 | IS-42 | SISTEMA CONTRA INCENDIO-PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
62 | IS-43 | SISTEMA CONTRA INCENDIO-PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
63 | IS-44 | SISTEMA CONTRA INCENDIO-PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
64 | IS-45 | SISTEMA CONTRA INCENDIO-PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
65 | IS-46 | SISTEMA CONTRA INCENDIO-PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
66 | IS-47 | SISTEMA CONTRA INCENDIO- BLOQUE F | 1/50
67 | IS-48 | SISTEMA CONTRA INCENDIO-SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/50
68 | IS-49 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | 1/50
69 | IS-50 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | 1/50
70 | IS-51 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | 1/50
71 | IS-52 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | 1/50
72 | IS-53 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | 1/50
73 | IS-54 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | 1/50
74 | IS-55 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | 1/50
75 | IS-56 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | 1/50
76 | IS-57 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | 1/50
77 | IS-57A | SISTEMA CONTRA INCENDIO | 1/51
78 | IS-58 | DRENAJE PLUVIAL PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/125
79 | IS-59 | DRENAJE PLUVIAL PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/125
80 | IS-60 | DRENAJE PLUVIAL PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/125
81 | IS-61 | DRENAJE PLUVIAL PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/125
82 | IS-62 | DRENAJE PLUVIAL SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/125
83 | IS-63 | DRENAJE PLUVIAL SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/125
84 | IS-64 | DRENAJE PLUVIAL SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/125
85 | IS-65 | DRENAJE PLUVIAL SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/125
86 | IS-66 | DRENAJE PLUVIAL TERCER NIVEL BLOQUE A | 1/125
87 | IS-67 | DRENAJE PLUVIAL TERCER NIVEL BLOQUE A | 1/125
88 | IS-68 | DRENAJE PLUVIAL AZOTEA BLOQUE A | 1/125
89 | IS-69 | DRENAJE PLUVIAL PISO TECNICO BLOQUE A | 1/125
90 | IS-70 | CONDENSADOS PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
91 | IS-71 | CONDENSADOS PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
92 | IS-72 | CONDENSADOS PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
93 | IS-73 | CONDENSADOS PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
94 | IS-74 | CONDENSADOS PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
95 | IS-75 | CONDENSADOS PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
96 | IS-76 | CONDENSADOS PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
97 | IS-77 | CONDENSADOS PRIMER NIVEL BLOQUE A | 1/50
98 | IS-78 | CONDENSADOS SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/50
99 | IS-79 | CONDENSADOS SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/50
100 | IS-80 | CONDENSADOS SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/50
101 | IS-81 | CONDENSADOS SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/50
102 | IS-82 | CONDENSADOS SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/50
103 | IS-83 | CONDENSADOS SEGUNDO NIVEL BLOQUE A | 1/50
104 | IS-84 | CONDENSADOS SEGUNDO NIVEL BLOQUES A,E,D,F,G | 1/50
105 | IS-85 | CONDENSADOS TERCER NIVEL BLOQUE A | 1/50
106 | IS-86 | CONDENSADOS TERCER NIVEL BLOQUE A | 1/50
107 | IS-87 | CONDENSADOS TERCER NIVEL BLOQUE A | 1/50
108 | IS-88 | CONDENSADOS TERCER NIVEL BLOQUE A | 1/50
109 | IS-89 | CONDENSADOS TECHOS BLOQUE A | 1/50
110 | IS-90 | CONDENSADOS PRIMER NIVEL BLOQUES E,F,G | 1/50
111 | IS-91 | CONDENSADOS AZOTEA BLOQUE A | 1/50
112 | IS-92 | CISTERNA PLANTA Y DETALLES | INDICADA
113 | IS-93 | CISTERNA PLANTA Y DETALLES | INDICADA
114 | IS-94 | CISTERNA PLANTA Y DETALLES | INDICADA
115 | PLG-01 | PLANTA GENERAL PLUVIAL-PRIMER NIVEL | 1/200
TOTAL LAMINAS= 115 LAMINAS

## 06. Equip (hidden)
INDICE – PROYECTO YAHUAR HUACA
TOMOS | LAMINA | INDICE RESUMEN: PROYECTO YAHUAR HUACA | ESACALA | FOLIO
VOLUMEN V: OBRAS EXTERIORES
TOMO I |  | VOL. V.6. Instalaciones y Equipamiento Deportivo
|  | 7.1. Memoria |  | 1
|  | 7.2. Especificaciones |  | 9
|  | 7.3. Planos |  | 14
|  | Listado de Plano |  | 14A
| EQ5-01 | Equipamiento : Area de Cafeteria , Boleteria y S.S.H.H | 1/75 | 15
| EQ5-02 | Equipamiento :Obras Exteriores | 1/750 | 16

## 07.Seguridad ok (hidden)
INDICE – PROYECTO YAHUAR HUACA
TOMOS | LAMINA | INDICE RESUMEN: PROYECTO YAHUAR HUACA | ESACALA | FOLIO
VOLUMEN V: OBRAS EXTERIORES
TOMO I |  | VOL. V.7. Seguridad
|  | 8.1. Memoria y Especificaciones |  | 1
|  | 8.2. Planos |  | 64
Listado
| SE5-01 | Sistema de Seguridad Plan Integral del Conjunto Señalizaciones | 1/500 | 66
| EV5-02 | Sistema de Evacuación Plan Integral del Conjunto Señalizaciones | 1/500 | 67
| DT-01 | Detalle de Caseta de Control de Boleterìa | Indicada | 68

## Hoja1 (hidden)
INDICE – PROYECTO YAHUAR HUACA
TOMOS | LAMINA | INDICE RESUMEN: PROYECTO YAHUAR HUACA | ESACALA | FOLIO
VOLUMEN V: OBRAS EXTERIORES
VOL. V.1. Arquitectura
|  | 1.1. Memoria |  | 1
|  | 1.2. Especificaciones |  | 33
|  | 1.3. Planos |  | 116
|  | Listado de Planos |  | 117
TOMO 1 | A5-C-00 | Plano de Ubicación general | 1/1250 | 118
| A5-C-01 | Plano de Intervenciones | 1/750 | 119
| A5-C-02 | Plano de intervenciones Sector 2 | 1/250 | 120
| A5-C-03 | Plano de intervenciones Sector 1 | 1/250 | 121
| A5-C-04 | Plano de intervenciones Sector 1 | 1/250 | 122
| A5-C-05 | Plano General de Plataformas | 1/750 | 123
| A5-C-06 | Plano de Plataformas-Sector 1 | 1/250 | 124
| A5-C-07 | Plano de Plataformas-Sector 2 | 1/250 | 125
| A5-C-08 | Plano de Plataformas-Sector 3- Zona 1 | 1/250 | 126
| A5-C-09 | Plano de Plataformas-Sector 3- Zona 2 | 1/250 | 127
| A5-C-10 | Plano de Plataformas-Sector 4 | 1/250 | 128
| A5-C-11 | Plano de Plataformas-Sector 5 | 1/250
| A5-C-12 | Plano General de Trazado | 1/750 | 129
| A5-C-13 | Plano de Trazado-Sector 1 | 1/250 | 130
| A5-C-14 | Plano de Trazado-Sector 2 | 1/250 | 131
| A5-C-15 | Plano de Trazado-Sector 3- Zona 1 | 1/250 | 132
| A5-C-16 | Plano de Trazado-Sector 3- Zona 2 | 1/250 | 133
| A5-C-17 | Plano de Trazado-Sector 4 | 1/250 | 134
| A5-C-18 | Plano de Trazado-Sector 5 | 1/250 | 135
| A5-C-19 | Plano Constructivo 1 (Sardinel de Area verde 13) | 1/100 | 136
| A5-C-20 | Plano Constructivo 2 (Muro C° Area verde 22) | 1/100 | 137
| A5-C-21 | Plano Constructivo 3 (Muro C°Frente a plaza 7) | 1/100 | 138
| A5-C-22 | Plano de acabados (detalles constructivos) | 1/10 | 139
| A5-C-23 | Plano de Acabados-Sector 1 | 1/250 | 140
| A5-C-24 | Plano de Acabados-Sector 2 | 1/250 | 141
TOMO 2 | A5-C-25 | Plano de Acabados-Sector 3- Zona 1 | 1/250 | 142
| A5-C-26 | Plano de Acabados-Sector 3- Zona 2 | 1/250 | 143
| A5-C-27 | Plano de Acabados-Sector 4 | 1/250 | 144
| A5-C-28 | Plano de Acabados-Sector 5 | 1/250 | 145
146
| A5-01 | Plano PLOT PLAN | 1/750 | 147
| A5-02 | Plano General-Sector 1 | 1/250 | 148
| A5-03 | Plano General-Sector 2- Zona 1 | 1/250 | 149
| A5-04 | Plano General-Sector 2- Zona 2 | 1/250 | 150
| A5-05 | Plano General-Sector 3- Zona 1 | 1/250 | 151
| A5-06 | Plano General-Sector 3- Zona 2 | 1/250 | 152
| A5-07 | Plano General-SECTOR 4 | 1/250 | 153
| A5-08 | Plano de Cortes | 1/250 | 154
| A5-09 | Plano de Elevaciones | 1/250 | 155
| A5-10 | Plano de Elevaciones | 1/250 | 156
|  | Planos de Desarrollo |  | 157
| A5-11 | Planos de Detalle de Baños | 1/25 | 158
| A5-12 | Planos de Detalle de Baños | INDICADA | 159
| A5-13 | Planos de Detalle de Baños | INDICADA | 160
| A5-14 | Planos de Detalle de Cafetería | INDICADA | 161
| A5-15 | Planos de Detalle de Cafetería | INDICADA | 162
| A5-16 | Planos de Detalle de Cocina de Cafeteria | 1/25 | 163
| A5-17 | Planos de Detalle de Cocina de Cafeteria | INDICADA | 164
| A5-18 | Planos de Detalle de Baño de Cafeteria | 1/25 | 165
| A5-19 | Planos de Detalle de Baño de Cafeteria | 1/25 | 166
| A5-20 | Planos de Detalle de Casetas de Control y Boletería | 1/25 | 167
| A5-21 | Planos de Detalle de Casetas de Control y Boletería | 1/25 | 168
| A5-22 | Planos de Detalle de Casetas de Control y Boletería | INDICADA | 169
| A5-23 | Planos de Detalle de Pórtico | 1/25 | 170
| A5-24 | Planos de Detalle de Pórtico | 1/25 | 171
| A5-25 | Planos de Detalle de Pórtico | INDICADA | 172
| A5-26 | Planos de Detalle de Pórtico | INDICADA | 173
| A5-27 | Plano de Detalles de Casetas de Instalación | 1/25 | 174
| A5-28 | Plano de Detalles de Casetas de Instalación | 1/25 | 175
| A5-29 | Plano de Detalles de Casetas de Instalación | 1/25 | 176
| A5-30 | Plano de Detalles de Casetas de Instalación | 1/25 | 177
| A5-31 | Plano de Detalles de Casetas de Instalación | 1/25 | 178
| A5-32 | Planos de Detalle de Red de seguridad | INDICADA | 179
TOMO 3 | A5-33 | Planos de Detalle de asta banderas | INDICADA | 180
| A5-34 | Planos de Detalle de Bancas | INDICADA | 181
| A5-35 | Planos de Detalle de Bancas | INDICADA | 182
| A5-36 | Planos de Detalle de Bancas | INDICADA | 183
| A5-37 | Planos de Detalle de Jardineras | 1/75 | 184
| A5-38 | Planos de Detalle de Jardineras | 1/75 | 185
| A5-39 | Planos de Detalle de Puertas y mamparas | 1/25 | 186
| A5-40 | Planos de Detalle de Puertas y mamparas | 1/25 | 187
| A5-41 | Planos de Detalle de Puertas y mamparas | 1/25 | 188
| A5-42 | Planos de Detalle de Ventanas | 1/25 | 189
| A5-43 | Planos de Detalle de Rampas | 1/25 | 190
| A5-44 | Planos de Detalle de Rampas | 1/25 | 191
| A5-45 | Planos de Detalle de Rampas | INDICADA | 192
| A5-46 | Planos de Detalle de Escaleras | INDICADA | 193
| A5-47 | Planos de Detalle de estacionamientos | 1/75 | 194
| A5-48 | Planos de Detalle de estacionamientos | 1/75 | 195
| A5-49 | Planos de Detalle de estacionamientos | 1/75 | 196
| A5-50 | Planos de Detalle de estacionamientos | 1/25 | 197
| A5-51 | Planos de Detalle de estacionamientos | 1/25 | 198
| A5-52 | Planos de Detalle de estacionamientos | 1/25
| A5-53 | Planos de Detalle de muros de reja | 1/25
| A5-54 | Planos de Muro Perimetrico Av. Guardia Chalaca | 1/75
| A5-55 | Planos de Muro Perimetrico Av. Alejandro Granda Sur | 1/75
| A5-56 | Planos de Muro Perimetrico Av. Alejandro Granda Sur | 1/75
| A5-57 | Planos de Muro Perimetrico Av. Alejandro Granda Sur | 1/75
| A5-58 | Planos de Muro Perimetrico Av. Alejandro Granda Sur | 1/75
| A5-59 | Planos de Muro Perimetrico Tramo de puntos P5 al P6 | 1/75
| A5-60 | Planos de Muro Perimetrico Tramo de puntos P6 al P9 | 1/75
| A5-61 | Planos de Muro Perimetrico Tramo de puntos P9 al P12 | 1/75
| A5-62 | Planos de Muro Perimetrico Tramo de puntos P12 al P13 | 1/75
| A5-63 | Planos de Muro Perimetrico Av. Alejandro Granda Norte | 1/75
| A5-64 | Planos de Muro Perimetrico Av. Alejandro Granda Norte | 1/75
| A5-65 | Planos de Muro Perimetrico Av. Oscar Benavides | 1/75
| A5-66 | Planos de Muro Perimetrico Av. Oscar Benavides | 1/75
| A5-67 | Planos de Muro Perimetrico Av. Los Topacios | 1/75
| A5-68 | Planos de Muro Perimetrico Av. Los Topacios | 1/75
| A5-69 | Plano General de Flujos | 1/750