## PMA SAGARO
PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO - "SAGARO" II-1 (PMA)
"RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
[5 empty] | AREAS SEGÚN NTS 110 |  |  |  | AREAS SEGÚN PROYETO
UPSS | ESTRUCT. ORGANICA |  | CODIGO AMBIENTE | AMBIENTE | CANT. | N° PERS./ N° OFIC/ N° CAMAS | área NORMATIVA | SUB TOTAL (m²) | CANT. | N° PERS./ N° OFIC/ N° CAMAS | áreaS | SUB TOTAL (m²) | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
|  |  | CE | CONSULTA EXTERNA ( 28 CONSULTORIOS, 1 TOPICO DE PROCEDIMIENTOS, 6 SALAS DE PROCEDIMIENTOS)
UPSS CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIOS EXTERNOS |  | MED2a | CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA | 1 |  | 13.5 | 13.5 | 1 |  | 17.1 | 17.1 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | MED2c | CONSULTORIO DE PEDIATRIA | 2 |  | 13.5 | 27 | 1 |  | 14.3 | 14.3 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
[9 empty] | 1 |  | 14.55 | 14.55
|  |  | MED2d | CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL | 1 |  | 13.5 | 13.5 | 1 |  | 16.85 | 16.85 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | MED2e | CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA + 1/2 SH | 2 |  | 17 | 34 | 1 |  | 16.95 | 16.95
[9 empty] | 1 |  | 17.2 | 17.2
|  |  | MED2f | CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR | 1 |  | 13.5 | 13.5 | 1 |  | 14.55 | 14.55 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | MED2j | CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA | 1 |  | 13.5 | 13.5 | 1 |  | 17.1 | 17.1 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | MED2l | CONSULTORIO DE NEUMOLOGIA | 1 |  | 13.5 | 13.5 | 1 |  | 14.28 | 14.28
|  |  | MED2p | CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA | 1 |  | 13.5 | 13.5 | 1 |  | 14.55 | 14.55 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | MED2q | CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA | 1 |  | 18 | 18 | 1 |  | 17.89 | 17.89
|  |  | TEL2 | TELECONSULTORIO | 1 |  | 20 | 20 | 1 |  | 20.2 | 20.2
|  |  | ENF1a | CONSULTORIO CRED (CRECIMIENTO Y DESARROLLO) | 1 |  | 17 | 17 | 1 |  | 17.22 | 17.22
|  |  | ENF1b | SALA DE INMUNIZACIONES | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 15.28 | 15.28
|  |  | ENF1c | SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA (Incluye 1/2 S.H. lavamanos/inodoro + área para cambio de pañales de 3m2) | 1 |  | 24 | 24 | 1 |  | 25.21 | 25.21 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | PRS3 | ATENCION INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE | 1 |  | 13.5 | 13.5 | 1 |  | 14.55 | 14.55
|  |  | PRS4 | ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR + SH | 1 |  | 17 | 17 | 1 |  | 18.44 | 18.44 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | PRS5 | CONSEJERIA Y PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 1 |  | 13.5 | 13.50 | 1 |  | 14.08 | 14.08
|  |  | PRS6 | CONSULTORIO DE CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER | 1 |  | 13.5 | 13.50 | 1 |  | 14.12 | 14.12
|  |  | PSC1 | CONSULTORIO DE PSICOLOGIA | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 14.95 | 14.95
|  |  | OBS1 | CONTROL PRENATAL (Inc. Control Puerperial) Incl. 1/2 S.H.lavam. e inodoro) | 1 |  | 17 | 17 | 1 |  | 16.73 | 16.73
|  |  | OBS2 | PLANIFICACION FAMILIAR | 1 |  | 13.5 | 13.5 | 1 |  | 14.33 | 14.33
|  |  | OBS3 | PSICOPROFILAXIS | 1 |  | 36 | 36 | 1 |  | 39.05 | 39.05 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  | ODN1 | CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL | 1 |  | 17 | 17 | 1 |  | 17.46 | 17.46
|  |  | ODN2 | CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CON SOPORTE DE RADIOLOGIA ORAL | 1 |  | 23 | 23 | 1 |  | 25.92 | 25.92 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | NUT1 | CONSULTORIO DE NUTRICION | 1 |  | 13.5 | 13.5 | 1 |  | 14.3 | 14.3
|  |  |  | CONSULTORIO DE CONSEJERIA Y PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONÓTICAS | 1 |  | 13.5 | 13.5 | 1 |  | 14.47 | 14.47
|  |  | TOP1 | TOPICO DE PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNA (incl. 1/2 S.H.) | 1 |  | 16 | 16 | 1 |  | 19.45 | 19.45 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | PRO2c | SALA DE ECOGRAFIA OBSTETRICA (Incl. 1/2 SH y Vestidor) | 1 |  | 17 | 17 | 1 |  | 22.81 | 22.81 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | PRO2d | SALA DE MONITOREO FETAL (2 camillas) | 1 |  | 20 | 20 | 1 |  | 20.17 | 20.17 | Ubicado en Centro Obstetrico. | Ubicado en Centro Obstetrico.
|  |  | PRO9b | SALA DE REFRACCION | 1 |  | 26 | 26 | 1 |  | 26.15 | 26.15
|  |  | PRO4a | SALA DE ELECTROCARDIOGRAFIA | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 13.99 | 13.99
|  |  | PRO4c | SALA DE HOLPER Y MAPA | 1 |  | 13.5 | 13.5 | 1 |  | 11.2 | 11.2
|  |  | PRO5b | SALA DE ESPIROMETRIA | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 11.59 | 11.59
| ADMISION |  |  | HALL PUBLICO | 1 |  | 142.8 | 142.8 | 1 |  | 127.56 | 127.56
|  |  |  | INFORMES (01 modulo) | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 6.67 | 6.67
|  |  |  | ADMISION, CITAS Y REGISTRO | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 13.91 | 13.91
|  |  |  | CAJA (1 modulo) | 1 |  | 3.5 | 3.5 | 1 |  | 6.48 | 6.48
|  |  |  | RECEPCION Y CONTROL | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 10.55 | 10.55 | área requerida para el control de ingreso de pacientes a gabinetes de procedimientos.
|  |  |  | ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS (ACTIVAS, PASIVAS Y ESPECIALES) (0.50/cama) | 1 | 51 | 25.5 | 25.5 | 1 | 51 | 28.6 | 28.6
|  |  |  | SERVICIO SOCIAL (01 modulos) | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 8.98 | 8.98
|  |  |  | SEGUROS - SIS (SISTEMA INTEGRAL DE SALUD) + SOAT | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12 | 12
|  |  |  | REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIAS | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 9.24 | 9.24
|  |  |  | OFICINA DE RENIEC | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 9 | 9
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENCIOS PERSONAL HOMBRES | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 3.45 | 3.45 | Ambiente ubicado en zona asistencial de consultorios, primer nivel | 1er piso al lado de Escalera Protegida 3
[9 empty] | 1 |  | 3.54 | 3.54 | Ambiente ubicado en zona de Historias clinicas, primer nivel | 1er piso al lado de Historias clinicas
[9 empty] | 1 |  | 3.78 | 3.78 | Ambiente ubicado en zona de gabinete de procedimientos, segundo nivel | 2do piso al lado desala de electrocardiografia
[9 empty] | 1 |  | 3.68 | 3.45 | Ambiente ubicado en zona asistencial de consultorios, segundo nivel | 2do piso al lado de Escalera Protegida 3
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENCIOS PERSONAL MUJERES | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 2.55 | 2.55 | Ambiente ubicado en zona asistencial de consultorios, primer nivel | 1er piso al lado de Escalera Protegida 3
[9 empty] | 1 |  | 2.28 | 2.28 | Ambiente ubicado en zona de Historias clinicas, primer nivel | 1er piso al lado de Historias clinicas
[9 empty] | 1 |  | 3.59 | 3.59 | Ambiente ubicado en zona de gabinete de procedimientos, segundo nivel | 2do piso al lado desala de electrocardiografia
[9 empty] | 1 |  | 2.72 | 2.55 | Ambiente ubicado en zona asistencial de consultorios, segundo nivel | 2do piso al lado de Escalera Protegida 3
| ASISTENCIAL |  |  | TRIAJE | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 13.09 | 13.09 | Ambiente ubicado en primer nivel | 1 PISO
[9 empty] | 1 |  | 13.09 | 13.09 | Ambiente ubicado en segundo nivel | 2 PISO
|  |  |  | SALA DE ESPERA (10 pers.xconsult./1.2xpers.+ 0.5 pers. Disc x consult. /1.5xpers); se incluye área DE APOYO Y CONTROL de consultorios. | 1 |  | 357 | 357 | 1 |  | 230.84 | 230.84 | Se ha implementado una sala de sala de espera por piso | 1 PISO
[9 empty] | 1 |  | 193.76 | 193.76 |  | 2 PISO
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS HOMBRES | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 15.18 | 15.18 | Ambientes requeridos para el aseo y/o ejercicio de las necesidades fisiologicas de pacientes, familiares y/o acompañantes. Su ubicación se da según Norma A.010, Cap. VI, Art. 39, Inc. A | 1 PISO
[9 empty] | 1 |  | 15.18 | 15.18 |  | 2 PISO
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS MUJERES | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 13.58 | 13.58 |  | 1 PISO
[9 empty] | 1 |  | 13.58 | 13.58 |  | 2 PISO
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PRE ESCOLAR | 1 |  | 7.5 | 7.5 | 1 |  | 7.67 | 7.67 |  | 1 PISO
[9 empty] | 1 |  | 7.67 | 7.67 |  | 2 PISO
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS DISCAP. Y/O GESTANTES (01inod+ 01lav) | 1 |  | 5 | 5 | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  | 1 PISO
[9 empty] | 1 |  | 5.02 | 5.02 |  | 2 PISO
| APOYO CLINICO |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA (a) (01lav./2pozas) | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.62 | 4.62 | Ambiente ubicado en zona de Historias clinicas, primer nivel | 1 PISO
[9 empty] | 1 |  | 6.05 | 6.05 | Ambiente ubicado en zona asistencial de consultorios del primer nivel | 1 PISO
[9 empty] | 1 |  | 4.42 | 4.42 | Ambiente ubicado en zona asistencial de consultorios del primer nivel | 1 PISO
[9 empty] | 1 |  | 4.14 | 4.14 | Ambiente ubicado en zona asistencial de consultorios del segundo nivel | 2 PISO
[9 empty] | 1 |  | 3.96 | 3.96 | Ambiente ubicado en zona asistencial de consultorios del segundo nivel | 2 PISO
|  |  |  | CUARTO DE PRELAVADO DE INSTRUMENTAL | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 9.86 | 9.86 | Ambiente ubicado en zona asistencial de consultorios del primer nivel | 1 PISO
[9 empty] | 1 |  | 10.07 | 10.07 | Ambiente ubicado en zona gabinete de procedimientos del segundo nivel | 2 PISO
|  |  |  | ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 3.98 | 3.98 | Ambientes considerados en modulo de admisión de historias clinicas | 1 PISO
[9 empty] | 1 |  | 4.08 | 4.08 | Ambiente ubicado en zona asistencial de consultorios del primer nivel | 1 PISO
[9 empty] | 1 |  | 3.96 | 3.96 | Ambiente ubicado en zona asistencial de consultorios del segundo nivel | 2 PISO
| ATENCION DIFERENCIADA (Modulo para Prevencion y Control de Tuberculosis) |  |  | SALA DE ESPERA | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12.91 | 12.91
|  |  | PRS2 | PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS | 1 |  | 13.5 | 13.5 | 1 |  | 13.4 | 13.4
|  |  |  | TOMA DE MEDICAMENTOS | 1 |  | 8 | 8 | 1 |  | 8.1 | 8.1
|  |  |  | ALMACEN DE MEDICAMENTOS | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 6.05 | 6.05
|  |  |  | ALMACEN DE VIVERES | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 6.16 | 6.16
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PACIENTES | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 2.97 | 2.97
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3.51 | 3.51
|  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas) | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 3.64 | 3.64
|  |  |  | TOMA DE MUESTRA (ESPUTO) | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 4.05 | 4.05 | Aumento de área por funcionalidad
| Modulo para Prevencion y Control de ITS, VIH y SIDA |  |  | SALA DE ESPERA | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12 | 12
|  |  | PRS1 | CONSEJERIA Y PREVENCION DE ITS, VIH Y SIDA | 1 |  | 13.5 | 13.5 | 1 |  | 13.55 | 13.55
|  |  |  | ALMACEN DE MEDICAMENTOS | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 5.99 | 5.99
|  |  |  | SALA DE TARGA | 1 |  | 8 | 8 | 1 |  | 8 | 8
|  |  |  | SH PACIENTES | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3.66 | 3.66
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENCIOS PERSONAL | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 4.11 | 4.11 | S.H. Personal mujeres ubicado en módulo VIH, primer nivel | SERVICIOS HIGIENCIOS PERSONAL HOMBRES
[9 empty] | 1 |  | 3.12 | 3.12 | S.H. Personal hombres ubicado en módulo VIH, primer nivel | SERVICIOS HIGIENCIOS PERSONAL MUJERES
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 1279.8 |  |  |  | 1555.21
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 575.91 |  |  |  | 791.95
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 1855.71 |  |  |  | 2347.16 |  |  | 0.50922
|  |  | EM | EMERGENCIA
UPSS EMERGENCIA | SALAS DE EMERGENCIA (área de Tratamiento) |  | EMG1 | TOPICO DE INYECTABLES y NEBULIZACIONES (inyectables 6.00m2 Y nebulizaciones 9.00m2) | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 20.59 | 20.59 | área requerida por equipamiento y circulacion interna. | diferenciar para UPSS consulta externa y emergencia
|  |  | EMG2a | TOPICO DE MEDICINA INTERNA | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 16.1 | 16.1
|  |  | EMG2b | TOPICO DE PEDIATRIA | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 16.12 | 16.12
|  |  | EMG2d | SALA DE REHIDRATACION | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 14.9 | 14.9 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | EMG2e | TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA + 1/2 SS.HH.(01inod+ 01lav) | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 18.39 | 18.39
|  |  | EMG2f | TOPICO DE CIRUGIA GENERAL | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 16.97 | 16.97 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
| ATENCION EN SALA DE OBSERVACION DE EMERGENCIA |  | EMG4a | SALA DE OBSERVACION ADULTOS VARONES (3 camas) (Incl. SSHH) | 1 | 3 | 32 | 32 | 1 | 3 | 46.91 | 46.91 |  | 3 camillas
|  |  | EMG4b | SALA DE OBSERVACION ADULTOS MUJERES (6 camas) (Incl. SSHH) | 1 | 6 | 59 | 59 | 1 | 6 | 94.89 | 94.89 |  | 6 Camas. Destinar 03 camillas para las emergencias ginecoobstetricas
|  |  | EMG4c | SALA DE OBSERVACION PEDIATRIA (2 camas) (Incl. SSHH) | 1 | 2 | 23 | 23 | 1 | 2 | 47.06 | 47.06
|  |  | EMG4d | SALA DE OBSERVACION AISLADOS (1 cama) + SH + ESCLUSA | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 25.08 | 25.08
| UNIDAD DE VIGILANCIA |  | EMG5 | UNIDAD DE DE VIGILANCIA INTENSIVA + TRABAJO DE ENFERMERIA (incluye Trabajo Limpio) | 1 |  | 22 | 22 | 1 |  | 23.73 | 23.73
| ADMISION |  |  | HALL PUBLICO E INFORMES | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 27.68 | 27.68 | Incremento de área para evitar aglomeracion durante el ingreso y salida de pacientes
|  |  |  | ADMISIÓN | 1 |  | 5 | 5 | 1 |  | 8.64 | 8.64 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | CAJA (1 modulo) | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3.72 | 3.72
|  |  |  | SERVICIO SOCIAL | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 9.15 | 9.15
|  |  |  | SEGUROS - SIS (SISTEMA INTEGRAL DE SALUD) + SOAT | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 9.03 | 9.03
|  |  |  | REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIAS | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 9.01 | 9.01
|  |  |  | SALA DE ESPERA FAMILIARES | 1 |  | 18 | 18 | 1 |  | 39.56 | 39.56 | Incremento de área en funcion de la distribucion del mobiliario
|  |  |  | SALA DE ENTREVISTA A FAMILIARES | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 9.11 | 9.11
|  |  |  | JEFATURA (emergencia) | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12.68 | 12.68
|  |  |  | SECRETARIA | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 10.33 | 10.33 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | POLICIA NACIONAL | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 12.02 | 12.02 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO HOMBRES | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3.23 | 3.23
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO MUJERES | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 2.77 | 2.77
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS DISCAPACITADOS | 1 |  | 5 | 5 | 1 |  | 5 | 5
|  |  |  | ESTACION DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 6.41 | 6.41 | área requerida para la estacion de camillas y sillas de ruedas, ubicada en el ingreso hacia el montacamillas. | área requerida para la estacion de camillas y sillas de ruedas, ubicada en el ingreso hacia el montacamillas.
[9 empty] | 1 |  | 6.98 | 6.98 | área requerida para la estacion de camillas y sillas de ruedas, ubicada en el exterior en el ingreso de emergencia. | área requerida para la estacion de camillas y sillas de ruedas, ubicada en el exterior en el ingreso de emergencia.
| área ASISTENCIAL |  |  | TRIAJE | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 10.65 | 10.65 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | TERAPIA MEDIOS FISICOS | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.99 | 4.99
|  |  |  | DUCHA PARA PACIENTE | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12.12 | 12.12
|  |  |  | SALA DE ESPERA PARA REEVALUACION DE PACIENTES | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 14.97 | 14.97 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | LABORATORIO DESCENTRALIZADO DE PATOLOGIA CLINICA | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12.46 | 12.46
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PACIENTE HOMBRES | 1 |  | 5 | 5 | 1 |  | 5.9 | 5.9
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PACIENTE MUJERES | 1 |  | 5 | 5 | 1 |  | 5.75 | 5.75
|  |  |  | ESTACION DE DE ENFERMERAS (TRABAJO LIMPIO) | 2 |  | 12 | 24 | 1 |  | 19.98 | 19.98 | se considera 02 estaciones de enfermeras, ubicadas estrategicamente, de tal manera que cada estacion atienda a 6 camas como maximo | Para salas de observación Mujeres
[9 empty] | 1 | 2 | 14.53 | 14.53 |  | Para salas de observaciónPediatria y Varones.
|  |  |  | TRABAJO DE SUCIO | 2 |  | 4 | 8 | 1 |  | 4.39 | 4.39 | Ambiente ubicado en zona de Observacion mujeres, primer nivel
[9 empty] | 1 |  | 5.04 | 5.04 | Ambiente ubicado en zona de Observacion hombres y Pediatria, primer nivel
|  |  |  | ALMACEN DE EQUIPOS DE RAYOS "X" RODABLE (Incl. área de deposito temporal de ecografo) | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 8.9 | 8.9 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | GUARDARROPA DE PACIENTES | 1 |  | 3.5 | 3.5 | 1 |  | 3.52 | 3.52
|  |  |  | ROPA LIMPIA | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 3.92 | 3.92
| APOYO CLINICO |  |  | ESTAR DE PERSONAL DE GUARDIA | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 15.1 | 15.1 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL HOMBRES | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 5.33 | 5.33
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL MUJERES | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 4.61 | 4.61
|  |  |  | ALMACEN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12.24 | 12.24
|  |  |  | ALMACEN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 11.64 | 11.64 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | ALMACEN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA DESASTRES | 1 |  | 20 | 20 | 1 |  | 20.95 | 20.95
|  |  |  | OFICINA COE | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 12.45 | 12.45 | Ambiente requerido por DIRESA
|  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas) | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.59 | 4.59 | Cuarto de limpieza ubicado en zona de ingreso a emergencias
[9 empty] | 1 |  | 5.27 | 5.27 | Cuarto de limpieza ubicado en zona de observacion
|  |  |  | CUARTO TECNICO | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 9.09 | 9.09
|  |  |  | ROPA SUCIA | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.05 | 4.05
|  |  |  | CUARTO SEPTICO (BOTADERO Y LAVACHATAS) | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 6.6 | 6.6
|  |  |  | ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.25 | 4.25
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 559.5 |  |  |  | 759.35 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 279.75 |  |  |  | 429.92
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 839.25 |  |  |  | 1189.27
|  |  | CO | CENTRO OBSTETRICO
| ATENCION DE PARTO VAGINAL POR MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y OBSTETRA |  | ATP-GIN1 | SALA DE DILATACION (4 CAMAS) incl. S.H. (lavam.,inodoro,ducha) | 1 | 4 | 39 | 39 | 1 | 4 | 58.59 | 58.59 | área requerida por equipamiento y circulacion interna. | Incluye un baño con 1 inod, 1lav, 1ducha
|  |  | ATP-GIN2a | SALA DE PARTOS | 1 | 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | 33.75 | 33.75
|  |  | ATP-GIN3 | SALA DE PUERPERIO INMEDIATO (3 CAMAS) | 1 | 3 | 27 | 27 | 1 | 3 | 28.88 | 28.88
|  |  | ATP-GIN2C | SALA MULTIFUNCIONAL CON ACOMPAÑAMIENTO (SIN INTERNAMIENTO) | 1 |  | 36 | 36 | 1 |  | 42.05 | 42.05
|  |  | ATP-RN2 | ATENCIÓN INMEDIATA AL RECIÉN NACIDO | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 15.01 | 15.01
| NO RESTRINGIDA |  |  | CONTROL DE ACCESO | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 6.72 | 6.72 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | SALA DE ESPERA DE FAMILIARES | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 16.25 | 16.25 | S.h. compartido con sala de espera quirúrgico | S.h. compartido con sala de espera quirúrgico
| SEMI RIGIDA |  |  | ESTACION DE OBSTETRICIA + TRAB. LIMPIO | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12.47 | 12.47
|  |  |  | LAVABO PARA PERSONAL ASISTENCIAL | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 6.54 | 6.54 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | ESTAR DEL PERSONAL | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12.13 | 12.13
|  |  |  | CUARTO DE PRELAVADO DE INSTRUMENTAL (TRAB. SUCIO) | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 6.08 | 6.08 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | VESTIDOR GESTANTE | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 4.58 | 4.58 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | SS.HH.+ VESTIDOR PERSONAL - MUJERES | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 10.24 | 10.24
|  |  |  | SS.HH.+ VESTIDOR PERSONAL - HOMBRES | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 13.09 | 13.09 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | ALMACEN DE EQUIPOS Y MATERIALES | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 6.04 | 6.04
|  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas) | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.05 | 4.05
|  |  |  | CUARTO SÉPTICO (BOTADERO+LAVACHATA) | 1 |  | 5 | 5 | 1 |  | 5.67 | 5.67
|  |  |  | ROPA SUCIA | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.05 | 4.05
|  |  |  | ROPA LIMPIA | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.03 | 4.03
|  |  |  | ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 4.05 | 4.05 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 239 |  |  |  | 294.27 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 107.55 |  |  |  | 155.6
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 346.55 |  |  |  | 449.87
|  | ZONA | CQ | CENTRO QUIRURGICO
UPSS CENTRO QUIRURGICO | INTERVENCIONES QUIRURGICAS POR MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA |  | CQX1a | SALA DE OPERACIONES DE CIRUGIA GENERAL (incluye filtro) | 1 | 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | 40.09 | 40.09 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | CQX1b | SALA DE OPERACIONES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA (incluye filtro) | 1 | 1 | 36 | 36 | 1 | 1 | 39.95 | 39.95
|  |  | CQX1c | SALA DE LEGRADOS | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | 24.1 | 24.1
|  |  | CQX3 | SALA DE RECUPERACION POST- ANESTESICA (incluye trabajo de enfermeras, trabajo limpio y trabajo de anestesiologo; 05 CAMAS) | 1 | 5 | 65 | 65 | 1 | 5 | 88.3 | 88.3 | Incluye área de circulacion interna, para el flujo de camilla.
| ABIERTA O NO RIGIDA (NEGRA) |  |  | RECEPCION Y CONTROL | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 4.95 | 4.95
|  |  |  | ESTACION DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3.65 | 3.65
|  |  |  | SALA DE ESPERA FAMILIAR (Incl. SS.HH) | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 22.08 | 22.08 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | JEFATURA | 1 |  | 12 | 12 | 1 | 1 | 15.93 | 15.93 | fusion de ambientes para optimizacion de espacios
|  |  |  | SECRETARIA | 1 | 1 | 9 | 9
|  |  |  | COORDINACION DE ENFERMERIA | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12.02 | 12.02
|  |  |  | SALA DE REUNIONES | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12.29 | 12.29
|  |  |  | CUARTO TECNICO (UPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.1 | 10.1 | Area requerida por IE
| SEMI RIGIDA (GRIS) |  |  | ESTAR DE PERSONAL ASISTENCIAL | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 15.45 | 15.45 | Incluye área de circulacion hacia vestidores.
|  |  |  | ROPA LIMPIA | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3.51 | 3.51
|  |  |  | TRABAJO SUCIO | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 5.46 | 5.46 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | CUARTO DE PRE-LAVADO |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 4.68 | 4.68 | Ambiente necesario para el prelavado del instrumental antes de ser transportado a la UPSS Central de Esterilizacion
|  |  |  | CUARTO SEPTICO (BOTADERO) | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 6.24 | 6.24
|  |  |  | ROPA SUCIA | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3.98 | 3.98
|  |  |  | ALMACEN DE EQUIPOS PARA SALA DE RECUPERACION | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.1 | 4.1
|  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas) | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 3.95 | 3.95
|  |  |  | CAMBIO DE BOTAS | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 4.21 | 4.21 | Ambiente necesario a la salida de los vestidores de personal
|  |  |  | VESTIDOR PARA PERSONAL MUJERES | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 12.47 | 12.47 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | VESTIDOR PARA PERSONAL HOMBRES | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 12.84 | 12.84
|  |  |  | SERVICIOS HIGIEN. PERS. MUJERES | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 3.36 | 3.36
|  |  |  | SERVICIOS HIGIEN. PERS. VARONES | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3.36 | 3.36
|  |  |  | FILTRO | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 8.45 | 8.45 | área requerida para conservar las condiciones de asepcia de Sala de operaciones | SALA DE OPERACIONES GINECOLOGIA
[9 empty] | 1 |  | 4.24 | 4.24 |  | SALA DE OPERACIONES CIRUGIA GENERAL
| ZONA RIGIDA (BLANCA) | área PRE-QUIRURG. |  | TRANSFER (CAMBIO DE CAMILLA) | 1 |  | 7.5 | 7.5 | 1 |  | 8.1 | 8.1
|  |  |  | RECEPCION DE PACIENTES Y ESTACION DE CAMILLAS | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.07 | 4.07
|  |  |  | SALA DE INDUCCION ANESTESICA (02 CAMILLAS) | 1 | 2 | 9 | 18 | 1 | 2 | 24.73 | 24.73 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | ALMACEN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 6.08 | 6.08
|  |  |  | ALMACEN DE EQUIPOS PARA SALA DE OPERACIONES | 1 |  | 8 | 8 | 1 |  | 6.34 | 6.34 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | ALMACEN DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3.52 | 3.52
|  |  |  | ALMACEN DE INSUMOS Y MATERIAL ESTERIL | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 8.64 | 8.64 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | LAVADO DE MANOS | 2 |  | 1.5 | 3 | 1 |  | 1.75 | 1.75
[9 empty] | 1 |  | 1.67 | 1.67
[9 empty] | 1 |  | 1.62 | 1.62
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 337 |  |  |  | 436.28 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 168.5 |  |  |  | 257.17
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 505.5 |  |  |  | 693.45 | incremento de área debido al corredor unidireccional para salida de material sucio del centro quirurgico el cual es 55.05m2 (12.62%)
|  | ZONA | HOSP | HOSPITALIZACION 51 camas(42 CAMAS + 4 CUNAS + 2 INCUBADORAS + 3 AISLADOS)
UPSS HOSPITALIZACION | HOSPITALIZACION ADULTOS |  | HOSP1a | SALA HOSPITALIZACION ADULTOS VARONES + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/1C | 1 | 7 | 14 | 14 | 1 | 7 | 23.24 | 23.24 | Dimensiones de ambiente por equipamiento (incluye S.H. completo)
|  |  | HOSP1b | SALA HOSPITALIZACION ADULTOS VARONES + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/2C | 3 |  | 23 | 69 | 1 |  | 27.08 | 27.08
[9 empty] | 1 |  | 25.72 | 25.72
[9 empty] | 1 |  | 27.2 | 27.2
|  |  | HOSP1b | SALA HOSPITALIZACION ADULTOS MUJERES, + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/2C | 3 | 6 | 23 | 69 | 1 | 6 | 28.78 | 28.78
[9 empty] | 1 |  | 28.82 | 28.82
[9 empty] | 1 |  | 29.64 | 29.64
|  |  |  | SALA DE HOSPITALIZACION AISLADO + SH. (1inod+ 1lav.+ 1duch) + ESCLUSA - 1HAB/1C | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 31.09 | 31.09 | Dimensiones de ambiente por equipamiento (incluye S.H. completo + Esclusa)
|  |  | HOSP1d | TOPICO DE PROCEDIMIENTOS | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 18.72 | 18.72 | Dimensiones de ambiente por equipamiento
| HOSPITALIZACION PEDIATRIA |  | HOSP4a | SALA DE DE HOSPITALIZACION LACTANTES + BAÑO TIPO ARTESA, 2.00m2; 1 HAB/ 2CUNAS | 1 | 2 | 15 | 15 | 1 | 2 | 13.2 | 13.2 | Dimensiones de ambiente por equipamiento
|  |  | HOSP4c | SALA DE DE HOSPITALIZACION PRE ESCOLAR + BAÑO TIPO ARTESA, 2.00m2; 1 HAB/2C + SH 4.43 m2 (01inod+ 01lav. + 01duch) | 1 | 2 | 20 | 20 | 1 | 2 | 29.1 | 29.1 | Dimensiones de ambiente por equipamiento (incluye S.H. completo)
|  |  | HOSP4d | SALA DE HOSPITALIZACION ESCOLAR + SH. (01inod+ 01lav. + 01duch) 1 HAB/2C | 2 | 4 | 23 | 46 | 1 | 4 | 28.62 | 28.62
[9 empty] | 1 |  | 29.18 | 29.18
|  |  | HOSP4f | SALA DE HOSPITALIZACION ADOLESCENTE SH. (01inod+ 01lav.+ 01duch) 1 HAB/1C | 1 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 20.16 | 20.16
|  |  | HOSP4g | SALA DE HOSPITALIZACION ADOLESCENTE SH. (01inod+ 01lav.+ 01duch) 1 HAB/2C | 1 |  | 23 | 23 | 1 |  | 30.89 | 30.89
|  |  |  | SALA DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA AISLADO + SH. (1inod+ 1lav.+ 1duch) + ESCLUSA - 1HAB/1C | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 24.71 | 24.71 | Dimensiones de ambiente por equipamiento (incluye S.H. completo + Esclusa)
|  |  | HOSP4h | TOPICO DE PROCEDIMIENTOS | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 16.56 | 16.56 | Dimensiones de ambiente por equipamiento
| HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA |  | HOSP5a | SALA DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch) - 1HAB/1C | 1 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 22.32 | 22.32 | Dimensiones de ambiente por equipamiento (incluye S.H. completo)
|  |  | HOSP5b | SALA DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch) - 1HAB/2C | 1 |  | 23 | 23 | 1 |  | 25.19 | 25.19
|  |  | HOSP5d | SALA DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA CESáreaS + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch) - 1HAB/2C | 4 | 8 | 23 | 92 | 1 | 8 | 24.95 | 24.95
[9 empty] | 1 |  | 25.54 | 25.54
[9 empty] | 1 |  | 25.65 | 25.65
[9 empty] | 1 |  | 25.09 | 25.09
|  |  | HOSP5f | SALA DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA - ALOJAMIENTO CONJUNTO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch) - 1HAB/2C | 3 | 6 | 24 | 72 | 1 | 6 | 24.92 | 24.92
[9 empty] | 1 |  | 30.3 | 30.3
[9 empty] | 1 |  | 29.02 | 29.02
|  |  |  | SALA DE HOSPITALIZACION AISLADOS + SH. (1inod+ 1lav.+ 1duch) + ESCLUSA - 1HAB/1C | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 27.27 | 27.27 | Dimensiones de ambiente por equipamiento (incluye S.H. completo + Esclusa)
|  |  | HOSP5g | TOPICO DE PROCEDIMIENTOS | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15.18 | 15.18
| MONITOREO DE GESTANTES CON COMPLICACIONES |  | HOSP6a | SALA DE MONITOREO DE GESTANTE CON COMPLICACIONES + SS.HH.(01inod+ 01lav.+ 01duch) - 1HAB/3C | 1 | 3 | 33 | 33 | 1 | 3 | 40.42 | 40.42 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
| MONITOREO Y OBSERVACION DE RECIEN NACIDO |  | HOSP7a | ATENCION AL RECIEN NACIDO SANO -1HAB / 2Cunas (Incluye un baño tipo artesa 2.00m2) | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 13.12 | 13.12 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | HOSP7c | ATENCION AL RECIEN NACIDO CON PATOLOGIA -1HAB / 2 Incubadoras (Incluye área de trabajo de enfermeria u obstetricia según sea el caso ) | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 2 | 16.3 | 16.3 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
| PUBLICA |  |  | SALA DE ESPERA PARA FAMILIARES / ESTAR DE VISITAS | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 20.14 | 20.14 | Sala de Espera para Hospitalización Adultos | Sala de espera Hosp. Adultos
[9 empty] | 1 |  | 18.72 | 18.72 | Sala de Espera para Hospitalización Gineco- Obstetricia y Hospitalizacion Pediatría | Sala de espera Hosp. Gineco- Obst /Pediatria
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS HOMBRES | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 4.5 | 4.5 | Ubicado en sala de Espera de Hospitalización Adultos | S.H de sala de espera Hosp. Adultos
[9 empty] | 1 |  | 3.84 | 3.84 | Ubicado en sala de Espera de Hospitalización Gineco- Obstetricia y Hospitalizacion Pediatría | S.H de sala de espera Hosp. Gineco- Obst /Pediatria
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS MUJERES | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 2.7 | 2.7 | Ubicado en sala de Espera de Hospitalización Adultos | S.H de sala de espera Hosp. Adultos
[9 empty] | 1 |  | 2.1 | 2.1 | Ubicado en sala de Espera de Hospitalización Gineco- Obstetricia y Hospitalizacion Pediatría | S.H de sala de espera Hosp. Gineco- Obst /Pediatria
| ASISTENCIAL |  |  | ESTACION DE ENFERMERAS (incluye Trabajo Limpio) | 2 |  | 12 | 24 | 1 |  | 15.96 | 15.96 | Estacion de Enfermeras para Hospitalización Adultos
[9 empty] | 1 |  | 16.84 | 16.84 | Estacion de Enfermeras para Hospitalización Pediatria
[9 empty] | 1 |  | 13.63 | 13.63 | Estacion de Enfermeras para HospitalizaciónGineco- Obstetricia
|  |  |  | ESTACION DE OBSTETRAS (incluye Trabajo Limpio) | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 11.75 | 11.75
|  |  |  | TRABAJO DE SUCIO | 3 |  | 4 | 12 | 1 |  | 4 | 4 | Trabajo sucio para Hospitalización Adultos
[9 empty] | 1 |  | 4 | 4 | Trabajo sucio para Hospitalización Pediatria
[9 empty] | 1 |  | 4.19 | 4.19 | Trabajo sucio para HospitalizaciónGineco- Obstetricia
|  |  |  | ESTACION PARA CAMILLAS Y SILLA DE RUEDAS | 3 |  | 5 | 15 | 1 |  | 4.77 | 4.77 | Estacion de Camillas y silla de ruedas para Hospitalización Adultos
[9 empty] | 1 |  | 5.75 | 5.75 | Estacion de Camillas y silla de ruedas para Hospitalización Pediatria
[9 empty] | 1 |  | 6.27 | 6.27 | Estacion de Camillas y silla de ruedas para HospitalizaciónGineco- Obstetricia
|  |  |  | REPOSTERO | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 10.04 | 10.04 | debido a la cantidad de camas se han ubicado 02 reposteros para atender a cada Hospitalización. Uno para Hosp. Adultos y Hosp. Pediatría y el segundo para Hosp. Gineco-Obstetricia
[9 empty] | 1 |  | 9.88 | 9.88
|  |  |  | ALMACEN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL | 3 |  | 6 | 18 | 1 |  | 6.58 | 6.58 | Ubicado en Hospitalización Adultos
[9 empty] | 1 |  | 7.14 | 7.14 | Ubicado en Hospitalización Pediatria
[9 empty] | 1 |  | 6.07 | 6.07 | Ubicado en HospitalizaciónGineco- Obstetricia
|  |  |  | ESTAR DE VISITAS | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 0 | 0 | intregrado a sala de espera de familiares | intregrado a sala de espera de familiares
|  |  |  | SALA DE JUEGOS PARA NIÑOS | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 13.42 | 13.42
|  |  |  | LACTARIO | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 10.31 | 10.31 | Para neonatología y pediatría | Para neonatología y pediatría
|  |  |  | JEFATURA | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12.32 | 12.32
|  |  |  | SECRETARIA | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 10.78 | 10.78
|  |  |  | SALA DE REUNIONES (Juntas) | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 16.18 | 16.18
|  |  |  | ESTAR DE PERSONAL ASISTENCIAL DE VARONES | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 12.98 | 12.98 | Diferenciado por género
|  |  |  | ESTAR DE PERSONAL ASISTENCIAL DE MUJERES | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12.88 | 12.88 | Diferenciado por género
|  |  |  | SH PERSONAL | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 3.62 | 3.62 | Ubicados en Hospitalizacion Adultos | Ubicados en Hospitalizacion Adultos
[9 empty] | 1 |  | 2.55 | 2.55 | Ubicados en Hospitalizacion Ginecologia y Obstetricia | Ubicados en Hospitalizacion Ginecologia y Obstetricia
|  |  |  | SSHH Y VESTIDORES PARA PERSONAL VARONES | 1 |  | 8 | 8 | 1 |  | 13.4 | 13.4 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | SSHH Y VESTIDORES PARA PERSONAL MUJERES | 1 |  | 7 | 7 | 1 |  | 9.75 | 9.75 | Aumento de área por funcionalidad
| APOYO CLINICO |  |  | ROPA LIMPIA | 3 |  | 4 | 12 | 1 |  | 4 | 4
[9 empty] | 1 |  | 4.03 | 4.03
[9 empty] | 1 |  | 3.68 | 3.68
|  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas) | 3 |  | 4 | 12 | 1 |  | 4.08 | 4.08
[9 empty] | 1 |  | 4.12 | 4.12
[9 empty] | 1 |  | 4 | 4
[9 empty] | 1 |  | 4.66 | 4.66 | Se implementa ambiente de acuerdo al cálculo de cuartos de limpieza por c/ 400m2 de área construida
|  |  |  | DEPOSITO ROPA SUCIA | 3 |  | 5 | 15 | 1 |  | 5.08 | 5.08
[9 empty] | 1 |  | 6.38 | 6.38
[9 empty] | 1 |  | 5.92 | 5.92
|  |  |  | CUARTO SEPTICO (BOTADERO Y LAVACHATAS) | 3 |  | 6 | 18 | 1 |  | 6.17 | 6.17
[9 empty] | 1 |  | 7.26 | 7.26
[9 empty] | 1 |  | 5.95 | 5.95
|  |  |  | ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 3 |  | 4 | 12 | 1 |  | 4.08 | 4.08
[9 empty] | 1 |  | 4.5 | 4.5
[9 empty] | 1 |  | 4.12 | 4.12
[9 empty] | 1 |  | 5.75 | 5.75
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 891.5 |  |  |  | 1158.82 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 445.75 |  |  |  | 711.49
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 1337.25 |  |  |  | 1870.31
|  | ZONA | PAT | PATOLOGIA CLINICA
UPSS PATOLOGIA CLINICA | PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO CLINICO TIPO II-1 |  | LAB1a | TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8.98 | 8.98 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | LAB2a | LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA /INMUNOLOGIA | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 16.77 | 16.77
|  |  | LAB2b | LABORATORIO DE BIOQUÍMICA | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 16.77 | 16.77
|  |  | LAB2c | LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA (Incluye Esclusa ) | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 25.66 | 25.66
| PUBLICA |  |  | SALA DE ESPERA | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 15.3 | 15.3
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO HOMBRES | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | Se integra a SSHH de Diagnostico por imágenes. | Se integra a SSHH de Diagnostico por imágenes.
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO MUJERES | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 0 | 0 | Se integra a SSHH de Diagnostico por imágenes. | Se integra a SSHH de Diagnostico por imágenes.
|  |  |  | RECEPCION DE MUESTRAS | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 15.24 | 15.24 | fusion de ambientes para optimizacion de espacios
ENTREGA DE RESULTADOS
| PROCEDIMIENTOS ANALITICOS |  |  | REGISTROS DE LABORATORIO CLINICO | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 6.1 | 6.1 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | JEFATURA | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 16.96 | 16.96 | fusion de ambientes para optimizacion de espacios
|  |  |  | SECRETARIA | 1 |  | 9 | 9 | 1
|  |  |  | LAVADO Y DESINFECCION | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 10.2 | 10.2
|  |  |  | DUCHA DE EMERGENCIA | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 2.82 | 2.82 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | SERVICIOS HIGIEN. Y VEST. P/PERS HOMBRES | 1 |  | 4.5 | 4.5 | 1 |  | 7.79 | 7.79
|  |  |  | SERVICIOS HIGIEN. Y VEST. P/PERS MUJERES | 1 |  | 4.5 | 4.5 | 1 |  | 7.79 | 7.79
|  |  |  | ALMACEN DE INSUMOS (Incl. área de Insumos Peligrosos y Equipos) | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3.78 | 3.78
| área DE APOYO CLINICO |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas) | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.18 | 4.18
|  |  |  | ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.18 | 4.18
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 142 |  |  |  | 162.52 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 56.8 |  |  |  | 76.01
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 198.8 |  |  |  | 238.53
|  | ZONA | AP | ANATOMIA PATOLOGICA
| PROCEDIMIENTOS |  |  | SALA DE ESPERA DE DEUDOS (INC. 1/2 S.H.) | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 15.31 | 15.31 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | PREPARACION DE CADAVERES | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 26.68 | 26.68 | Se optimizan ambientes por función | Se optimizan ambientes por función
|  |  |  | CONSERVACION DE CADAVERES (01 CAMARA FRIGORIFICA ,02 bandejas) Incl. Antesala | 1 |  | 20 | 20
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 38 |  |  |  | 41.99 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 15.2 |  |  |  | 6.2
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 53.2 |  |  |  | 48.19
|  | ZONA | DPI | DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
UPSS DIAGNOSTICO POR IMÁGENES | RADIOLOGIA CONVENCIONAL |  | SRX1b | SALA DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL DIGITAL (Incluye CTO. DE MANDOS + VESTIDOR PACIENTE) | 1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 1 | 28.39 | 28.39 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
| ECOGRAFIA GENERAL Y DOPLER |  | ECO 1 | SALA DE ECOGRAFÍA GENERAL (Incluye 1/2 SS.HH+VEST; 01inod+01lav+01vest) | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 21.98 | 21.98 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
| PUBLICA | PACIENTE EXTERNO Y HOSPITALIZADO |  | SALA DE ESPERA (Paciente Externo) | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 18.48 | 18.48 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | RECEPCION Y CONTROL | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 10.33 | 10.33
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO HOMBRES | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3.88 | 3.88
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO MUJERES | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 2.5 | 2.5
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS DISCAPACITADOS | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 4.2 | 4.2 | Se ha considerado el ambiente un SH de discapacitados por temas de distancia, ya que el SH más proximo se encuentra a 65.00m aprox. Además dicha bateria funcionará tambien para los usuarios de Patologia clínica
| ASISTENCIAL |  |  | JEFATURA (Diagnostico por Imágenes) | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 15.39 | 15.39 | fusion de ambientes para optimizacion de espacios
|  |  |  | SECRETARIA | 1 |  | 9 | 9 | 1
|  |  |  | SALA DE IMPRESIÓN | 1 |  | 8 | 8 | 1 |  | 21.87 | 21.87
|  |  |  | SALA DE LECTURA E INFORMES | 1 |  | 12 | 12 | 1
|  |  |  | SERV. HIGIEN. Y VEST PERS HOMBRES | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 7.76 | 7.76 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | SERV. HIGIEN. Y VEST PERS MUJERES | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 8.41 | 8.41
|  |  |  | ARCHIVO PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 10.01 | 10.01
|  |  |  | ALMACEN DE EQUIPOS | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 5.98 | 5.98
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 141.5 |  |  |  | 159.18 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 56.6 |  |  |  | 69.62
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 198.1 |  |  |  | 228.8
|  | ZONA | MRH | MEDICINA DE REHABILITACION
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | ATENCION DE REHAB. DE DISSP. LEVES Y MODERADAS MEDIANTE TERAPIA FISC. |  | MRH2b | GIMNASIO PARA ADULTOS Y NIÑOS + ALMACEN DE EQUIPOS Y MATERIALES | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 1 | 53.67 | 53.67 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | MRH2d | SALA DE FISIOTERAPIA | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | 32.14 | 32.14
|  |  | MRH2e | SALA DE HIDROTERAPIA MIEMBROS SUPERIORES (01 equipo) | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 19.03 | 19.03
|  |  | MRH2f | SALA DE HIDROTERAPIA MIEMBROS INFERIORES (01equipo)
| PUBLICA |  |  | SALA DE ESPERA (Incluye un área para espera de pacientes en sillla de ruedas de 12.00m2) + RECEPCION Y CONTROL | 1 |  | 20 | 20 | 1 |  | 33.74 | 33.74 | Incluye circulacion de ingreso en sala de espera
|  |  |  | ESTACION PARA CAMILLAS Y SILLA DE RUEDAS | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 6.08 | 6.08
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PUBL. HOMB. DISC. (01inod+ 01lav) | 1 |  | 5 | 5 | 1 |  | 3.85 | 3.85
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PUBL. MUJ. DISC. (01inod+ 01lav) | 1 |  | 5 | 5 | 1 |  | 4.1 | 4.1
| ASISTENCIAL |  |  | JEFATURA + SECRETARIA | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 15.9 | 15.9
|  |  |  | SERV. HIG. Y VEST. PACIENTE. MUJ. DISCAP. | 1 |  | 16 | 16 | 1 |  | 15.47 | 15.47
|  |  |  | SERV. HIG. Y VEST. PACIENTES HOMB. DISCAP. | 1 |  | 16 | 16 | 1 |  | 16.36 | 16.36
|  |  |  | SERV. HIG. Y VEST. PERSONAL HOMBRES | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 7.83 | 7.83 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | SERV. HIG. Y VEST. PERSONAL MUJERES | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 7.69 | 7.69
|  |  |  | ALMACEN DE EQUIPOS Y MATERIALES | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12.05 | 12.05
| APOYO CLINICO |  |  | ROPA LIMPIA | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3.66 | 3.66
|  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.05 | 4.05
|  |  |  | ROPA SUCIA | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3.48 | 3.48
|  |  |  | ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.21 | 4.21
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 200 |  |  |  | 243.31
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 80 |  |  |  | 107.48
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 280 |  |  |  | 350.79
|  | ZONA | NUT | NUTRICION Y DIETAS
UPSS NUTRICION Y DIETETICA | EVALUACION NUTRICIONAL EN HOSPITAL |  | NUT1 | OFICINA DE COORDINACION NUTRICIONAL | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12.54 | 12.54 | Ubicado en UPSS Hospitalización | Ubicado en UPSS Hospitalización
| SOPORTE NUTRICIONAL DE REGIMENES DIETETICOS |  | NUT2 | PREPARACION Y COCCION DE ALIMENTOS (Incluye áreas de preparacion de carnes, verduras, pescados, platos frios y de regimenes especiales; asi como un área de coccion) | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | 62.2 | 62.2 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | NUT3 | CENTRAL DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PREPARADOS | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12.15 | 12.15
| SOPORTE NUTRICIONAL EN FORMULAS LACTEAS |  | NUT4 | PREPARACION DE FORMULAS (incluye esclusa) | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 20.77 | 20.77 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | NUT5 | SANITIZADO DE ENVASES | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6.52 | 6.52
|  |  | NUT6 | ENVASADO Y REFRIGERACION | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6.43 | 6.43
|  |  | NUT7 | ESTERILIZADO Y DISTRIBUCION | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10.13 | 10.13 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
| ZONA DE CONTROL Y RECEPCION |  |  | CARGA Y DESCARGA DE SUMINISTROS (Mercaderia e insumos) | 1 |  | 10 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | Uso compartido con la UPS de Cadena de frío | Uso compartido con la UPS de Cadena de frío
|  |  |  | CONTROL DE SUMINISTROS (Mercaderia e insumos) | 1 |  | 8 | 8 | 1 |  | 5.66 | 5.66 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
| ALMACENAMIENTO |  |  | VESTIBULO | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 8.94 | 8.94 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | ALMACEN DE PRODUCTOS PERECIBLES | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.96 | 4.96
|  |  |  | ALMACEN DE PRODUCTOS NO PERECIBLES | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 11.59 | 11.59 | área de ambiente de acuerdo a la demanda ya que al ser productos no perecibles se pueden acumular
|  |  |  | ALMACEN DIFERENCIADO PARA TUBERCULOS | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 5.5 | 5.5
| PREPARACION |  |  | LAVADO Y ALMACEN DE VAJILLAS Y MENAJE | 1 |  | 7.5 | 7.5 | 1 |  | 12 | 12 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | ESTACION Y LAVADO DE COCHES TERMICOS | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 16.38 | 16.38 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
| CONSERVACION (Congeladoras y Refrigeradoras) |  |  | ANTECAMARA | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 21.27 | 21.27
|  |  |  | PRODUCTOS LACTEOS | 1 |  | 3 | 3 | 1
|  |  |  | PRODUCTOS CARNICOS | 1 |  | 3 | 3 | 1
|  |  |  | PESCADOS | 1 |  | 3 | 3 | 1
|  |  |  | FRUTAS,VERDURAS Y HORTALIZAS | 1 |  | 3 | 3 | 1
|  |  |  | PRODUCTOS CONGELADOS | 1 |  | 3 | 3 | 1
| APOYO TECNICO |  |  | JEFATURA | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 15.35 | 15.35 | fusion de ambientes para optimizacion de espacios
|  |  |  | SECRETARIA | 1 |  | 9 | 9 | 1
|  |  |  | SERVICIO HIG. Y VEST. PERS. HOMBRES | 1 |  | 8 | 8 | 1 |  | 10.13 | 10.13 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | SERVICIO HIG. Y VEST. PERS. MUJERES | 1 |  | 7 | 7 | 1 |  | 8.06 | 8.06
|  |  |  | COMEDOR PARA PERSONAL DE LA UNIDAD | 1 |  | 8 | 8 | 1 |  | 9.57 | 9.57 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | COMEDOR | 1 |  | 30 | 30 | 1 |  | 57.85 | 57.85
|  |  |  | SERVICIO HIGIENICO DE COMENSALES HOMBRES | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3.24 | 3.24
|  |  |  | SERVICIO HIGIENICO DE COMENSALES MUJERES | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 3.24 | 3.24
|  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas) | 1 |  | 5 | 5 | 1 |  | 5.04 | 5.04
|  |  |  | ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 5.98 | 5.98 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 243 |  |  |  | 335.5
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 97.2 |  |  |  | 112.09
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 340.2 |  |  |  | 447.59
|  | ZONA | HEM | CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE
UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE | PROVISION DE UNIDADES DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES |  | HEM 1a | RECEPCION DE UNIDADES DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10.14 | 10.14 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | HEM 1b | RECEPCION DE SOLICITUDES TRANSFUNCIONALES Y DESPACHO DE UNIDADES DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES
|  |  | HEM 1c | LABORATORIO DE INMUNOHEMATOLOGIA | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 22.47 | 22.47
|  |  | HEM 1d | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12.24 | 12.24
|  |  | HEM 1e | ALMACEN DE UNIDADES DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | 23.78 | 23.78
|  |  | HEM 1f | ESTERILIZACION DE PRODUCTOS BIOLOGICOS | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12.02 | 12.02
| SEMI RIGIDA |  |  | JEFATURA | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 11.84 | 11.84
|  |  |  | PROMOCION DE DONACION VOLUNTARIA | 1 |  | 16 | 16 | 1 |  | 16.07 | 16.07
|  |  |  | ALMACEN DE REACTIVOS | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 9.13 | 9.13
|  |  |  | ALMACEN DE MATERIALES | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 13.69 | 13.69
|  |  |  | SERV. HIG. Y VEST. PARA PERSONAL HOMBRES | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 9.9 | 9.9
|  |  |  | SERV. HIG. Y VEST. PARA PERSONAL MUJERES | 1 |  | 8 | 8 | 1 |  | 7.78 | 7.78
|  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas) | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.17 | 4.17
|  |  |  | ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 4.07 | 4.07
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 151 |  |  |  | 157.3
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 60.4 |  |  |  | 64.55
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 211.4 |  |  |  | 221.85
|  | ZONA | FAR | FARMACIA
UPSS FARMACIA | DISPENSACION DE MEDICAMENTOS |  | FARM1a | DISPENSACION Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA EXTERNA | 1 | 1 | 36 | 36 | 1 | 1 | 36.53 | 36.53
|  |  |  | DISPENSACION Y EXPENDIO EN UPSS EMERGENCIA | 1 | 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30.56 | 30.56 | Ambiente físico en UPSS Emergencia | Ambiente físico en UPSS Emergencia
|  |  |  | DOSIS UNITARIA | 1 | 1 | 36 | 36 | 1 | 1 | 27.88 | 27.88 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | FARM1b | GESTION DE PROGRAMACION | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 12.75 | 12.75
|  |  |  | ALMACEN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 1 | 51.19 | 51.19
| ATENCION EN FARMACIA CLINICA |  | FARM1c | SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO AMBULATORIO | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 24.16 | 24.16
|  |  |  | FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 1
| PUBLICA |  |  | SALA DE ESPERA | 1 |  | 20 | 20 | 1 |  | 20.25 | 20.25
|  |  |  | CAJA | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3.08 | 3.08
| APOYO ASISTENCIAL |  |  | JEFATURA | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 16.49 | 16.49 | Se optimizan ambientes por función
|  |  |  | SECRETARIA | 1 |  | 9 | 9 | 1
|  |  |  | SERVICIO HIGIENICO + VESTRIDOR PERSONAL VARONES | 1 |  | 7 | 4.75 | 1 |  | 7.35 | 7.35 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | SERVICIO HIGIENICO + VESTRIDOR PERSONAL MUJERES | 1 |  | 7 | 4.75 | 1 |  | 8.2 | 8.2
| LIMPIEZA |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas) | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.08 | 4.08
|  |  |  | ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 6.48 | 6.48
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 259.5 |  |  |  | 249
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 103.8 |  |  |  | 93.19
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 363.3 |  |  |  | 342.19
|  |  | CEYE | CENTRAL DE ESTERILIZACION
UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION | ZONA ROJA |  | CEYE1a | RECEPCION Y CLASIFICACION DE MATERIAL SUCIO | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9.61 | 9.61 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | CEYE1b | DESCONTAMINACION, LAVADO Y DESINFECCION | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 19.8 | 19.8
| ZONA AZUL |  | CEYE1d | PREPARACION Y EMPAQUE | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 28.26 | 28.26
|  |  | CEYE1e | ESTERILIZACION EN ALTA TEMPERATURA | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 31.91 | 31.91 | Incluye área de ingreso y salida de material en autoclave de barrera sanitaria
| ZONA VERDE |  | CEYE3a | ALMACEN DE MATERIAL ESTERIL | 1 |  | 20 | 20 | 1 |  | 30.53 | 30.53
|  |  | CEYE3b | ENTREGA DE ROPA Y MATERIAL ESTERIL | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 7.09 | 7.09 | Aumento de área por funcionalidad
| ZONA ROJA |  |  | SH. Y VEST PARA PERSONAL (01inod indep+01lav+01urin+01ducha+01 vest) | 1 |  | 8 | 8 | 1 |  | 7.76 | 7.76
|  |  |  | ESTACION Y LAVADO DE CARROS DE TRANSPORTE EXTERNO | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 8.98 | 8.98
| ZONA AZUL |  |  | SH. Y VEST P/PERSONAL (01inod indep+01lav+01urin+01ducha+01 vest) | 1 |  | 8 | 8 | 1 |  | 7.74 | 7.74
|  |  |  | ESCLUSA | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 6.48 | 6.48 | Ambiente necesario para el ingreso previo a la zona verde como medida de bioseguridad
| APOYO ASISTENCIAL |  |  | JEFATURA | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12.13 | 12.13
|  |  |  | ALMACEN DE MATERIALES E INSUMOS DIARIOS | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12.36 | 12.36
|  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 3.41 | 3.41 | Ambiente necesario para el deposito de enseres y equipos para las labores de limpieza de la unidad
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 118.5 |  |  |  | 186.06
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 47.4 |  |  |  | 69.11
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 165.9 |  |  |  | 255.17
| ZONA |  | ADM | ADMINISTRACION
| ADMINISTRACION |  | DIRECCION | TRAMITE DOCUMENTARIO | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 9.43 | 9.43
|  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL / DIRECCION EJECUTIVA; incluye sala de reuniones de 9.00m2 + SS.HH 2.88m2 (01inod+01lav+01duch) | 1 |  | 24 | 24 | 1 |  | 26.91 | 26.91 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | SECRETARIA (Incl. área de Espera de 6.00m2) | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 15.04 | 15.04
|  |  | ASESORAMIENTO | OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | 1 |  | 30 | 30 | 1 |  | 35.98 | 35.98
|  |  |  | UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 9.13 | 9.13
|  |  |  | UNIDAD GESTION DE LA CALIDAD; 01 jef.+ 01 asist administr.+ 01 apoyo - 04 escritorios | 1 |  | 24 | 24 | 1 |  | 24.24 | 24.24
|  |  |  | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL; 01 jef.+ 01 asist adm.+ 01 apoyo - 04 escritorios | 1 |  | 38 | 38 | 1 |  | 36.01 | 36.01 | incluye Unidad de Salud Ocupacional
|  |  | APOYO | OFICINA DE ADMINISTRACION (Jefatura) | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 24.13 | 24.13 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | SECRETARIA | 1 |  | 9 | 9
|  |  |  | UNIDAD DE ECONOMIA; 01 jef.+ 01 asist adm.+ 02 apoyo (contador, control previo, tesoreria y caja) - 04 escritorios | 1 |  | 30 | 30 | 1 |  | 30.09 | 30.09
|  |  |  | UNIDAD DE PERSONAL; 01 jef.+ 01 asist administr.+ 02 apoyo (control y registro de planillas, control y registro de asistencia ,escalafon) - 04 escritorios | 1 |  | 30 | 30 | 1 |  | 29.76 | 29.76
|  |  |  | UNIDAD DE LOGISTICA; 01 jef.+ 01 asist administr.+ 02 apoyo (abastecimiento, adquisiciones, patrimonio)- 04 escritorios | 1 |  | 30 | 30 | 1 |  | 30.43 | 30.43
|  |  |  | UNIDAD DE SEGUROS; 01 jef.+ 01 asist administr.+ 01 apoyo- 03escritorios | 1 |  | 24 | 24 | 1 |  | 26.29 | 26.29 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | AMBIENTES COMPLEMENTARIOS | SALA DE ESPERA | 1 | 10 | 1.2 | 24 | 1 | 10 | 25.85 | 25.85
|  |  |  | ARCHIVO DOCUMENTARIO (documentacion pertinente a jefatura) | 1 |  | 20 | 20 | 1 |  | 20.44 | 20.44
|  |  |  | SALA DE USOS MULTIPLES | 1 |  | 24 | 24 | 1 |  | 24.25 | 24.25
|  |  |  | SS.HH PERSONAL HOMBRES (02inod indep.+ 02urin+ 03lav) | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 13.96 | 13.96 | Aumento de área por funcionalidad
|  |  |  | SS.HH PERSONAL MUJERES (02inod indep. + 03lav) | 1 |  | 8 | 8 | 1 |  | 11.34 | 11.34
|  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas) | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 5.26 | 5.26
|  |  |  | ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.34 | 4.34
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 377 |  |  |  | 402.88
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 131.95 |  |  |  | 137.85
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 508.95 |  |  |  | 540.73
|  |  | ZONA | UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION
| UPS GESTION DE LA INFORMACION |  | UNIDAD INTERMEDIA II DE GESTION DE LA INFORMACION | CUARTO DE INGRESO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES II | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 3.75 | 3.75
|  |  |  | SALA DE TELECOMUNICACIONES III (01sala x piso; área de servicio 1000.00m2) | 4 |  | 12 | 48 | 1 |  | 12.92 | 12.92 | Ubicado en 1er nivel en Unidad de Emergencias | Ubicado en 1er nivel en Unidad de Emergencias
[9 empty] | 1 |  | 16.63 | 16.63 | Ubicado en 1er nivel en Unidad de Patologia clinica | Ubicado en 1er nivel en Unidad de Patologia clinica
[9 empty] | 1 |  | 12.09 | 12.09 | Ubicado en 1er nivel en Modulo diferenciado TBC | Ubicado en 1er nivel en Modulo diferenciado TBC
[9 empty] | 1 |  | 12.03 | 12.03 | Ubicado en 1er nivel en Unidad de Talleres | Ubicado en 1er nivel en Unidad de Talleres
[9 empty] | 1 |  | 12.04 | 12.04 | Ubicado en 2do nivel en Unidad Administración | Ubicado en 2do nivel en Unidad Administración
[9 empty] | 1 |  | 16.63 | 16.63 | Ubicado en 2do nivel en Unidad Gestion de la Informacion | Ubicado en 2do nivel en Unidad Gestion de la Informacion
[9 empty] | 1 |  | 11.97 | 11.97 | Ubicado en 3er nivel en Hospitalización Adultos | Ubicado en 3er nivel en Hospitalización Adultos
[9 empty] | 1 |  | 16.63 | 16.63 | Ubicado en 3er nivel en Hospitalización Pediatría | Ubicado en 3er nivel en Hospitalización Pediatría
|  |  |  | CENTRO DE DATOS I | 1 |  | 36 | 36 | 1 |  | 36.39 | 36.39
|  |  |  | SALA DE ADMINISTRACION DE CENTRO DE DATOS I | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 9.36 | 9.36
|  |  |  | SALA DE CONTROL ELECTRICO I | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 6.3 | 6.3
|  |  |  | CENTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD II (video vigilancia,sistema deteccion de alarma de incendios) | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 18.67 | 18.67 | Se ubica colindante a la escalera de evacuación N°1 | Se ubica colindante a la escalera de evacuación N°1
|  |  |  | CENTRAL DE COMUNICACIONES II (radio,sonido,perifoneo,television y telefonia) | 1 |  | 9 | 9 | 1 |  | 9.1 | 9.1
|  |  |  | CENTRO DE COMPUTO II | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12.57 | 12.57
|  |  |  | SOPORTE INFORMATICO | 1 |  | 20 | 20 | 1 |  | 20.19 | 20.19 | Se ubica en la unidad de Talleres | Se ubica en la unidad de Talleres
|  |  |  | JEFATURA DE LA UNIDAD | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12.02 | 12.02
|  |  |  | OFICINA DE ESTADISTICA | 1 |  | 24 | 24 | 1 |  | 26.8 | 26.8
|  |  |  | OFICINA DE INFORMATICA | 1 |  | 24 | 24 | 1 |  | 24.05 | 24.05
|  |  |  | SH. PERSONAL | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 3.9 | 3.9
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 212 |  |  |  | 294.04
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 74.2 |  |  |  | 82.79
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 286.2 |  |  |  | 376.83
|  |  | ZONA | SERVICIOS GENERALES
| UPS TRANSPORTES |  | TERRESTRE | COCHERA 1 CON AMBULANCIA TERRESTRE TIPO 1 | 1 |  | 20 | 20 | 1 |  | 21 | 21
|  |  |  | COCHERA 2 CON AMBULANCIA TERRESTRE TIPO 2 | 1 |  | 20 | 20 | 1 |  | 21.5 | 21.5
|  |  |  | COCHERA DE MOVILIDAD TERRESTRE | 1 |  | 20 | 20 | 1 |  | 21.5 | 21.5
|  |  |  | ESTAR DE CHOFERES + SS.HH.(01inod+ 01lav) | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 15.01 | 15.01
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 75 |  |  |  | 15.01
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 26.25 |  |  |  | 3.67
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 101.25 |  |  |  | 18.68
| UPS CASA FUERZA |  | EN RELACION AL SISTEMA DE INST. ELECTR. | TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 29.82 | 29.82 | área requerida por el especialista de Instalaciones Electricas
|  |  |  | CUARTO TECNICO (c / 900.00m2 de AC.) | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 10.34 | 10.34 | 1 er Piso (hall ascensores) | 1 er Piso (hall ascensores)
[9 empty] | 1 |  | 10.34 | 10.34 | 1 er Piso (patología Clínica) | 1 er Piso (patología Clínica)
[9 empty] | 1 |  | 10.33 | 10.33 | 2do Piso (hall ascensores) | 2do Piso (hall ascensores)
[9 empty] | 1 |  | 10.19 | 10.19 | 2do Piso (centro obstetrico) | 2do Piso (centro obstetrico)
[9 empty] | 1 |  | 10.34 | 10.34 | 2do Piso (Hall Consulta externa) | 2do Piso (Hall Consulta externa)
[9 empty] | 1 |  | 10.33 | 10.33 | 3er Piso (hall ascensores) | 3er Piso (hall ascensores)
[9 empty] | 1 |  | 9.99 | 9.99 | 3er Piso (hospitalización adultos) | 3er Piso (hospitalización adultos)
|  |  |  | CUARTO DE TABLEROS | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 6.87 | 6.87 | 1 er Piso (Consulta externa) | 1 er Piso (Consulta externa)
[9 empty] | 1 |  | 7.13 | 7.13 | 1 er Piso (patología Clínica)
[9 empty] | 1 |  | 3.06 | 3.06 | 2 do Piso (Centro de Hemoterapia) | 2 do Piso (Centro de Hemoterapia)
[9 empty] | 1 |  | 3.33 | 3.33 | 3er Piso (Hospitalizacion Pediatria) | 3er Piso (Hospitalizacion Pediatria)
[9 empty] | 1 |  | 3.36 | 3.36 | 3er Piso (Hospitalizacion Ginecologia y Obstetricia) | 3er Piso (Hospitalizacion Ginecologia y Obstetricia)
|  |  |  | SUB ESTACION ELECTRICA | 1 |  | 20 | 20 | 1 |  | 31.18 | 31.18 | área requerida por el especialista de Instalaciones Electricas
|  |  |  | GRUPO ELECTRÓGENO PARA SUB ESTACION ELECTRICA (Con espacio proyectado para GE de reserva ) | 1 |  | 30 | 30 | 1 |  | 89.73 | 89.73
|  |  |  | TANQUE DE PETROLEO (incluye central GLP) | 1 |  | 30 | 30 | 1 |  | 79.12 | 79.12
|  |  |  | SALA DE CALDEROS | 1 |  | 80 | 80 | 1 |  | 88.91 | 88.91
|  |  |  | área DE BOMBAS | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 66.4 | 66.4 | área requerida por el especialista de Instalaciones Sanitarias | área requerida por el especialista de Instalaciones Sanitarias
|  |  | CAMARA HUMEDA | CISTERNA DE AGUA BLANDA (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA) | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 9.21 | 9.21 | el área minima seran calculadas en funcion del consumo de agua necesario según corresponda | el área minima seran calculadas en funcion del consumo de agua necesario según corresponda
|  |  |  | CISTERNA DE AGUA FRIA + RESERVA (SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA) | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 51.51 | 51.51
|  |  |  | CISTERNA DE AGUA CONTRA INCENDIOS (SISTEMA CONTRAINCENDIO) | 1 |  | 40 | 40 | 1 |  | 46.71 | 46.71
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 250 |  |  |  | 509.08
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 87.5 |  |  |  | 135.86
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 337.5 |  |  |  | 644.94
|  | UPS CADENA DE FRIO |  | HALL Y RECEPCION | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 10.11 | 10.11 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | OFICINA ADMINISTRATIVA | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12.23 | 12.23
|  |  |  | SOPORTE TÉCNICO | 1 |  | 15 | 15 | 1
|  |  |  | área CLIMATIZADA | 1 |  | 30 | 30 | 1 |  | 0 | 0 | No se requiere según demanda | No se requiere según demanda
|  |  |  | área DE CAMARAS FRIAS | 1 |  | 30 | 30 | 1 |  | 36.86 | 36.86 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | área DE CARGA Y DESCARGA | 1 |  | 50 | 50 | 1 |  | 48.6 | 48.6
|  |  |  | SH PERSONAL | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 3.06 | 3.06
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 151.5 |  |  |  | 62.26
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 53.025 |  |  |  | 12.2
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 204.525 |  |  |  | 74.46
|  | UPS CENTRAL DE GASES |  | CENTRAL DE VACIO | 1 |  | 14 | 14 | 1 |  | 11.73 | 11.73 | área requerida por el especialista de Instalaciones Mecánicas
|  |  |  | CENTRAL DE OXIGENO | 1 |  | 35 | 35 | 1 |  | 77.12 | 77.12
|  |  |  | CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 20.16 | 20.16
|  |  |  | CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 11.14 | 11.14
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 76 |  |  |  | 120.15
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 26.6 |  |  |  | 8.36
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 102.6 |  |  |  | 128.51
|  | ALMACEN |  | ALMACÉN GENERAL | 1 |  | 20 | 20 | 1 |  | 50.81 | 50.81 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | RECEPCION Y DESPACHO | 1 |  | 8 | 8 | 1 |  | 13.01 | 13.01
|  |  |  | JEFATURA (Incl. área de apoyo adminstrativo 01 escritorio) | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 9.8 | 9.8
|  |  |  | ALMACEN DE MEDICAMENTOS | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 25.47 | 25.47 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | ALMACEN DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 1 |  | 8 | 8 | 1 |  | 12.06 | 12.06
|  |  |  | ALMACEN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 5.93 | 5.93
|  |  |  | ALMACEN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE BAJA | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 15.01 | 15.01
|  |  |  | SH PERSONAL | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 3.36 | 3.36 | Ambiente requerido para el aseo y/o ejercicio de las necesidades fisiologicas del personal de la unidad
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 71 |  |  |  | 135.45
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 24.85 |  |  |  | 36.21
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 95.85 |  |  |  | 171.66
|  | LAVANDERIA | CONTROL Y RECEPCION | RECEPCION Y SELECCION DE ROPA SUCIA | 1 |  | 6 | 6 | 1 |  | 9 | 9
|  |  | ZONA HUMEDA (Contaminada) | CLASIFICACION DE ROPA SUCIA (incluye área para pesado de ropa y registro) | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 14.09 | 14.09
|  |  |  | ALMACEN DE INSUMOS | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2.97 | 2.97
|  |  |  | LAVADO DE ROPA CON BARRERA SANITARIA | 1 |  | 40 | 40 | 1 |  | 36.4 | 36.4
|  |  |  | LAVADO DE CARROS DE TRANSPORTE | 1 |  | 5 | 5 | 1 |  | 13.23 | 13.23 | incluye estación para carros de transporte
|  |  |  | VESTIDOR + SS.HH. PERS. | 1 |  | 8 | 8 | 1 |  | 8.82 | 8.82
[9 empty] | 1 |  | 8.55 | 8.55
|  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 4.61 | 4.61 | Ambiente necesario para el deposito de enseres y equipos para las labores de limpieza de la unidad
|  |  | ZONA SECA (No Contam.) | SECADO, PLANCHADO | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 29.7 | 29.7 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | COSTURA + REPARACION DE ROPA LIMPIA (Incl. Almacen de material de costura) | 1 |  | 14 | 14 | 1 |  | 14.74 | 14.74
|  |  |  | ALMACEN DE ROPA LIMPIA | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 26.88 | 26.88 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  | ENTREGA | ENTREGA DE ROPA LIMPIA | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.44 | 4.44
|  |  |  | ESTACION PARA CARROS DE TRANSPORTE | 1 |  | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | área incluida en lavado de carros | área incluida en lavado de carros
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 116 |  |  |  | 173.43
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 40.6 |  |  |  | 69.93
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 156.6 |  |  |  | 243.36
|  | UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO |  | JEFATURA DE MANTENIMIENTO | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 12.16 | 12.16
|  |  |  | OFICINA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA | 1 |  | 40 | 40 | 1 |  | 40.19 | 40.19
|  |  |  | OFICINA TECNICA DE EQUIPOS BIOMEDICOS | 1 |  | 60 | 60 | 1 |  | 59.55 | 59.55
|  |  |  | OFICINA TECNICA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS | 1 |  | 40 | 40 | 1 |  | 39.94 | 39.94
|  |  |  | VESTIDOR + SS.HH. PERSONAL MUJERES | 1 |  | 13 | 13 | 1 |  | 11.61 | 11.61 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | VESTIDOR + SS.HH. PERSONAL HOMBRES | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 11.86 | 11.86
|  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas) | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4.16 | 4.16
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 184 |  |  |  | 179.47
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 64.4 |  |  |  | 15.69
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 248.4 |  |  |  | 195.16
|  | UPS SALUD AMBIENTAL | ADMINISTRATIVA | UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL | 1 |  | 20 | 20 | 1 |  | 20.32 | 20.32
|  |  |  | UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL | 1 |  | 20 | 20 | 1 |  | 0 | 0 | Se integra al área de Epidemiologia | Se integra al área de Epidemiologia
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | se integra a los sshh del área administrativa | se integra a los sshh del área administrativa
|  |  | CARGA | PATIO DE MANIOBRAS | 1 |  | 30 | 30 | 1 |  | 30 | 30
|  |  | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | RECEPCION, PESADO Y REGISTRO | 1 |  | 10 | 10 | 1 |  | 7.35 | 7.35
|  |  |  | ALMACENAMIENTO Y PRE -TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUO | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 29.88 | 29.88 | Incluye almacen de residuos Biocontaminados y Almacen de residuos especiales | Incluye almacen de residuos Biocontaminados y Almacen de residuos especiales
|  |  |  | ESTACION Y LAVADO DE COCHES | 1 |  | 5 | 5 | 1 |  | 9.31 | 9.31
|  |  |  | ZONA DE TRATAMIENTO (incl. trituracion y compactacion rr.ss) | 1 |  | 24 | 24 | 1 |  | 31.7 | 31.7
|  |  |  | ALMACEN POST-TRATAMIENTO (ACOPIO) DE RESIDUOS SOLIDOS | 1 |  | 18 | 18 | 1 |  | 18.2 | 18.2
|  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas) | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 3.79 | 3.79
|  |  |  | CUARTO DE HERRAMIENTAS (Mueble Empotrado) | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 0.9 | 0.9
|  |  |  | SS.HH Y VESTIDOR PARA PERSONAL | 1 |  | 7.5 | 7.5 | 1 |  | 8.63 | 8.63 | área requerida por equipamiento y circulacion interna.
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 159.5 |  |  |  | 130.08
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 55.825 |  |  |  | 19.84
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 215.325 |  |  |  | 149.92
área UTIL TOTAL | [7 empty] | 1083 |  |  |  | 1324.93
área DE CIRCULACION Y MUROS | [7 empty] | 379.05 |  |  |  | 301.76
área TOTAL SERVICIOS GENERALES | [7 empty] | 1462.05 |  |  |  | 1626.69
|  |  | ZONA | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
|  | UPS SALA DE USOS MULTIPLES |  | SALA DE USOS MÚLTIPLES (cap.80pers) | 1 | 80 | 96 | 96 | 1 | 80 | 102.67 | 102.67 | Se agrega área de acuerdo a demanda | Se agrega área de acuerdo a demanda
|  |  |  | DEPOSITO + KITCHEN | 1 |  | 12 | 12 | 1 |  | 18.34 | 18.34
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES | 1 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | Se integra a los SSHH de consulta externa | Se integra a los SSHH de consulta externa
|  |  |  | SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | Se integra a los SSHH de consulta externa | Se integra a los SSHH de consulta externa
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 113.5 |  |  |  | 121.01
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 39.725 |  |  |  | 58.19 | incluye área de hall de ingreso al SUM, no considerado en el PMA
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 153.225 |  |  |  | 179.2
|  | CASA MATERNA |  | DORMITORIO PARA GESTANTE ADULTA INDIVIDUAL + SS.HH (01inod+ 01lav+ 01ducha) | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 14.47 | 14.47
|  |  |  | DORMITORIO PARA GESTANTE ADULTA ACOMPAÑADA (01 hab. 2camas) + SS.HH (01inod+ 01lav+ 01ducha) | 1 | 2 | 18 | 18 | 1 | 2 | 19.3 | 19.3
|  |  |  | DORMITORIO PARA GESTANTE ADOLESCENTE (01 hab. 2camas) + SS.HH (01inod+ 01lav+ 01ducha) | 1 | 2 | 18 | 18 | 1 | 2 | 18.45 | 18.45
|  |  |  | COMEDOR / COCINA (01lav./1poza) | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 15.71 | 15.71
|  |  |  | SALA DE ESTAR | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 15.12 | 15.12
|  |  |  | SERVICIO HIGIENICO PARA VISITANTE (01inod+ 01lav) | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 3.77 | 3.77
|  |  |  | LAVANDERIA | 1 |  | 8 | 8 | 1 |  | 8.75 | 8.75
|  |  |  | CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas) | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  | 3.6 | 3.6
|  |  |  | CORRAL PARA ANIMALES Y BIOHUERTO | 1 |  | 25 | 25 | 1 |  | 25 | 25 | Se proyecta como área verde | Se proyecta como área verde
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 120.5 |  |  |  | 90.42
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 42.175 |  |  |  | 33.51
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 162.675 |  |  |  | 123.93
|  | UPS RESIDENCIA DE PERSONAL |  | SALA ESTAR | 1 |  | 12.5 | 12.5 | 1 |  | 12.6 | 12.6
|  |  |  | SERVICIO HIGIENICO PARA VISITANTE (01inod+ 01lav) | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 2.88 | 2.88
|  |  |  | COMEDOR / COCINA | 1 |  | 15 | 15 | 1 |  | 14.5 | 14.5
|  |  |  | HABITACION MUJERES + SS.HH (01inod+ 01lav+ 01ducha) HAB/2C | 1 | 2 | 18 | 18 | 1 | 2 | 17.76 | 17.76
|  |  |  | HABITACION HOMBRES + SS.HH (01inod+ 01lav+ 01ducha) HAB/2C | 1 | 2 | 18 | 18 | 1 | 2 | 17.73 | 17.73
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 66 |  |  |  | 65.47
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 23.1 |  |  |  | 20.64
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 89.1 |  |  |  | 86.11
|  | CONTROL SEGURIDAD Y OTROS |  | Caseta de Control Acceso Principal + SH | 1 |  | 7.2 | 7.2 | 1 |  | 6.99 | 6.99
|  |  |  | Caseta de Control de Emergencia + SH | 1 |  | 7.2 | 7.2 | 1 |  | 6.33 | 6.33
|  |  |  | Caseta de Control de Servicios Generales + SH | 1 |  | 7.2 | 7.2 | 1 |  | 6.56 | 6.56
|  |  |  | Caseta de Control de Módulo TBC + SH | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 7.26 | 7.26
|  |  |  | Cuarto de Maquinas | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 18.97 | 18.97 | Ambientes requertidos por el especialista de Instalaciones Mecanicas
[9 empty] | 1 |  | 11.52 | 11.52
[9 empty] | 1 |  | 14.28 | 14.28
|  |  |  | Cuarto de Acelerografo 01 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 3.81 | 3.81 | Ambiente requerido por el especialista Estructural
|  |  |  | Cuarto de Acelerografo 02 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 4.49 | 4.49
|  |  |  | área UTIL |  |  |  | 21.6 |  |  |  | 80.21
|  |  |  | área DE CIRCULACION Y MUROS |  |  |  | 7.56 |  |  |  | 64.43
|  |  |  | SUB TOTAL (área TECHADA) |  |  |  | 29.16 |  |  |  | 144.64
| área UTIL TOTAL | [6 empty] | 321.6 |  |  |  | 357.11
| área DE CIRCULACION Y MUROS | [6 empty] | 112.56 |  |  |  | 176.77
| área TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | [6 empty] | 434.16 |  |  |  | 533.88
CUADRO RESUMEN (UPSS y UPS)
| área TOTAL | [6 empty] | 9386.52 |  |  |  | 11761.3
| área DE CIRCULACIÓN Y MUROS INTERUNIDADES (15%) | [6 empty] | 1407.978 |  |  |  | 2318.3 | incluye Escaleras de evacuación, corredor sucio en CEYE lo cual equivale a 762.92m2 (6.49%)
| área TOTAL (área TECHADA) | [6 empty] | 9386.52 |  |  |  | 14079.6
| PISO TECNICO | [10 empty] | 7176.62
| área TOTAL (INCLUYE PISO TÉCNICO) | [6 empty] | 10794.498 |  |  |  | 21256.22
PROGRAMA PROPUESTA ARQUITECTÓNICO HOSPITAL II-1 SAUL GARRIDO ROSILLO
|  |  | Proyecto: | "RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
|  |  | Respon. : | CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RESUMEN DE ÁREAS (POR UPSS Y UPS)
|  |  |  | AMBIENTE | PMA INICIAL (M2) |  |  |  | PMA INICIAL (M2)
UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE SALUD
|  |  |  | CONSULTA EXTERNA | 1855.71 |  |  |  | 2347.16
|  |  |  | EMERGENCIA | 839.25 |  |  |  | 1189.27
|  |  |  | CENTRO OBSTETRICO | 346.55 |  |  |  | 449.87
|  |  |  | CENTRO QUIRURGICO | 505.5 |  |  |  | 693.45
|  |  |  | HOSPITALIZACION | 1337.25 |  |  |  | 1870.31
|  |  |  | PATOLOGIA CLINICA | 198.8 |  |  |  | 238.53
|  |  |  | ANATOMIA PATOLOGICA | 53.2 |  |  |  | 48.19
|  |  |  | DIAGNOSTICO POR IMÁGENES | 198.1 |  |  |  | 228.8
|  |  |  | MEDICINA DE REHABILITACION | 280 |  |  |  | 350.79
|  |  |  | NUTRICION Y DIETETICA | 340.2 |  |  |  | 447.59
|  |  |  | CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE | 211.4 |  |  |  | 221.85
|  |  |  | FARMACIA | 363.3 |  |  |  | 342.19
|  |  |  | CENTRAL DE ESTERILIZACION | 165.9 |  |  |  | 255.17
UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS
ADMINISTRACION
|  |  |  | ADMINISTRACION | 508.95 |  |  |  | 540.73
|  |  |  | GESTION DE LA INFORMACION | 286.2 |  |  |  | 376.83
SERVICIOS GENERALES
|  |  |  | TRANSPORTE | 101.25 |  |  |  | 18.68
|  |  |  | CASA DE FUERZA | 337.5 |  |  |  | 644.94
|  |  |  | CADENA DE FRIO | 204.525 |  |  |  | 74.46
|  |  |  | CENTRAL DE GASES | 102.6 |  |  |  | 128.51
|  |  |  | ALMACEN | 95.85 |  |  |  | 171.66
|  |  |  | LAVANDERIA | 156.6 |  |  |  | 243.36
|  |  |  | TALLERES DE MANTENIMIENTO | 248.4 |  |  |  | 195.16
|  |  |  | SALUD AMBIENTAL | 215.325 |  |  |  | 149.92
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
|  |  |  | SALA DE USOS MULTIPLES | 153.225 |  |  |  | 179.2
|  |  |  | CASA MATERNA | 162.675 |  |  |  | 123.93
|  |  |  | RESIDENCIA PARA PERSONAL | 89.1 |  |  |  | 86.11
|  |  |  | CONTROL SEGURIDAD Y OTROS | 29.16 |  |  |  | 144.64
|  |  |  | SUB TOTAL | 9386.52 |  |  |  | 11761.3
|  |  |  | CIRCULACION Y MUROS INTERUNIDADES (15%) | 1407.978 |  |  |  | 2318.3
|  |  |  | TOTAL | 10794.498 |  |  |  | 14079.6
|  |  |  | Piso Técnico |  |  |  |  | 7176.62
|  |  |  | TOTAL ( Incluye Piso Técnico) |  |  |  |  | 21256.22