## ARQUITECTURA
PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACION DE ARQUITECTURA - HOSPITAL SAGARO
[6 empty] | TC |  |  | 3.736
Item | Descripción |  | Und | Peso Unitario (Kg) |  | PROVEEDOR 1 |  |  |  | PROVEEDOR 2 |  |  | PROVEEDOR 3
[5 empty] | C/IGV | Precio (US$) | Precio (S/.) |  | Proveedor | Precio (US$) | Precio (S/.) | Proveedor | Precio (US$) | Precio (S/.) | Proveedor
1 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 |  | KG |  |  |  | 5.25 |  | FERRETERI PARRILLA
2 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 |  | KG |  |  |  | 5.25 |  | FERRETERI PARRILLA
3 | CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO |  | KG |  |  |  | 8.47 |  | FERRETERI PARRILLA
4 | ARENA FINA |  | M3 |  |  |  | 20.5 |  | CONSTRUCTIVO MAYO 2022
5 | ARENA GRUESA |  | M3 |  |  |  | 42.37 |  | FERRETERI PARRILLA
6 | TIERRA DE CHACRA |  | M3 |  |  |  | 25.42 |  | CONSTRUCTIVO MAYO 2022
7 | PIEDRA CHANCADA |  | M3 |  |  |  | 76.27 |  | FERRETERI PARRILLA
8 | PIEDRA DE CANTO RODADO |  | M3 |  |  |  | 59.8 |  | CONSTRUCTIVO MAYO 2022
9 | BALDOSA GEORGIAN 764 DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8" |  | UND |  |  | 3.98 | 14.8693 |  | BULDEX
10 | BALDOSA CLEAN ROOM 868 FIBRA MINERAL CON VINIL BORDE RECTO RECTO DE 0.61M X 0.61M X 5/8", CLASE 5, CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO MICROPERFORADA CON ACABADO DE PINTURA LÁTEX BORDE RECTO, DE 0.61M X 1.22M X 5/8" |  | UND |  |  | 12.79 | 47.7834 |  | BULDEX
11 | GEORGIAN HIGH WASHABILITY 794 |  | UND |  |  | 8.36 | 31.233 |  | BULDEX
12 | BALDOSA CERAMAGUARD FINE FISSURED 607, 0.61M X 0.61M X 5/8" |  | UND |  |  |  | 77 |  | GRUPO LUSA
13 | BALDOSA ULTIMA 1912 , 0.61M X 0.61M X 3/4" BRB |  | UND |  |  | 2.81 | 10.4982 |  | BULDEX
14 | PISO VINILICO FLEXIBLE E=2.00 mm (EN ROLLO) |  | M2 |  |  | 9.1 | 33.9976 |  | MULTIFLOR INTERNACIONAL SAC
15 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg) |  | BOL |  |  |  | 23.39 |  | FERRETERI PARRILLA
16 | LADRILLO SILICO CALCAREO PLACA P - 12, 12 cm x 50 cm x 25 cm |  | UND |  |  |  | 4.1 | MILLAR 4100.00 | LA CASA
17 | PORCELANATO 0.60 M X 0.60 M |  | M2 |  |  |  | 56.9 |  | CASSINELLI
18 | PORCELANATO TEXTURA PIEDRA 0.60X0.60M EN TERRAZA |  | M2 |  |  |  | 55.13 |  | SANI CENTER
19 | PORCELANATO COLOR GRIS 0.60X0.60M EN TERRAZA |  | M2 |  |  |  | 55.13 |  | SANI CENTER
20 | LONGSIRE MANIJA OFICINA ACERO INOX LIST UL | TIPO B | UND |  |  | 50 | 186.8 |  | ALP SAC
21 | LONGSIRE MANIJA BAÑO ACERO INOX LIST UL | TIPO D | UND |  |  | 50 | 186.8 |  | ALP SAC
22 | LONGSIRE MANIJA PASO ACERO INOX LIST UL | TIPO E | UND |  |  | 50 | 186.8 |  | ALP SAC
23 | ONGSIRE MANIJA AULA ACERO INOX LIST UL | TIPO F | UND |  |  | 50 | 186.8 |  | ALP SAC
24 | LONGSIRE MANIJA DEPOSITO ACERO INOX LIST UL | TIPO K | UND |  |  | 50 | 186.8 |  | ALP SAC
25 | NEW STAR FRENO DE PISO MAMPARA VIDRIO | TIPO G | UND |  |  | 120 | 448.32 |  | ALP SAC
26 | DELTANA PICAPORTE DE EMBUTIR 6" 6FBCx26D | TIPOJ | UND |  |  | 10 | 37.36 |  | ALP SAC
27 | DELTANA PICAPORTE DE EMBUTIR12" 6FBCx26D | TIPO J | UND |  |  | 20 | 74.72 |  | ALP SAC
28 | Z82X26D BEST CERRAD MANIJA OFICINA SALA RX | TIPO L1 | UND |  |  | 300 | 1120.8 |  | ALP SAC
29 | Z76X26D BEST CERRAD MANIJA BAÑOS SALA RX | TIPO L2 | UND |  |  | 300 | 1120.8 |  | ALP SAC
30 | FR CIERRAPUERTA DC311 LISTED UL ALUMINIO | TIPO Ñ | UND |  |  | 70 | 261.52 |  | ALP SAC
31 | HIAWATA PLACA DE EMPUJE 4x16 INOX PP200F-US32D | TIPO S | UND |  |  | 15 | 56.04 |  | ALP SAC
32 | DELTANA TOPE DE PISO | TIPO T | UND |  |  | 4 | 14.944 |  | ALP SAC
33 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE FRAGUADO NORMAL | IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO DE FRAGUA SIKA-1 LIQUIDO 4LITRO S/.33.60 | kg |  |  |  | 12.07
34 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN LIQUIDO | SIKA-1 LIQUIDO DE 4LITROS | GLN |  |  |  | 33.6 |  | PROMAR
35 | ESPEJO BISELADO 6mm (H-1) |  | m2 |  |  | 31.04 | 115.9654 |  | CANOVAS
36 | ESPEJO BISELADO 6mm (H-1b) |  | m2 |  |  | 52.08 | 194.5709 |  | CANOVAS
37 | M01a MAMPARA EXTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 2 HOJAS, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.25m x 2.60m) |  | UND |  |  | 1229.63 | 4593.8977 |  | CANOVA
38 | M01b MAMPARA EXTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 2 HOJAS, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.80m x 2.60m) |  | UND |  |  | 782.75 | 2924.354 |  | CANOVA
39 | M02a MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.00m x 2.60m) |  | UND |  |  | 338.58 | 1264.9349 |  | CANOVA
40 | M02b MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.70m x 2.60m) |  | UND |  |  | 556.68 | 2079.7565 |  | CANOVA
41 | M02c MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.00m x 2.60m) |  | UND |  |  | 620.67 | 2318.8231 |  | CANOVA
42 | M02d MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.50m x 2.60m) |  | UND |  |  | 747.75 | 2793.594 |  | CANOVA
43 | M02e MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.60m x 2.60m) |  | UND |  |  | 769.09 | 2873.3202 |  | CANOVA
44 | M02f MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.65m x 2.60m) |  | UND |  |  | 779.67 | 2912.8471 |  | CANOVA
45 | M02g MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.75m x 2.60m) |  | UND |  |  | 800.98 | 2992.4613 |  | CANOVA
46 | M02h MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.95m x 2.60m) |  | UND |  |  | 843.66 | 3151.9138 |  | CANOVA
47 | M02i MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.00m x 2.60m) |  | UND |  |  | 854.34 | 3191.8142 |  | CANOVA
48 | M02j MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.05m x 2.60m) |  | UND |  |  | 864.99 | 3231.6026 |  | CANOVA
49 | M02k MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.20m x 2.60m) |  | UND |  |  | 896.95 | 3351.0052 |  | CANOVA
50 | M02l MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.50m x 2.60m) |  | UND |  |  | 981.25 | 3665.95 |  | CANOVA
51 | M02m MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.60m x 2.60m) |  | UND |  |  | 1001.13 | 3740.2217 |  | CANOVA
52 | M02n MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (4.20m x 2.60m) |  | UND |  |  | 1150.88 | 4299.6877 |  | CANOVA
53 | M02ñ MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (4.35m x 2.60m) |  | UND |  |  | 1180.39 | 4409.937 |  | CANOVA
54 | M02o MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.10m x 2.60m) |  | UND |  |  | 1340.28 | 5007.2861 |  | CANOVA
55 | M02p MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.15m x 2.60m) |  | UND |  |  | 1349.44 | 5041.5078 |  | CANOVA
56 | M02q MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.50m x 2.60m) |  | UND |  |  | 1448.47 | 5411.4839 |  | CANOVA
57 | M02r MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.55m x 2.60m) |  | UND |  |  | 522.19 | 1950.9018 |  | CANOVA
58 | M02s MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.90m x 2.60m) |  | UND |  |  | 832.95 | 3111.9012 |  | CANOVA
59 | M02t MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.30m x 2.60m) |  | UND |  |  | 684.66 | 2557.8898 |  | CANOVA
60 | M02u MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.80m x 2.60m) |  | UND |  |  | 1045.19 | 3904.8298 |  | CANOVA
61 | M02v MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.85m x 2.60m) |  | UND |  |  | 822.32 | 3072.1875 |  | CANOVA
62 | M02w MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (6.85m x 2.60m) |  | UND |  |  | 1750.48 | 6539.7933 |  | CANOVA
63 | M03a MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (0.9m x 2.50m) |  | UND |  |  | 273.62 | 1022.2443 |  | CANOVA
64 | M03b MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (2.60m x 2.50m) |  | UND |  |  | 649.2 | 2425.4112 |  | CANOVA
65 | M03c MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.00m x 2.50m) |  | UND |  |  | 734.47 | 2743.9799 |  | CANOVA
66 | M03d MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (4.15m x 2.50m) |  | UND |  |  | 1020.42 | 3812.2891 |  | CANOVA
67 | M03e MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.75m x 2.50m) |  | UND |  |  | 458.38 | 1712.5077 |  | CANOVA
68 | M03f MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (6.85m x 2.50m) |  | UND |  |  | 1643.37 | 6139.6303 |  | CANOVA
69 | M03g MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (4.00m x 2.50m) |  | UND |  |  | 974.75 | 3641.666 |  | CANOVA
70 | M03h MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.05m x 2.50m) |  | UND |  |  | 745.19 | 2784.0298 |  | CANOVA
71 | M03i MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.05m x 2.50m) |  | UND |  |  | 1212.41 | 4529.5638 |  | CANOVA
72 | M03j MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.80m x 2.50m) |  | UND |  |  | 1392.8 | 5203.5008 |  | CANOVA
73 | M03k MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (14.70m x 2.50m) |  | UND |  |  | 3454.32 | 12905.3395 |  | CANOVA
74 | M03l MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (14.85m x 2.50m) |  | UND |  |  | 3473.65 | 12977.5564 |  | CANOVA
75 | M03m MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.85m x 2.50m) |  | UND |  |  | 936.42 | 3498.4651 |  | CANOVA
76 | M03o MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.55m x 2.50m) |  | UND |  |  | 936.42 | 3498.4651 |  | CANOVA
77 | M04a MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.95m x 2.50m) |  | UND |  |  | 619.87 | 2315.8343 |  | CANOVA
78 | M04b MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (2.15m x 2.50m) |  | UND |  |  | 505.12 | 1887.1283 |  | CANOVA
79 | M04c MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (6.20m x 2.50m) |  | UND |  |  | 1470.81 | 5494.9462 |  | CANOVA
80 | M04d MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.15m x 2.50m) |  | UND |  |  | 1256.45 | 4694.0972 |  | CANOVA
81 | M04e MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.95m x 2.50m) |  | UND |  |  | 2115.23 | 7902.4993 |  | CANOVA
82 | M04f MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.95m x 2.50m) |  | UND |  |  | 1470.81 | 5494.9462 |  | CANOVA
83 | M04g MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (7.35m x 2.50m) |  | UND |  |  | 2451.12 | 9157.3843 |  | CANOVA
84 | M05a MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.75m x 2.60m) |  | UND |  |  | 531.16 | 1984.4138 |  | CANOVA
85 | M05b MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.50m x 2.60m) |  | UND |  |  | 896.17 | 3348.0911 |  | CANOVA
86 | M05c MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.30m x 2.60m) |  | UND |  |  | 918.46 | 3431.3666 |  | CANOVA
87 | MURO CORTINA
88 | MC-01 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, CON 2 PUERTAS DOBLE HOJA (14.35m x 7.32m) |  | UND |  |  | 18998.9 | 70979.8904 |  | CANOVA
89 | MC-02 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, (31.15m x8.09m) |  | UND |  |  | 43541.99 | 162672.8746 |  | CANOVA
90 | MC-03 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, (2.45m x8.10m) |  | UND |  |  | 4189.09 | 15650.4402 |  | CANOVA
91 | SE- 01 LETRERO EXTERIOR - NOMBRE DE HOSPITAL EN FACHADA, SEGÚN DETALLE ADOSADO |  | UND |  |  |  | 850
92 | SE- 02 LETRERO EXTERIOR - LETRERO DE INGRESO EXTERIOR DE EMERGENCIA, SEGÚN DETALLE ADOSADO |  | UND |  |  |  | 350
93 | SE- 03 LETRERO EXTERIOR - LETRERO CORPOREO DE EMERGENCIA,SEGÚN DETALLE ADOSADO |  | UND |  |  |  | 350
94 | SE- 04 LETRERO LUMINOSO PARA INDENTIFICAR PUERTAS DE ACCESO EXTERIOR |  | UND |  |  |  | 15.25
95 | SE- 05 LETRERO EXTERIOR - DIRECTORIO PRINCIPAL PARA UBICAR LAS AREAS PRINCIPALES |  | UND |  |  |  | 250
96 | SE- 06 TOTEM INDICATIVO |  | UND |  |  |  | 250
97 | E1; ESTACIONAMIENTO PUBLICO (0.40 x 0.60 m), POSTE |  | UND |  |  |  | 120
98 | E2; ESTACIONAMIENTO PUBLICO (0.40 x 0.60 m), POSTE |  | UND |  |  |  | 120
99 | E3; ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO AMBULANCIAS (0.40 x 0.60 m), POSTE |  | UND |  |  |  | 120
100 | E4; ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DISCAPACITADOS (0.40 x 0.60 m), POSTE |  | UND |  |  |  | 120
101 | SI-01a DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 1ER NIVEL 1.20x0.80m. |  | UND |  |  |  | 15
102 | SI-01c DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 3ER NIVEL 1.20x0.80m. |  | UND |  |  |  | 18
103 | SI-02 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS 1.20x0.3m. |  | UND |  |  |  | 18
104 | SI-03 INDICATIVO DE PASADIZOS 0.6x0.2m. |  | UND |  |  |  | 15.25
105 | SI-05 INDENTIFICATIVO ADOSADO 1.20x0.30m. |  | UND |  |  |  | 15.25
106 | SI-06 INDENTIFICATIVO COLGANTE 1.20x0.30m. |  | UND |  |  |  | 15.25
107 | SI-07 INDENTIFICATIVO ADOSADO A PUERTA 0.30x0.40m. |  | UND |  |  |  | 15.25
108 | SI-08 INDENTIFICATIVO EN BANDERA 0.30x0.40m. |  | UND |  |  |  | 15.25
109 | SI-09 INDENTIFICATIVO ADOSADO 0.60x0.20m. |  | UND |  |  |  | 15.25
110 | SI-11 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.30x0.30m. |  | UND |  |  |  | 15.25
111 | SI-12 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.20x0.20m. |  | UND |  |  |  | 15.25
112 | SI-13 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 0.30x0.10m. |  | UND |  |  |  | 15.25
113 | SI-14 PORTANOMBRES DE PACIENTES Y CONSULTORIOS 0.20x0.10m. |  | UND |  |  |  | 15.25
114 | SI-15 IDENTIFICATIVO DE CAMA ADOSADO 0.10x0.10m. |  | UND |  |  |  | 15.25
115 | SI-16 INDICATIVO DE CIRCULACION HORIZONTAL 0.50xVariable |  | UND |  |  |  | 15.25
116 | SI-17 INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL- DIRECTORIO INDICATIVO DE NIVEL SUPERIOR 0.40x0.50 |  | UND |  |  |  | 15.25
117 | SI-17a INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL ADOSADO 0.30x0.30m. |  | UND |  |  |  | 15.25
118 | SI-17b INDICATIVO DE CIRCULACION VERTICAL EN BANDERA 0.30x0.60m. |  | UND |  |  |  | 15.25
119 | SI-18 SEÑAL REGULADORA DE PROHIBICIÓN 0.60x0.30m |  | UND |  |  |  | 15.25
120 | SI-19 SEÑAL REGULADORA DE OBLIGACION 0.80x0.30m |  | UND |  |  |  | 15.25
121 | SI-20 SEÑAL INFORMATIVA 0.60x0.40m |  | UND |  |  |  | 15.25
122 | SI-20a SEÑAL INFORMATIVA 0.30x0.20m |  | UND |  |  |  | 15.25
123 | DIRECCIONAL DERECHA/ IZQUIERDA (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LMAINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
124 | CARTEL DE AFORO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20mx0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
125 | SALIDA ARRIBA/ABAJO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
126 | SEÑAL DE BOTIQUIN (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
127 | ZONA SEGURA DE SISMO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
128 | INDICADOR NUMERO DE PISO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
129 | SEÑAL BARRA ANTIPANICA (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
130 | PUNTO DE REUNION DE EMERGENCIA (LETRERO) |  | UND |  |  |  | 50
131 | SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO PQS / RATING:(10A:120B:C,20lbs).(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
132 | SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO CO2 / RATING:(10B:C,15lbs).(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
133 | SEÑAL EXTINTORES MANUAL TIPO H2O DESIONIZADO.(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
134 | SEÑAL EXTINTORES RODANTE PQS.(VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
135 | SEÑAL EN ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARA USO DE DISCAPACITADOS (PINTURA EN PISO CON ESMALTE TIPO TRAFICO) |  | UND |  |  |  | 305.08
136 | SEÑAL EN SALA DE ESPERA PARA USO DE DISCAPACITADOS (PINTURA EN PISO CON ESMALTE TIPO TRAFICO) |  | UND |  |  |  | 305.08
137 | CENTRAL DE ALARMAS CONTRAINCENDIOS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
138 | SEÑAL DE GABINETE DE MANGUERA CONTRAINCENDIOS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
139 | SEÑAL DE VALVULA ANGULAR DE 2.5-PARA USO BOMBEROS (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
140 | PASE DE MANGUERAS PARA BOMBEROS (DUCTO HORIZONTAL DE 0.20x0.20m h:0.30 s.n.pp.t. CON TAPA REMOVIBLE) |  | UND |  |  |  | 10
141 | VALVULA SIAMESA (PARA CONEXIÓN DE BOMBEROS). (DUCTO HORIZONTAL DE 0.20x0.20m h:0.30 s.n.pp.t. CON TAPA REMOVIBLE) |  | UND |  |  |  | 10
142 | ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
143 | ATENCIÓN RIESGO BIOLÓGICO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
144 | ATENCIÓN GAS INFLAMABLE GASES MEDICINALES (BASE CELTEX DE 3MM. Y VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.) |  | UND |  |  |  | 15.25
145 | POZO A TIERRA (PINTADO EN EL PISO) |  | UND |  |  |  | 20
146 | PROHIBIDO EL INGRESO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.) |  | UND |  |  |  | 15.25
147 | NO USAR EL ASCENSOR EN CASO DE SISMO O INCENDIO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.) |  | UND |  |  |  | 15.25
148 | PROHIBIDO HACER FUEGO (VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.20X0.30M.) |  | UND |  |  |  | 15.25
149 | ROMBO DE SEGURIDAD NFPA GLP (NFPA 704 SUSTANCIA QUIMICA, VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.25X0.25M.) |  | UND |  |  |  | 15.25
150 | ROMBO DE SEGUIRDAD NFPA PETROLEO (NFPA 704 SUSTANCIA QUIMICA, VINIL FOTOLUMINISCENTE, ADOSADA A PARED, 0.25X0.25M.) |  | UND |  |  |  | 15.25
151 | SEÑAL DE GAS INFLAMABLE (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMINADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
152 | LETRETO OBLIGATORIO DE USO DE EPP (BASE DE CELTEX DE 3mm. VINIL FOTOLUMINOCENTE, ADOSADA A PARED O PUERTA MEDIDAS DE 0.60x0.60m) h=1.50mts. |  | UND |  |  |  | 15.25
153 | SI-01b DIRECTORIO HALL DE ASCENSORES - DIRECTORIOS DE 2DO NIVEL 1.20x0.80m. |  | UND |  |  |  | 80
154 | LETRERO DE SALIDA ILUMINADO COLGADA EN TECHO--LEDS AUTOMATICA (12LED-5W, 60 X 28CM GABINETE ACERO -DIFUSOR DE VIDRIO LAMINADO) |  | UND |  |  |  | 220.34
155 | LETRERO DE SALIDA DE EMERGENCIA ILUMINADO COLGADA EN TECHO--LEDS AUTOMATICA (10LED-5W, 60 X 28CM GABINETE ACERO -DIFUSOR DE VIDRIO LAMINADO) |  | UND |  |  |  | 220.34
156 | SEÑAL DE DIRECCION DE SALIDA FOTOLUMINISCENSENTE - DOBLE CARA COLGADA 0.20x0.30m |  | UND |  |  |  | 15.25
157 | SEÑAL PUERTA CORTAFUEGO (VINILO DE PVC FOTOLUMINISCENTE, LAMIADO A PRESION SOBRE PLACA RIGIDA DE CELTEX 3mm. ADOSADA DE 0.20x0.30m) |  | UND |  |  |  | 15.25
162 | FRAGUA | 1KG | kg |  |  |  | 5.85 |  | CONSTRUCTOR MAYO 2022
163 | PROTECTOR DE ESQUINAS DE ACROVINILO CON RETENEDOR DE ALUMINIO 0.10X0.10m |  | UND |  |  | 24.71 | 92.3166 |  | PAWLING CORPORACION MEXICO
164 | PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 1 PROTECTOR DE ACROVINILO A 8cm DE MURO |  | ML |  |  | 41.58 | 155.3429 |  | PAWLING CORPORACION MEXICO
165 | PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 2 PROTECTOR DE ACROVINILO PEGADO DE MURO |  | ML |  |  | 36.83 | 137.5969 |  | PAWLING CORPORACION MEXICO
166 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE; DE 1 HOJA BATIENTE; P01a (0.80 x 2.10) |  | UND |  |  | 117.6 | 439.3536 |  | ARES
167 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01b (0.90 x 2.10) |  | UND |  |  | 123.56 | 461.6202 |  | ARES
168 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01c (1.00 x 2.10) |  | UND |  |  | 130.54 | 487.6974 |  | ARES
169 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01d (1.20 x 2.10) |  | UND |  |  | 156.44 | 584.4598 |  | ARES
170 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P02a (1.20 x 2.10) |  | UND |  |  | 162.82 | 608.2955 |  | ARES
171 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P03a (0.90 x 2.10) |  | UND |  |  | 134.79 | 503.5754 |  | ARES
172 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P03b (1.00 x 2.10) |  | UND |  |  | 140.74 | 525.8046 |  | ARES
173 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P04a (1.00 x 2.10) |  | UND |  |  | 166.64 | 622.567 |  | ARES
174 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P04b (1.20 x 2.10) |  | UND |  |  | 166.64 | 622.567 |  | ARES
175 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05a (0.80 x 2.10) |  | UND |  |  | 128.83 | 481.3089 |  | ARES
176 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05b (0.90 x 2.10) |  | UND |  |  | 134.79 | 503.5754 |  | ARES
177 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05c (1.00 x 2.10) |  | UND |  |  | 140.74 | 525.8046 |  | ARES
178 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ PLANCHA INT. DE PLOMO, DE 1 HOJA BATIENTE; P06a (0.90 x 2.10) |  | UND |  |  | 147.12 | 549.6403 |  | ARES
179 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ PLANCHA INT. DE PLOMO, DE 1 HOJA BATIENTE; P06b (1.20 x 2.10) |  | UND |  |  | 173.02 | 646.4027 |  | ARES
180 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES e=6mm, C/ PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO, DE 2 HOJAS BATIENTES; P07a (1.80 x 2.10) |  | UND |  |  | 274.51 | 1025.5694 |  | ARES
181 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, C/ 2 VISORES e=6mm, C/ PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO, DE 2 HOJAS BATIENTES; P08a (1.80 x 2.10) |  | UND |  |  | 280.37 | 1047.4623 |  | ARES
182 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09a (0.80 x 2.60) |  | UND |  |  | 124.51 | 465.1694 |  | ARES
183 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09b (0.90 x 2.60) |  | UND |  |  | 130.47 | 487.4359 |  | ARES
184 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09c (1.00 x 2.60) |  | UND |  |  | 136.42 | 509.6651 |  | ARES
185 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09d (1.20 x 2.60) |  | UND |  |  | 152.16 | 568.4698 |  | ARES
186 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10a (0.80 x 2.60) |  | UND |  |  | 134.71 | 503.2766 |  | ARES
187 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10b (0.90 x 2.60) |  | UND |  |  | 140.67 | 525.5431 |  | ARES
188 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10c (1.00 x 2.60) |  | UND |  |  | 146.62 | 547.7723 |  | ARES
189 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11a (1.00 x 2.6 |  | UND |  |  | 146.62 | 547.7723 |  | ARES
190 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11b (1.20 x 2.6 |  | UND |  |  | 164.4 | 614.1984 |  | ARES
191 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 2 HOJAS BATIENTES; P11c (1.60 |  | UND |  |  | 277.24 | 1035.7686 |  | ARES
192 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 2 HOJAS BATIENTES; P11d (1.80 |  | UND |  |  | 263.45 | 984.2492 |  | ARES
193 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P12a (1.00 x 2.60) |  | UND |  |  | 146.62 | 547.7723 |  | ARES
194 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P12b (1.20 x 2.60) |  | UND |  |  | 164.4 | 614.1984 |  | ARES
195 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 2 HOJAS BATIENTES; P12c (1.80 x 2.60) |  | UND |  |  | 275.37 | 1028.7823 |  | ARES
196 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-1a |  | UND |  |  |  | 1100 |  | MELAMPARK
197 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-1b |  | UND |  |  |  | 1500
198 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-1c |  | UND |  |  |  | 1450
199 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-1d |  | UND |  |  |  | 1200 |  | MELAMPARK
200 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-2a |  | UND |  |  |  | 900 |  | MELAMPARK
201 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-2b |  | UND |  |  |  | 650 |  | MELAMPARK
202 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-2d |  | UND |  |  |  | 2100 |  | MELAMPARK
203 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-2E |  | UND |  |  |  | 1100 |  | MELAMPARK
204 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-3a |  | UND |  |  |  | 940 |  | MELAMPARK
205 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-3B |  | UND |  |  |  | 2600 |  | MELAMPARK
206 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-3c |  | UND |  |  |  | 1500 |  | MELAMPARK
207 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-4 |  | UND |  |  |  | 800 |  | MELAMPARK
208 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-4a |  | UND |  |  |  | 1449 |  | GRUPO DARGO
209 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-4b |  | UND |  |  |  | 720 |  | MELAMPARK
210 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-4c |  | UND |  |  |  | 580 |  | MELAMPARK
211 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-5a |  | UND |  |  |  | 960 |  | MELAMPARK
212 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-5b |  | UND |  |  |  | 1300 |  | MARCELO NAVARRO
213 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-5d |  | UND |  |  |  | 1050 |  | MELAMPARK
214 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-7 |  | UND |  |  |  | 790 |  | MELAMPARK
215 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-7a |  | UND |  |  |  | 2800 |  | MELAMPARK
216 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-7b |  | UND |  |  |  | 700 |  | MELAMPARK
217 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-7c |  | UND |  |  |  | 450 |  | MELAMPARK
218 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-8a |  | UND |  |  |  | 1800 |  | MELAMPARK
219 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-8b |  | UND |  |  |  | 750 |  | MELAMPARK
220 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-9a |  | UND |  |  |  | 900 |  | MELAMPARK
221 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-10 |  | UND |  |  |  | 830 |  | MELAMPARK
222 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-11 |  | UND |  |  |  | 350
223 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-R |  | UND |  |  |  | 400
224 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-RT |  | UND |  |  |  | 460
225 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-RT1 |  | UND |  |  |  | 460
226 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MA-1 |  | UND |  |  |  | 750
227 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MA-2 |  | UND |  |  |  | 650
228 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MA-3 |  | UND |  |  |  | 550
229 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-1e |  | UND |  |  |  | 2500
230 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE TIPO MB-1f |  | UND |  |  |  | 2600
231 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01a (2.85 x 2.60) |  | und |  |  |  | 6011.43
232 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01b (2.90 x 2.60) |  | und |  |  |  | 6011.43
233 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01c (3.45 x 2.60) |  | und |  |  |  | 7451.16
234 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01d (3.98 x 2.60) |  | und |  |  |  | 7451.16
235 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01e1 (4.55 x 3.20) |  | und |  |  |  | 7451.16
236 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01e2 (4.55 x 3.20) |  | und |  |  |  | 7451.16
237 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01f (4.65 x 2.60) |  | und |  |  |  | 7451.16
238 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01g (4.80 x 2.60) |  | und |  |  |  | 7451.16
239 | PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01h (6.80 x 2.60) |  | und |  |  |  | 8457.49
240 | REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R03a (2.90 x 2.60) |  | und |  |  |  | 1645.18
241 | REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R03b (3.25x 2.60) |  | und |  |  |  | 7451.16
242 | REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1''x1''x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2''x2''x1/8'' Y 2''x4'', C/ TUBO DE FE 2''x3''x1/8'' EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R05a (2.50 x 2.45) |  | und |  |  |  | 1645.18
243 | REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1''x1''x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2''x2''x1/8'' Y 2''x4'', C/ TUBO DE FE 2''x3''x1/8'' EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R05b (3.60 x 2.45) |  | und |  |  |  | 8547.49
244 | VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, R06a (1.50 x 1.00) |  | und |  |  |  | 1645.18
245 | VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, R06b (1.80 x 1.00) |  | und |  |  |  | 1645.18
246 | REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R03c (4.55 x 3.20) |  | und |  |  |  | 8547.49
247 | ESCALERA DE GATO TIPO 1 C/TUBOS Fe Ø 2", SEGÚN DETALLE (EN ÁTICOS) |  | UND |  |  |  | 375.64
248 | ESCALERA DE GATO TIPO 2 C/TUBOS Fe Ø 2" ,SEGÚN DETALLE (EN EXTERIOR) |  | UND |  |  |  | 289.04
249 | ESCALERA DE GATO TIPO 3 C/TUBOS Fe Ø 2",SEGÚN DETALLE (EN CISTERNAS) |  | UND |  |  |  | 329.59
250 | REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 0.60X0.50 |  | UND |  |  |  | 150
251 | REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.00X0.50M |  | UND |  |  |  | 170
252 | REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.50X0.50M |  | UND |  |  |  | 190
253 | REJILLA DE PRESURIZACION CON CELOSIA METALICA |  | UND |  |  |  | 120
254 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V01a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS Y SUPERIOR FIJA, 1.20m x 1.40m. |  | UND |  |  | 275.96 | 1030.9866 |  | CANOVA
255 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V01b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS Y SUPERIOR FIJA, 2.40m x 1.40m. |  | UND |  |  | 478.13 | 1786.2937 |  | CANOVA
256 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V02a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 1.50m x 1.40m. |  | UND |  |  | 296.88 | 1109.1437 |  | CANOVA
257 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V02b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.10m x 1.40m. |  | UND |  |  | 431.86 | 1613.429 |  | CANOVA
258 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V02b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.10m x 1.40m. |  | UND |  |  | 431.86 | 1613.429 |  | CANOVA
259 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V02c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.70m x 1.40m. |  | UND |  |  | 508.42 | 1899.4571 |  | CANOVA
260 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V02d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA FIJA, 1.50m x 0.9m. |  | UND |  |  | 135.18 | 505.0325 |  | CANOVA
261 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V03a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.20m x 1.40m. |  | UND |  |  | 276.68 | 1033.6765 |  | CANOVA
262 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V03b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.50m x 1.40m. |  | UND |  |  | 317.5 | 1186.18 |  | CANOVA
263 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V03c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.60m x 1.40m. |  | UND |  |  | 331.28 | 1237.6621 |  | CANOVA
264 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V03d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m. |  | UND |  |  | 358.69 | 1340.0658 |  | CANOVA
265 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V03e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 2.40m x 1.40m. |  | UND |  |  | 481.75 | 1799.818 |  | CANOVA
266 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V04a1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE Y SUPERIOR FIJA 0.80m x 1.40m. |  | UND |  |  | 269.23 | 1005.8433 |  | CANOVA
267 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V04b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.20m x 1.40m. |  | UND |  |  | 468.26 | 1749.4194 |  | CANOVA
268 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V04c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.50m x 1.40m. |  | UND |  |  | 519.22 | 1939.8059 |  | CANOVA
269 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V04c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.25m x 1.40m. |  | UND |  |  | 468.26 | 1749.4194 |  | CANOVA
270 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V04d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.60m x 1.40m. |  | UND |  |  | 519.22 | 1939.8059 |  | CANOVA
271 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V04d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.60m x 1.40m. |  | UND |  |  | 536.23 | 2003.3553 |  | CANOVA
272 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V04e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m. |  | UND |  |  | 570.82 | 2132.5835 |  | CANOVA
273 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V04f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.10 x 1.40m. |  | UND |  |  | 691.14 | 2582.099 |  | CANOVA
274 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V04f1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.10 x 1.40m. |  | UND |  |  | 691.14 | 2582.099 |  | CANOVA
275 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V04g VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.40 x 1.40m. |  | UND |  |  | 739.08 | 2761.2029 |  | CANOVA
276 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V04g1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.40 x 1.40m. |  | UND |  |  | 739.08 | 2761.2029 |  | CANOVA
277 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V04h VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.00 x 1.40m. |  | UND |  |  | 879.49 | 3285.7746 |  | CANOVA
278 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V04i VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.15 x 1.40m. |  | UND |  |  | 902.65 | 3372.3004 |  | CANOVA
279 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V04i1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.15 x 1.40m. |  | UND |  |  | 902.65 | 3372.3004 |  | CANOVA
280 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V04j VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE Y SUPERIOR FIJA 0.90m x 1.40m. |  | UND |  |  | 286.5 | 1070.364 |  | CANOVA
281 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V05a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.20m x 1.40m. |  | UND |  |  | 439.08 | 1640.4029 |  | CANOVA
282 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V05b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.50m x 1.40m. |  | UND |  |  | 490.44 | 1832.2838 |  | CANOVA
283 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V05c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.60m x 1.40m. |  | UND |  |  | 507.69 | 1896.7298 |  | CANOVA
284 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V05d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m. |  | UND |  |  | 542.76 | 2027.7514 |  | CANOVA
285 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V05e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.10m x 1.40m. |  | UND |  |  | 658.83 | 2461.3889 |  | CANOVA
286 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V05e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.10m x 1.40m. |  | UND |  |  | 658.83 | 2461.3889 |  | CANOVA
287 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V05f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.40m x 1.40m. |  | UND |  |  | 707.15 | 2641.9124 |  | CANOVA
288 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V05g VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 2 HOJAS SUPERIOR E INFERIOR FIJA 3.00m x 1.40m. |  | UND |  |  | 841.51 | 3143.8814 |  | CANOVA
289 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V06a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm, INCLUYE COMUNICADOR 1.60m x 1.60m. |  | UND |  |  | 275.59 | 1029.6042 |  | CANOVA
290 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V06b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm 0.80m x 1.60m. |  | UND |  |  | 162.35 | 606.5396 |  | CANOVA
291 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V06c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm 1.20m x 1.60m. |  | UND |  |  | 218.66 | 816.9138 |  | CANOVA
292 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V07a VENTANA EMPLOMADO FIJO DE 9mm, 1 HOJA 0.80m x 0.40m. |  | UND |  |  | 9537.16 | 35630.8298 |  | CANOVA
293 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V08a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE 0.60m x 0.50m. |  | UND |  |  | 131.16 | 490.0138 |  | CANOVA
294 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V08a1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE 0.60m x 0.50m. |  | UND |  |  | 131.16 | 490.0138 |  | CANOVA
295 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V08b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 0.90 x 0.50m. |  | UND |  |  | 259.4 | 969.1184 |  | CANOVA
296 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V08b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 0.90 x 0.50m. |  | UND |  |  | 259.4 | 969.1184 |  | CANOVA
297 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V08c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.20 x 0.50m. |  | UND |  |  | 289.32 | 1080.8995 |  | CANOVA
298 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V08c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.20 x 0.50m. |  | UND |  |  | 289.32 | 1080.8995 |  | CANOVA
299 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V08d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.50 x 0.50m. |  | UND |  |  | 319.28 | 1192.8301 |  | CANOVA
300 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V08d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.50 x 0.50m. |  | UND |  |  | 319.28 | 1192.8301 |  | CANOVA
301 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V08e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 1.80 x 0.50m. |  | UND |  |  | 392.59 | 1466.7162 |  | CANOVA
302 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V08e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 1.80 x 0.50m. |  | UND |  |  | 392.59 | 1466.7162 |  | CANOVA
303 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V08f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 2.10 x 0.50m. |  | UND |  |  | 420.59 | 1571.3242 |  | CANOVA
304 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V08f1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 2.10 x 0.50m. |  | UND |  |  | 420.59 | 1571.3242 |  | CANOVA
305 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V08g1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES 2.40 x 0.50m. |  | UND |  |  | 467.1 | 1745.0856 |  | CANOVA
306 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V09a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS 0.90m x 0.50m. |  | UND |  |  | 103.19 | 385.5178 |  | CANOVA
307 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V09b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS 1.20m x 0.50m. |  | UND |  |  | 119.95 | 448.1332 |  | CANOVA
308 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V10a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA FIJA 0.90m x 0.50m. |  | UND |  |  | 61.53 | 229.8761 |  | CANOVA
309 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V10b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.20m x 0.50m. |  | UND |  |  | 101.59 | 379.5402 |  | CANOVA
310 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V10b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.20m x 0.50m. |  | UND |  |  | 101.59 | 379.5402 |  | CANOVA
311 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V10c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.50m x 0.50m. |  | UND |  |  | 115.3 | 430.7608 |  | CANOVA
312 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V10d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 1.80m x 0.50m. |  | UND |  |  | 155.43 | 580.6865 |  | CANOVA
313 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V10d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 1.80m x 0.50m. |  | UND |  |  | 155.43 | 580.6865 |  | CANOVA
314 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V10e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 2.10m x 0.50m. |  | UND |  |  | 169.14 | 631.907 |  | CANOVA
315 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V11a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 0.90m x 2.00m. |  | UND |  |  | 303.9 | 1135.3704 |  | CANOVA
316 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V11b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 1.60m x 2.00m. |  | UND |  |  | 519.45 | 1940.6652 |  | CANOVA
317 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V11c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 2.40m x 2.00m. |  | UND |  |  | 817.92 | 3055.7491 |  | CANOVA
318 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V11d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 3.15m x 2.00m. |  | UND |  |  | 1043.63 | 3899.0017 |  | CANOVA
319 | SUMINISTRO E INSTALACION DE V12a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR E INFERIOR FIJA 6.50m x 2.30m. |  | UND |  |  | 2237.78 | 8360.3461 |  | CANOVA
320 | THINNER ESTANDAR |  | GLN |  |  |  | 22.81 |  | CONNSTRUCTIVO MAYO 2022
321 | XILOL | GALONX3.8L | GLN |  |  |  | 323 |  | SINEK SAC
322 | Puerta 01 Hoja: Ancho 0.80 mts x 2.10 mts Alto - PCF1 |  | UND |  |  | 290 | 1083.44 | 1251.56 | ARROW
323 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
324 | 8576 LONGSIRE MANIJA AULA ACERO INOX LIST UL |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
325 | STANLEY CIERRAPUERTA SGDC50 |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
326 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo. |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
327 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
329 | Puerta 01 Hoja: Ancho 0.90 mts x 2.10 mts Alto - PCF1B |  | UND |  |  | 290 | 1083.44 | 1251.56 | ARROW
330 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
331 | 8576 LONGSIRE MANIJA AULA ACERO INOX LIST UL |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
332 | STANLEY CIERRAPUERTA SGDC50 |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
333 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo. |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
334 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
335
336 | Puerta 01 Hoja: Ancho 0.90 mts x 2.10 mts Alto - PCF1L |  | UND |  |  | 290 | 1083.44 | 2185.56 | ARROW
337 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
338 | 8576 LONGSIRE MANIJA AULA ACERO INOX LIST UL |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
339 | STANLEY CIERRAPUERTA SGDC50 |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
340 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo. |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
341 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
342 | ANEMOSTAT REJILLA METALICA 18"x 12" FLDL |  |  |  |  | 250 | 934 |  | ARROW
344 | Puerta 01 Hoja: Ancho 1.00 mts x 2.10 mts Alto PCF1C |  | UND |  |  | 290 | 1083.44 | 1251.56 | ARROW
345 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
346 | DORTEC B/ANTIPANICO SIMPLE UL F1200RA-S-32D-33'' |  |  |  |  | 100 | 373.6 |  | ARROW
347 | DORTEC MANIJA P/BARRA ANTIPANICO H107E-32D |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
348 | STANLEY CIERRAPUERTA SGDC50 |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
349 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo. |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
350 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
352 | Puerta 01 Hoja: Ancho 1.00 mts x 2.10 mts Alto PCF1A |  | UND |  |  | 290 | 1083.44 | 2185.56 | ARROW
353 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
354 | DORTEC B/ANTIPANICO SIMPLE UL F1200RA-S-32D-33'' |  |  |  |  | 100 | 373.6 |  | ARROW
355 | DORTEC MANIJA P/BARRA ANTIPANICO H107E-32D |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
356 | STANLEY CIERRAPUERTA SGDC50 |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
357 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo. |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
358 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
359 | ANEMOSTAT KIT MARCO C/VIDRIO ALAMBR UL 5x35 DFL |  |  |  |  | 250 | 934 |  | ARROW
361 | Puerta 01 Hoja: Ancho 1.20 mts x 2.10 mts Alto PCF1D |  | UND |  |  | 340 | 1270.24 | 1438.36 | ARROW
362 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
363 | DORTEC B/ANTIPANICO SIMPLE UL F1200RA-S-32D-33'' |  |  |  |  | 100 | 373.6 |  | ARROW
364 | DORTEC MANIJA P/BARRA ANTIPANICO H107E-32D |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
365 | STANLEY CIERRAPUERTA SGDC50 |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
366 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo. |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
367 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
369 | Puerta 01 Hoja: Ancho 1.20 mts x 2.10 mts Alto PCF1F |  | UND |  |  | 340 | 1270.24 | 2372.36 | ARROW
370 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
371 | DORTEC B/ANTIPANICO SIMPLE UL F1200RA-S-32D-33'' |  |  |  |  | 100 | 373.6 |  | ARROW
372 | DORTEC MANIJA P/BARRA ANTIPANICO H107E-32D |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
373 | STANLEY CIERRAPUERTA SGDC50 |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
374 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo. |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
375 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
376 | ANEMOSTAT KIT MARCO C/VIDRIO ALAMBR UL 5x35 DFL |  |  |  |  | 250 | 934 |  | ARROW
378 | Puerta 01 Hoja: Ancho 0.60 mts x 2.10 mts Alto - PCF4A |  | UND |  |  | 250 | 934 | 1102.12 | ARROW
379 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
380 | 8576 LONGSIRE MANIJA AULA ACERO INOX LIST UL |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
381 | STANLEY CIERRAPUERTA SGDC50 |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
382 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo. |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
383 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
385 | Puerta 0 Hoja: Ancho 1.40 mts x 2.10 mts Alto PCF1G |  | UND |  |  | 600 | 2241.6 | 3489.424 | ARROW
386 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
387 | DORTEC B/ANTIPANICO DOBLE UL F1200VA-S-32D-33'' |  |  |  |  | 200 | 747.2 |  | ARROW
388 | DORTEC MANIJA P/BARRA ANTIPANICO H107E-32D |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
389 | STANLEY CIERRAPUERTA SGDC50 |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
390 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
391 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
392 | 806A-84" Reese Sello Astragal |  |  |  |  | 39 | 145.704 |  | ARROW
393 | ANEMOSTAT KIT MARCO C/VIDRIO ALAMBR UL 5x35 DFL |  |  |  |  | 250 | 934 |  | ARROW
395 | Puerta 02 Hoja: Ancho 1.80 mts x 2.10 mts Alto PCF1H |  | UND |  |  | 700 | 2615.2 | 3750.944 | ARROW
396 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
397 | DORTEC B/ANTIPANICO DOBLE UL F1200VA-S-32D-33'' |  |  |  |  | 200 | 747.2 |  | ARROW
398 | DORTEC MANIJA P/BARRA ANTIPANICO H107E-32D |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
399 | STANLEY CIERRAPUERTA SGDC50 |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
400 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
401 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
402 | 806A-84" Reese Sello Astragal |  |  |  |  | 39 | 145.704 |  | ARROW
403 | ANEMOSTAT KIT MARCO C/VIDRIO ALAMBR UL 5x35 DFL |  |  |  |  | 250 | 934 |  | ARROW
405 | Puerta 02 Hoja: Ancho 1.80 mts x 2.10 mts Alto PC1K |  | UND |  |  | 700 | 2615.2 | 2929.024 | ARROW
406 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
407 | 8576 LONGSIRE MANIJA AULA ACERO INOX LIST UL |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
408 | STANLEY CIERRAPUERTA SGDC50 |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
409 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
410 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
411 | 806A-84" Reese Sello Astragal |  |  |  |  | 39 | 145.704 |  | ARROW
413 | Puerta 02 Hoja: Ancho 1.80 mts x 2.10 mts Alto PC1M |  | UND |  |  | 700 | 2615.2 | 3863.024 | ARROW
414 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
415 | 8576 LONGSIRE MANIJA AULA ACERO INOX LIST UL |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
416 | STANLEY CIERRAPUERTA SGDC50 |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
417 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
418 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
419 | 806A-84" Reese Sello Astragal |  |  |  |  | 39 | 145.704 |  | ARROW
420 | ANEMOSTAT REJILLA METALICA 18"x 12" FLDL |  |  |  |  | 250 | 934 |  | ARROW
422 | Puerta 02 Hoja: Ancho 1.80 mts x 2.10 mts Alto PCF2M |  | UND |  |  | 700 | 2615.2 | 3750.944 | ARROW
423 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
424 | 8576 LONGSIRE MANIJA AULA ACERO INOX LIST UL |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
425 | STANLEY CIERRAPUERTA SGDC50 |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
426 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
427 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
428 | 806A-84" Reese Sello Astragal |  |  |  |  | 39 | 145.704 |  | ARROW
429 | ANEMOSTAT REJILLA METALICA 18"x 12" FLDL |  |  |  |  | 250 | 934 |  | ARROW
431 | Puerta 02 Hoja: Ancho 2.50 mts x 2.10 mts Alto PCF1N |  | UND |  |  | 900 | 3362.4 | 4498.144 | ARROW
432 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
433 | 8576 LONGSIRE MANIJA AULA ACERO INOX LIST UL |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
434 | STANLEY CIERRAPUERTA SGDC50 |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
435 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
436 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
437 | 806A-84" Reese Sello Astragal |  |  |  |  | 39 | 145.704 |  | ARROW
438 | ANEMOSTAT REJILLA METALICA 18"x 12" FLDL |  |  |  |  | 250 | 934 |  | ARROW
440 | Puerta 02 Hoja: Ancho 2.50 mts x 2.10 mts Alto PCF1J |  | UND |  |  | 900 | 3362.4 | 4610.224 | ARROW
441 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
442 | 8576 LONGSIRE MANIJA AULA ACERO INOX LIST UL |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
443 | STANLEY CIERRAPUERTA SGDC50 |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
444 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
445 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
446 | 806A-84" Reese Sello Astragal |  |  |  |  | 39 | 145.704 |  | ARROW
447 | ANEMOSTAT KIT MARCO C/VIDRIO ALAMBR UL 5x35 DFL |  |  |  |  | 250 | 934 |  | ARROW
449 | Puerta 02 Hoja: Ancho 0.90 mts x 2.10 mts Alto PCF4B |  | UND |  |  | 500 | 1868 | 2181.824 | ARROW
450 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
451 | 8576 LONGSIRE MANIJA AULA ACERO INOX LIST UL |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
452 | PICAPORTE SOBREPONER DELTANA 8 SS |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
453 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
454 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
455 | 806A-84" Reese Sello Astragal |  |  |  |  | 39 | 145.704 |  | ARROW
457 | Puerta 02 Hoja: Ancho 0.90 mts x 2.10 mts Alto PCF4D |  | UND |  |  | 500 | 1868 | 2181.824 | ARROW
458 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
459 | 8576 LONGSIRE MANIJA AULA ACERO INOX LIST UL |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
460 | PICAPORTE SOBREPONER DELTANA 8 SS |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
461 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
462 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
463 | 806A-84" Reese Sello Astragal |  |  |  |  | 39 | 145.704 |  | ARROW
465 | Puerta 02 Hoja: Ancho 0.90 mts x 2.10 mts Alto PCF4C |  | UND |  |  | 550 | 2054.8 | 2368.624 | ARROW
466 | DELTANA BISAGRA C/ROD NR 4.5x4.5 S45BBNU26D |  |  |  |  | 7 | 26.152 |  | ARROW
467 | 8576 LONGSIRE MANIJA AULA ACERO INOX LIST UL |  |  |  |  | 50 | 186.8 |  | ARROW
468 | PICAPORTE SOBREPONER DELTANA 8 SS |  |  |  |  | 35 | 130.76 |  | ARROW
469 | 797B-17' Reese Sello Jamba autoadhesivo |  |  |  |  | 30 | 112.08 |  | ARROW
470 | 806A-36" Reese Sello Barredor |  |  |  |  | 15 | 56.04 |  | ARROW
471 | 806A-84" Reese Sello Astragal |  |  |  |  | 39 | 145.704 |  | ARROW
473 | SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION BICAPA SBS | [5 empty] | 0
474 | Impri ma nte Emul s i on As fa l ti ca bi don 20l t |  | Ba l de |  |  | 102 | 381.072 |  | IVCON
475 | El a s tophene Fl a m 180-25 |  | Rol l o |  |  | 96 | 358.656 |  | IVCON
476 | Sopra l ene Fl a m 40AR |  | Rol l o |  |  | 82.6 | 308.5936 |  | IVCON
477 | Al s a n Renfort 50ml |  | Rol l o |  |  | 42.42 | 158.4811 |  | IVCON
478 | Al s a n Fl a s hi ng 15kg |  | Ba l de |  |  | 315.33 | 1178.0729 |  | IVCON
479 | Gra vi l l a Pa i l l etes 30kg |  | bol s a |  |  | 46.25 | 172.79 |  | IVCON
480 | Sumi deros DEPCO 3" |  | und |  |  | 68.14 | 254.571 |  | IVCON
482 | Li mpi eza de a rea y Apl i ca ci ón de Emul s i on As fa l ti ca |  | m2 |  |  | 3 | 11.208 |  | IVCON
483 | Apl i ca ci ón de Ma ntos As fa l ti co |  | m2 |  |  | 10 | 37.36 |  | IVCON
484 | a pl i ca ci ón de s i s tema ALSAN FLASHING |  | ML |  |  | 6 | 22.416 |  | IVCON
485 | Envi o de ma teri a l es , equi pos y herra mi enta s GG SCTR |  | gl b |  |  | 2500 | 9340 |  | IVCON
486 | ALAMBRE GALVANIZADO # 12 |  | KG |  |  |  | 6.44 |  | CONSTRUCTIVO MAYO 2022