## I. MECANICAS
PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACION DE INSTALACIONES MECANICAS-HOSPITAL SAGARO
|  |  |  | TC. |  | 3.736
Item | Descripción | UND |  | PROVEEDOR 1
|  |  | C/IGV | Precio (US$) | Precio (S/.) | Proveedor
1 | TANQUE PARA GAS GLP
2 | SUMUNISTRO E INSTALACION TANQUE CILINDRICO SEMI ESFERICO PARA GAS 2500GALONES -INC TRANSPORTE | UND | 25500 | 21610.1695 | 80735.5932 | FATMIGAS SAC
3 | SUMINISTRO E INSTLACION TANQUE DE PETROLEO 2500GALONES -INC TRANSPORTE | UND | 19500 | 16525.4237 | 61738.9831 | FATMIGAS SAC
4 | SUMINISTRO E INSTLACION ELECTROBOMBAS DE RETORNO + TABLERO DE PETROLEP 1/2 HP 15gln/m-INC TRANSPORTE | UND | 14950 | 12669.4915 | 47333.2203 | FATMIGAS SAC
5 | TANQUE DIARIO DE PETROLEO 150 GLNS | UND | 3750 | 3177.9661 | 11872.8814 | FATMIGAS SAC
6 | TANQUE DIARIO DE PETROLEO 220 GLNS | UND | 4880 | 4135.5932 | 15450.5763 | FATMIGAS SAC
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PUBLICO, CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1350 kg. C/U, 15-18 PERSONAS, V = 1 m/s ; EMBARQUE DUPLEX | UND |  | 62000 | 231632 | KOYO ELEVATOR
8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACAMILLA, CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1800 kg., 24 PERSONAS, V = 1 m/s ; EMBARQUE SIMPLE | UND |  | 68000 | 254048 | KOYO ELEVATOR
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACARGAS LIMPIO, CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1500 kg., 20 PERSONAS, V = 0.5 m/s ; EMBARQUE SIMPLE | UND |  | 68000 | 254048 | KOYO ELEVATOR
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACARGA SUCIO, CON CUARTO DE MAQUINAS, CAP. 1500 kg., 20 PERSONAS, V = 0.5 m/s; EMBARQUE SIMPLE | UND |  | 65000 | 242840 | KOYO ELEVATOR
11 | UMA-N1-OBS.AISL (Cap. Sensible 5.1 KW, Cap. Total 12.1 KW, Caudal: 2.16 m3/h, TAE: 2.16 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 220/1F/60Hz) |  |  |  | 14000
12 | UMA-N1-OBSERV (Cap. Sensible 23.8 KW, Cap. Total 39.2 KW, Caudal: 7.2 m3/h, TAE: 7.2 m3/h, Presión: 30 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 18500
13 | UMA-N1-VIH (Cap. Sensible 14.1 KW, Cap. Total 31.9 KW, Caudal: 5.76 m3/h, TAE: 5.76 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 18500
14 | UMA-N1-LAB (Cap. Sensible 21.0 KW, Cap. Total 51.0 KW, Caudal: 9.0 m3/h, TAE: 9.0 m3/h, Presión: 35 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 18500
15 | UMA-N2-DIL (Cap. Sensible 18.8 KW, Cap. Total 25.2 KW, Caudal: 4.32 m3/h, TAE: 4.32 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 18500
16 | UMA-N2-EST (Cap. Sensible 35.2 KW, Cap. Total 77.7 KW, Caudal: 13.68 m3/h, TAE: 13.68 m3/h, Presión: 35 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 30000
17 | UMA-N2-IND (Cap. Sensible 28.2 KW, Cap. Total 40.7 KW, Caudal: 4.32 m3/h, TAE: 4.32 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 30000
18 | UMA-N2-LAB (Cap. Sensible 16.3 KW, Cap. Total 38.6 KW, Caudal: 6.84 m3/h, TAE: 6.8 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 18500
19 | UMA-N2-REC (Cap. Sensible 11.4 KW, Cap. Total 16.4 KW, Caudal: 2.88 m3/h, TAE: 2.88 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 18500
20 | UMA-N2-S.LEG (Cap. Sensible 8.4 KW, Cap. Total 19.6 KW, Caudal: 3.6 m3/h, TAE: 3.6 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 16500
21 | UMA-N2-S.MULT (Cap. Sensible 10.9 KW, Cap. Total 24.9 KW, Caudal: 4.32 m3/h, TAE: 4.32 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 16500
22 | UMA-N2-S.O.CIR (Cap. Sensible 12.7 KW, Cap. Total 29.1 KW, Caudal: 5.04 m3/h, TAE: 5.04 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 18500
23 | UMA-N2-S.O.GIN (Cap. Sensible 12.9 KW, Cap. Total 29.3 KW, Caudal: 5.04 m3/h, TAE: 5.04 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 18500
24 | UMA-N2-S.PARTOS (Cap. Sensible 9.7 KW, Cap. Total 21.6 KW, Caudal: 3.96 m3/h, TAE: 3.96 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 16500
25 | UMA-N3-AIS.ADUL (Cap. Sensible 7.8 KW, Cap. Total 17.4 KW, Caudal: 2.88 m3/h, TAE: 2.88 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 15500
26 | UMA-N3-AIS.OBST (Cap. Sensible 8.6 KW, Cap. Total 19.3 KW, Caudal: 3.6 m3/h, TAE: 3.6 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 15500
27 | UMA-N3-AIS.PED (Cap. Sensible 8.2 KW, Cap. Total 13.8 KW, Caudal: 2.52 m3/h, TAE: 2.52 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 220/1F/60Hz) |  |  |  | 15500
28 | UMA-N3-AIS.HOSP (Cap. Sensible 21 KW, Cap. Total 27.1 KW, Caudal: 4.68 m3/h, TAE: 4.68 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 24500
29 | UMA-N3-AIS.HOSP.ADUL (Cap. Sensible 27.2 KW, Cap. Total 35.6 KW, Caudal: 6.12 m3/h, TAE: 6.12 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 28000
30 | UMA-N3-AIS.HOSP.OBST (Cap. Sensible 29.8 KW, Cap. Total 36.2 KW, Caudal: 6.12 m3/h, TAE: 6.12 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 28000
31 | UMA-N3-AIS.HOSP.PED (Cap. Sensible 19.8 KW, Cap. Total 25.8 KW, Caudal: 4.32 m3/h, TAE: 4.32 m3/h, Presión: 20 KPA, Caract. Electricas: 380/1F/60Hz) |  |  |  | 24500
32 | UMA-N1-TBC (Cap. Sensible 7.8 KW, Cap. Total 17.5 KW, Caudal: 1,240 m3/h, TAE: 1,240 m3/h, Presión: 150 Pa, Caract. Electricas: 380/3F/60Hz) |  |  |  | 15500
33 | EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 12,300 BTU/h, Caract. Electricas 149W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR) |  |  |  | 4500
34 | EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 19,100 BTU/h, Caract. Electricas 149W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR) |  |  |  | 5500
35 | EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 24,200 BTU/h, Caract. Electricas 149W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR) |  |  |  | 7200
36 | EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 36,200 BTU/h, Caract. Electricas 350W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR) |  |  |  | 8900
37 | EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 48,100 BTU/h, Caract. Electricas 400W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR) |  |  |  | 9300
38 | EQUIPO UE (Cap. Enfriamiento Total: 60,000 BTU/h, Caract. Electricas 400W-220V-1F-60HZ) - (FRIO/CALOR) |  |  |  | 9800
39 | SPLIT DECORATIVO (CAPAC. ENFRIAMIENTO TOTAL: 5.0 KW, CARACT. ELECTRICAS: 220V/3F/60HZ) |  |  |  | 4000
40 | UC-VRF-01 (CAP. NOMINAL: 32 KW, CARACT. ELECTRICAS: 380V/3F/60HZ) |  |  |  | 36500
41 | UC-VRF-02 (CAP. NOMINAL: 22 KW, CARACT. ELECTRICAS: 380V/3F/60HZ) |  |  |  | 28000
42 | SPLIT DECORATIVO (CAPAC. ENFRIAMIENTO TOTAL: 5.4 KW, CARACT. ELECTRICAS: 220V/3F/60HZ) |  |  |  | 4000
43 | UEP/ UCP -01 (CAPAC. NOMINAL 48,000 BTU/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V/3F/60HZ) |  |  |  | 12500
44 | UEP/ UCP -02 (CAPAC. NOMINAL 48,000 BTU/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V/3F/60HZ) |  |  |  | 12500
45 | CH-01 (CAP. ENFRIAMIENTO TOTAL: 600 KW, CAUDAL: 93 M3/H, CARACT. ELECTRICAS, 380V/3F/60HZ) |  |  |  | 450000
46 | CH-02 (CAP. ENFRIAMIENTO TOTAL: 600 KW, CAUDAL: 93 M3/H, CARACT. ELECTRICAS, 380V/3F/60HZ) |  |  |  | 450000
47 | BP (CAUDAL: 93 M3/H, PIES: 50, CARACT. ELECTRICAS, 380V/3F/60HZ) |  |  |  | 18500
48 | BP (CAUDAL: 93 M3/H, PIES: 100, CARACT. ELECTRICAS, 380V/3F/60HZ) |  |  |  | 18500
49 | DUCTOS DE FO.GO. - FABRICACION Y MONTAJE DE DUCTOS FABRICADOS CON PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE SOPORTE Y COLGADORES. |  |  |  | 80
50 | DUCTOS DE FO.GO. CIRCULAR - FABRICACION Y MONTAJE DE DUCTOS FABRICADOS CON PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE SOPORTE Y COLGADORES. |  |  |  | 80
51 | AISLAMIENTO TERMICO PARA DUCTO EXTERIOR - SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO TERMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICO DE CÉLULA CERRADA DE E=3/4”. |  |  |  | 33.09
52 | AISLAMIENTO TERMICO PARA DUCTO INTERIOR - SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO TERMICO DE COLCHONETA DE LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO. |  |  |  | 33.09
53 | AISLAMIENTO TERMICO PARA DUCTO CIRCULAR INTERIOR - SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO TERMICO DE COLCHONETA DE LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO. |  |  |  | 33.09
54 | TERMOSTATO AMBIENTAL (TIPO DIGITAL) - (EQUIPO FC) |  |  |  | 300
55 | TERMOSTATO AMBIENTAL (TIPO DIGITAL) - (EQUIPO SPLIT DECORATIVO) |  |  |  | 300
56 | TERMOSTATO AMBIENTAL (TIPO DIGITAL) - (EQUIPO SPLIT DECORATIVO - VRF) |  |  |  | 350
57 | TERMOSTATO AMBIENTAL - CONTROLADOR DE TEMPERATURA |  |  |  | 350
58 | PRE-FILTRO DE FIBRA DE POLIESTER DE 24"x24"x1" |  |  |  | 80
59 | FILTRO CORRUGADO DE 24"x24"x2" 30% EFICIENCIA MERV 7 |  |  |  | 90
60 | FILTRO TIPO BOLSA DE 24"x24"x22" 95% DE EFICIENCIA MERV 13 |  |  |  | 250
61 | FILTRO HEPA DE 24"x24"x12" 99.97% DE EFICIENCIA |  |  |  | 1200
62 | LAMPARA ULTRAVIOLETA (UV) EMISION DE LUZ DE 200 A 400 NANOMETROS |  |  |  | 850
63 | PANEL PULSADO 60% EFIC. 4" ESPESOR (MERV 10) |  |  |  | 1750
64 | CAJA PORTAFILTROS |  |  |  | 1000
65 | MANOMETRO MAGNAGELIC (INDICADOR DE GRADO DE SATURACIÓN DE FILTRO HEPA) |  |  |  | 800
66
67 | UNION FLEXIBLE DE LONA (EQUIPO Y DUCTO) |  |  |  | 20
68 | TABLERO DE FUERZA Y CONTROL (TFC) |  |  |  | 2500
69 | PRUEBAS Y BALANCEO DE UMAS |  |  |  | 10000
70 | PRUEBAS Y BALANCEO DE EQUIPOS FAN COIL |  |  |  | 10000
71 | PRUEBAS PARA EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO |  |  |  | 10000
72
73 | PRUEBAS PARA UNIDADES CONDENSADORAS |  |  |  | 10000
74 | PRUEBAS PARA EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA SPLIT DECORATIVO - VRF |  |  |  | 6500
75 | PRUEBAS PARA EQUIPOS DE PRECISION DE EXPANSION DIRECTA |  |  |  | 6500
76 | PRUEBAS PARA EVAPORADORES DE AGUA HELADA |  |  |  | 7800
77 | PRUEBAS PARA ELECTROBOMBAS DE AGUA HELADA |  |  |  | 7800
78 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4960M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 4200
79 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 6080M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 4700
80 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3655M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 4200
81 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3190M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 4200
82 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3655M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 4200
83 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4705M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 4200
84 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 860M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 1800
85 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1035M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 3200
86 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3025M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 4200
87 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2140M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 3500
88 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 6185M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 4700
89 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3260M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 4200
90 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2980M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 3500
91 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4785M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 4700
92 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3310M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 4200
93 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1060M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 3200
94 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1395M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 3200
95 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1440M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 3200
96 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1440M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 3200
97 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1210M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 3200
98 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4810M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 4700
99 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4640M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 4700
100 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 900M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 1800
101 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1260M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 3200
102 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1315M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 3200
103 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1200M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 3200
104 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2075M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 3800
105 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 5185M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 5125
106 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2545M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 3800
107 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1620M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 3200
108 | INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4850M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 5125
109 | INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 5980M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 5125
110 | INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 6355M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 6200
111 | INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2480M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 3800
112 | INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1200M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 2200
113 | INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 4260M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 4200
114 | INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 2780M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 3800
115 | INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 1620M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 3200
116 | INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3170M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 3500
117 | INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 7110M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 7500
118 | INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 6500M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 6800
119 | INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3525M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 4500
120 | INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 3110M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 4200
121 | EA (CAUDAL: 660M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 2000
122 | EA (CAUDAL:1200M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 2500
123 | IA (CAUDAL: 660M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 2000
124 | IA (CAUDAL: 1200M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 220V-1F-60HZ) |  |  |  | 2000
125 | COMPENSADOR DE DILATACION METALICO DE BRIDA FIJA ø 10" |  |  |  | 350
126 | EXTRACTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 25710M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 3500
127 | INYECTOR CENTRIFUGO (CAUDAL: 25710M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 3500
128 | CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO TIPO ISLA - ACERO INOXIDABLE (COCINA) 5.00m x 3.40m (INCLUYE INSTALACION) |  |  |  | 12500
129 | PRECIPITADOR DE GRASA CENTRIFUGO (PE-01) (CAUDAL: 25710M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 12500
130 | PRECIPITADOR DE GRASA ELECTROSTATICO; 25,710M3/H; 1.5Kw-380V-3F-60Hz |  |  |  | 14500
131 | ICP (CAUDAL: 32,600M3/H, CARACT. ELECTRICAS: 380V-3F-60HZ) |  |  |  | 15400
132 | SUMINISTRO DE VARIADOR DE FRECUENCIA. 15 HP,380V/3PH/60HZ |  |  |  | 3400
133 | PRUEBAS MECANICAS (C/BALON DE NITROGENO) |  |  |  | 7840
134 | PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE PETROLEO |  |  |  | 300
135 | PRUEBAS Y BALANCEO SIST. DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL |  |  |  | 7542.99
136 | PRUEBAS Y BALANCEO SIST. DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL |  |  |  | 4800
137 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GLP, CAP: 2500 GLNS |  |  |  | 18500
138 | PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO |  |  |  | 479.1
139 | PRUEBAS MECANICAS EN SISTEMA CALENTAMIENTO SOLAR -55°C |  |  |  | 8000
140 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE GRUPO ELECTROGENO |  |  |  | 8500