## CARATULA
“RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
Código Único de IPRESS – 1908
PLANILLA DE METRADO
COMUNICACIONES
HOSPITAL PRINCIPAL
Rev. 1
APROBADO POR
Jefe de Proyecto: |  | Ing. Edward Ceron Torres |  |  |  | CIP: 61778
Especialista : |  | Ing. Carlos Domingo Guzman Ubillus |  |  |  | CIP:46597
Cliente: |  | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Rev. | Hecho Por | Entregable |  | Fecha | Revisado | Aprobado
| CONSORCIO CONSULTOR SUL GARRIDO | TERCER ENTREGABLE |  | 30.04.2022
Comentarios del cliente:

## RESUMEN
RESUMEN DE METRADO
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES | FECHA: ABRIL-2022
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | UND | TOTAL
07.01 | INSTALACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO
07.01.01 | BUZON DE CONCRETO
07.01.01.01 | BUZÓN CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO (1000 x 1000 x 1200 mm) | und | 22
07.01.02 | CAJAS DE PASE F.G.
07.01.02.01 | CAJA DE PASE PESADA EN F.G. CUADRADA 100x100x100 mm | und | 4313
07.01.02.02 | CAJA DE PASE PESADA EN F.G. CUADRADA 150x150x150 mm | und | 153
07.01.02.03 | CAJA DE PASE CUADRADA 300x300x300 mm | und | 4
07.01.02.04 | CAJA DE PASE CUADRADA 300x300x200 mm | und | 2
07.01.02.05 | CAJA DE PASE CUADRADA 300x300x150 mm | und | 8
07.01.02.06 | CAJA DE PASE CUADRADA 400x300x150 mm | und | 2
07.01.03 | BANDEJAS
07.01.03.01 | BANDEJA TIPO MALLA DE ACERO 300x100 mm (Inc. Soportes y accesorios) | m | 1643.9479
07.01.03.02 | FIRE STOPPING | und | 9
07.01.04 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP
07.01.04.01 | TUBERIA Ø 1" PVC-P - NTP: 399.006, NTE: 024 | m | 5396.1319
07.01.04.02 | TUBERIA Ø 4" PVC-P - NTP: 399.006, NTE: 024 | m | 612.4
07.01.05 | TUBERIA METALICA FLEXIBLE
07.01.05.01 | TUBERIA 3/4" CONDUIT - EMT ANSI C80.3 | m | 8115.2793
07.01.05.02 | TUBERIA 1" CONDUIT - EMT ANSI C80.3 | m | 1723.1806
07.01.05.03 | TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE Ø 4" | m | 25.5
07.01.05.04 | SELLO CORTAFUEGO PARA PASE DE TUBERIAS | und | 354
07.01.06 | POSTES
07.01.06.01 | POSTE DE CONCRETO ARMADO | und | 1
07.01.07 | DUCTOS
07.01.07.01 | DUCTO DE CONCRETO | m | 51
07.01.08 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.08.01 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES COMUNICACIONES | m3 | 85.176
07.01.08.02 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO | m3 | 68.5304
07.01.08.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 | 16.6456
07.02 | CABLEADO VERTICAL (BACKBONE DE FIBRA OPTICA)
07.02.01 | CABLE DE FIBRA ÓPTICA TRONCAL MTP/MTP MULTIMODO OM4 DE 24 HILOS | m | 2202
07.02.02 | MÓDULO ADAPTADOR MTP-LC MULTIMODO OM4 | und | 38
07.02.03 | BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA PRINCIPAL (CENTRO DE DATOS) | und | 4
07.02.04 | BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA SECUNDARIA (GABINETE DE TELECOMUNICACIONES) | und | 15
07.02.05 | PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4 LC/LC DÚPLEX | und | 76
07.03 | CABLEADO HORIZONTAL (CABLEADO ESTRUCTURADO DATA)
07.03.01 | CABLE S/FTP CATEGORIA 7A LSZH | m | 62760
07.03.02 | MÓDULO JACK CATEGORÍA 7A, BLINDADO | und | 1046
07.03.03 | FACEPLATE SIMPLE | und | 572
07.03.04 | FACEPLATE DOBLE | und | 237
07.03.05 | PATCH CORD S/FTP, PARA ÁREA DE TRABAJO | und | 1046
07.03.06 | PATCH CORD S/FTP, PARA GABINETE DE TELECOMUNICACIONES | und | 1046
07.04 | GABINETES
07.04.01 | GABINETE DE TELECOMUNICACIONES AUTOSOPORTADO DE 42RU (SALA DE TELECOMUNICACIONES) | und | 8
07.04.02 | GABINETE DE SERVIDORES AUTOSOPORTADO DE 45 RU (CENTRO DE DATOS) | und | 6
07.04.03 | GABINETE DE TELECOMUNICACIONES ADOSADO EN PARED DE 18 RU | und | 1
07.05 | EQUIPOS PASIVOS
07.05.01 | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS | und | 4
07.05.02 | PATCH PANEL DE 48 PUERTOS | und | 21
07.05.03 | ORDENADOR HORIZONTAL DE CABLES DE 1RU | und | 4
07.05.04 | ORDENADOR HORIZONTAL DE CABLES DE 2RU | und | 21
07.05.05 | ORDENADOR VERTICAL | und | 14
07.06 | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU)
07.06.01 | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) HORIZONTAL, MONOFÁSICA, PARA GABINETES DE TELECOMUNICACIONES | und | 8
07.06.02 | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) VERTICAL, MONOFÁSICA, PARA GABINETES CENTRO DE DATOS | und | 12
07.07 | UPS MONOFASICO DE 5KVA
07.07.01 | UPS MONOFASICO DE 5KVA PARA GABINETES DE TELECOMUNICACIONES | und | 15
07.08 | CERTIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO
07.08.01 | SC CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS DE RED. | Glb | 1
07.09 | SISTEMA DE TELEFONÍA IP
07.09.01 | CENTRAL DE TELEFONÍA IP | und | 1
07.09.02 | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA (SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL) | und | 1
07.09.03 | SISTEMA DE REPORTES Y TARIFICADOR (SOFTWARE TARIFICADOR) | und | 1
07.09.04 | GATEWAY de Comunicaciones (ISDN E1 & FXO) | und | 1
07.09.05 | CONVERSORES CELULARES GSM | und | 1
07.09.06 | TELÉFONOS IP TIPO USO GENERAL | und | 186
07.09.07 | TELÉFONOS IP TIPO USO GERENCIAL | und | 1
07.09.08 | TERMINAL DE OPERADORA TELEFONICA | und | 1
07.09.09 | LICENCIA DE SOFTWARE DE SOFTPHONE | und | 3
07.09.10 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TELEFONÍA IP | Glb | 1
07.10. | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA-CCTV
07.10.01 | CAMARA DE VIDEO IP MOVIL INTERIOR TIPO DOMO | und | 19
07.10.02 | CÁMARA DE VIDEO IP FIJA INTERIOR | und | 58
07.10.03 | CÁMARA MOVIL EXTERIOR TIPO PTZ | und | 2
07.10.04 | GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR) | und | 1
07.10.05 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIDEO | und | 1
07.10.06 | ESTACIÓN DE OPERACIÓN Y MONITOREO | und | 3
07.10.07 | PANTALLA DE MONITOREO | und | 3
07.10.08 | DECODIFICADOR DE VIDEOWALL | und | 1
07.10.09 | JOYSTICK | und | 1
07.10.10 | LICENCIA DE SOFTWARE DE SERVIDORES, DE ESTACIONES DE TRABAJO, DE DECODERS Y LICENCIAS DE USUARIOS | und | 1
07.10.11 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA-CCTV | Glb | 1
07.11 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
07.11.01 | CONTROL DE ASISTENCIA BIOMÉTRICO | und | 4
07.11.02 | SENSOR ÓPTICO PARA CAPTURA DE HUELLA DACTILAR | und | 4
07.11.03 | LECTOR BIOMÉTRICO | und | 10
07.11.04 | CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA | und | 10
07.11.05 | CONTACTO MAGNÉTICO | und | 10
07.11.06 | PULSADOR DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO | und | 10
07.11.07 | SERVIDOR | und | 1
07.11.08 | SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESOS Y ASISTENCIA | und | 1
07.11.09 | ESTACION DE TRABAJO | und | 1
07.11.10 | TARJETAS DE PROXIMIDAD RFID | und | 100
07.11.11 | IMPRESORA PARA TARJETAS RFID | und | 1
07.11.12 | LICENCIA DE SOFTWARE DE SERVIDOR, ESTACIÓN DE TRABAJO Y LICENCIAS DE USUARIOS | und | 1
07.11.13 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO | Glb | 1
07.12 | SISTEMA PARA LLAMADA DE ENFERMERA.
07.12.01 | ESTACION ENFERMERAS | und | 7
07.12.02 | PULSADOR CAMA | und | 54
07.12.03 | TIRADOR DE BAÑO | und | 27
07.12.04 | TIRADOR DE DUCHA | und | 27
07.12.05 | PULSADOR TIPO PEDAL O DE PIE | und | 5
07.12.06 | LUMINARIA DE SOBREPUERTA | und | 33
07.12.07 | MODULO DE HABITACION | und | 33
07.12.08 | SERVIDOR DE GESTIÓN, CONTROL, ALMACENAMIENTO | und | 1
07.12.09 | SOFTWARE DE SERVIDOR DE GESTIÓN | und | 1
07.12.10 | SOFTWARE CLIENTE DE GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN | und | 1
07.12.11 | LICENCIA DE SOFTWARE DE SERVIDOR Y LICENCIAS DE USUARIOS | und | 1
07.12.12 | CABLE PARA SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA | m | 1057.45
07.12.13 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA PARA LLAMADA DE ENFERMERA | Glb | 1
07.13 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
07.13.01 | PANEL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | und | 1
07.13.02 | PANEL SECUNDARIO DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO | und | 1
07.13.03 | DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO | und | 850
07.13.04 | DETECTOR DE TEMPERATURA | und | 22
07.13.05 | ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA | und | 49
07.13.06 | PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA | und | 49
07.13.07 | SENSOR DE ANIEGO | und | 10
07.13.08 | MÓDULO DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS | und | 8
07.13.09 | MÓDULO DE CONTROL Y DESACTIVACIÓN DE ASCENSORES | und | 8
07.13.10 | MÓDULO PARA MONITOREO DE VÁLVULAS Y FLUJO DE AGUA | und | 4
07.13.11 | MÓDULO AISLADOR DE FALLAS | und | 34
07.13.12 | MÓDULO DE MONITOREO | und | 6
07.13.13 | MÓDULO DE CONTROL | und | 6
07.13.14 | MODULO DE RELAY | und | 4
07.13.15 | JACK TELEFÓNO DE BOMBEROS | und | 13
07.13.16 | ESTACIÓN FIJA PARA BOMBEROS | und | 13
07.13.17 | AURICULAR PARA TELÉFONO DE BOMBEROS | und | 13
07.13.18 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN NAC REMOTA | und | 49
07.13.19 | CABLEADO DE DETECCIÓN | m | 10183.2886
07.13.20 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | Glb | 1
07.14 | SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO
07.14.01 | WORKSTATION (CENTRAL DE SONIDO) | und | 1
07.14.02 | SOFTWARE DE GESTIÓN | und | 1
07.14.03 | AMPLIFICADOR DE AUDIO DE 02 CANALES 2X120W | und | 12
07.14.04 | GATEWAY DE VOZ: | und | 8
07.14.05 | ALTAVOZ (PARLANTES) | und | 113
07.14.06 | CONSOLA DE PERIFONEO | und | 1
07.14.07 | CONTROL DE VOLUMEN | und | 11
07.14.08 | CABLE DE AUDIO | m | 561.3419
07.14.09 | SISTEMA INDEPENDIENTE PARA AUDITORIO (SUM)
07.14.09.01 | CONSOLA MEZCLADORA DE SONIDO | und | 4
07.14.09.02 | MICRÓFONO INALÁMBRICO: DE MANO | und | 2
07.14.09.03 | MICRÓFONO CON PEDESTAL | und | 1
07.14.09.04 | PARLANTE PARA AUDITORIO | und | 12
07.14.09.05 | MICRÓFONO PARA AUDITORIO | und | 11
07.14.10 | GABINETE DE 18 RU | und | 2
07.14.11 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | Glb | 1
07.15 | SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS
07.15.01 | RELOJ PATRÓN | und | 1
07.15.02 | RELOJES DE UNA ESFERA | und | 113
07.15.03 | RELOJES CRONÓMETROS | und | 3
07.15.04 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS | Glb | 1
07.16 | CONECTIVIDAD INFORMÁTICA FÍSICA E INALÁMBRICA.
07.16.01 | SWITCH DE BORDE, 24 PUERTOS PoE+ | und | 4
07.16.02 | SWITCH DE BORDE, 48 PUERTOS PoE+ | und | 21
07.16.03 | SWITCH ETHERNET TIPO DISTRIBUCIÓN LAN | und | 1
07.16.04 | SWITCH ETHERNET TIPO DISTRIBUCIÓN DATACENTER | und | 1
07.16.05 | SWITCH CORE | und | 1
07.16.06 | CONTROLADOR DE ACCESO INALAMBRICO | und | 1
07.16.07 | PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (ACCESS POINT) | und | 19
07.16.08 | GESTOR DE POLÍTICAS DE AUTENTICACIÓN (SOFTWARE DE GESTIÓN) | und | 1
07.16.09 | FIREWALL | und | 1
07.16.10 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CONECTIVIDAD INFORMÁTICA FÍSICA E INALÁMBRICA | Glb | 1
07.17 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF
07.17.01 | ESTACION BASE HF | und | 1
07.17.02 | ESTACION BASE VHF | und | 1
07.17.03 | REPETIDORA VHF | und | 1
07.17.04 | RADIO PORTATIL (HANDY) VHF | und | 4
07.17.05 | SOFTWARE DE DESPACHO E INCLUYE LICENCIA | und | 1
07.17.06 | SOFTWARE DE MONITOREO GPS | und | 1
07.17.07 | ESTACION DE TRABAJO | und | 1
07.17.08 | MONITOR DE 42” PARA VISUALIZACIÓN | und | 1
07.17.09 | CABLE COAXIAL HELIAX 1/2" | m | 142
07.17.10 | GABINETE | und | 1
07.17.11 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF | Glb | 1
07.18 | SISTEMA DE TELEVISIÓN (CATV)
07.18.01 | CENTRAL DE VIDEO | und | 1
07.18.02 | AMPLIFICADOR DE VIDEO | und | 1
07.18.03 | AMPLIFICADOR LINEAL DE VIDEO | und | 1
07.18.04 | TELEVISOR LED SMART TV DE 42”. INCLUYE RACK | und | 75
07.18.05 | CABLE COAXIAL Y CONECTORES PARA CATV | m | 308
07.18.06 | ANTENA AEREA EXTERNA | und | 1
07.18.07 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TELEVISIÓN (CATV) | Glb | 1
07.19 | SISTEMA DE TELECONSULAS
07.19.01 | EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA MULTIPUNTO | und | 1
07.19.02 | TELÉFONO PARA CONFERENCIA | und | 1
07.19.03 | TV DE ALTA DEFINICIÓN | und | 1
07.19.04 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TELECONSULAS | Glb | 1
07.20 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS
07.20.01 | PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO | und | 1
07.20.02 | DETECTOR DE MULIPROPOSITO (HUMO Y TEMPERATURA) | und | 1
07.20.03 | ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA | und | 1
07.20.04 | ESTACIÓN MANUAL DE ABORTO | und | 1
07.20.05 | LUZ ESTROBOSCÓPICA | und | 1
07.20.06 | MÓDULO DE CONTROL | und | 1
07.20.07 | MÓDULO DE MONITOREO | und | 1
07.20.08 | SENSOR DE ANIEGO | und | 1
07.20.09 | AGENTE LIMPIO | und | 2
07.20.10 | BOQUILLA DE DESCARGA | und | 4
07.20.11 | CABLEADO | m | 21.3
07.20.12 | FIRE STOPPING | und | 1
07.20.13 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS | Glb | 1
07.21 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO
07.21.01 | CHASIS BLADE | und | 1
07.21.02 | SERVIDOR BLADE | und | 8
07.21.03 | CONSOLA KVM PARA RACK | und | 1
07.21.04 | CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS | Glb | 1
07.22 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO
07.22.01 | ALMACENAMIENTO SAN | und | 1
07.22.02 | LIBRERÍA DE BACKUP | und | 1
07.22.03 | LICENCIA DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE BACKUPS | und | 1
07.22.04 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS | Glb | 1
07.23 | SISTEMA DE GESTION DE COLAS
07.23.01 | SERVIDOR DE SISTEMA DE CITAS | und | 1
07.23.02 | DISPENSADOR DE TICKET DEL SISTEMA DE COLAS | und | 1
07.23.03 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS | Glb | 1
07.24 | SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AHORRO ENERGETICO (BMS)
07.24.01 | SERVIDOR DE GESTIÓN, CONTROL, ALMACENAMIENTO Y BASE DE DATOS | und | 1
07.24.02 | SOFTWARE DE GESTIÓN Y ADMINISTRACION | und | 1
07.24.03 | ESTACIÓN DE VISUALIZACION Y MONITOREO | und | 1
07.24.04 | MONITOR DE 45” PARA VISUALIZACIÓN | und | 1
07.24.05 | CONTROLADOR DE RED | und | 7
07.24.06 | MÓDULO DE ENTRADA/SALIDA PARA EL CONTROLADOR DE RED | und | 7
07.24.07 | GABINETE DE BMS | und | 7
07.24.08 | SENSOR DE NIVEL | und | 4
07.24.09 | SENSOR DE NIVEL INTRINSICAMENTE SEGURO | und | 4
07.24.10 | SENSOR DE PRESION PARA DIFERENCIAL DE AIRE | und | 627
07.24.11 | SENSOR DE TEMPERATURA PARA AGUA | und | 5
07.24.12 | SWITCH DE CORRIENTE | und | 255
07.24.13 | SENSOR DE CAUDAL DE AGUA | und | 13
07.24.14 | CABLE PARA BMS | m | 37364.2
07.24.15 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS | Glb | 1
07.25 | SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES (PACS/RIS)
07.25.01 | SOFTWARE PARA SISTEMA PACS | und | 1
07.25.02 | SOFTWARE PARA SISTEMA RIS | und | 1
07.25.03 | INTEGRACIÓN PACS/RIS | und | 1
07.25.04 | HARDWARE PARA EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES (PACS/RIS) | und | 1
07.25.05 | SERVIDOR PARA PACS | und | 1
07.25.06 | SERVIDOR PARA RIS | und | 1
07.25.07 | ESTACIÓN DE TRABAJO PARA DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES MÉDICAS | und | 1
07.25.08 | MONITOR GRADO MÉDICO DE 3 MEGAPIXELES | und | 1
07.25.09 | MONITOR GRADO MÉDICO DE 5 MEGAPIXELES MONOCROMATICO | und | 1
07.25.10 | MONITOR GRADO MÉDICO DE 5 MEGAPIXELES COLOR | und | 1
07.25.11 | IMPRESORA DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS | und | 1
07.25.12 | ESTACIÓN DE VISUALIZACIÓN | und | 1
07.25.13 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS | Glb | 1
07.26 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD (HIS)
07.26.01 | SISTEMA HIS | und | 1
07.26.02 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HARDWARE PARA EL HIS | und | 1
07.26.03 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS | Glb | 1
07.27 | ACELEROGRAFO DIGITAL
07.27.01 | ACELEROGRAFO | und | 2

## CANALIZACION
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.01 | INSTALACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO
07.01.01 | BUZON DE CONCRETO
07.01.01.01 | BUZÓN CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO (1000 x 1000 x 1200 mm) | und | [5 empty] | 22
| AREA EXTERIOR (SCE-01 a SCE-21) TIPO 1 |  |  | 22
07.01.02 | CAJAS DE PASE F.G.
07.01.02.01 | CAJA DE PASE PESADA EN F.G. CUADRADA 100x100x100 mm | und | [5 empty] | 4313
SCE
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 / SALIDAS |  | 1 | 353 | 283 | 171 | 1
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 / FIJADA A BANDEJA PORTACABLE |  | 1 | 198 | 156 | 76
ACI
| LAMINA ACI-01 al ACI-31 / SALIDAS |  | 118 | 427 | 321 | 165 | 34
SCD
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 / SALIDAS |  |  | 54 | 84 | 189
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 / FIJADA A BANDEJA PORTACABLE |  |  | 55 | 44 | 24
BMS
| LAMINA BMS-01 al BMS-29 / SALIDAS |  |  | 3 | 2 | 2
| LAMINA BMS-01 al BMS-29 / FIJADA A BANDEJA PORTACABLE |  |  | 138 | 93 | 48
SSE
| LAMINAS SSE-01 al SSE-21 / SALIDAS |  |  | 5 | 3 | 2
SCE
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 / CAJAS DE PASE TIPO 1 |  | 3 | 322 | 301 | 162 | 2
ACI
| LAMINA ACI-01 al ACI-31 / CAJAS DE PASE TIPO 1 |  | 65 | 168 | 85 | 55 | 15
SCD
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 / CAJAS DE PASE TIPO 1 |  |  |  | 15 | 55
BMS
| LAMINA BMS-01 al BMS-29 / CAJAS DE PASE TIPO 1 |  |  | 3 | 1 | 1 | 9
07.01.02.02 | CAJA DE PASE PESADA EN F.G. CUADRADA 150x150x150 mm | und | [5 empty] | 153
SCE / ACI / SCD / SSE / BMS - (AREA EXTERIOR)
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 AREA EXTERIOR / CAJAS DE PASE TIPO 2 |  |  | 85
SCE
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 / CAJAS DE PASE TIPO 2 |  |  | 9 | 13 | 28
BMS
| LAMINA BMS-01 al BMS-29 / CAJAS DE PASE TIPO 2 |  |  |  | 13 |  | 5
07.01.02.03 | CAJA DE PASE CUADRADA 300x300x300 mm | und | [5 empty] | 4
SCE / ACI / SCD / SSE / BMS - (AREA EXTERIOR)
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 AREA EXTERIOR |  | 4
07.01.02.04 | CAJA DE PASE CUADRADA 300x300x200 mm | und | [5 empty] | 2
SCE / ACI / SCD / SSE / BMS - (AREA EXTERIOR)
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 AREA EXTERIOR |  | 2
07.01.02.05 | CAJA DE PASE CUADRADA 300x300x150 mm | und | [5 empty] | 8
SCE / ACI / SCD / SSE / BMS - (AREA EXTERIOR)
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 AREA EXTERIOR |  | 8
07.01.02.06 | CAJA DE PASE CUADRADA 400x300x150 mm | und | [5 empty] | 2
SCE / ACI / SCD / SSE / BMS - (AREA EXTERIOR)
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 AREA EXTERIOR |  | 2
07.01.03 | BANDEJAS
07.01.03.01 | BANDEJA TIPO MALLA DE ACERO 300x100 mm (Inc. Soportes y accesorios) | m | [5 empty] | 1643.9479
Lamina SCE-01 al SCE-21
| HORIZONTAL EN PLANTA |  | 234.2 | 605.2 | 492.4979 | 250.55
| VERTICAL DE GABINETE @ TECHO |  |  | 7.5 | 12 | 3
| VERTICAL DE TECHO @ TECHO |  | 3 | 18 | 9 | 9
07.01.03.02 | FIRE STOPPING | und | [5 empty] | 9
| Lamina SCE-01 al SCE-21 |  |  | 5 | 2 | 2
07.01.04 | TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC SAP
07.01.04.01 | TUBERIA Ø 1" PVC-P - NTP: 399.006, NTE: 024 | m | [5 empty] | 5396.1319
SCE
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 |  | 3.239 | 989.83 | 801.7117 | 507.3771 | 3.2161
SCD
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  | 0 | 14 | 96.507 | 434.5198 | 26
SSE
| LAMINAS SSE-01 al SSE-21 |  | 0 | 17.5 | 10.5 | 7
ACI
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  | 59.4 | 158 | 97.2 | 51.2 | 13.6
BMS
| LAMINAS BMS-01 a BMS-12 |  |  |  | 273.5735 | 972.0695 | 859.6882
07.01.04.02 | TUBERIA Ø 4" PVC-P - NTP: 399.006, NTE: 024 | m | [5 empty] | 612.4
SCE
| AREA EXTERIOR (SCE-01 a SCE-21) |  | 16.75 | 595.65
07.01.05 | TUBERIA METALICA FLEXIBLE
07.01.05.01 | TUBERIA 3/4" CONDUIT - EMT ANSI C80.3 | m | [5 empty] | 8115.2793
SCE
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 |  | 44.4482 | 449.7708 | 370.6706 | 159.3736 | 9.7102
SCD
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  | 109.3718 | 189.8339 | 469.1166
SSE
| LAMINAS SSE-01 al SSE-21 |  |  | 7.5 | 4.5 | 3
ACI
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  | 1366.5768 | 2389.2926 | 1448.0542 | 739.3075 | 354.7525
07.01.05.02 | TUBERIA 1" CONDUIT - EMT ANSI C80.3 | m | [5 empty] | 1723.1806
SCE
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 |  | 0 | 252.2315 | 303.0804 | 235.7107
SCD
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  |  | 6.7
BMS
| LAMINAS BMS-01 a BMS-29 |  |  | 484.8631 | 225.4455 | 107.1494
ACI
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  | 9 | 27 | 27 | 27 | 18
07.01.05.03 | TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE Ø 4" | m | [5 empty] | 25.5
SCE
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 / DE BANDEJA @ EXTERIORES |  | 25.5
07.01.05.04 | SELLO CORTAFUEGO PARA PASE DE TUBERIAS | und | [5 empty] | 354
| SELLOCORTAFUEGO PARA ACI |  |  | 102 | 65 | 32 | 5
| SELLOCORTAFUEGO PARA BMS |  |  | 8 | 6 | 4 | 4
| SELLOCORTAFUEGO PARA SCE |  |  | 44 | 42 | 11 | 11
| SELLOCORTAFUEGO PARA SCD |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
07.01.06 | POSTES
07.01.06.01 | POSTE DE CONCRETO ARMADO | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 |  |  | 1
07.01.07 | DUCTOS
07.01.07.01 | DUCTO DE CONCRETO | m | [5 empty] | 51
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 |  |  | 51
07.01.08 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.08.01 | EXCAVACION MANUAL PARA REDES COMUNICACIONES | m3 | [5 empty] | 85.176
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 |  | 2.07 | 83.106
07.01.08.02 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO | m3 | [5 empty] | 68.5304
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 |  | 1.658 | 66.8724
07.01.08.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 | [5 empty] | 16.6456
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 |  | 0.412 | 16.2336

## SALIDAS (hidden)
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | 4° PISO | 5° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
DUCTOS
#REF!
| LAMINAS SCE-01 al SCE-54 (DV) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINAS SCE-07 al SCE-54 (2D) |  | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINAS SCE-01 a SCE-54 (D) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINAS SCE-07 a SCE-54 (V) |  | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINAS SSE-01 al SSE-19 (CDI) |  | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINAS SSE-01 al SSE-19 (CFE) |  | 0 | 23 | 22 | 13 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINAS SSE-01 al SSE-19 (CFI) |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINAS SSE-01 al SSE-19 (PTZ) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINAS SSE-01 al SSE-17 |  | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 4
| LAMINAS SCE-01 al SCE-17 |  |  | 4
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 4
| LAMINA SCD-01 al SCD-23 (NCC) |  |  |  |  | 4 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 50
| LAMINA SCD-01 al SCD-23 (SP)spk |  |  |  |  | 50 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 25
| LAMINA SCD-01 al SCD-23 (BAÑO) (PC) |  |  |  |  | 25 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 25
| LAMINA SCD-01 al SCD-23 (DUCHA) |  |  |  |  | 25 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 0
| LAMINA SCD-01 al SCD-23 (SP)pp |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 27
| LAMINA SCD-01 al SCD-23 (DL) |  |  |  |  | 27 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 27
| LAMINA SCD-01 al SCD-23 (ROOM) |  |  |  |  | 27 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 1
1
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINAS ACI-01 al ACI-24 (DH) |  | 105 | 336 | 267 | 138 | 4 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 17
| LAMINAS ACI-01 al ACI-24 (Tt) |  |  | 6 | 7 |  | 4
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINAS ACI-01 al ACI-24 (P) |  |  | 21 | 14 | 5 | 4 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINAS ACI-01 al ACI-24 |  |  | 21 | 14 | 5 | 4 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 10
| LAMINAS ACI-01 al ACI-24 (SA) |  | 0 | 4 | 4 | 2 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINAS ACI-01 al ACI-24 (B) |  |  | 11 | 1 | 1 | 0 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINA SCD-01 al SCD-23 |  | 0 | 49 | 51 | 25 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINA SCD-01 al SCD-23 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINA SCD-01 al SCD-23 |  | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINA SCD-01 al SCD-23 | [6 empty] | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 0
| LAMINA SCE-01 al SCE-15 |  |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINA SCE-01 al SCE-15 |  | 0 | 66 | 38 | 9 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 19
| LAMINAS SCE-01 a SCE-26 |  |  | 7 | 7 | 5
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINAS SCE-01 a SCE-15 (TV) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| LAMINA BMS-01 - BMS-12 (UCBMS) |  | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | #REF!

## BACKBONE
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.02 | CABLEADO VERTICAL (BACKBONE DE FIBRA OPTICA)
07.02.01 | CABLE DE FIBRA ÓPTICA TRONCAL MTP/MTP MULTIMODO OM4 DE 24 HILOS | m | [5 empty] | 2202
Lamina BFO-01 a BFO-06
GDP-01 / GB-P1-01
| PRINCIPAL |  |  | 64 |  |  |  | 64
| REDUNDANTE |  |  | 64 |  |  |  | 64
GDP-01 / GB-P1-02
| PRINCIPAL |  |  | 107 |  |  |  | 107
| REDUNDANTE |  |  | 107 |  |  |  | 107
GDP-01 / GB-P1-03
| PRINCIPAL |  |  | 179 |  |  |  | 179
| REDUNDANTE |  |  | 179 |  |  |  | 179
GDP-01 / GB-P1-04
| PRINCIPAL |  |  | 171 |  |  |  | 171
| REDUNDANTE |  |  | 171 |  |  |  | 171
GDP-01 / GB-P1-05
| PRINCIPAL |  |  | 181 |  |  |  | 181
| REDUNDANTE |  |  | 181 |  |  |  | 181
GDP-01 / GB-P2-01
| PRINCIPAL |  |  |  | 55 |  |  | 55
| REDUNDANTE |  |  |  | 55 |  |  | 55
GDP-01 / GB-P2-02
| PRINCIPAL |  |  |  | 82 |  |  | 82
| REDUNDANTE |  |  |  | 82 |  |  | 82
GDP-01 / GB-P3-01
| PRINCIPAL |  |  |  |  | 60 |  | 60
| REDUNDANTE |  |  |  |  | 60 |  | 60
GDP-01 / GB-P3-02
| PRINCIPAL |  |  |  |  | 87 |  | 87
| REDUNDANTE |  |  |  |  | 87 |  | 87
GDP-01 / GDP-02
| PRINCIPAL |  |  |  | 21 |  |  | 21
| REDUNDANTE |  |  |  | 21 |  |  | 21
GDP-01 / GDP-03
| PRINCIPAL |  |  |  | 22 |  |  | 22
| REDUNDANTE |  |  |  | 22 |  |  | 22
GDP-01 / GDP-04
| PRINCIPAL |  |  |  | 23 |  |  | 23
| REDUNDANTE |  |  |  | 23 |  |  | 23
GDP-01 / GDP-05
| PRINCIPAL |  |  |  | 24 |  |  | 24
| REDUNDANTE |  |  |  | 24 |  |  | 24
GDP-01 / GDP-06
| PRINCIPAL |  |  |  | 25 |  |  | 25
| REDUNDANTE |  |  |  | 25 |  |  | 25
07.02.02 | MÓDULO ADAPTADOR MTP-LC MULTIMODO OM4 | und | [5 empty] | 38
| LAMINAS SCE-27 |  | 0 | 10 | 24 | 4 | 0
07.02.03 | BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA PRINCIPAL (CENTRO DE DATOS) | und | [5 empty] | 4
| LAMINAS SCE-27 |  |  |  | 4
07.02.04 | BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA SECUNDARIA (GABINETE DE TELECOMUNICACIONES) | und | [5 empty] | 15
| LAMINAS SCE-27 |  |  | 5 | 8 | 2
07.02.05 | PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM4 LC/LC DÚPLEX | und | [5 empty] | 76
| LAMINAS SCE-27 |  | 0 | 20 | 48 | 8 | 0

## CABLEADO HORIZONTAL
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.03 | CABLEADO HORIZONTAL (CABLEADO ESTRUCTURADO DATA)
07.03.01 | CABLE S/FTP CATEGORIA 7A LSZH | m | [5 empty] | 62760
LAMINAS SCE-01 al SCE-21
| GB-P1-01 / GB-P1-02 / GB-P1-03 / GB-P1-04 / GP-P1-05 |  | 60 | 26580
| GB-P2-01 / GB-P2-02 |  |  |  | 22140
| GB-P3-01 / GB-P3-02 |  |  |  |  | 13920 | 60
07.03.02 | MÓDULO JACK CATEGORÍA 7A, BLINDADO | und | [5 empty] | 1046
LAMINAS SCE-01 al SCE-21
| GB-P1-01 / GB-P1-02 / GB-P1-03 / GB-P1-04 / GP-P1-05 |  | 1 | 443
| GB-P2-01 / GB-P2-02 |  |  |  | 369
| GB-P3-01 / GB-P3-02 |  |  |  |  | 232 | 1
07.03.03 | FACEPLATE SIMPLE | und | [5 empty] | 572
LAMINAS SCE-01 al SCE-21
| GB-P1-01 / GB-P1-02 / GB-P1-03 / GB-P1-04 / GP-P1-05 |  | 1 | 263
| GB-P2-01 / GB-P2-02 |  |  |  | 197
| GB-P3-01 / GB-P3-02 |  |  |  |  | 110 | 1
07.03.04 | FACEPLATE DOBLE | und | [5 empty] | 237
LAMINAS SCE-01 al SCE-21
| GB-P1-01 / GB-P1-02 / GB-P1-03 / GB-P1-04 / GP-P1-05 |  |  | 90
| GB-P2-01 / GB-P2-02 |  |  |  | 86
| GB-P3-01 / GB-P3-02 |  |  |  |  | 61
07.03.05 | PATCH CORD S/FTP, PARA ÁREA DE TRABAJO | und | [5 empty] | 1046
LAMINAS SCE-01 al SCE-21
| GB-P1-01 / GB-P1-02 / GB-P1-03 / GB-P1-04 / GP-P1-05 |  | 1 | 443
| GB-P2-01 / GB-P2-02 |  |  |  | 369
| GB-P3-01 / GB-P3-02 |  |  |  |  | 232 | 1
07.03.06 | PATCH CORD S/FTP, PARA GABINETE DE TELECOMUNICACIONES | und | [5 empty] | 1046
LAMINAS SCE-01 al SCE-21
| GB-P1-01 / GB-P1-02 / GB-P1-03 / GB-P1-04 / GP-P1-05 |  | 1 | 443
| GB-P2-01 / GB-P2-02 |  |  |  | 369
| GB-P3-01 / GB-P3-02 |  |  |  |  | 232 | 1

## GABINETE-EQP PASIVOS
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.04 | GABINETES
07.04.01 | GABINETE DE TELECOMUNICACIONES AUTOSOPORTADO DE 42RU (SALA DE TELECOMUNICACIONES) | und | [5 empty] | 8
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 |  |  | 4 | 2 | 2
07.04.02 | GABINETE DE SERVIDORES AUTOSOPORTADO DE 45 RU (CENTRO DE DATOS) | und | [5 empty] | 6
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 (CENTRO DE DATOS) |  |  |  | 6
07.04.03 | GABINETE DE TELECOMUNICACIONES ADOSADO EN PARED DE 18 RU | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS SCE-01 al SCE-21 |  |  | 1
07.05 | EQUIPOS PASIVOS
07.05.01 | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS | und | [5 empty] | 4
| LAMINAS SCE-22 |  |  | 1 | 2 | 1
07.05.02 | PATCH PANEL DE 48 PUERTOS | und | [5 empty] | 21
| LAMINAS SCE-22 |  |  | 9 | 7 | 5
07.05.03 | ORDENADOR HORIZONTAL DE CABLES DE 1RU | und | [5 empty] | 4
| LAMINAS SCE-22 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
07.05.04 | ORDENADOR HORIZONTAL DE CABLES DE 2RU | und | [5 empty] | 21
| LAMINAS SCE-22 |  | 0 | 9 | 7 | 5 | 0
07.05.05 | ORDENADOR VERTICAL | und | [5 empty] | 14
| LAMINAS SCE-22 |  |  | 4 | 8 | 2
07.06 | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU)
07.06.01 | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) HORIZONTAL, MONOFÁSICA, PARA GABINETES DE TELECOMUNICACIONES | und | [5 empty] | 8
| LAMINAS SCE-22 |  |  | 4 | 2 | 2
07.06.02 | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) VERTICAL, MONOFÁSICA, PARA GABINETES CENTRO DE DATOS | und | [5 empty] | 12
| LAMINAS SCE-22 |  |  |  | 12
07.07 | UPS MONOFASICO DE 5KVA
07.07.01 | UPS MONOFASICO DE 5KVA PARA GABINETES DE TELECOMUNICACIONES | und | [5 empty] | 15
| LAMINAS SCE-01 al SCE-26 |  |  | 5 | 8 | 2
07.08 | CERTIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO
07.08.01 | SC CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS DE RED. | Glb | [5 empty] | 1
| LAMINAS SCE-01 al SCE-26 |  |  | 1

## TELEF
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.09 | SISTEMA DE TELEFONÍA IP
07.09.01 | CENTRAL DE TELEFONÍA IP | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.09.02 | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA (SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL) | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.09.03 | SISTEMA DE REPORTES Y TARIFICADOR (SOFTWARE TARIFICADOR) | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.09.04 | GATEWAY de Comunicaciones (ISDN E1 & FXO) | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.09.05 | CONVERSORES CELULARES GSM | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.09.06 | TELÉFONOS IP TIPO USO GENERAL | und | [5 empty] | 186
| Equimapiento |  |  | 96 | 76 | 14
07.09.07 | TELÉFONOS IP TIPO USO GERENCIAL | m | [5 empty] | 1
| Equimapiento |  |  |  | 1
07.09.08 | TERMINAL DE OPERADORA TELEFONICA | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.09.09 | LICENCIA DE SOFTWARE DE SOFTPHONE | und | [5 empty] | 3
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 3
07.09.10 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TELEFONÍA IP | Glb | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1

## VIDEO VIG.
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.10. | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA-CCTV
07.10.01 | CAMARA DE VIDEO IP MOVIL INTERIOR TIPO DOMO | und | [5 empty] | 19
| LAMINAS SSE-01 al SSE-21 |  |  | 12 | 5 | 2
07.10.02 | CÁMARA DE VIDEO IP FIJA INTERIOR | und | [5 empty] | 58
| LAMINAS SSE-01 al SSE-21 |  |  | 23 | 22 | 13
07.10.03 | CÁMARA MOVIL EXTERIOR TIPO PTZ | und | [5 empty] | 2
| LAMINAS SSE-01 al SSE-21 |  |  | 2
07.10.04 | GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR) | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS SSE-01 al SSE-21 / Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.10.05 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE VIDEO | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.10.06 | ESTACIÓN DE OPERACIÓN Y MONITOREO | und | [5 empty] | 3
| LAMINAS SSE-01 al SSE-21 / Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 3
07.10.07 | PANTALLA DE MONITOREO | und | [5 empty] | 3
| LAMINAS SSE-01 al SSE-21 / Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 3
07.10.08 | DECODIFICADOR DE VIDEOWALL | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.10.09 | JOYSTICK | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS SSE-01 al SSE-21 / Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.10.10 | LICENCIA DE SOFTWARE DE SERVIDORES, DE ESTACIONES DE TRABAJO, DE DECODERS Y LICENCIAS DE USUARIOS | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.10.11 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA-CCTV | Glb | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1

## ACCESO SEG.
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.11 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
07.11.01 | CONTROL DE ASISTENCIA BIOMÉTRICO | und | [5 empty] | 4
| LAMINAS SSE-01 al SSE-21 |  |  | 4
07.11.02 | SENSOR ÓPTICO PARA CAPTURA DE HUELLA DACTILAR | und | [5 empty] | 4
| LAMINAS SSE-01 al SSE-21 |  |  | 4
07.11.03 | LECTOR BIOMÉTRICO | und | [5 empty] | 10
| LAMINAS SSE-01 al SSE-21 |  |  | 5 | 3 | 2
07.11.04 | CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA | und | [5 empty] | 10
| LAMINAS SSE-01 al SSE-21 |  | 0 | 5 | 3 | 2 | 0
07.11.05 | CONTACTO MAGNÉTICO | und | [5 empty] | 10
| LAMINAS SSE-01 al SSE-21 |  | 0 | 5 | 3 | 2 | 0
07.11.06 | PULSADOR DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO | und | [5 empty] | 10
| LAMINAS SSE-01 al SSE-21 |  | 0 | 5 | 3 | 2 | 0
07.11.07 | SERVIDOR | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.11.08 | SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESOS Y ASISTENCIA | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.11.09 | ESTACION DE TRABAJO | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.11.10 | TARJETAS DE PROXIMIDAD RFID | und | [5 empty] | 100
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 100
07.11.11 | IMPRESORA PARA TARJETAS RFID | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.11.12 | LICENCIA DE SOFTWARE DE SERVIDOR, ESTACIÓN DE TRABAJO Y LICENCIAS DE USUARIOS | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.11.13 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO | Glb | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1

## LLM ENFE.
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.12 | SISTEMA PARA LLAMADA DE ENFERMERA.
07.12.01 | ESTACION ENFERMERAS | und | [5 empty] | 7
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  | 2 | 1 | 4
07.12.02 | PULSADOR CAMA | und | [5 empty] | 54
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  |  | 4 | 50
07.12.03 | TIRADOR DE BAÑO | und | [5 empty] | 27
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  |  | 2 | 25
07.12.04 | TIRADOR DE DUCHA | und | [5 empty] | 27
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  |  | 2 | 25
07.12.05 | PULSADOR TIPO PEDAL O DE PIE | und | [5 empty] | 5
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  |  | 5
07.12.06 | LUMINARIA DE SOBREPUERTA | und | [5 empty] | 33
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  |  | 6 | 27
07.12.07 | MODULO DE HABITACION | und | [5 empty] | 33
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  |  | 6 | 27
07.12.08 | SERVIDOR DE GESTIÓN, CONTROL, ALMACENAMIENTO | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.12.09 | SOFTWARE DE SERVIDOR DE GESTIÓN | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.12.10 | SOFTWARE CLIENTE DE GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.12.11 | LICENCIA DE SOFTWARE DE SERVIDOR Y LICENCIAS DE USUARIOS | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.12.12 | CABLE PARA SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA | m | [5 empty] | 1057.45
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  |  | 154.15 | 903.3
07.12.13 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA PARA LLAMADA DE ENFERMERA | Glb | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1

## DAI
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.13 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
07.13.01 | PANEL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  | 1
07.13.02 | PANEL SECUNDARIO DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO | und | [5 empty] | 1
| ESPECIFICACIONES TECNICA |  |  | 1
07.13.03 | DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO | und | [5 empty] | 850
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  | 105 | 336 | 267 | 138 | 4
07.13.04 | DETECTOR DE TEMPERATURA | und | [5 empty] | 22
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  | 6 | 7 | 5 | 4
07.13.05 | ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA | und | [5 empty] | 49
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  | 5 | 21 | 14 | 5 | 4
07.13.06 | PARLANTE CON LUZ ESTROBOSCOPICA | und | [5 empty] | 49
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  | 5 | 21 | 14 | 5 | 4
07.13.07 | SENSOR DE ANIEGO | und | [5 empty] | 10
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  | 4 | 4 | 2
07.13.08 | MÓDULO DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS | und | [5 empty] | 8
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 | [5 empty] | 8
07.13.09 | MÓDULO DE CONTROL Y DESACTIVACIÓN DE ASCENSORES | und | [5 empty] | 8
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 | [5 empty] | 8
07.13.10 | MÓDULO PARA MONITOREO DE VÁLVULAS Y FLUJO DE AGUA | und | [5 empty] | 4
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  | 4
07.13.11 | MÓDULO AISLADOR DE FALLAS | und | [5 empty] | 34
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  | 3 | 14 | 10 | 5 | 2
07.13.12 | MÓDULO DE MONITOREO | und | [5 empty] | 6
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  | 2 | 2 | 2
07.13.13 | MÓDULO DE CONTROL | und | [5 empty] | 6
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  | 2 | 2 | 2
07.13.14 | MODULO DE RELAY | und | [5 empty] | 4
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  | 4
07.13.15 | JACK TELEFÓNO DE BOMBEROS | und | [5 empty] | 13
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  | 11 | 1 | 1
07.13.16 | ESTACIÓN FIJA PARA BOMBEROS | und | [5 empty] | 13
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  | 11 | 1 | 1
07.13.17 | AURICULAR PARA TELÉFONO DE BOMBEROS | und | [5 empty] | 13
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  | 11 | 1 | 1
07.13.18 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN NAC REMOTA | und | [5 empty] | 49
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  | 5 | 21 | 14 | 5 | 4
07.13.19 | CABLEADO DE DETECCIÓN | m | [5 empty] | 10183.2886
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  | 1718.5333 | 4275.1165 | 2507.1198 | 1206.0136 | 476.5054
07.13.20 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | Glb | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  | 1

## SONIDO PERIFONEO
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.14 | SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO
07.14.01 | WORKSTATION (CENTRAL DE SONIDO) | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.14.02 | SOFTWARE DE GESTIÓN | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.14.03 | AMPLIFICADOR DE AUDIO DE 02 CANALES 2X120W | und | [5 empty] | 12
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  | 4 | 5 | 3
07.14.04 | GATEWAY DE VOZ: | und | [5 empty] | 8
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  | 4 | 2 | 2
07.14.05 | ALTAVOZ (PARLANTES) | und | [5 empty] | 113
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  | 49 | 42 | 22
07.14.06 | CONSOLA DE PERIFONEO | und | [5 empty] | 1
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  |  | 1
07.14.07 | CONTROL DE VOLUMEN | und | [5 empty] | 11
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  | 2 | 4 | 5
07.14.08 | CABLE DE AUDIO | m | [5 empty] | 561.3419
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  | 203.029 | 233.4719 | 124.841
07.14.09 | SISTEMA INDEPENDIENTE PARA AUDITORIO (SUM)
07.14.09.01 | CONSOLA MEZCLADORA DE SONIDO | und | [5 empty] | 4
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  |  | 3 | 1
07.14.09.02 | MICRÓFONO INALÁMBRICO: DE MANO | und | [5 empty] | 2
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  |  | 1 | 1
07.14.09.03 | MICRÓFONO CON PEDESTAL | und | [5 empty] | 1
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  |  | 1
07.14.09.04 | PARLANTE PARA AUDITORIO | und | [5 empty] | 12
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  |  | 9 | 3
07.14.09.05 | MICRÓFONO PARA AUDITORIO | und | [5 empty] | 11
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  | 2 | 4 | 5
07.14.10 | GABINETE DE 18 RU | und | [5 empty] | 2
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 |  |  |  | 1 | 1
07.14.11 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO | Glb | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1

## RELOJ SINC.
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.15 | SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS
07.15.02 | RELOJES DE UNA ESFERA | und | [5 empty] | 113
| EQUIPAMIENTO |  |  | 66 | 38 | 9
07.15.01 | RELOJ PATRÓN | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.15.03 | RELOJES CRONÓMETROS | und | [5 empty] | 3
| EQUIPAMIENTO |  |  |  | 3
07.15.04 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS | Glb | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1

## CONECTIVIDAD
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.16 | CONECTIVIDAD INFORMÁTICA FÍSICA E INALÁMBRICA.
07.16.01 | SWITCH DE BORDE, 24 PUERTOS PoE+ | und | [5 empty] | 4
| Especificaciones Tecnicas / Lamina SCE-22 |  |  | 1 | 2 | 1
07.16.02 | SWITCH DE BORDE, 48 PUERTOS PoE+ | und | [5 empty] | 21
| Especificaciones Tecnicas / Lamina SCE-22 |  |  | 9 | 7 | 5
07.16.03 | SWITCH ETHERNET TIPO DISTRIBUCIÓN LAN | und | [5 empty] | 1
| DATA CENTER / Especificaciones Tecnicas / Lamina SCE-22 |  |  |  | 1
07.16.04 | SWITCH ETHERNET TIPO DISTRIBUCIÓN DATACENTER | und | [5 empty] | 1
| DATA CENTER / Especificaciones Tecnicas / Lamina SCE-22 |  |  |  | 1
07.16.05 | SWITCH CORE | und | [5 empty] | 1
| DATA CENTER / Especificaciones Tecnicas / Lamina SCE-22 |  |  |  | 1
07.16.06 | CONTROLADOR DE ACCESO INALAMBRICO | und | [5 empty] | 1
| DATA CENTER / Especificaciones Tecnicas / Lamina SCE-22 |  |  |  | 1
07.16.07 | PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (ACCESS POINT) | und | [5 empty] | 19
| LAMINAS SCE-01 a SCE-21 |  |  | 7 | 7 | 5
07.16.08 | GESTOR DE POLÍTICAS DE AUTENTICACIÓN (SOFTWARE DE GESTIÓN) | und | [5 empty] | 1
| DATA CENTER / Especificaciones Tecnicas / Lamina SCE-22 |  |  |  | 1
07.16.09 | FIREWALL | und | [5 empty] | 1
| DATA CENTER / Especificaciones Tecnicas / Lamina SCE-22 |  |  |  | 1
07.16.10 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CONECTIVIDAD INFORMÁTICA FÍSICA E INALÁMBRICA | Glb | [5 empty] | 1
| DATA CENTER / Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1

## SIST. VHF-HF
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | SISTEMA TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.17 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF
07.17.01 | ESTACION BASE HF | und | [5 empty] | 1
| SALA DE ADMINISTRACION SALA DE DATOS |  |  |  | 1
07.17.02 | ESTACION BASE VHF | und | [5 empty] | 1
| SALA DE ADMINISTRACION SALA DE DATOS |  |  |  | 1
07.17.03 | REPETIDORA VHF | und | [5 empty] | 1
| SALA DE ADMINISTRACION SALA DE DATOS |  |  |  | 1
07.17.04 | RADIO PORTATIL (HANDY) VHF | und | [5 empty] | 4
| SALA DE ADMINISTRACION SALA DE DATOS |  |  |  | 4
07.17.05 | SOFTWARE DE DESPACHO E INCLUYE LICENCIA | und | [5 empty] | 1
| SALA DE ADMINISTRACION SALA DE DATOS |  |  |  | 1
07.17.06 | SOFTWARE DE MONITOREO GPS | und | [5 empty] | 1
| SALA DE ADMINISTRACION SALA DE DATOS |  |  |  | 1
07.17.07 | ESTACION DE TRABAJO | und | [5 empty] | 1
| SALA DE ADMINISTRACION SALA DE DATOS |  |  |  | 1
07.17.08 | MONITOR DE 42” PARA VISUALIZACIÓN | und | [5 empty] | 1
| SALA DE ADMINISTRACION SALA DE DATOS |  |  |  | 1
07.17.09 | CABLE COAXIAL HELIAX 1/2" | m | [5 empty] | 142
| SALA DE ADMINISTRACION SALA DE DATOS / VHF |  |  |  | 35 | 6 | 30
| SALA DE ADMINISTRACION SALA DE DATOS / HF |  |  |  | 35 | 6 | 30
07.17.10 | GABINETE | und | [5 empty] | 1
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 (VHF / HF) |  |  |  | 1
07.17.11 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO VHF/HF | Glb | [5 empty] | 1
| LAMINA SCD-01 al SCD-20 (VHF / HF) |  |  |  | 1

## SIST. TV- TELEPRES
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.18 | SISTEMA DE TELEVISIÓN (CATV)
07.18.01 | CENTRAL DE VIDEO | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.18.02 | AMPLIFICADOR DE VIDEO | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.18.03 | AMPLIFICADOR LINEAL DE VIDEO | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.18.04 | TELEVISOR LED SMART TV DE 42”. INCLUYE RACK | und | [5 empty] | 75
| EQUIPAMIENTO |  |  | 29 | 17 | 29
07.18.05 | CABLE COAXIAL Y CONECTORES PARA CATV | m | [5 empty] | 308
| Lamina SCD-01 al SCD-24 |  |  | 15 | 138 | 15 | 140
07.18.06 | ANTENA AEREA EXTERNA | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas | [5 empty] | 1
07.18.07 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TELEVISIÓN (CATV) | Glb | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.19 | SISTEMA DE TELECONSULAS
07.19.01 | EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA MULTIPUNTO | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS SCE-01 a SCE-15 |  |  |  | 1
07.19.02 | TELÉFONO PARA CONFERENCIA | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS SCE-01 a SCE-15 |  |  |  | 1
07.19.03 | TV DE ALTA DEFINICIÓN | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS SCE-01 a SCE-15 |  |  |  | 1
07.19.04 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TELECONSULAS | Glb | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1

## SIST-DET-EXT-CD
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO DE LA RED ASISTENCIAL PASCO-ESSALUD EN EL DISTRITO DE FUNDICION DE TINYAHUARCO, PROVINCIA DE PASCO Y DEPARTAMENTO DE PASCO”
FORMULA: | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES,TRANSMISION DE VOZ Y DATOS
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.20 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS
07.20.01 | PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  |  | 1
07.20.02 | DETECTOR DE MULIPROPOSITO (HUMO Y TEMPERATURA) | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  |  | 1
07.20.03 | ESTACIÓN MANUAL DE DESCARGA | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  |  | 1
07.20.04 | ESTACIÓN MANUAL DE ABORTO | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  |  | 1
07.20.05 | LUZ ESTROBOSCÓPICA | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  |  | 1
07.20.06 | MÓDULO DE CONTROL | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  |  | 1
07.20.07 | MÓDULO DE MONITOREO | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  |  | 1
07.20.08 | SENSOR DE ANIEGO | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  |  | 1
07.20.09 | AGENTE LIMPIO | und | [5 empty] | 2
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  |  | 2
07.20.10 | BOQUILLA DE DESCARGA | und | [5 empty] | 4
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  |  | 4
07.20.11 | CABLEADO | m | [5 empty] | 21.3
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  |  | 21.3
07.20.12 | FIRE STOPPING | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS ACI-01 al ACI-31 |  |  |  | 1
07.20.13 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS | Glb | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1

## SISTEMA PROC-ALM-GEST.COLA
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.21 | SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO
07.21.01 | CHASIS BLADE | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS SCE-16 |  |  |  | 1
07.21.02 | SERVIDOR BLADE | und | [5 empty] | 8
| LAMINAS SCE-16 |  |  |  | 8
07.21.03 | CONSOLA KVM PARA RACK | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS SCE-16 |  |  |  | 1
07.21.04 | CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS | Glb | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.22 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO
07.22.01 | ALMACENAMIENTO SAN | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS SCE-16 |  |  |  | 1
07.22.02 | LIBRERÍA DE BACKUP | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS SCE-16 |  |  |  | 1
07.22.03 | LICENCIA DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE BACKUPS | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS SCE-16 |  |  |  | 1
07.22.04 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS | Glb | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.23 | SISTEMA DE GESTION DE COLAS
07.23.01 | SERVIDOR DE SISTEMA DE CITAS | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS SCE-01 al SCE-15 |  |  | 1
07.23.02 | DISPENSADOR DE TICKET DEL SISTEMA DE COLAS | und | [5 empty] | 1
| LAMINAS SCE-01 al SCE-15 |  |  | 1
07.23.03 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS | Glb | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1

## BMS
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.24 | SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AHORRO ENERGETICO (BMS)
07.24.01 | SERVIDOR DE GESTIÓN, CONTROL, ALMACENAMIENTO Y BASE DE DATOS | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.24.02 | SOFTWARE DE GESTIÓN Y ADMINISTRACION | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.24.03 | ESTACIÓN DE VISUALIZACION Y MONITOREO | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.24.04 | MONITOR DE 45” PARA VISUALIZACIÓN | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.24.05 | CONTROLADOR DE RED | und | [5 empty] | 7
| LAMINA BMS-01 - BMS-29 |  |  | 3 | 2 | 2
07.24.06 | MÓDULO DE ENTRADA/SALIDA PARA EL CONTROLADOR DE RED | und | [5 empty] | 7
| LAMINA BMS-01 - BMS-29 |  |  | 3 | 2 | 2
07.24.07 | GABINETE DE BMS | und | [5 empty] | 7
| LAMINA BMS-01 - BMS-29 |  |  | 3 | 2 | 2
07.24.08 | SENSOR DE NIVEL | und | [5 empty] | 4
| Especificaciones Tecnicas / BMS-30 |  | 4
07.24.09 | SENSOR DE NIVEL INTRINSICAMENTE SEGURO | und | [5 empty] | 4
| Especificaciones Tecnicas / BMS-30 |  | 4
07.24.10 | SENSOR DE PRESION PARA DIFERENCIAL DE AIRE | und | [5 empty] | 627
| Especificaciones Tecnicas / BMS-30 |  |  | 235 | 218 | 92 | 82
07.24.11 | SENSOR DE TEMPERATURA PARA AGUA | und | [5 empty] | 5
| Especificaciones Tecnicas / BMS-30 |  | 5
07.24.12 | SWITCH DE CORRIENTE | und | [5 empty] | 255
| Especificaciones Tecnicas / BMS-30 |  |  | 66 | 65 | 62 | 62
07.24.13 | SENSOR DE CAUDAL DE AGUA | und | [5 empty] | 13
| Especificaciones Tecnicas / BMS-30 |  | 13
07.24.14 | CABLE PARA BMS | m | [5 empty] | 37364.2
| LAMINA BMS-01 - BMS-29 |  |  | 13456.05 | 11645.45 | 6337.1 | 5925.6
07.24.15 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS | Glb | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1

## SISTEMAS
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.25 | SISTEMA DE GESTIÓN DE IMÁGENES (PACS/RIS)
07.25.01 | SOFTWARE PARA SISTEMA PACS | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.25.02 | SOFTWARE PARA SISTEMA RIS | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.25.03 | INTEGRACIÓN PACS/RIS | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.25.07 | ESTACIÓN DE TRABAJO PARA DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES MÉDICAS | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.25.08 | MONITOR GRADO MÉDICO DE 3 MEGAPIXELES | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.25.09 | MONITOR GRADO MÉDICO DE 5 MEGAPIXELES MONOCROMATICO | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.25.10 | MONITOR GRADO MÉDICO DE 5 MEGAPIXELES COLOR | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.25.11 | IMPRESORA DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.25.12 | ESTACIÓN DE VISUALIZACIÓN | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.25.13 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS | Glb | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.26 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD (HIS)
07.26.01 | SISTEMA HIS | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.26.02 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HARDWARE PARA EL HIS | und | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1
07.26.03 | INSTALACION Y CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL CENTRO DE DATOS | Glb | [5 empty] | 1
| Especificaciones Tecnicas |  |  |  | 1

## EQP. OFIMATICO
SUSTENTO DE METRADOS
PROYECTO: | “RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES” - HOSPITAL PRINCIPAL
UBICACIÓN: | DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
FECHA: ABRIL-2022
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | SOTANO | 1° PISO | 2° PISO | 3° PISO | AZOTEA | TOTAL
07 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS: INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
07.27 | ACELEROGRAFO DIGITAL
07.27.01 | ACELEROGRAFO | und | [5 empty] | 2
| Especificaciones Tecnicas |  | 1 |  |  |  | 1