## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | E | EQUIPO ELECTROMECÁNICOS
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | BATIDORA INDUSTRIAL
CODIGO DEL BIEN |  | E-078
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | ACERO INOXIDABLE
| A02 | VELOCIDAD: 108-195-355 r/min
| A03 | PALETAS PARA BATIDO,AMASADO Y MEZCLADO
| A04 | TIENE UNA POTENCIA DE 450 W.
| A05 | VOLUMEN: 5 LITROS O MAS.
| A06 | DIMENSIONES APROXIMADAS:
| A07 | 41 X 48.5 X 63.5 CM.
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | 220 V/60 HZ/1PH.