## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | E | EQUIPO ELECTROMECÁNICOS
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | EXPRIMIDORES DE JUGOS, SEMI INDUSTRIAL, DE ACERO INOXIDABLE
CODIGO DEL BIEN |  | E-084
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | EQUIPO SEMIINDUSTRIAL.
| A02 | ACABADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 Ó 18-8 DE CALIDAD SUPERIOR.
| A03 | CAPACIDAD PARA EXPRIMIR NARANJAS O LIMONES.
| A04 | PARA USO CONTINUO.
| A05 | DEL TIPO SOBREMESA.
| A06 | EXPRIMIDORA
| A07 | MOTOR ELECTRICO ADECUADAMENTE VENTILADO, ESPECIAL PARA PERMITIR EL USO CONTINUO DEL EQUIPO.
| A08 | ELEMENTO PRINCIPAL DEL ADITAMENTO EXPRIMIDOR EN ACERO INOXIDABLE.
| A09 | INTERRUPTOR ON/OFF.
| A10 | FOCO PILOTO INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
| A11 | ACCESORIOS COMPLETOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL EQUIPO.
| A12 | CAPACIDAD DE LA CESTA: 4Kg
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | VOLTAJE: 220V, 60HZ, CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220VAC, 16A) DEBEN DEBE CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM. POTENCIA 300 WATTS APROXIMADAMENTE