## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | E | EQUIPO ELECTROMECÁNICOS
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | HORNO MICROONDAS CON PANEL DIGITAL
CODIGO DEL BIEN |  | E-086
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | DE CONVECCIÓN
| A02 | CAPACIDAD INTERIOR DE 20 LITROS APROXIMADAMENTE.
| A03 | INTERIOR DE CERAMICA ENAMEL.
| A04 | PUERTA CON VENTANA DE VIDRIO TRANSPARENTE, RESISTENTE AL CALOR.
| A05 | SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA APERTURA / CIERRE DE PUERTA.
| A06 | PROGRAMABLE PANEL DIGITAL TACTIL.
| A07 | LÁMPARA DE ILUMINACION INTERIOR.
| A08 | PLATAFORMA GIRATORIA DE 345mm APROX
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | VOLTAJE: 220V, 60HZ, MONOFÁSICA, POTENCIA MÁXIMA 1 Kw, ENCHUFE SEGÚN RM N° 1752008-MEM