## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | E | EQUIPO ELECTROMECÁNICOS
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | LICUADORA INDUSTRIAL DE 20 LITROS
CODIGO DEL BIEN |  | E-089
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CAPACIDAD MÍNIMA: 20 LITROS
| A02 | TIPO VOLCABLE
| A03 | COCHE DE TRANSPORTE CON GARRUCHAS
| A04 | ESTRUCTURA FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE SOBRE GARRUCHAS GIRATORIAS
| A05 | FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE SOBRE GARRUCHAS GIRATORIAS
| A06 | FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 ESPESOR DE PLANCHA 1/16.
| A07 | VASO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1/16 DE ESPESOR. CON PICO PARA DERRAME ACABADO PULIDO SANITARIO
| A08 | EN EL INTERIOR DEL VASO SE ALOJARAN 01 JUEGO DE CUCHILLAS DE 08 FILOS DE ACERO INOXIDABLE
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | MOTOR ELECTRICO DE 2HP COMO MINIMO, 230/240 VAC, 50/60 Hz