## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | E | EQUIPO ELECTROMECÁNICOS
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MOLEDORA ELECTRICA DE CARNES
CODIGO DEL BIEN |  | E-094
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | MOLEDORA DE CARNE MODELO DE MESA.
| A02 | FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TANTO LA BANDEJA COMO EL CUERPO.
| A03 | FUNCIONAMIENTO A BASE DE MECANISMO TRITURADO TIPO MOLINO.
| A04 | CAPACIDAD MINIMA 120 KGS/HORA.
| A05 | DISEÑO CON ESTANDARES HIGIENICOS DE ALIMENTOS
| A06 | FACILMENTE DESMONABLE PARA LIMPIEZA.
| A07 | 475 X 295 X 480 mm
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | 220 V / 60 HZ., 1F.